CI TRT/DG/GMP N° 007/2021

Assunto: Aquisição de ar condicionado tipo split nas unidades prediais de Campo Grande/MS e Interior do Estado de MS

Campo Grande-MS, 26 de outubro de 2021.

Sr. Secretário Administrativo:

Encaminho a Vª Sª, para ciência e deliberações, o Termo de Referência para contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de condicionadores de ar do tipo Split, tecnologia INVERTER, funções quente/frio, potências diversas variando entre 9.000 BTUs e 60.000 BTUs, com eventual retirada de equipamentos de janela ou splits existentes, nas unidades prediais em Campo Grande e no Interior do Estado de MS, conforme as especificações e condições constantes deste Termo de Referência (TR) e seus anexos, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação complementar.

Justifica-se a execução dos serviços constantes em planilha, tendo em vista o descrito no Plano de Trabalho encaminhado anexo. Ressalta-se que esta demanda consta como prioridade identificada na listagem priorizada de necessidades conforme processo 2208/2019, com PEG ajustada de 2.036 (doc.63).

A fim de subsidiar a elaboração do edital, informa-se:

1) execução do objeto da licitação pelo regime de empreitada por preço global.
A regra a ser observada é a de que todos os serviços e todas as atividades que integram o objeto devem ser quantificados, salvo se não for possível.
Tal obrigatoriedade decorre do fato de que, sem a quantificação precisa do objeto, não é possível definir o preço global para o encargo a ser executado.
Se a ideia é exigir preço global para o encargo definido, será necessário quantificar todos os insumos, os materiais, as atividades e os serviços.
Nos casos em tela, foram levantados via sistema de registro patrimonial SCMP todos os equipamentos existentes nas localidades indicadas (Fátima do Sul/MS, Maracaju/MS, Naviraí/MS e Pranaíba/MS), que apresentam idade superior ou igual a 10 anos.
Deste modo, conforme definido no plano de trabalho, serão objeto de substituição por equipamentos novos. Todos os serviços atinentes a retirada dos equipamentos existentes e o fornecimento e instalação de equipamentos novos foram definidos no Termo de Referência.
Assim, é possível bem definir as atividades necessárias a comporem o serviço de fornecimento e instalação.
Para o caso da unidade predial de Campo Grande/MS, trata-se tão somente de fornecimento de equipamentos. Isto para que estes equipamentos venham a compor reserva técnica centralizada (não instalada). Pretende-se manter uma unidade de cada potência (variando de 9.000 BTUS a 60.000 BTUs) para as situações de rápido atendimento, em que a manutenção já contratada não seja viável ou casos de novas necessidades eventuais.
Deste modo, entende-se que este serviço apresenta atividades bem definidas, justificando-se assim a adoção do regime de empreitada por preço global (art. 10 da Lei 8.666/93).
Conforme disposto no artigo 47 da Lei 8.666/93, nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação.
Assim, no caso em tela, todas as informações estão contempladas na versão final do Edital e do Termo de Referência.

2) Critério de aceitabilidade das propostas (conforme Súmula nº 259 do TCU):

Para o atendimento do art. 11 do Decreto Federal nº 7983/2013, os critérios de aceitabilidade de preços serão definidos em relação ao preço global máximo para cada um dos grupos. Em relação aos preços unitários, os valores da planilha orçamentária deste Tribunal serão os valores máximos admissíveis.

O preço máximo global por grupo ofertado pela licitante vencedora não poderá ultrapassar:

  - Campo Grande/MS (somente fornecimento) - 103.027,29 (cento e três mil, vinte e sete reais e vinte e nove centavos);
  - Fátima do Sul/MS, Naviraí/MS e Maracaju/MS – R$ 360.126,59 (trezentos e sessenta mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos);
  - Paranaíba/MS – R$ 94.972,93 (noventa e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos);

  - Total Geral de Equipamentos – R$ 401.521,81;
  - Total Geral de Serviços – R$ 156.605,00;
  - Total Geral – R$ 558.126,81

3) Serviços a serem terceirizados por meio de subcontratação

Conforme indicado no TR, a CONTRATADA poderá subcontratar serviços de assistência técnica, durante o período de garantia (item 15), não se eximindo, no entanto, da responsabilidade contratual.
Esta condição visa ampliar a possibilidade das licitantes atenderem as condições de garantia e de assistência técnica.

4) Justificativa de agrupamento das localidades

Em razão da reduzida disponibilidade de servidores para atuarem na fiscalização de campo dos serviços, optou-se por agrupar as localidades que apresentam proximidade geográfica. No caso em tela, trata-se do grupo 2, em que as unidades prediais estão localizadas na rota sul do Estado, reduzindo-se assim os períodos de deslocamento. Ademais, buscou-se também a redução do número de diferentes empresas vencedoras, também em virtude do número reduzido de servidores para atuarem na fiscalização administrativa. No caso, poder-se-á ter até 3 empresas distintas (uma vencedora para cada um dos 3 grupos).
Neste período, estarão em andamento outros serviços de fiscalização (reformas de Dourados, Três Lagoas, Aquidauana e Corumbá).

5) A execução dos serviços será iniciada com a assinatura do contrato. Entretanto, deverá ser entregue a ART (anotação de responsabilidade técnica) de execução dos serviços pelo responsável técnico da empresa vencedora, em até três dias úteis.

6) Será realizada uma medição única, após a entrega dos equipamentos (com ou sem instalação) nas unidades prediais indicadas em cada grupo.

7) O TRT deverá emitir certidão de vistoria dando fé de que o local onde se desenvolverão os serviços foram vistoriados pelo representante da proponente “OU” declaração da proponente de que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais inerentes ao cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8) Exigência de apresentação de Seguro Garantia, Seguro de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia: propõe-se não exigir qualquer tipo de seguro, em razão da intervenção mínima a ser realizada e em elementos pontuais das edificações.
- Seguro Garantia: por se tratar de apenas uma única medição, a qual é realizada após a conclusão total dos serviços, não se tem risco quanto ao não cumprimento do objeto contratual.
- Seguro de Responsabilidade Civil: trata-se de cobertura contra eventuais danos que a obra possa ocasionar a terceiros.
- Risco de Engenharia: trata-se de cobertura contra eventuais danos materiais a própria obra.

Conforme previsto no TR, o prazo para conclusão dos serviços será de, no máximo, 60 (sessenta) dias consecutivos.

Ainda, ressalta-se que, no presente caso, o serviço pretendido não se enquadra na classificação de obra constante da Resolução CSJT nº 70/2010, artigo 2º.

Art. 2º Para os fins desta Resolução, considera-se:
I – Obra – toda construção, reforma ou ampliação de edificação pública, realizada de forma direta ou indireta;

Ratifica-se que não há previsão de outros serviços ou intervenções neste imóvel, de natureza semelhante, para este ano corrente, de modo que não ocorra eventual fracionamento da despesa.

Por outro lado, trata-se de Plano de Substituição de equipamentos com vida útil igual ou superior a 10 anos. Deste modo, periodicamente e havendo disponibilidade orçamentária, serão efetivadas progressivas substituições do parque instalado destes equipamentos de ar condicionado.

Segue as orientações para qualificação técnica tanto da empresa quanto do profissional. A numeração deverá ser revistada para se adequar ao edital.

8.5. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

8.5.1. Capacitação técnico-operacional (da empresa licitante) referente aos grupos 2 e 3:

8.5.1.1. Certidão de inscrição da empresa licitante e certidão de inscrição de, pelo menos 01 (um), responsável técnico (engenharia mecânica) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), referente ao exercício de 2021. No caso de certidão emitida por outra unidade da Federação, deverá ser apresentada com o visto do CAU-MS ou CREA – MS, por ocasião da contratação;

8.5.1.2. Um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido(a)(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, que comprove(m) a prestação de serviços, pela empresa licitante, com as seguintes características específicas, para cada grupo indicado:

8.5.1.2.1. Grupo 2: Execução ou supervisão de instalação de equipamentos de ar condicionado tipo split com no mínimo 10 (dez) equipamentos de potência mínima de 12.000 Btus;

8.5.1.2.2. Grupo 3: Execução ou supervisão de instalação de equipamentos de ar condicionado tipo split com no mínimo 3 (três) equipamentos de potência mínima de 9.000 Btus.

8.5.2. Capacitação técnico-profissional (do profissional) referente aos grupos 2 e 3:

8.5.2.1. Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, responsável(is) técnico(s) (arquitetura ou engenharia civil) detentor(es) de Certidões de Acervo Técnico (CAT emitida pelo CREA), por execução de serviços com características mencionadas no subitem 8.5.1.2 (instalação de equipamentos de ar condicionado), sem qualquer limitação mínima de quantitativo executado.

8.5.2.1.1. Para a comprovação de que o profissional integra o quadro permanente da empresa licitante ou da eventual empresa subcontratada, poderá ser apresentado um dos documentos abaixo relacionados, para cada profissional:

a) cópia autenticada da CTPS; OU

b) original ou cópia autenticada do contrato de trabalho permanente ou contrato de trabalho temporário, desde que por tempo superior ao da execução dos serviços; OU

c) cópia autenticada do Livro de Registro de Empregados da empresa; OU

d) contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; OU

e) declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional.

8.5.2.1.2. O(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante para fins de comprovação da qualificação técnica deverá(ão) participar da realização dos serviços desta licitação, admitindo-se a substituição do(s) mesmo(s) por outro(s) que detenha(m) as mínimas qualificações exigidas e/ou experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região.

8.5.2.1.3. O(s) profissional(is) detentor(es) de acervo técnico nomeado por uma licitante não poderá(ão) ser apresentado(s) como Responsável(is) Técnico(s) de outra licitante.

8.5.3. Certidão de vistoria emitida por servidor do TRT/24ª Região dando fé de que o local onde se desenvolverão os serviços foi vistoriado pelo representante da proponente OU declaração que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais inerentes ao cumprimento das obrigações objeto deste Edital, se responsabilizando pela falta de informação que prejudique sua proposta, nos termos do Anexo II.

Ainda, algumas situações a serem consideradas, em razão da natureza dos serviços a serem realizados nas unidades prediais do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Maracaju/MS e das Varas do Trabalho de Fátima do Sul/MS, Naviraí/MS, e Paranaíba/MS:

- Em razão da necessidade de adentrar os ambientes, os responsáveis locais deverão ser avisados antecipadamente para que haja possibilidade de realização dos serviços, sem que interfira no andamento das atividades judiciais.

- Sugere-se que os equipamentos antigos a serem substituídos e que não mais serão utilizados por este Tribunal, sejam destinados para doação ou descarte, preferencialmente na própria localidade, a fim de evitar deslocamentos e guarda de bens no edifício sede de Campo Grande.

- Será necessário destinar espeço para armazenamento temporário no almoxarifado dos 13 equipamentos do grupo 1, os quais vão compor a reserva técnica deste Gabinete para atendimento rápido de eventuais demandas.

- Será necessária a complementação do item orçamentário referente aos serviços de instalação no valor aproximado de R$ 82.000,00. Pode-se utilizar parcialmente o valor de R$ 50.000,00 constante do item SIGEO “151252021000226 - Serviços de Engenharia elétrica para avaliação técnica com ênfase na necessidade de prevenção e combate a incêndios”, uma vez que esta demanda deverá ser realizada no próximo ano corrente. Assim, necessita-se de complementação de aproximadamente R$ 32.000,00.

SUBTOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS	401.521,81
SUBTOTAL GERAL DE SERVIÇOS	156.605,00
Item SIGEO 151252021000223 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA (Permanente)	R$ 419.904,67
Item SIGEO 151252021000227 - Serviços de instalação de condicionadores de ar (plano de substituição dos equipamentos)	R$ 75.000,00

Os documentos estão localizados na rede, no endereço:

U:\GERAL\Engenharia\2021\13. Aquisição de equipamentos de ar condicionado

Para apreciação e deliberação.

Respeitosamente,

Amon Micael Fernandes Flores
Chefe do GMP