ESTUDOS PRELIMINARES

Necessidade da contratação:
A justificativa para a contratação de manutenção de gerador se dá pela necessidade de garantir o funcionamento periódico do gerador, incluindo substituições de peças avariadas, troca de filtros de ar, óleo lubrificante, óleo isolante e correções de defeitos eminentes com a substituição de peças e acessórios. / Entende-se também, que toda máquina rotativa requer maiores cuidados em função da necessidade de movimento, os quais oferecem maiores desgastes sendo que nesse caso o eixo horizontal em repouso sobre os mancais poderão ocasionar deformações. Desta forma o seu acionamento periódico impede sua deformação. / Para o TRT 24ª Região, esses dois grupos geradores têm uma importância significativa no sistema de redundância de fornecimento de energia elétrica, caso haja alguma falha na alimentação da concessionária Energisa. / Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos e de peças, nos Grupos Motor Geradores marcas STEMAC e LEON HEIMER do prédio que abriga o Fórum Trabalhista de Campo Grande/MS, devem ser realizados por empresas especializadas, as quais dispõem de profissionais habilitados com registro no CREA/MS e com conhecimento e treinamento específicos para os equipamentos, uma vez que este Tribunal não dispõe de mão de obra especializada em seu quadro técnico. / No que concerne ao Plano Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região para o sexênio 2021/2026 (Processo nº 20568/2020, doc. 70), verifica-se que, historicamente, os ciclos de planejamento iniciados em 2010 apresentaram atividades relacionadas a manutenção, implantação e melhorias de infraestruturas prediais, denotando-se a importância prover ambientes prediais adequados a consecução da missão deste Tribunal (atividade-fim), bem como prover infraestrutura para demais atividades de apoio (atividades-meio). / Entretanto, no mapa estratégico vigente, à primeira vista, não se pode identificar de imediato alguma atividade diretamente relacionada a infraestruturas. Pelas características da presente contratação, parece-nos relacionar diretamente aos “PROCESSOS INTERNOS”. / Ao se examinar detalhadamente cada uma das 5 atividades descritivas deste item, pode-se identificar o subitem “Fortalecer a governança e a gestão estratégica”. / Em relação a essa Perspectiva Estratégica, tal plano apresenta a menção à eficiência operacional, aqui entendida como produzir o maior benefício possível empregando-se o menor dispêndio de recursos. / Ao se observar o detalhamento do Objetivo Estratégico “Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica”, vê-se que há menção a gestão de aquisições (neste caso, contratações). Ainda, no item de “Orientação Estratégica”, tem-se dois itens a se ressaltar: / - Desdobramento da estratégia em nível tático e operacional; / - Gestão de continuidade do negócio; / No que se refere a continuidade de negócios (definição abaixo), a infraestrutura predial é essencial e basal, uma vez que serve de suporte diretamente para atividades-fim (local para realização de audiências presenciais, por exemplo) e para atividades-meio (garantia de ambiente em condições de operação da infraestrutura física de Tecnologia da Informação e Comunicação, entre outros). A continuidade de negócios pode ser aqui entendida como garantir a produção do sistema (realizar sua missão) com a maior disponibilidade e confiabilidade possíveis (igual ou maior ao nível mínimo aceitável), em todos os subsistemas dos processos internos. / Desse modo, para se garantir a operação de equipamentos eletro-mecânicos e eletro-eletrônicos a cada uma das inúmeras atividades desenvolvidas, é imprescindível garantir o fornecimento de energia elétrica, sendo neste caso, um sistema de motogeradores para suprir períodos eventuais de falta de energia na rede externa. / Uma vez que atualmente não se dispõe de recursos próprios (equipamentos ou sistemas), o atendimento da demanda deverá ser atendido por meio de contratação. / Essa e outras contratações e sua priorização de execução ao longo do tempo que integram o desdobramento da estratégia em nível tático e operacional. / Além disso, proporcionar um ambiente predial com conveniências, confiabilidade e disponibilidade ao jurisdicionado, Magistrados e servidores, demonstra a busca dos seguintes valores estratégicos: / - Acessibilidade; / - Efetividade; / - Eficiência; / - Sustentabilidade; / - Valorização das pessoas.

Referência a outros instrumentos de planejamento do TRT:
Tal necessidade se encontra prevista na priorização de demandas no âmbito deste Gabinete, por meio do processo nº 2208/2019, Condição PEG ajustada de 1.080 (alta). / Também se encontra previsto no Plano Anual de Compras 2022 divulgado na página eletrônica: / https://www.trt24.jus.br/web/transparencia/plano-anual-de-compras

Requisitos da contratação:
Requisitos internos funcionais: / Manter o perfeito funcionamento dos Grupos Motor Geradores; / Trocas de peças quando necessário; / Manutenção regular; / Requisitos internos não funcionais: / Facilidade para realização dos serviços de manutenção; / Endereço e contato atualizado; / Requisitos Externos: / Atendimento às normas técnicas e manuais dos fabricantes. / Pela própria natureza do serviço de manutenção dos grupos geradores, ao longo do tempo, enquanto estiver em sua vida útil, verifica-se que será necessário garantir seu perfeito funcionamento. Considerando que sua falha pode comprometer o fornecimento ininterrupto de energia elétrica para setores críticos do imóvel do Fórum Trabalhista de Campo Grande/MS, entendemos que se trata de serviço de natureza continuada. / Quanto aos critérios e práticas de sustentabilidade, deverá ser analisado criteriosamente a Resolução CSJT Nº 310/2021 que trata do Guia de Contratações Sustentáveis. No caso específico, deve-se observar todos os itens relacionados a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, bem como menções a sistemas de eletro-mecânicos. / Propõe-se que a contratação se dê por prazo de 30 meses, com a possibilidade de renovação por mais 30 meses, conforme possibilita a Lei nº 8.666/93. Este tipo de contrato de manutenção apresenta uma quantidade grande de itens para que seja solicitado orçamento em momentos de renovação contratual ou novo procedimento licitatório. Isso acaba gerando bastante dificuldades em se obter orçamentos das empresas especializadas, que muitas vezes não querem fornecer as informações, uma vez que se trata apenas de cotação. Assim, o prazo mais longo de duração contratual reduz o número de repetições deste procedimento. Ademais, por se tratar de item crítico ao funcionamento predial, sempre se buscará ter reserva de orçamento para esta finalidade, o que garante sua continuidade ao longo dos meses. / Não há necessidade de a Contratada promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, uma vez que se trata de tecnologia conhecida do mercado, sem nenhuma complexidade adicional. / No quadro 1 estão identificadas as empresas locais consultadas e que tem condições técnicas de atenderem as necessidades e aos requisitos especificados para esta contratação.

Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte:
A manutenção deve cobrir todo o conjunto dos grupos geradores, quadro de comando, motor, tanque de combustível e demais equipamentos acessórios, bem como supri-los de combustível eventualmente e novas peças quando apresentarem defeitos. / As quantidades apuradas para cada item levam em conta a necessidade de substituição ou intervenção periódica (manutenção preventiva) definida pelo manual do fabricante, ao longo da execução contratual. Demais itens de reposição em caso de falhas (manutenção corretiva) foram estimados baseados nos eventos históricos observados. Tal situação também foi aplicada para insumos de consumo utilizados durante a operação/funcionamento dos grupos geradores, principalmente para o óleo combustível. / Ademais, eventuais peças que se mostraram necessárias foram incluídas, de modo a ampliar os principais componentes de reposição para serem previstos e licitados. / Item Descrição Unidade Quant. para 30 meses / 1 Confecção do Plano de Manutenção - PMAN Unidade 1 / 2 Manutenção Preventiva do Grupo Motor Gerador STEMAC com fornecimento de materiais necessários à execução dos serviços, conforme descrições do item 12. Mensal 30 / 3 Manutenção Corretiva do Grupo Motor Gerador STEMAC com fornecimento de materiais necessários à execução dos serviços, conforme descrições do item 11. Unidade 25 / 4 Óleo lubrificante multiviscoso que atenda a norma SAE 15W40 e tenha classificação API-CI4 ou superior. / Referência: Lubrax Extra Turbo Litro 150 / 5 Elemento Filtrante do Óleo Lubrificante / Referência: MWM 905411880011 Peça 6 / 6 Filtro de Combustível / Referência: MWM 905411510020 Peça 6 / 7 Elemento Principal do Filtro de Ar / Referência: MWM 905412970051 Peça 6 / 8 Elemento Secundário do Filtro de Ar / Referência: MWM 905412970052 Peça 6 / 9 Combustível Óleo Diesel; deve atender à Norma brasileira ANP nº 32, de 16.10.2007 – DOU 17.10.2007. Litro 3500 / 10 Bateria 12V, selada, sem manutenção, capacidade nominal a 25°C 170A, corrente de partida a frio 1100A, hot cranking a 25°C 1800A, com prata, reserva de capacidade 330A. Peça 3 / 11 Kit de reparo da bomba injetora Unid. 1 / 12 Reparo de bicos injetores Unid. 6 / 13 Mangueira de combustível, conexões e abraçadeiras Unid. 4 / Nos casos em que não houver previsão de insumos ou peças, deverão ser buscados no mercado, ao menos três orçamentos para justificar o preço a ser pago, e avaliada a pertinência de se incluir tal item no próximo ciclo de contratação.

Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:
A solução adotada é a que o mercado adota como padrão, sendo formado por empresas do ramo de manutenção eletro-mecânica, com fornecimento de mão de obra, insumos e peças. Em caso de ocorrências eventuais, são realizados chamados técnicos e o estabelecimento de prazo de atendimento. Trata-se assim de serviço sob demanda (corretivas) e manutenções mensais programadas (preventivas) para verificações, testes e eventuais correções de problemas identificados.

Estimativas de preços ou preços referenciais:
Será realizado um Mapa comparativo para estimativa de preços, com ampla pesquisa no mercado local de empresas especializadas em manutenções deste tipo de equipamento. / Ademais, serão buscadas contratações similares já realizadas em outros órgãos públicos, para comparação de especificações e preços, no que couber, bem como analisada a contratação vigente, mediante atualização financeira dos valores. / Decidiu-se pela contratação com duração de 30 meses com vistas à economia do processo administrativo, bem como maior atratividade ao pregão eletrônico em razão do maior valor e duração do contrato.

Descrição da solução como um todo:
Contratar empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos e de peças, em Grupos Motor Geradores STEMAC e LEON HEIMER pertencentes ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, localizados no imóvel do Fórum Trabalhista de Campo Grande/MS.

Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto:
O parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando a propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. / No caso em tela, apesar de se tratar de alimentação elétrica em sistema de redundância em um único imóvel, os equipamentos grupo moto-geradores são independentes, ou seja, alimentam grupo de cargas elétricas distintas dentro do prédio. Além disso, são de fabricantes diferentes (Leon Heimer e Stemac). Desse modo, entendemos que seja possível tecnicamente dividir a contratação por equipamento moto-gerador. / Levando em consideração o mercado fornecedor, passamos a verificar se o objeto pode ser parcelado, analisando se a presente contratação assegura, concomitantemente: / ser técnica e economicamente viável – ambos os casos se mostram viáveis, uma vez que existem empresas interessadas na realização do serviço pretendido; / que não haverá perda de escala – não se pode afirmar, uma vez que se trata de apenas dois equipamentos; / que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade – ao se separar em dois lotes (por fabricante de equipamento) busca-se ampliar a possibilidade de empresas de manutenção específica de um fabricante possa participar no lote correspondente. / Portanto, considera-se viável o parcelamento do objeto em dois lotes distintos por fabricante de equipamento.

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:
Grupos geradores de energia nos regimes de emergência sempre funcionando, visando o prolongamento da vida útil do equipamento. / Como conseqüência, busca-se obter maior confiabilidade e disponibilidade do fornecimento ininterrupto de energia elétrica, e garantir por conseqüência a continuidade do negócio (produção de valor a sociedade).

Providências para adequação do ambiente do Tribunal:
Por se tratar de contratação conhecida, não será necessária nenhuma preparação ou capacitação adicional. / Será incluído anexo ao procedimento preparatório da licitação, o Mapa de Riscos apresentando-se situações d a serem consideradas e previamente tratadas para a gestão adequada dos riscos e seus impactos eventuais.

Declaração da viabilidade ou não da contratação:
A necessidade da contratação é clara e adequadamente justificada conforme exposto acima. Todos os requisitos relevantes da contratação foram adequadamente levantados e analisados. A análise de mercado foi adequadamente realizada e demonstrou haver capacidade do mercado em atender a necessidade de negócio. As estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar foram feitas e documentadas adequadamente, o que permitiu dizer que a relação custo-benefício da contratação é considerada favorável. / Portanto, a Equipe de Planejamento declara que a contratação proposta é viável e necessária.

Quadro 1 – Soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes, etc) que atendem aos requisitos especificados (item III, VI)
EMPRESA	CNPJ
SERTEC ENGENHARIA	15.573.363/0001-93
ELETROTÉCNICA PANTANAL	04.048.465/0001-73
MEGAVOLTS SOLUÇÕES EM ENERGIA	09.719.663/0001-35
VOK GRUPO GERADORES	17.659.044/0001-20
INSTALTEC	24.452.326/0001-18
COGERA ENERGIA	15.706.824/0001-59

Sempre que for possível, identificar os servidores que participarão da fiscalização do contrato, os quais poderão ser convidados a participar do Planejamento da Contratação.

# Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Equipe de Planejamento – Portaria TRT/DG nº 054/2022

Nome: ROBINSON ALT / Telefone: 67 99118-3939 / E-mail: nmp@trt24.jus.br	Nome: RENATO MERLI OLIVEIRA LIMA / Telefone: 3316-1804 / E-mail: nmp@trt24.jus.br
Nome: WAGNER PRATES KOBAYASHI / Telefone: 67 98111-1103 / E-mail: nmp@trt24.jus.br	Nome: MATEUS COMINETTI / Telefone: 3316-1891 / E-mail: socioambiental@trt24.jus.br

# Membros da Equipe de Fiscalização:

Nome: Marcos Roberto S. Rosa / Telefone: 3316-1994 / E-mail: nmp@trt24.jus.br	Nome: Amon Micael F. Flores / Telefone: 3316-1804 / E-mail: nmp@trt24.jus.br