DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Necessidade da contratação:
Trata-se da necessidade de manutenção periódica preventiva e eventual sob demanda de manutenção corretiva em dois grupos moto-geradores a diesel instalados no imóvel do Fórum Trabalhista de Campo Grande/MS. / Estes equipamentos foram instalados para fornecimento de energia elétrica em condições em que houver falta de energia na rede pública da concessionária local. / Justifica-se a presente solicitação de contratação dado que não se dispõe de mão-de-obra no quadro de servidores especializados em tais serviços. / Ademais, os equipamentos grupo moto geradores fazem parte do sistema de redundância de energia elétrica (suprimento alternativo em caso de interrupção da concessionária local) para duas situações distintas: / 1)suprimento de energia elétrica para todos os equipamentos de Tecnologia de Informação localizados no andar térreo, onde estarão concentrados os servidores de rede e o armazenamento de dados deste Tribunal (storages). Tais equipamentos são imprescindíveis para o funcionamento de todos os sistemas eletrônicos judiciais e administrativos no âmbito deste Tribunal. / 2)suprimento de energia elétrica para os circuitos prioritários das instalações prediais, as quais cita-se os elevadores, bombas hidráulicas, iluminação de emergência e algumas tomadas elétricas e de força. / Informo ainda que a manutenção nos geradores do prédio do Foro de Campo Grande, conforme a tabela de manutenção dos fabricantes, deve ser realizada mensalmente. / Por se tratar de motor a diesel, alguns componentes devem ser regularmente substituídos, como filtros, bombas, bateria, óleo, correias etc., assim como ocorre num veículo automotor. Além disso, deve-se fazer mensalmente revisão nos sistemas móveis. Se houver interrupção no serviço de manutenção, em poucos meses o gerador não dará a partida automaticamente em função de eventuais quedas de energia ou oscilações de fornecimento. Em vista disso, a contratação proposta é para serviço contínuo.

Referência a outros instrumentos de planejamento do TRT (se houver):
No que concerne ao Plano Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região para o sexênio 2021/2026 (Processo nº 20568/2020, doc. 70), verifica-se que, historicamente, os ciclos de planejamento iniciados em 2010 apresentaram atividades relacionadas a manutenção, implantação e melhorias de infraestruturas prediais, denotando-se a importância prover ambientes prediais adequados a consecução da missão deste Tribunal (atividade-fim), bem como prover infraestrutura para demais atividades de apoio (atividades-meio). / Entretanto, no mapa estratégico vigente, à primeira vista, não se pode identificar de imediato alguma atividade diretamente relacionada a infraestruturas. Pelas características da presente contratação, parece-nos relacionar diretamente aos “PROCESSOS INTERNOS”. / Ao se examinar detalhadamente cada uma das 5 atividades descritivas deste item, pode-se identificar o subitem “Fortalecer a governança e a gestão estratégica”. / Em relação a essa Perspectiva Estratégica, tal plano apresenta a menção à eficiência operacional, aqui entendida como produzir o maior benefício possível empregando-se o menor dispêndio de recursos. / Ao se observar o detalhamento do Objetivo Estratégico “Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica”, vê-se que há menção a gestão de aquisições (neste caso, contratações). Ainda, no item de “Orientação Estratégica”, tem-se dois itens a se ressaltar: / - Desdobramento da estratégia em nível tático e operacional; / - Gestão de continuidade do negócio; / No que se refere a continuidade de negócios (definição abaixo), a infraestrutura predial é essencial e basal, uma vez que serve de suporte diretamente para atividades-fim (local para realização de audiências presenciais, por exemplo) e para atividades-meio (garantia de ambiente em condições de operação da infraestrutura física de Tecnologia da Informação e Comunicação, entre outros). A continuidade de negócios pode ser aqui entendida como garantir a produção do sistema (realizar sua missão) com a maior disponibilidade e confiabilidade possíveis (igual ou maior ao nível mínimo aceitável), em todos os subsistemas dos processos internos. / Desse modo, para se garantir o funcionamento de sistemas críticos de TI e prediais, há necessidade de contínuo fornecimento de energia elétrica, mesmo em situações de falta de energia da rede pública. Nesse sentido, prover e manter equipamentos eletro-mecânicos tais como os grupos geradores indicados é essencial para garantir disponibilidade e confiabilidade adequados a cada uma das inúmeras atividades desenvolvidas no imóvel. / Uma vez que atualmente não se dispõe de recursos próprios (seja mão de obra, materiais ou equipamentos) e que não há outra contratação vigente que contemple o respectivo serviço, o atendimento da demanda deverá ser efetivado por meio de nova contratação. / Essa e outras contratações e sua priorização de execução ao longo do tempo que integram o desdobramento da estratégia em nível tático e operacional. / Além disso, proporcionar um ambiente predial com conveniências, confiabilidade e disponibilidade de sistemas ao jurisdicionado, Magistrados e servidores, demonstra a busca dos seguintes valores estratégicos: / - Acessibilidade; / - Efetividade; / - Eficiência; / - Sustentabilidade; / - Valorização das pessoas.

Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte:
Todas as estimativas de quantidades foram efetuados tendo por base a experiência adquirida durante a gestão contratual do processo vigente nº 7377/2016. / Assim, os itens de manutenção preventiva mensal são realizados uma vez por mês, haja vista as freqüências estabelecidas nas atividades do plano de manutenção PMAN. / No caso de manutenção corretiva, trata-se de previsão de quantitativo estimado a ser empregado sob demanda eventual. A quantidade de 25 unidades durante a contratação de 30 meses se mostrou historicamente suficiente. / Demais itens de materiais de consumo e peças, foram também estimados em razão do consumo histórico na contratação vigente, bem como na previsão de substituição periódica recomendada pelos fabricantes. Inclusive estão sendo adicionados 3 itens para fazer frente a situações que podem vir a ocorrer, as quais não estavam presentes no TR anterior: / - Kit de reparo da bomba injetora / - Reparo de bicos injetores / - Mangueira de combustível, conexões e abraçadeiras

Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto:
O parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando a propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. / No caso em tela, apesar de se tratar de alimentação elétrica em sistema de redundância em um único imóvel, os equipamentos grupo moto-geradores são independentes, ou seja, alimentam grupo de cargas elétricas distintas dentro do prédio. Além disso, são de fabricantes diferentes (Leon Heimer e Stemac). Desse modo, entendemos que seja possível tecnicamente dividir a contratação por equipamento moto-gerador. / Levando em consideração o mercado fornecedor, passamos a verificar se o objeto pode ser parcelado, analisando se a presente contratação assegura, concomitantemente: / ser técnica e economicamente viável – ambos os casos se mostram viáveis, uma vez que existem empresas interessadas na realização do serviço pretendido; / que não haverá perda de escala – não se pode afirmar, uma vez que se trata de apenas dois equipamentos; / que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade – ao se separar em dois lotes (por fabricante de equipamento) busca-se ampliar a possibilidade de empresas de manutenção específica de um fabricante possa participar no lote correspondente. / Portanto, considera-se viável o parcelamento do objeto em dois lotes distintos por fabricante de equipamento.

DATA PREVISTA PARA AQUISIÇÃO DOS BENS OU DE INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A contratação vigente expira em 4 de julho de 2022, data a partir da qual entrará em vigência a presente contratação.

SERVIDORES INDICADOS PARA A EQUIPE QUE REALIZARÁ OS ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS
Abaixo, segue a indicação de servidores para compor a equipe de planejamento da contratação que irá elaborar os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Riscos, bem como auxiliar na elaboração do Termo de Referência e seus anexos. / Robinson Alt / Renato Merli Oliveira Lima / Wagner Prates Kobayashi / Mateus Cominetti (específico para área de sustentabilidade)

# Demandantes:

Nome: Amon Micael F. Flores / Telefone: 3316-1859 / E-mail: nmp@trt24.jus.br