ESTUDOS PRELIMINARES

1. OBJETIVO
O presente Estudo Técnico Preliminar destina-se a subsidiar processo para a contratação de empresa especializada de serviços de arquitetura ou engenharia (desde que acompanhado por responsabilidade técnica de profissional habilitado em Arquitetura) para confecção e instalação de mobiliários sob medida, no gabinete do Desembargador João Marcelo Balsanelli localizado no 4º andar do edifício sede deste Tribunal em Campo Grande/MS, envolvendo desenvolvimento do projeto executivo de interiores e execução dos serviços de marcenaria, estrutura metálica, revestimentos, vidraçaria, instalações elétricas e iluminação em LEDs. / Itens do Anteprojeto: / 1 - ARMÁRIO SUPERIOR PADRÃO CUMARU E PORTAS COM ESPELHO CRISTAL / 2 - APARADOR DA COPA PADRÃO CUMARU C/ LAMINADO DE MÁRMORE / 3 - PRATELEIRAS SUSPENSAS PADRÃO CUMARU C/ LEDS / 4 - ARMÁRIO INFERIOR PADRÃO CUMARU COM ESPELHO DE CRISTAL 4mm NA PAREDE DE FUNDO / 5 - MESA DE TRABALHO EM “L” PADRÃO CUMARU COM PÉ EM CHAPA MACIÇA DE AÇO / 6 -ESTANTE DE PAREDE COM TELAS METÁLICAS DE CORRER / 7 - PAINEL DE CUMARU COM LEDS

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Conforme consta do Mapa Estratégico deste Tribunal (período 2015/2020), uma das macro atividades que dão suporte a “Missão, Visão de Futuro e Valores” é a Estruturação, na qual se enquadra a disponibilização e manutenção de recursos materiais, tecnológicos e de informação. / Nesse sentido, a construção, ampliação, reforma e manutenção das edificações são necessárias ao desempenho da atividade jurisdicional e demais atividades de apoio, conforme previsto na Resolução CSJT nº 70/2010. / Além disso, proporcionar um ambiente predial com conveniências ao jurisdicionado, Magistrados e servidores, demonstra a busca de um dos valores estratégicos: “Valorização das pessoas”. / Especificamente, tal licitação visa atender aos requisitos técnicos de ergonomia laboral, uma vez que será confeccionada uma mesa de trabalho. Outro importante aspecto, é a representatividade da função exercida pelo Desembargador e o seu ambiente laborativo direto (gabinete), no qual além de atender aos requisitos técnicos de segurança e conforto ambiental, deve atender aos requisitos estéticos (de cunho subjetivo) e proporcionar ambiente confortável compatível ao cargo e sua importância para o sistema judiciário trabalhista. Neste contexto, os demais mobiliários sob medida são para compor um ambiente único e que sejam funcionais (armários, estantes, aparador) e adaptados ao conjunto estético de cunho pessoal.

REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO TRT
Atende ao OBJETIVO ESTRATÉGICO de Estruturação do Tribunal, que busca modernizar e manter as funcionalidades dos recursos materiais e tecnológicos, objetivando à melhoria da qualidade de vida laboral (público interno e externo) bem como demais infraestruturas de apoio; / Também está conectado aos VALORES INSTITUCIONAIS do órgão, principalmente a Valorização das pessoas.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
SERVIÇOS NECESSÁRIOS: Trata-se de serviço de execução, abarcando intervenções nas áreas internas do Gabinete, com duração prevista para 2 (dois) meses. / DA NATUREZA DO SERVIÇO: Não se trata de prestação de serviço de natureza contínua, porém de demanda certa. / PARCELAMENTO DO OBJETO: O objeto é composto por um único item: contratação de empresa especializada de serviços de arquitetura ou engenharia (desde que acompanhado por responsabilidade técnica de profissional habilitado em Arquitetura) para confecção e instalação de mobiliários sob medida, no gabinete do Desembargador João Marcelo Balsanelli localizado no 4º andar do edifício sede deste Tribunal em Campo Grande/MS, envolvendo desenvolvimento do projeto executivo de interiores e execução dos serviços de marcenaria, estrutura metálica, revestimentos, vidraçaria, instalações elétricas e iluminação em LEDs. / Dada as condições de execução e a natureza dos serviços a serem realizados, as empresas deste ramo (arquitetura) estão aptas a atender o objeto de modo completo (sem parcelamento). As empresas de engenharia, desde que com profissional habilitado em arquitetura em seu quadro técnico (permanente ou temporário), também estarão aptas ao atendimento do objeto proposto. / Segue orientações do TCU, a solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas: / 1) É tecnicamente viável dividir a solução? Não, o objeto apresenta muitas interdependências entre atividades, o que dificulta o gerenciamento de diversas empresas e frentes de equipe, bem como posterior definição de responsabilidade sobre o executado (garantias, resultados). / 2) É economicamente viável dividir a solução? Não, em razão de possíveis atrasos resultantes das contratações correlacionadas e da necessidade de rápido restabelecimento das condições de utilização do imóvel. / 3) Não há perda de escala ao dividir a solução? Não, dado que o sistema a ser contratado não é de grande porte, sendo basicamente confeccionado sob medida para o ambiente. / 4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução? Não se pode afirmar. / DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE: / De acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, cabe observar os seguintes requisitos para a contratação pretendida: / Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para a execução dos serviços; / Apresentação de projeto para implantação de canteiro de obras organizado, com critérios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de água, o reaproveitamento da água de chuvas e dos resíduos sólidos produzidos e a separação dos não reutilizáveis para descarte; / Emprego de estruturas pré-moldadas fabricadas em material que permita a reutilização; / Apresentação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), de acordo com a Resolução 307, de 5 de julho de 2002 do CONAMA. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deve comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004; / Utilização, caso necessário, de andaimes e escoras preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização; / Previsão de espaço físico específico para a coleta e armazenamento de materiais recicláveis; / Preservação de espécies nativas e compensação da vegetação suprimida, se houver; / Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC; / Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referencial para eficiência econômica das seções dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule. / DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE ACESSIBILIDADE: Ainda de acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados os requisitos previstos na ABNT NBR 9050, dentre os quais: construção de rampas com inclinação adequada para acesso de pedestres; adaptação de ambientes, mobiliário, portas e corredores nas dependências e acessos. / DA COTA EXCLUSIVA/PARCELAMENTO DO OBJETO PARA ME e EPP: Tendo em vista que o valor estimado para a contratação supera R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o processo seletivo não será destinado à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE
Todas as atividades a serem realizadas no objeto de confecção e instalação de mobiliários sob medida do Gabinete foram verificados no local, por meio de vistoria técnica. / Utilizou-se por base técnica, o anteprojeto apresentado pelo próprio Desembargador (desenvolvido pela Arquiteta Alessandra Gibran), o qual forneceu um direcionamento e diretrizes do que se pretendia com os mobiliários que se pretendem instalar no Gabinete. / Após a identificação de item do anteprojeto a ser executado, estabelece-se um conjunto de soluções as quais são registradas em por meio de anteprojetos com mais detalhamentos (vistas, cortes, detalhes), de modo a registrar todas as intervenções pretendidas a serem realizadas e permitir sua quantificação. Objetivou-se mais o resultado final de cada móvel. / Desta forma, desenvolveu-se uma adaptação do anteprojeto apresentado com a realidade estrutural do prédio, nos limites orçamentários, com as adaptações de materiais compatíveis aos utilizados neste Tribunal, gerando soluções executivas potencialmente exequíveis a partir do estudo apresentado e sem perder a essência do anteprojeto. / Trata-se nesta fase apenas de anteprojeto, uma vez que não se dispõe, no quadro técnico deste Tribunal, de profissional habilitado em Arquitetura ou Designer de Interiores para confecção de projeto de interiores e seu detalhamento em nível executivo (de implantação). Tal projeto detalhado e sua execução e coordenação serão de responsabilidade técnica da empresa a ser contratada, a qual deverá entregar cada item de móveis, conforme indicado no anteprojeto. / Primeiramente, verificando-se a Lei Federal nº 13369/2016, que dispõe sobre a garantia do exercício da profissão de designer de interiores e ambientes, apresenta competências relacionadas ao objeto pretendido, conforme extrato abaixo: / Art. 4º Compete ao designer de interiores e ambientes: / I - estudar, planejar e projetar ambientes internos existentes ou pré-configurados conforme os objetivos e as necessidades do cliente ou usuário, planejando e projetando o uso e a ocupação dos espaços de modo a otimizar o conforto, a estética, a saúde e a segurança de acordo com as normas técnicas de acessibilidade, de ergonomia e de conforto luminoso, térmico e acústico devidamente homologadas pelos órgãos competentes; / II - elaborar plantas, cortes, elevações, perspectivas e detalhamento de elementos não estruturais de espaços ou ambientes internos e ambientes externos contíguos aos interiores, desde que na especificidade do projeto de interiores; / III - planejar ambientes internos, permanentes ou não, inclusive especificando equipamento mobiliário, acessórios e materiais e providenciando orçamentos e instruções de instalação, respeitados os projetos elaborados e o direito autoral dos responsáveis técnicos habilitados; / IV - compatibilizar os seus projetos com as exigências legais e regulamentares relacionadas a segurança contra incêndio, saúde e meio ambiente; / V - selecionar e especificar cores, revestimentos e acabamentos; / VI - criar, desenhar e detalhar móveis e outros elementos de decoração e ambientação; / VII - assessorar nas compras e na contratação de pessoal, podendo responsabilizar-se diretamente por tais funções, inclusive no gerenciamento das obras afetas ao projeto de interiores e na fiscalização de cronogramas e fluxos de caixa, mediante prévio ajuste com o usuário dos serviços, assegurado a este o pleno direito à prestação de contas e a intervir para garantir a sua vontade; / VIII - propor interferências em espaços existentes ou pré-configurados, internos e externos contíguos aos interiores, desde que na especificidade do projeto de interiores, mediante aprovação e execução por profissional habilitado na forma da lei; / IX - prestar consultoria técnica em design de interiores; / X - desempenhar cargos e funções em entidades públicas e privadas relacionadas ao design de interiores; / XI - exercer o ensino e desenvolver pesquisas, experimentações e ensaios relativamente ao design de interiores; / XII - observar e estudar permanentemente o comportamento humano quanto ao uso dos espaços internos e preservar os aspectos sociais, culturais, estéticos e artísticos. / Parágrafo único. Atividades que visem a alterações nos elementos estruturais devem ser aprovadas e executadas por profissionais capacitados e autorizados na forma da lei. / (grifo nosso) / Especificamente, a Lei Federal nº 12378/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, menciona explicitamente no artigo 2º e em seu parágrafo único, conforme extrato abaixo: / Art. 2º As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em: / I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; / II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; / III - estudo de viabilidade técnica e ambiental; / IV - assistência técnica, assessoria e consultoria; / V - direção de obras e de serviço técnico; / VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; / VII - desempenho de cargo e função técnica; / VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária; / IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade; / X - elaboração de orçamento; / XI - produção e divulgação técnica especializada; e / XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico. / Parágrafo único. As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação no setor: / I - da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos; / II - da Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de ambientes; / III - da Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial; / IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades; / V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais; / VI - da Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto; / VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, patologias e recuperações; / VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas; / IX - de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo; / X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços; / XI - do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentável. / (grifo nosso) / Ocorre que os serviços propostos não são simples: precisam de desenvolvimento de projeto executivo (maior grau de detalhamento) e da coordenação de equipes multidisciplinares em sua execução. Dada as características dos móveis, serão necessários reforços estruturais em alvenaria, em estrutura de gesso acartonado, e ancoragem de pendural em laje de concreto armado (sobre o forro mineral). Ademais, existem peças metálicas a serem cortadas e soldadas, as quais precisam de acabamento fino, uma vez que se tratam de peças aparentes em ambiente de trabalho. / Assim, vários profissionais são necessários e de sua integração e compatibilização, tais como: Marceneiros, Vidraceiros, Eletricistas, Serralheiros e Acabamentistas, trabalhando com interação e com equipamentos sofisticados, como máquina de corte à laser, soldas de precisão, além de materiais de aquisição sob encomenda. Para que o resultado final seja o mais próximo do anteprojeto pretendido, todos essas atividades têm de ser coordenadas por um profissional experiente e habilitado. / O sucesso da contratação vai depender do perfil da empresa que irá executar, cada serviço é artesanal, tem sua preparação inicial, os seus insumos também são artesanais, deverão ser produzidos antes e sob medida, boa parte das matérias-primas não tem em prateleiras, as quais devem ser encomendadas. Este conjunto de restrições e condições tornam esta contratação mais complexa, exigindo-se, portanto, quem esteja habilitado e habituado em executar obras e reformas de interiores. / Ações executivas previstas no Gabinete do Desembargador: / • Retirada de forro; / • Retirada de parte de parede de gesso; / • Reforço estrutural em parede de gesso; / • Subestrutura de pinus para o painel de madeira; / • Estrutura auxiliar em aço entre forros fixado na laje (estante); / • Ampliação de circuitos elétricos (iluminação em LEDs); / • Criação de novos perfis de alumínio para o forro (manter o alinhamento) e recolocação do forro. / Haverá muitas horas de trabalho fora do gabinete, em pesquisa, projeto de peças, detalhes de emendas, testes e retrabalhos, que são etapas que não foram bem definidas no anteprojeto e que serão desenvolvidas no projeto executivo de interiores durante a execução por profissional qualificado. / Assim, verifica-se que o profissional responsável técnico mais indicado para a situação é o habilitado em Arquitetura. Em razão das necessidades de outras atividades técnicas acessórias (estruturas, revestimentos, coordenação de atividades) ao objeto principal (mobiliários sob medida), as empresas de Arquitetura ou de Engenharia – com profissional contratado e responsável técnico em arquitetura – apresentam mais condições operacionais (coordenação de equipes, materiais, equipamentos, aquisições) em relação a empresas especializadas em marcenaria. / Portanto, será necessário um profissional Arquiteto(a) para detalhamento dos projetos executivos e na coordenação desta execução e a contratação de empresa de Arquitetura ou de Engenharia (com profissional responsável técnico em Arquitetura), a qual deverá dispor de experiência em reforma de ambientes. Em relação aos serviços de marcenaria, deverá ser apresentado experiência anterior neste tipo de serviço, ou subcontratada que tenha histórico de execução neste objeto.

LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR
Primeiramente, a execução deste serviço por meios próprios (modo direto) não é viável, haja vista ser necessário o emprego de materiais, equipamentos e de mão de obra capacitada, as quais não se dispõe neste Tribunal. / Quanto à elaboração do projeto básico, este sim já será entregue no âmbito do Edital, confeccionado pelos servidores deste Gabinete, de modo a estabelecer exatamente os serviços a serem realizados. / Desse modo, a realização da execução do serviço deverá ocorrer de modo indireto (por terceiros). / Em seguida, verifica-se sobre a necessidade de licitação ou se é possível adotar a dispensa (artigo 24 da Lei nº 8.666/93) ou a inexigibilidade do procedimento licitatório (artigo 25). / Verifica-se que ambas as hipóteses não se enquadram nos requisitos legais dos casos de dispensa (valor superior ao limite de R$ 33.000,00) ou de inexigibilidade de licitação (existe possibilidade de competição entre potenciais empresas). / Assim, faz-se necessário o procedimento licitatório. Como regra geral, deve-se primeiramente verificar a obrigatoriedade de adoção do pregão eletrônico (artigo 4º, Decreto Federal nº 5.450/2005 e artigo 1º do Decreto Federal nº 10.024/2019). / Desse modo, deve-se confirmar ou não o enquadramento do objeto pretendido com a definição de serviço comum (artigo 2º, Decreto Federal nº 5.450/2005 e artigo 3º do Decreto Federal nº 10.024/2019), sendo, neste caso, serviço comum de engenharia. / Embora se possa enquadrar o objeto da contratação como sendo serviço de arquitetura, haja vista que a execução do serviço não gera acréscimo de área construída e não se enquadra conforme disposto na Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso I, não se pode afirmar que se trata de serviço comum deste segmento. Isto porque dada a natureza das soluções em mobiliário, serão necessárias atividades de execução bastante distintas entre si (marcenaria, revestimentos, forro, estrutura metálica, vidraçaria, instalações elétricas, iluminação em LEDs). / A interdependência entre as diversas atividades e a necessidade de rápida execução (para minimizar o impacto ao ambiente predial e para as pessoas) gera um grau adicional de complexidade, que extrapola a condição de serviço comum de arquitetura. / Assim, resta verificar qual modalidade de licitação (Lei nº 8.666/93, art. 22) empregar. Principalmente por conta do limite de valores (estimado em aproximadamente R$ 83.000,00), risco de repetição do certame e celeridade na tramitação de prazos processuais, opta-se por adotar a modalidade Tomada de Preços.

ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS
Toda obra e serviço de engenharia ou arquitetura deve seguir as disposições da Lei nº 8.666/93, no que concerne a construção do preço e custos do objeto a ser licitado e de seu projeto básico (art. 6º, inciso IX). / Especificamente para os casos em tela, o Decreto nº 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia. / Em suma, o custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto por meio dos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi. / Em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme o disposto nos arts. 3º, 4º e 5º do referido Decreto, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. / Portanto, o preço final é obtido por meio de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, estes obtidos conforme supracitado. / No caso em tela, por se tratar de serviço específico de arquitetura e sob medida, restou-nos apenas a possibilidade de apuração de custos via orçamentos obtidos no mercado local.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Contratação de empresa especializada em serviços de arquitetura ou de engenharia (desde que com responsabilidade técnica de profissional habilitado em Arquitetura); preparação do ambiente e mobilização de equipes e ferramental; isolamento das áreas de intervenção para manter ambiente seguro; demolições e retiradas; confecção dos móveis em marcenaria; transporte até o local final de montagem e instalação; revestimentos, forro, estrutura metálica, vidraçaria, instalações elétricas, iluminação em LEDs; limpeza final externa; entrega do serviço.

Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto
Em relação ao parcelamento do objeto, vide idem 4, no qual se mostra inviável. / Contudo, como se verifica que provavelmente será necessária a contratação de empresa especializada em outros ramos de serviços de arquitetura e/ou de engenharia, a figura da subcontratação será permitida, mediante relação de serviços que poderão ser realizados por este dispositivo, a fim de garantir a ampliação da competitividade das empresas participantes da licitação.

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis
A presente solução visa cumprir a finalidade principal de tornar o ambiente laborativo do Gabinete do Desembargador adaptado para as necessidades funcionais, estéticas e de conforto ambiental, compatíveis com seu cargo institucional e representatividade. Todas as intervenções necessárias poderão ser realizadas dentro do espaço físico existente sem necessidade de ampliação ou modificações de maior porte.

PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
Todas as providências para eventuais adequações e proteções prediais (preparação do ambiente, isolamento de áreas) serão de responsabilidade da empresa a ser contratada. / Quando da interrupção dos locais internos de trabalho, resta definir a duração, o período e a sequencia de execução a ser demandada para se efetuar os serviços com a menor interferência possível, cabendo a Fiscalização e aos responsáveis locais o estabelecimento do melhor sequenciamento de atividades.

ANÁLISE DE RISCOS

Licitação fracassada
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Dano	Atraso no cronograma de execução da obra
Ações previstas para reduzir ou eliminar riscos	- Realizar extensa pesquisa de mercado / - Especificações que garantam ampla concorrência
Ações de contingenciamento	Dar prazo adicional de 8 (oito) dias para apresentação de nova documentação
Responsáveis pela ação de contingenciamento	GMP / S.A.

Licitação deserta
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Dano	Atraso no cronograma de execução da obra
Ações previstas para reduzir ou eliminar riscos	- Realizar extensa pesquisa de mercado / - Especificações que garantam ampla concorrência
Ações de contingenciamento	Repetição da licitação
Responsáveis pela ação de contingenciamento	GMP / S.A.

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Ante todo o exposto nos itens anteriores, declaramos que a contratação é tecnicamente viável.

Quadro 1 – Soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes, etc.) que atendem aos requisitos especificados
ALGUNS FORNECEDORES LOCAIS ENCONTRADOS
Gomes & Azevedo Ltda Epp / CNPJ: 03.688.640/0001-24
WC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI / CNPJ: 29.746.063/0001-73
RHG ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES / CNPJ : 41.009.850/0001-38
Trevo Engenharia Eireli / CNPJ: 05.919.414/0001-32
TEKNICA ENGENHARIA LTDA / CNPJ: 26.854.026/0001-90
FERNANDA ARANDA ENG. CIVIL E ORÇAMENTISTA / CREA MS 60.600/D
ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA –ME / CNPJ: 05.556.275/0001-20
RESTAURA ARQUITETURA LTDA –ME / CNPJ: 07.438.854/0001-01

# Para composição de membros das equipes de planejamento e de fiscalização, observar o teor da Portaria TRT/GP/DG n. 91/2021 que regulamenta a Política de Segregação de Funções no Gabinete de Manutenção e Projetos nas contratações de obras e serviços de engenharia e arquitetura.

# Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Nome: Renato Merli O. Lima / Telefone: 3316-1804 / E-mail: spro@trt24.jus.br	Nome: Amon Micael F. Flores / Telefone: 3316-1859 / E-mail: nmp@trt24.jus.br

# Membros da Equipe de Fiscalização (sugestão):

Nome: Marcelo Antonio Nakao / Telefone: 3316-1804 / E-mail: spro@trt24.jus.br	Nome: Robinson Alt / Telefone: 3316-1859 / E-mail: nmp@trt24.jus.br