ESTUDO PRELIMINAR

Considerando a necessidade da contratação deliberada abaixo, este Estudo Preliminar foi elaborado para a análise da viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou o Projeto Básico, de forma que a contratação proposta melhor atenda às necessidades da Administração.

I – Necessidade da contratação

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo split de parede (hi-wall), tipo split piso teto (cassete) e tipo janela, de fabricantes diversos, instalados nos imóveis pertencentes ao TRT da 24ª Região, devem ser realizados por empresas especializadas, as quais dispõem de profissionais habilitados com registro no CREA/MS e com conhecimento e treinamento específicos para os equipamentos.

II – Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver

Em relação ao mapa do planejamento estratégico, este objeto visa atender ao Objetivo Estratégico de Estruturação (recursos materiais/tecnológicos) uma vez que garante condições adequadas de utilização dos equipamentos de climatização split.

III – Requisitos da contratação

Requisitos internos funcionais:

- Manter o perfeito funcionamento dos equipamentos splits de parede, piso teto e de janela;
- Trocas de peças quando necessário;
- Manutenção preventiva regular semestral;

Requisitos internos não funcionais:

- Facilidade para realização dos serviços de manutenção;
- Endereço e contato atualizado;

Requisitos Externos:

Atendimento às normas técnicas e manuais do fabricante.

IV – Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte

As rotinas de manutenção preventiva semestral e, eventualmente corretiva a qualquer tempo, tem por finalidade preservar os condicionadores de ar em adequado estado de funcionamento e operação no intuito de garantir o prolongamento da sua vida útil, dar melhores condições de climatização nos ambientes utilizados pelos usuários da Justiça do Trabalho, melhorar a qualidade do ar por meio das limpezas periódicas, dar plena segurança e conforto térmico, além de atingir a máxima eficiência no consumo energético.

O procedimento de elaboração da quantidade de chamadas técnicas de manutenção necessárias para garantir a adequada funcionalidade e confiabilidade dos climatizadores de ar, foram estimadas de acordo com a data da compra dos equipamentos e pelo quantitativo de equipamentos por localidade. Não é possível definir previamente o quantitativo exato a ser demandado de peças, já que existem diversos fatores externos e imprevisíveis que podem influenciar na necessidade de reposição e da aquisição das peças. Entretanto, o quantitativo foi estimado com base nas peças substituídas no contrato anterior, executado satisfatoriamente, acrescido com outras peças que entendemos ser importante existir no contrato. Já os serviços eventuais, estimamos uma unidade de serviço para cada tipo de equipamento.

Aumentando a abrangência de serviços e peças a contratar conforme está no ANEXO I (DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS – contendo tombo, especificação e data de aquisição), a manutenção deverá cobrir todos os equipamentos climatizadores de ar instalados no Regional (diversas unidades prediais do Estado) com maior eficácia e controle de qualidade.

V – Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

Conforme os Mapas Comparativos Para Estimativa de Preços Retificados (docs. 46/49), o preço médio total estimado para serviços é de R$ 417.034,01 (quatrocentos e dezessete mil trinta e quatro reis e um centavo). Após a supressão do item 4 do ANEXO III, o valor máximo a ser pago por este Tribunal para a presente contratação é de R$ 414.802,41 (quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e dois reais e quarenta e um centavos).

Por meio de pesquisa na internet, foi encontrado um termo de contrato firmado pelo TRT da 12ª Região com a empresa A. Alemax Assistência Técnica Ltda. ME, o qual possui equipamentos diversos, sem especificação de potência e marca. Entretanto, na cláusula 11 deste contrato, os serviços de manutenção foram estimados por mensalidade e não por evento, principalmente se ausentando de expor o valor do deslocamento, cuja quilometragem é intrínseca a nosso Estado, bem como ausência de peças de reposição, ficando assim prejudicado o comparativo do valor auferido com o valor máximo contratual por nós coletados. Ou seja, dificilmente será encontrado contrato similar com as mesmas especificidades elencadas por este Tribunal, contidas no ANEXO III do TR.

Em vista disso, usamos para chegar no valor contratual orçamento de quatro fornecedores locais e do contrato vigente (PAE 6389/2013: Contrato nº 13/2014 e Termos Aditivos nº 57/2015 e 31/2017).

Decidiu-se pela contratação com duração de 30 meses com vistas à economia do processo administrativo, bem como maior atratividade ao pregão eletrônico em razão do maior valor e duração do contrato.

VI – Estimativas de preços ou preços referenciais

O cálculo do valor estimado da contratação encontra-se demonstrado nos Mapas Comparativos de Preços, documentos juntados aos autos. Foi elaborada pesquisa de mercado e em órgãos públicos, conforme diretrizes definidas no Manual de Aquisições do TRT da 24ª Região.

VII – Descrição da solução como um todo

Contratar empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo split de parede (hi-wall), tipo split piso teto (cassete) e tipo janela, de fabricantes diversos, instalados nos imóveis pertencentes ao TRT da 24ª Região, com fornecimento de peças e componentes novos e genuínos do fabricante, quando necessária a substituição, pagos pelo CONTRATANTE separadamente nos valores correspondentes ao constante no contrato, bem como execução de serviços eventuais de instalação, desinstalação e remanejamento dos sistemas de climatização das unidades discriminadas no item 6 do Termo de Referência.

VIII – Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária para individualização do objeto

A Equipe de Planejamento da Contratação seguiu a sugestão de análise disponibilizada pelo TCU, item 3 (*):

É tecnicamente viável dividir a solução? Não. Pois existem algumas localidades que não dispõem de empresas habilitadas (legalmente ou tecnicamente), o que inviabilizaria a realização do serviço por empresa local.

É economicamente viável dividir a solução? Não. Pois a mesma empresa que ganhar a prestação de serviços, poderá oferecer descontos pelo quantitativo a ser contratado de peças e equipamentos.

Não há perda de escala ao dividir a solução? Não. A própria empresa estará sabendo que tipo de serviços terá que executar e que tipos e quantidades de peças deverão ter em seu estoque, bem como o volume total de serviços a serem realizados ao longo do contrato.

Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução? Não, pois existem algumas localidades que não dispõem de empresas habilitadas (legalmente ou tecnicamente) o que torna determinadas cidades menos atrativas para a prestação do serviço, uma vez que estas deverão se deslocar ao imóvel. Ao reuni-las em um lote único, pode-se garantir que haverá prestação de serviço no conjunto, mesmo que algumas unidades prediais não apresentem retorno satisfatório para a empresa.

Sendo assim, a contratação deve-se dar em lote único.

(*) Fonte:
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm

IX – Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis

Condicionadores de ar tipo split de parede (hi-wall), tipo split piso teto (cassete) e tipo janela, de fabricantes diversos, sempre em adequado estado de funcionamento e operação, garantindo o prolongamento da sua vida útil, dando melhores condições de climatização nos ambientes utilizados pelos usuários da Justiça do Trabalho, plena segurança e conforto térmico, além de atingir a máxima eficiência no consumo energético.

X – Providências para adequação do ambiente do órgão

N/A

XI – Contratações correlatas e/ou interdependentes

Contrato nº 20/2010 (PAE 1455/2010)
Contrato nº 13/2014 (PAE 6389/2013)

XII – Declaração da viabilidade ou não da contratação

A necessidade da contratação é clara e adequadamente justificada conforme exposto acima. Todos os requisitos relevantes da contratação foram adequadamente levantados e analisados. A análise de mercado foi adequadamente realizada e demonstrou haver capacidade do mercado em atender a necessidade do negócio. As estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar foram feitas e documentadas adequadamente, o que permitiu dizer que a relação custo-benefício da contratação é considerada favorável.

Portanto, a Equipe de Planejamento declara que a contratação proposta é viável e necessária.

WAGNER PRATES KOBAYASHI

RENATO MERLI OLIVEIRA LIMA

RAFAEL PEREIRA CARDOZO

Equipe de Planejamento – Portaria TRT/DG nº 72/2019