ESTUDO PRELIMINAR

Considerando a necessidade da contratação deliberada abaixo, este Estudo Preliminar foi elaborado para a análise da viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou o Projeto Básico, de forma que a contratação proposta melhor atenda às necessidades da Administração.

I – Necessidade da contratação

Os serviços de de manutenção preventiva e corretiva, incluindo configuração, operação e ajustes no sistema de climatização instalado no prédio do Fórum Trabalhista de Campo Grande/MS, composto por equipamentos split de parede (HI-WALL), split piso teto (CASSETE) e ar central no 8º pavimento, todos VRF da marca HITACHI, pertencente ao TRT da 24ª Região, devem ser realizados por empresas especializadas, as quais dispõem de profissionais habilitados com registro no CREA/MS e com conhecimento e treinamento específicos para os equipamentos.

II – Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver

Em relação ao mapa do planejamento estratégico, este objeto visa atender ao Objetivo Estratégico de Estruturação (recursos materiais/tecnológicos) uma vez que garante condições adequadas de utilização dos equipamentos de climatização predial VRF Hitachi e split’s avulsos.

III – Requisitos da contratação

Requisitos internos funcionais:

- Manter o perfeito funcionamento dos equipamentos de climatização predial VRF Hitachi e splits avulsos;
- Trocas de peças quando necessário;
- Manutenção preventiva regular semestral;

Requisitos internos não funcionais:

- Facilidade para realização dos serviços de manutenção;
- Endereço e contato atualizado;

Requisitos Externos:

Atendimento às normas técnicas e manuais do fabricante.

IV – Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte

As rotinas de manutenção preventiva semestral e, eventualmente corretiva a qualquer tempo, tem por finalidade preservar os condicionadores de ar em adequado estado de funcionamento e operação no intuito de garantir o prolongamento da sua vida útil, dar melhores condições de climatização nos ambientes utilizados pelos usuários da Justiça do Trabalho, melhorar a qualidade do ar por meio das limpezas periódicas, dar plena segurança e conforto térmico, além de atingir a máxima eficiência no consumo energético.

O procedimento de elaboração da quantidade de chamadas técnicas de manutenção necessárias para garantir a adequada funcionalidade e confiabilidade dos climatizadores de ar, foram estimadas de acordo com o quantitativo de equipamentos na localidade e com o longo prazo contratual. Não é possível definir previamente o quantitativo exato a ser demandado de peças, já que existem diversos fatores externos e imprevisíveis que podem influenciar na necessidade de reposição e da aquisição das peças. Entretanto, o quantitativo foi estimado com base nas peças substituídas em contrato similar vigente, sendo executado satisfatoriamente, acrescido com outras peças que entendemos ser importante existir no contrato. Já os serviços eventuais, estimamos ser importante as quantidades auferidas no termo de referência.

Aumentando a abrangência de serviços e peças a contratar conforme está no ANEXO III, a manutenção tende a cobrir todos os equipamentos climatizadores de ar do sistema Hitachi instalados no Fórum Trabalhista com maior eficácia e controle de qualidade.

V – Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

Conforme os Mapas Comparativos Para Estimativa de Preços, o preço médio total estimado para serviços durante o prazo contratual de 30 meses é de R$ 349.234,49 (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Pesquisando no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, foram encontrados dois termos de contrato firmado pela Receita Federal e pelo INSS e, sendo que os dois são de natureza diferentes (marcas, modelos, quantitativos, forma de pagamento, etc) do objeto contratual, ficando assim prejudicado o comparativo dos valores auferidos com o valor máximo contratual por nós coletados. Ou seja, dificilmente será encontrado contrato similar com as mesmas especificidades elencadas por este Tribunal, contidas no ANEXO III do TR.

Em vista disso, usamos para chegar no valor contratual orçamento de dois fornecedores locais, haja vista os dez outros fornecedores sequer responderam os e-mails enviados nos dias 04 e 20 de setembro/19.

Não houve como comparar o valor total estimado com valores de contratos de manutenção anteriores, tendo em conta que o sistema foi implantado durante a reforma predial, PA 5228/2015, cuja garantia está segurada até a data de 13/11/2019.

Entretanto, dez itens, sendo três de serviços e sete de peças, foram adotados por semelhança de especificações na composição dos valores, transcritos do apostilamento nº 12/2018 do processo nº 4392/2017.

Decidiu-se pela contratação com duração de 30 meses com vistas à economia do processo administrativo, bem como maior atratividade ao pregão eletrônico em razão do maior valor e duração do contrato.

VI – Estimativas de preços ou preços referenciais

O cálculo do valor estimado da contratação encontra-se demonstrado nos Mapas Comparativos de Preços, documentos juntados aos autos. Foi elaborada pesquisa de mercado e em órgãos públicos, conforme diretrizes definidas no Manual de Aquisições do TRT da 24ª Região.

VII – Descrição da solução como um todo

## Contratar empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo configuração, operação e ajustes no sistema de climatização instalado no prédio do Fórum Trabalhista de Campo Grande/MS, composto por equipamentos split de parede (HI-WALL), split piso teto (CASSETE) e ar central no 8º pavimento, todos VRF da marca HITACHI, pertencente ao TRT da 24ª Região, com fornecimento de mão-de-obra, peças e componentes novos e genuínos, quando necessária a substituição, além de todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à execução dos serviços. As peças e componentes serão pagos pelo CONTRATANTE separadamente nos valores correspondentes ao constante no contrato, bem como a execução de serviços eventuais de instalação, desinstalação e remanejamento dos sistemas de climatização da unidade.

VIII – Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária para individualização do objeto

A Equipe de Planejamento da Contratação seguiu a sugestão de análise disponibilizada pelo TCU, item 3 (*):

1. É tecnicamente viável dividir a solução? Não, pois o local de prestação dos serviços será em um único edifício, sendo que a maioria dos equipamentos é composto unicamente pelo sistema de climatização Hitachi. A empresa deverá ser habilitada (legalmente ou tecnicamente), o que torna inviável dividir a responsabilidade para mais de uma empresa.
2. É economicamente viável dividir a solução? Não. Pois a mesma empresa que ganhar a prestação de serviços, poderá oferecer descontos pelo quantitativo a ser contratado de peças e equipamentos.

Não há perda de escala ao dividir a solução? Não. A própria empresa estará sabendo que tipo de serviços terá que executar e que tipos e quantidades de peças deverão ter em seu estoque, bem como o volume total de serviços a serem realizados ao longo do contrato.

Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução? Não. Pois o sistema instalado no edifício impõe certas particularidades, o que torna o gerenciamento contratual mais efetivo quando se trata de somente uma prestadora de serviços especializada. Ao reuni-las em um lote único, pode-se garantir que haverá prestação de serviço no conjunto, havendo maior controle sobre as particularidades legais e técnicas do contrato.

Sendo assim, a contratação deve-se dar em lote único.

(*) Fonte:
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm

IX – Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis

Condicionadores de ar do sistema predial VRF da marca Hitachi sempre em adequado estado de funcionamento e operação, garantindo o prolongamento da sua vida útil, dando melhores condições de climatização nos ambientes utilizados pelos usuários da Justiça do Trabalho, plena segurança e conforto térmico, além de atingir a máxima eficiência no consumo energético.

X – Providências para adequação do ambiente do órgão

N/A

XI – Contratações correlatas e/ou interdependentes

N/A

XII – Declaração da viabilidade ou não da contratação

A necessidade da contratação é clara e adequadamente justificada conforme exposto acima. Todos os requisitos relevantes da contratação foram adequadamente levantados e analisados. A análise de mercado foi adequadamente realizada e demonstrou haver capacidade do mercado em atender a necessidade do negócio. As estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar foram feitas e documentadas adequadamente, o que permitiu dizer que a relação custo-benefício da contratação é considerada favorável.

Portanto, a Equipe de Planejamento declara que a contratação proposta é viável e necessária.

WAGNER PRATES KOBAYASHI

RENATO MERLI OLIVEIRA LIMA

RAFAEL PEREIRA CARDOZO

Equipe de Planejamento – Portaria TRT/DG nº 493/2019