ESTUDOS PRELIMINARES

DIRETRIZES

Necessidade da contratação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança e prestação de serviços de manutenção inicial, preventiva e corretiva em sistemas de alarmes, cercas elétricas e CFTV, com fornecimento de peças novas e originais nas unidades do interior e no prédio do arquivo da capital. / A contratação se faz necessária haja vista que o prazo do contrato em vigência (Contrato nº 39/2015, firmado no Processo nº 4878/2015) expirar-se-á no dia 09.11 do corrente ano e não comporta mais prorrogação.

Referência a outros instrumentos de planejamento do TRT:
Alinha-se ao planejamento estratégico 2015-2020 deste Tribunal, atendendo ao objetivo “Estruturação”.

Requisitos da contratação:
A contratação objetiva o perfeito funcionamento dos sistemas de segurança instalados nas unidades do interior e do prédio do arquivo geral, realizados por equipamentos de detecção movimento, abertura de portas e janelas, câmeras de vigilância remota e cerca eletrificada. / Os equipamentos de segurança instalados nestas unidades visam à proteção das instalações e do patrimônio do Tribunal. / Assim, o contrato tem por objeto o monitoramento da central de alarme de cada unidade, a manutenção preventiva anual, manutenção corretiva quando necessária e a configuração inicial, por chamada técnica inicial, dos sistemas para adequar à nova contratada. / Porquanto da manutenção corretiva, o contrato deve suportar as peças de reposição eventualmente necessárias. / Assim, considerando o elevado risco advindo da interrupção dos serviços de monitoramento e manutenção do sistema de alarme, estes devem ser prestados de forma contínua, razão pela qual o contrato deverá ter vigência de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Justifica-se, também, a contratação inicial por 30 meses em face da complexidade da própria contratação (Elaboração do TR e das planilhas de composição de custos). Além disso, alinha-se aos princípios da eficiência e economicidade, pois permitirá a redução de retrabalhos que adviriam de prorrogações com menor tempo de duração. Para a fiscalização também se verifica a vantagem em manter por maior tempo a mesma empresa contratada, desde que atendida todas as condições contratuais.

Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte:
Os serviços são definidos para aquelas localidades do Tribunal onde não há serviço terceirizado de vigilante em período integral. / Tanto o quantitativo de atendimentos quanto o quantitativo de peças foram estimados conforme contratos anteriores e do estudo de necessidades futuras.

Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:
A presente contratação visa continuidade da prestação dos serviços de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança e prestação de serviços de manutenção inicial, preventiva corretiva em sistemas de alarmes, cercas elétricas e CFTV, com fornecimento de peças novas e originais, cujo contrato atual tem termo em novembro de 2020. A prestação do serviço não deve sofrer interrupção sob pena de comprometimento do patrimônio das unidades do interior, vez que sem o sistema de alarme em funcionamento e com monitoramento efetivo, estas unidades ficam suscetíveis aos atos de vandalismo, invasões, furtos e outras ações que possam lesar os bens do Tribunal. / Os serviços especializados de monitoramento por sistema eletrônico têm como objetivo o monitoramento ativo das instalações por meio de cerca elétrica e de sensores de presença ligados a uma central de alarme, cujos sinais de alerta e monitoramento são enviados à empresa contratada. / Os serviços de manutenção preventiva e corretiva de alarme, de cerca elétrica e de CFTV visam manter em perfeito funcionamento destes equipamentos para o efetivo monitoramento, haja vista a relação na qual uma não existe sem a outra entre o funcionamento dos equipamentos e a eficácia no monitoramento. / Cabe destacar que não há possibilidade técnica do Tribunal assumir tais serviços com recursos próprios, primeiro porque não possui pessoal especializado ou disponível para realização do monitoramento e das manutenções dos sistemas e nem de sistemas para o monitoramento integralizado, além de que também não se mostra viável a formação de estoque de peças para pronto atendimento em eventual necessidade de reposição. / Por isso, entendemos que a solução apropriada é a terceirização dos serviços, por meio de contratação de empresa do ramo de monitoramento e manutenção de sistemas eletrônicos de vigilância, com o fornecimento de peças de reposição, estando estas previstas em contrato.

Estimativas de preços ou preços referenciais:
As estimativas de custos dos serviços foram levantadas diretamente com as empresas especializadas. Para as peças, houve a pesquisa no mercado eletrônico – via internet. / A pesquisa de preços foi realizada conforme diretrizes definidas no manual de aquisições do TRT da 24ª Região.

Descrição da solução como um todo:
Prestação do serviço contínuo de monitoramento e manutenção dos sistemas de vigilância eletrônica instalados nas unidades deste Regional.

Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto:
Em relação ao parcelamento do objeto, não se mostra viável, pois os serviços a serem executados (monitoramento e manutenção do sistema) são intrínsecos entre si, havendo risco quanto à responsabilização caso executados por empresas distintas. / O agrupamento evitará também que os itens relativos às unidades localizadas em municípios de menor porte restem desertos no certame licitatório, em face da ausência de potenciais licitantes nestas localidades. / Ainda, é de se destacar que a contratação única contempla maior eficiência na fiscalização contratual, notadamente no ambiente restritivo de pessoal na área administrativa para acompanhamento de todo o trâmite processual de gestão e fiscalização, como preparação mensal do pagamento, das ordens de serviço, das manutenções preventivas e corretivas, etc. / Cabe ressaltar, no entanto, que a prestação de serviços acessórios, notadamente, o de pronto atendimento e disponibilização de vigilante no caso de eventual falha ou interrupção no funcionamento do sistema, em face da especialização ou da necessidade de rapidez na execução, poderão ser prestados por empresa subcontratada, conforme previsto no Termo de referência.

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:
A contratação visa garantir o perfeito funcionamento do equipamento, assim como, o prolongamento da vida útil, pois o equipamento é de alto valor. Caso este se torne inutilizável por falta de manutenção, a substituição requererá despesa de grande monta.

Providências para adequação do ambiente do Tribunal:
Não serão necessárias adequações do ambiente do Tribunal para a execução dos serviços contratados.

Declaração da viabilidade ou não da contratação:
O presente estudo técnico preliminar demonstra claramente a razoabilidade e viabilidade da contratação dos serviços com vista aos princípios de economicidade, eficácia e eficiência.

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Nome: Edson Kodi Fushiguro / Telefone: 3316-1842	Nome: Rodrigo Augusto Rodrigues / Telefone: 3316-1834
Nome: Fernando Pereira da Silva / Telefone: 3316-1842	Nome: Paulo Sérgio Petri / Telefone: 3316-1846