ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Necessidade da contratação:

É obrigatório que qualquer edificação atenda a legislação contra incêndio e pânico e obtenha o respectivo Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar (CVCBM), conforme Lei Estadual nº 4.335 de 10/04/2013. Este CVCBM deve ser revalidado anualmente. Para atender a estes requisitos utiliza-se métodos, procedimentos e materiais específicos. Os materiais possuem vida útil limitada sendo que muitos encontram-se com prazos de validade prestes a vencer. Esses materiais foram relacionados e quantificados em planilha anexa e locados em projeto e são o objeto desta contratação.

Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte:
Os quantitativos foram apurados com base nos Projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico e condensados em uma planilha, elaborados pelo GMP em conformidade com a legislação atual e as respectivas Normas Técnicas, planilha juntada aos autos.

Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:
O critério adotado para a especificação dos materiais se pautou em dados técnicos que atendem as normas vigentes, ao custo beneficio e sustentabilidade dos materiais. Buscou-se também, dentro dos limites da legislação, adotar materiais e dimensões já consagradas no mercado, ampliando assim o leque de possibilidades e ofertas na aquisição: As placas de sinalização mais comuns no mercado são as dimensões de 15 x 30 cm, sendo o material PVC de 2mm bem mais barato que as placas em aço escovado ou alumínio; já as luminárias foram adotadas luminárias em LED de baixo consumo, de boa intensidade luminosa para atender aos objetivos propostos: iluminar e balizar em caso de sinistro.

Estimativas de preços ou preços referenciais:
A pesquisa de preços foi realizada conforme as diretrizes definidas no Manual de Aquisições do TRT da 24ª Região, instrumentalizada através do Mapa Comparativo para Estimativa de preços.

Descrição da solução como um todo:
O objeto da presente operação consiste na aquisição de materiais conforme as especificações e condições deste Termo de Referência (TR) e Anexos I e II, nos termos da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, das legislações complementares, observadas as disposições a seguir estabelecidas.

Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto:
Sugerimos o agrupamento de alguns itens, de acordo com características e similaridades do mercado, nos moldes das contratações anteriores, visando ampliar a competitividade, além de evitar que itens de menor valor tenham a aquisição prejudicada pela ausência de interesse dos licitantes. / É importante destacar a eficiência procedimental decorrente da redução do número de grupos do objeto, possibilitando melhor gestão operacional nas etapas de licitação, de emissão de empenhos e gestão das compras.

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:
Trata-se de contratação visando a aquisição de materiais para subsidiar a atualização das exigências do CBMMS, obtenção do CVCBM, como forma de evitar incêndio e pânico em caso de sinistro, preservando o bom funcionamento deste Tribunal, no cumprimento da função Jurisdicional.

Providências para adequação do ambiente do Tribunal:
Necessidade de criação de pontos de energia para a instalação das tomadas (plugues) adquiridos, os quais poderão ser realizados pela equipe de manutenção predial terceirizada ou por meio de reformas específicas.

Declaração da viabilidade ou não da contratação:
A necessidade da nova contratação é clara e adequadamente justificada conforme exposto acima. Todos os requisitos relevantes da contratação foram adequadamente levantados e analisados. A análise de mercado foi adequadamente realizada e demonstrou haver capacidade do mercado em atender a necessidade de negócio. As estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar foram feitas e documentadas adequadamente. / Deste modo, declara-se pela viabilidade da contratação.

ROBINSON ALT
ANALISTA JUDICIÁRIO