#### EDITAL

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

(modo de disputa Aberto)

- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO, OPERAÇÃO E AJUSTES NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS, COMPOSTO POR EQUIPAMENTOS SPLIT DE PAREDE (HI-WALL), SPLIT PISO TETO (CASSETE) E AR CENTRAL NO 8º PAVIMENTO, TODOS VRF DA MARCA HITACHI, PERTENCENTES AO TRT DA 24ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E GENUÍNOS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, ALÉM DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

IMPORTANTE:

- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS NO SITE “www.comprasgovernamentais.gov.br”.

- ABERTURA DA SESSÃO: 31/01/2020 (sexta-feira) às 09h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF).

- REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

- EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DESCRITAS NO SISTEMA ELETRÔNICO E AS CONSTANTES DESTE EDITAL, PREVALECERÃO AS DO EDITAL.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31 de janeiro de 2020 (sexta-feira), às 09h00 (horário de Brasília/DF), por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET e por intermédio do Pregoeiro, nos termos da Portaria TRT/GP/DG nº 78/2019, licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o nº 03/2020, tipo menor preço, modo de disputa Aberto, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO, OPERAÇÃO E AJUSTES NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS, COMPOSTO POR EQUIPAMENTOS SPLIT DE PAREDE (HI-WALL), SPLIT PISO TETO (CASSETE) E AR CENTRAL NO 8º PAVIMENTO, TODOS VRF DA MARCA HITACHI, PERTENCENTES AO TRT DA 24ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E GENUÍNOS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, ALÉM DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme especificações e condições constantes dos Anexos deste Edital, pelo regime de execução indireta, a ser regida pelas regras deste Edital, pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto nº 10.024/2019, pela legislação complementar e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, observadas as disposições a seguir estabelecidas.

- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

  - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET no endereço eletrônico “www.comprasgovernamentais.gov.br”, mediante as condições de segurança oferecidas pela criptografia e pela autenticação, em todas as suas etapas.

  - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado, mediante a inserção e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico, provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia.

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo configuração, operação e ajustes no sistema de climatização instalado no prédio do Fórum Trabalhista de Campo Grande/MS, composto por equipamentos split de parede (HI-WALL), split piso teto (CASSETE) e ar central no 8º pavimento, todos VRF da marca HITACHI, pertencentes ao TRT da 24ª Região, com fornecimento de mão-de-obra, peças e componentes novos e genuínos, quando necessária a substituição, além de todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme as especificações e as condições constantes dos anexos deste Edital, bem como as disposições a seguir estabelecidas.

  - Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrônico e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Programa de Trabalho Resumidos – PTRES 107731 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho), e nas Naturezas de Despesa 3.3.9.0.39 (Outros Serviços de Terceiros – PJ) e 3.3.9.0.30 (Materiail de Consumo).

- DA REFERÊNCIA DE TEMPO

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF, e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

- DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

  - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados a data e o horário limite estabelecidos.

- DO credenciamento no SISTEMA ELETRÔNICO

  - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal (intransferíveis), obtidas perante a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia, provedor do sistema eletrônico.

  - Caberá ao licitante interessado em participar do Pregão, na forma eletrônica, credenciar-se no SICAF, conforme o disposto nos arts. 9º e 19, inc. I, do Decreto nº 10.024/2019.

  - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

  - São de exclusiva responsabilidade do beneficiário o sigilo da senha e o seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao TRT da 24ª Região ou ao provedor do sistema eletrônico a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido, ainda que por terceiros.

  - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema eletrônico para o imediato bloqueio de acesso.

  - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão eletrônico.

  - O TRT da 24ª Região não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para a obtenção da chave e da senha de acesso ao sistema eletrônico, haja vista que esse procedimento é de exclusiva responsabilidade da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia.

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar do certame os interessados, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, que estiverem previamente credenciados perante a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia.

    - A comprovação do ramo de atividade poderá ser realizada por meio de consulta aos dados cadastrais do SICAF.

  - Não poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que se encontrem sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, as empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, ou as estrangeiras que não funcionem no país e quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993, bem como aquelas que tenham sido impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a União ou com a Administração Pública (artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/1993) e suspensas temporariamente para contratar com a Administração (artigo 87, inciso III da Lei nº 8.666/1993).

    - Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia.

  - O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e o atendimento às exigências de habilitação do presente Edital.

  - As microempresas ou empresas de pequeno porte que desejarem fazer jus aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverão manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, declaração de que atendem aos requisitos do seu art. 3º.

  - A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação.

  - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as suas propostas e os seus lances.

  - A simples apresentação da proposta corresponderá à declaração de inexistência de fatos impeditivos da participação do interessado na presente licitação e eximirá o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/1993.

- DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

  - Os preços deverão ser cotados em reais, observado que as frações inferiores a R$ 1,00 (um real) deverão ser grafadas com, no máximo, 2 (duas) casas decimais após a vírgula que segue a unidade, sendo desprezadas as eventuais casas remanescentes apresentadas.

  - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem, após a etapa de lances e de negociação, preços unitários e globais acima dos valores máximos aceitáveis (unitários e globais) estimados constantes do Anexo V deste Edital.

    - A contraproposta deverá observar o preço máximo estimado, sob pena de desclassificação.

  - Serão desclassificadas as propostas e lances que ofereçam preços inexeqüíveis. O ônus da prova da exeqüibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

  - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - A proposta concomitantemente com os documentos de habilitação previstos no item 10 deverão ser encaminhados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrrar-se-á automaticamente a fase de recebimento.

    - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - A proposta deverá conter os preços unitários e globais, a especificação clara, objetiva e detalhada do objeto deste Pregão, ficando o licitante, em caso de omissão, obrigado a cumprir as especificações indicadas no Edital. Deverão ser observadas na proposta as seguintes informações, sob pena de desclassificação, conforme o caso:

    - Caso seja necessária para o perfeito detalhamento do objeto, as informações devem constar do campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”;

    - Não poderá haver identificação do licitante nas especificações e/ou informações constantes da proposta ou do campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”;

    - Serão considerados inclusos no preço cotado, eventuais descontos concedidos, além dos impostos, de encargos sociais, de fretes, de taxas e de quaisquer outras despesas inerentes ao objeto da presente licitação;

    - Os licitantes deverão cotar todos os itens do grupo;

    - Caso não seja informada a procedência (nacional ou importado) do objeto cotado, será considerada a procedência “nacional”.

  - Os licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar de forma virtual, utilizando a funcionalidade existente no sistema de Pregão eletrônico, as seguintes declarações diversas:

    - Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame;

    - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

    - Concordância com as condições estabelecidas neste Edital e que atende aos requisitos de habilitação;

    - Atendimento aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, no caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

  - Nesta etapa não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o julgamento das propostas.

  - A proposta terá validade por 60 (sessenta) dias consecutivos, nos termos do artigo 6º da Lei nº 10.520/2002, ainda que o licitante estipule prazo inferior. Transcorrido o prazo estabelecido sem que haja a convocação pelo TRT da 24ª Região para o recebimento da nota de empenho, fica o licitante liberado do compromisso assumido, observado que a validade da proposta poderá ser prorrogada, por igual período, se aceito pelo licitante.

  - Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DOS COMPLEMENTARES À PROPOSTA (DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA)

  - Para habilitar-se na presente licitação, os licitantes deverão encaminhar até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com a proposta, os documentos de habilitação (jurídica, fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômica / financeira e declarações diversas) relacionados nos itens a seguir, excetos, por sua opção, aqueles constantes do SICAF.

    - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública;

    - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances;

    - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, nos termos da convocação feita pelo Pregoeiro.

  - A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA em vigor (com todas as alterações efetuadas ou consolidadas), para fins de comprovação de regularidade da empresa e da legitimidade do signatário da proposta e dos demais documentos, conforme o caso, consistirá em:

    - Registro comercial, no caso de empresa individual;

    - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

    - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

    - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

    - No caso de Procurador, deverá ser apresentado também:

      - Instrumento de mandato público; OU

      - Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa com a legitimação comprovada e com a firma reconhecida em Cartório, bem como cópia autenticada do RG e CPF do outorgado.

  - A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

    - Certidão Negativa de débito perante a Fazenda Nacional (certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com abrangência das contribuições sociais (alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991);

    - Certidão Negativa de débito perante a Fazenda Estadual;

    - Certidão Negativa de débito perante a Fazenda Municipal;

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

      - A comprovação da regularidade poderá ser realizada por meio de consulta aos dados cadastrais do SICAF.

    - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

    - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho;

Obs.: A emissão da CNDT será consultada por este TRT e, no caso de certidões válidas e conflitantes (positiva e negativa) para o mesmo CNPJ, prevalecerá a certidão emitida com a data mais recente.

  - A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

    - Um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido(a)(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que comprove(m) a prestação de serviços de execução de manutenção em no mínimo 10 condensadoras de 180.000 BTU/h cada, em sistema de condicionamento de ar tipo VRF (multi-split) ou equivalente;

    - Certidão de inscrição da empresa licitante E, no mínimo, de um (01) responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), referente ao exercício de 2020. No caso de certidão emitida por outra unidade da Federação, deverá ser apresentada com o visto do CREA-MS, por ocasião da contratação;

    - Certidão de vistoria emitida por servidor do TRT da 24ª Região dando fé de que o local onde se desenvolverão os serviços foi vistoriado pelo representante do licitante OU declaração que tomou conhecimento das condições de execução do objeto (prestação dos serviços), se responsabilizando pela falta de informação que prejudique sua proposta, nos termos do Anexo VII.

      - A vistoria no local onde serão prestados os serviços poderá ser realizada pelos representantes das empresas proponentes até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, observado que deverá entrar em contato antecipadamente com o Gabinete de Manutenção e Projetos, telefones (0xx67) 3316-1836 / 1890, para agendar a data da visita.

      - As demais condições da vistoria poderão ser consultadas no item 07 do Termo de Referência.

  - A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a apresentação da Certidão Negativa de Feitos sobre Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida por Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica.

  - Os licitantes deverão encaminhar, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, concomitantemente com a proposta, exclusivamente por meio do sistema, o DOCUMENTO COMPLEMENTAR (Declaração) relacionado a seguir:

    - Declaração a fim de resguardar este órgão quanto à prática de nepotismo vedada pela Resolução CNJ nº 7, de 18/10/2005, com as alterações introduzidas pela Resolução CNJ nº 229, de 22/06/2016, conforme Anexo VIII.

  - Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificada a existência de registros impeditivos da contratação, sob pena de inabilitação, mediante consulta ao:

    - SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993;

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (Lei nº 8.429/1992);

    - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (Lei nº 12.846/2013);

    - Cadastro de licitantes inidôneas, mantido pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/1992.

      - As certidões previstas neste item poderão ser substituídas pela consulta da certidão consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União.

  - As declarações diversas de que trata o item 9.3 deverão ser efetuadas no momento da elaboração e envio da proposta ao sistema eletrônico.

  - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

  - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, observado que essa informação deverá constar do próprio documento.

  - Considerar-se-á de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da emissão, o prazo de validade dos documentos que não o contiver expresso. Essa previsão não se aplica ao atestado de capacidade técnica, nos termos do artigo 30, § 5º da Lei nº 8.666/1993.

  - Para fins de habilitação, a verificação pelo Pregoeiro ou pela equipe de apoio, nos portais oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constitui meio legal de prova, observado que a impossibilidade de acesso ao respectivo site, frustrando o objetivo da diligência, acarretará a inabilitação da empresa.

- DA abertura da sessão e da classificação das propostas

  - A partir do horário previsto no sistema eletrônico, terá início a sessão pública do Pregão eletrônico, com a abertura das propostas recebidas, passando o Pregoeiro a verificar as propostas apresentadas e desclassificar, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

  - Iniciada a sessão pública, não serão admitidas solicitações de desistência de proposta ou de cancelamento de cotação. O disposto neste item não se aplica aos pedidos de desclassificação de propostas ou de itens quando, comprovadamente, estiverem presentes as condições de inexequibilidade previstas no artigo 48, inciso II da Lei nº 8.666/93.

  - Por força do disposto no art. 19, inciso IV do Decreto nº 10.024/2019, os licitantes estão obrigados a acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a licitação, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - O licitante que tiver sua proposta desclassificada poderá manifestar o interesse na interposição de recurso, via sistema eletrônico, após a habilitação do licitante vencedor.

- da sESSÃO DE LANCES E DO MODO DE DISPUTA ABERTO

  - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes classificados deverão estar conectados ao sistema eletrônico para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e do valor consignado no registro. Os lances deverão observar os itens e as condições constantes do Anexo VI.

  - O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido registrado no sistema eletrônico, observado o intervalo mínimo de diferença de 1 % (um por cento) entre os lances.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do menor lance registrado. O sistema eletrônico não identificará os autores dos lances durante a sessão, inclusive para o Pregoeiro.

  - Para o envio de lances, será adotado neste Pregão o MODO DE DISPUTA ABERTO e os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observado o intervalo mínimo de diferença de 1 % (um por cento) entre os lances, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no Edital.

    - A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

    - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 12.4.1 e 12.4.2, a sessão pública será encerrada automaticamente.

    - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no item 12.4.2, o pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

  - Ocorrendo desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

  - Nos casos de ocorrência de desconexão do sistema eletrônico por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - O Pregoeiro informará aos licitantes, via sistema, a nova data e horário de reínicio da sessão pública.

  - Não se recomenda concentrar o esforço de redução em apenas um, ou mesmo em um subconjunto de itens que integram o grupo, pois os demais, se incompatíveis com o seu valor máximo aceitável, podem levar à desclassificação do respectivo grupo ou da proposta.

- do benefício às microempresas e EMPRESAs DE PEQUENO PORTE (Lc nº 123/2006)

  - Para os efeitos do direito de preferência às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), o sistema eletrônico fará a verificação automática do porte das empresas perante a Receita Federal, após o encerramento da fase de lances.

  - Após a sessão de lances e caso haja o empate previsto na Lei Complementar nº 123/2006, o sistema eletrônico identificará a ME ou EPP e enviará uma mensagem automática convocando-a para apresentar um novo lance inferior ao menor lance ofertado, sendo-lhe concedido o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

    - Caso a ME ou EPP convocada não ofereça uma nova proposta, serão convocadas as microempresas e as empresas de pequeno porte remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

  - Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate, conforme art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006, será verificado no Portal da Transparência do Governo Federal, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela licitante, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar.

  - Caso nenhum licitante venha exercer o direito de preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993.

- DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital.

    - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

- DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

  - Após a etapa de envio de lances haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

    - Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item anterior, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva;

    - Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

- da aceitabilidade da proposta

  - Encerrada a etapa de lances, os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, deverão ser encaminhados pelo licitante melhor classificado, via sistema eletrônico por meio da opção “enviar anexo”, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas da convocação, sob pena de desclassificação.

  - O Pregoeiro, mediante notificação a ser efetuada por meio do canal de comunicação (chat), poderá intimar o envio de proposta adequada ao lance final ou ao valor negociado, via sistema eletrônico, por meio da opção “enviar anexo”, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas da convocação, sob pena de desclassificação.

    - A proposta deverá ser conter a razão social, o CNPJ, o endereço e o telefone/e-mail e, na hipótese de ser encaminhada com a marca e o fabricante divergentes daquelas consignadas no sistema eletrônico, prevalecerão os do sistema, exceto às especificações que prevalecerão as do Edital;

    - Durante a sessão pública, o Pregoeiro poderá sanar evidentes erros materiais ou falhas formais, desde que não alterem a substância das propostas ou modifiquem seus termos originais, mediante despacho fundamentado registrado em ata e acessível a todos;

    - A contagem dos prazos para o envio de documentos observará o horário comercial de Brasília / DF. A suspensão administrativa da sessão pública por decisão do Pregoeiro, não irá interromper a contagem dos prazos, exceto a suspensão da sessão para o horário de almoço.

  - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do canal de comunicação (chat), contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, devendo o licitante manifestar-se no prazo máximo estabelecido pelo Pregoeiro, contados da notificação, sob pena de desclassificação.

  - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e ao atendimento às especificações técnicas do objeto.

  - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

  - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.

  - O licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

  - Os documentos remetidos por meio da opção “enviar anexo” do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

    - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao Setor de Pregões do TRT da 24ª Região, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, 3º andar, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande – MS, CEP 79.031-908.

    - A conferência da autenticidade de fotocópias por servidor do TRT da 24ª Região somente será efetuada mediante a apresentação do ORIGINAL.

  - Os documentos excedentes encaminhados pelos licitantes sem a solicitação expressa do Pregoeiro serão descartados.

- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - Para o julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL (valor estimado para o contrato de 30 (trinta) meses), observada a compatibilidade com as especificações e as condições constantes dos Anexos e as demais disposições e exigências definidas neste Edital.

  - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos de habilitação, nem a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado em ata e acessível a todos, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - Caso haja restrição quanto à regularidade fiscal da microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração.

  - A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no Edital licitatório, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes.

- DA ADJUDICAÇÃO

  - Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o objeto deste Pregão será adjudicado ao licitante vencedor, depois de decididos os recursos, quando houver, sujeito à homologação pela autoridade competente deste Tribunal.

  - É vedada a contratação de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, nos termos do inciso VI, art. 2º da Resolução CNJ nº 07/2005, atualizada com a redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016.

- DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato / recebimento da nota de empenho ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail automático do sistema eletrônico, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

- DOS ESCLARECIMENTOS

  - Os pedidos de esclarecimentos efetuados pelas empresas interessadas em participar do certame devem ser enviados ao Pregoeiro até o dia 27/01/2020 (segunda-feira) 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente pelo e-mail licitacao@trt24.jus.br, nos termos do artigo 23 do Decreto nº 10.024/2019, devendo ser informado o número deste Pregão.

  - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital e dos Anexos, responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS

  - Até o dia 27/01/2020 (segunda-feira) 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada para o e-mail licitacao@trt24.jus.br, nos termos do artigo 24 do Decreto nº 10.024/2019.

  - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

  - Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

  - Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado para responder pelo licitante.

  - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e habilitado o vencedor, qualquer licitante, inclusive aquele que teve sua proposta desclassificada antes da disputa, poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, de forma motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias consecutivos para a apresentação das razões do recurso, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002 e do art. 44 do Decreto nº 10.024/2019, ficando os demais licitantes intimados a apresentar contrarrazões, no mesmo prazo, a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  - O encaminhamento das razões de recurso bem assim das contrarrazões deverá ser efetuado por meio do sistema eletrônico, bem como encaminhado para o e-mail licitacao@trt24.jus.br.

  - Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração da autoridade competente que proferirá decisão final antes da homologação do procedimento.

  - A falta de manifestação de intenção de interpor recurso por parte do licitante, no prazo e na forma indicada, importará a decadência do direito supramencionado, nos termos do art. 4º, inciso XX, da Lei nº 10.520/2002 e art. 44, § 3º, do Decreto nº 10.024/2019.

  - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

- DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO

  - A contratação do objeto licitado dar-se-á mediante a celebração de contrato entre o TRT/24ª Região e o licitante vencedor, conforme minuta disponibilizada no arquivo 03 – Minuta de Contrato.

  - O licitante que não efetuar a devolução do recebimento da nota de empenho e do contrato assinado, nos prazos abaixo estabelecidos, estará sujeito à aplicação das sanções legais cabíveis:

    - Para devolução da nota de empenho: 02 (dois) dias consecutivos;

    - Para devolução do contrato assinado: 03 (três) dias úteis.

  - Ao assinar o Contrato, a empresa obriga-se a fornecer os produtos a ela adjudicados, de acordo com a necessidade e com a conveniência do TRT, conforme as especificações e as condições contidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e as condições do Edital.

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e no Contrato.

  - A Contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar os serviços abaixos, observado o item 09 do Termo de Referência.

    - Manutenção elétrica nos painéis e equipamentos elétricos do sistema de climatização;

    - Limpeza e higienização nos dutos de exaustão do 8º andar por meio mecanizado.

- DAS PENALIDADES

  - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.

  - Decorrido o prazo estabelecido para a devolução do recebimento da nota de empenho (dois dias consecutivos), sem manifestação por parte do licitante adjudicatário, reserva-se ao TRT da 24ª Região o direito de optar pela adjudicação aos demais licitantes, obedecendo-se à ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções legais cabíveis, nos termos do art. 49 do Decreto nº 10.024/2019.

  - Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao Pregoeiro, que convocará os licitantes remanescentes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda integralmente ao Edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar a Ata.

  - O licitante é responsável pela fidelidade e pela legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação/inabilitação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido contratado, a rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

  - A contratada ficará obrigada a manter, durante todo o período de vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

  - Ocorrendo a impossibilidade da contratação por culpa do licitante, especialmente no que se refere a não-comprovação das condições de habilitação, inclusive o vencimento das certidões após a fase de homologação, ficará sujeito à penalidade prevista no artigo 49 do Decreto nº 10.024/2019 e no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

  - A atuação irregular da contratada, no cumprimento das obrigações assumidas, acarretará o registro das penalidades no SICAF.

  - As obrigações e penalidades decorrentes da contratação/execução estão previstas no Termo de Referência.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Fica assegurada à autoridade competente do TRT da 24ª Região revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, bem como aumentar ou diminuir o valor estimado, observado o limite estabelecido no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, podendo, ainda, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado que, neste caso, a anulação não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/1993.

  - A participação nesta licitação implica o conhecimento integral, por parte dos licitantes, dos termos e das condições nela inseridos, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

  - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, devendo ser atendido nos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro, contados da convocação, sob pena de desclassificação ou inabilitação.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

  - Os prazos para o envio de documentos de habilitação, de declarações e de proposta poderão ser prorrogados por igual período, a critério do Pregoeiro.

  - Só se iniciam e vencem os prazos estabelecidos no presente Edital em dia de efetivo expediente neste Tribunal.

  - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

  - As decisões referentes a este processo licitatório serão disponibilizadas nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.trt24.jus.br.

  - O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região é cadastrado no CNPJ sob o nº 37.115.409/0001-63 e na Unidade Administrativa de Serviços Gerais (UASG) sob o nº 080026.

  - Informações adicionais poderão ser obtidas no Setor de Pregões do TRT da 24ª Região, através do telefone (0xx67) 3316-1700 - e-mail: licitacao@trt24.jus.br ou no endereço constante do item 16.8.1 deste Edital.

- DOS ANEXOS

  - Fazem parte integrante deste Edital o Termo de Referência e os Anexos.

Campo Grande – MS, 20 de janeiro 2020.

Carlos Alberto Barlera Coutinho

Pregoeiro

ANEXO V – DA PROPOSTA, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

| GRUPO 01 (ÚNICO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descrição |  | Unidade |  | Quantidade Estimada (30 meses) |  | Valor Máximo Unitário (R$) |  | Valor Máximo Contratual (R$) |  |  |
| 1 |  | PREÇO DA CONFECÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC), referente aos equipamento listados na tabela do ANEXO I, com fornecimento de responsável técnico habilitado, bem como de instrumentos de medição, materiais, peças e componentes a serem utilizados na execução dos serviços, quando necessário. |  | Unidade |  | 1 |  | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |
| 2 |  | PREÇO DA CHAMADA TÉCNICA, para manutenção corretiva de evaporadora ou condensadora, independente da marca do equipamento, conforme rotina de manutenção do item 8. |  | Unidade |  | 40 |  | 390,00 |  | 15.600,00 |  |  |
| 3 |  | PREÇO DA VISITA para manutenção preventiva a cada 10 meses (higienização dos equipamentos), conforme rotina de manutenção do item 10.14. |  | Unidade |  | 3 |  | 52.000,00 |  | 156.000,00 |  |  |
| 4 |  | PREÇO DA VISITA para manutenção preventiva a cada 15 meses (sistema elétrico), conforme rotina de manutenção do item 10.14. |  | Unidade |  | 2 |  | 15.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |
| VALOR SUBTOTAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | -- |  | 203.600,00 |  |  |
| SERVIÇOS EVENTUAIS ESTIMADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Instalação de unidade evaporadora do sistema VRF HITACHI |  | Unidade |  | 2 |  | 1.875,00 |  | 3.750,00 |  |  |
| 6 |  | Remoção de unidade evaporadora do sistema VRF HITACHI |  | Unidade |  | 2 |  | 500,00 |  | 1.000,00 |  |  |
| 7 |  | Instalação de unidade condensadora do sistema VRF HITACHI |  | Unidade |  | 1 |  | 2.075,00 |  | 2.075,00 |  |  |
| 8 |  | Remoção de unidade condensadora do sistema VRF HITACHI |  | Unidade |  | 1 |  | 700,00 |  | 700,00 |  |  |
| VALOR SUBTOTAL DOS SERVIÇOS EVENTUAIS ESTIMADOS |  |  |  |  |  |  |  | -- |  | 7.525,00 |  |  |
|  | PEÇAS PARA CONDENSADORAS - VRF HITACHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peças para equipamentos condensadoras de ar - HITACHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Conjunto condensador (cód. C1 / HLB5047A) |  | peça |  | 1 |  | 4.900,00 |  | 4.900,00 |  |
|  | 10 |  | Compressor SCROLL DC INVERTER 220V (cód. C4 / 17C88634A) |  | peça |  | 1 |  | 6.900,00 |  | 6.900,00 |  |
|  | 11 |  | Compressor SCROLL AC CONSTANTE 220V (cód. C6 / 17C78329A) |  | peça |  | 1 |  | 5.369,14 |  | 5.369,14 |  |
|  | 12 |  | Compressor SCROLL AC CONSTANTE 220V (cód. C8 / 17C81682A) |  | peça |  | 1 |  | 11.131,26 |  | 11.131,26 |  |
|  | 13 |  | Separador de óleo (cód. C12 / 17F03998A) |  | peça |  | 1 |  | 822,50 |  | 822,50 |  |
|  | 14 |  | Válvula de expansão (cód. C14 / 17C78181A) |  | peça |  | 1 |  | 862,50 |  | 862,50 |  |
|  | 15 |  | Válvula de expansão (cód. C15 / 17C88560A) |  | peça |  | 1 |  | 750,00 |  | 750,00 |  |
|  | 16 |  | Válvula de expansão (cód. C16 / 17C78465A) |  | peça |  | 1 |  | 855,00 |  | 855,00 |  |
|  | 17 |  | Válvula de reversão (cód. C18 / 17C76060A) |  | peça |  | 1 |  | 985,00 |  | 985,00 |  |
|  | 18 |  | Válvula de serviço solda (linha de gás - 7/8”) (cód. C19 / 17F04491A) |  | peça |  | 1 |  | 642,50 |  | 642,50 |  |
|  | 19 |  | Válvula de serviço solda (linha de gás - 1”) (cód. C20 / 17F04492A) |  | peça |  | 1 |  | 800,00 |  | 800,00 |  |
|  | 20 |  | Válvula de serviço (linha de líquido - 3/8”) (cód. C21 / 17C87971A) |  | peça |  | 1 |  | 805,00 |  | 805,00 |  |
|  | 21 |  | Válvula de serviço (linha de gás – 1/2”) (cód. C22 / 17C87972A) |  | peça |  | 1 |  | 905,00 |  | 905,00 |  |
|  | 22 |  | Corpo válvula solenoide (cód. C23 / 17C64849A) |  | peça |  | 1 |  | 512,50 |  | 512,50 |  |
|  | 23 |  | Filtro de linha (cód. C26 / 17G87733B) |  | peça |  | 1 |  | 407,50 |  | 407,50 |  |
|  | 24 |  | Junta de inspeção (cód. C30 / 17C93010B) |  | peça |  | 1 |  | 274,00 |  | 274,00 |  |
|  | 25 |  | Amortecedor de vibração do compressor (cód. C36 / 17D49474A) |  | peça |  | 1 |  | 179,00 |  | 179,00 |  |
|  | 26 |  | Amortecedor borracha TRC Tube & Tube (cód. C38 / 17G74638A) |  | peça |  | 1 |  | 142,50 |  | 142,50 |  |
|  | 27 |  | Amortecedor de vibração do motor ventilador (cód. C45 / HLE3838A) |  | peça |  | 1 |  | 122,50 |  | 122,50 |  |
|  | 28 |  | Motor DC 750W (cód. E1 / 17A21335A) |  | peça |  | 1 |  | 2.044,52 |  | 2.044,52 |  |
|  | 29 |  | Motor DC 1200W (cód. E2 / 17A21336A) |  | peça |  | 1 |  | 2.693,50 |  | 2.693,50 |  |
|  | 30 |  | Pressostato (cód. E3 / 17C73377A) |  | peça |  | 1 |  | 620,00 |  | 620,00 |  |
|  | 31 |  | Lay out CX CMDO - 8/10/12 HP - 220V (cód. E4 / HLB5137A) |  | peça |  | 1 |  | 694,50 |  | 694,50 |  |
|  | 32 |  | Lay out CX CMDO - 8/10/12 HP - 220V (cód. E6 / HLB5135A) |  | peça |  | 1 |  | 744,50 |  | 744,50 |  |
|  | 33 |  | Dissipador de calor 1 (cód. E9 / 17F03877A) |  | peça |  | 1 |  | 664,50 |  | 664,50 |  |
|  | 34 |  | Dissipador de calor 2 (cód. E10 / 17F03878A) |  | peça |  | 1 |  | 535,00 |  | 535,00 |  |
|  | 35 |  | Placa borne (cód. E11 / 17C85627A) |  | peça |  | 1 |  | 610,00 |  | 610,00 |  |
|  | 36 |  | Filtro de ruído elétrico (cód. E14 / 17B41676A) |  | peça |  | 1 |  | 694,00 |  | 694,00 |  |
|  | 37 |  | Porta fusível (cód. E17 / 17C66562A) |  | peça |  | 1 |  | 134,50 |  | 134,50 |  |
|  | 38 |  | Fusível 60A (cód. E20 / 17C42549C) |  | peça |  | 3 |  | 137,50 |  | 412,50 |  |
|  | 39 |  | Fusível 50A (cód. E21 / 17C42549B) |  | peça |  | 3 |  | 139,50 |  | 418,50 |  |
|  | 40 |  | Reator (cód. E25 / 17C93690A) |  | peça |  | 3 |  | 1.300,00 |  | 3.900,00 |  |
|  | 41 |  | Contator CPR INVERTER (cód. E28 / 17B34740A) |  | peça |  | 3 |  | 847,50 |  | 2.542,50 |  |
|  | 42 |  | Capacitor 400V, 4700uF (cód. E32 / 17F03151A) |  | peça |  | 3 |  | 320,00 |  | 960,00 |  |
|  | 43 |  | Resistor (cód. E35 / 17B33595A) |  | peça |  | 3 |  | 177,50 |  | 532,50 |  |
|  | 44 |  | Módulo diodo (cód. E38 / 17B41465A) |  | peça |  | 2 |  | 970,00 |  | 1.940,00 |  |
|  | 45 |  | Módulo transistor (cód. E40 / 17B41139A) |  | peça |  | 1 |  | 2.114,00 |  | 2.114,00 |  |
|  | 46 |  | Placa de circuito ISPM 220V (cód. E42 / 17B41615A) |  | peça |  | 1 |  | 1.610,00 |  | 1.610,00 |  |
|  | 47 |  | Placa de circuito FAM 220V (cód. E44 / 17B41624A) |  | peça |  | 1 |  | 1.625,00 |  | 1.625,00 |  |
|  | 48 |  | Placa de circuito PCB1 220V (cód. E44 / 17B41203B) |  | peça |  | 1 |  | 1.690,00 |  | 1.690,00 |  |
|  | 49 |  | Conjunto bobina solenoide (cód. E48 / HLD36086A) |  | peça |  | 1 |  | 570,00 |  | 570,00 |  |
|  | 50 |  | Solenoide válvula expansão (cód. E50 / 17C78180C) |  | peça |  | 1 |  | 689,50 |  | 689,50 |  |
|  | 51 |  | Aquecedor de carter INVERTER (cód. E54 / 17F05909A) |  | peça |  | 1 |  | 130,65 |  | 130,65 |  |
|  | 52 |  | Condensador / capacitor (PC 301) (cód. E56 / HLD36096A) |  | peça |  | 1 |  | 504,03 |  | 504,03 |  |
|  | 53 |  | Termistor – Dissipador INVERTER (cód. E60 / 17H07888A) |  | peça |  | 3 |  | 214,50 |  | 643,50 |  |
|  | 54 |  | Termistor – TA (cód. E61 / 17C59663A) |  | peça |  | 3 |  | 106,25 |  | 318,75 |  |
|  | 55 |  | Termistor – TD1, TD2 (cód. E62 / 17B24597A) |  | peça |  | 3 |  | 104,21 |  | 312,63 |  |
|  | 56 |  | Termistor – TBG (cód. E63 / 17C59664A) |  | peça |  | 3 |  | 100,39 |  | 301,17 |  |
|  | 57 |  | Termistor – TE, TG, TCHG (cód. E64 / 17C59664E) |  | peça |  | 3 |  | 128,85 |  | 368,55 |  |
|  | 58 |  | Hélice do ventilador (cód. V5 / HLB2828A) |  | peça |  | 2 |  | 695,92 |  | 1.391,84 |  |
|  | VALOR SUBTOTAL DAS PEÇAS PARA CONDENSADORAS VRF HITACHI |  |  |  |  |  |  |  | -- |  | 69.776,54 |  |

| PEÇAS PARA EVAPORADORAS CASSETE - VRF HITACHI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peças para equipamentos evaporadoras tipo CASSETE - HITACHI |  |  |  |  |  |
| 59 | Trocador de calor (cód. C1 / HLC14998E) | peça | 1 | 1.199,50 | 1.199,50 |
| 60 | Válvula de expansão (cód. C2 / 17F04392B) | peça | 1 | 472,50 | 472,50 |
| 61 | Sensor de temperatura – linha de gás (cód. C4 / 17B42635A) | peça | 15 | 344,00 | 5.160,00 |
| 62 | Sensor de temperatura – linha de líquido (cód. C4 / 17B42636A) | peça | 15 | 344,00 | 5.160,00 |
| 63 | Bomba de dreno (cód. E5.1 / 17B30151A) | peça | 2 | 870,00 | 1.740,00 |
| 64 | Termistor insuflamento (cód. E7 / 17B24598G) | peça | 5 | 138,74 | 693,70 |
| 65 | Termistor retorno (cód. E8 / 17B24598A) | peça | 5 | 154,11 | 770,55 |
| 66 | Receptor de sinal (cód. E11.1 / D43432A) | peça | 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 67 | Controle remoto (cód. E11.2 / PCLH3B) | peça | 1 | 320,00 | 320,00 |
| 68 | Motor (cód. V2 / 17B42561B) | peça | 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 69 | Ventilador turbo (cód. V1 / 17A21933A) | peça | 1 | 665,50 | 665,50 |
| 70 | Placa PCB (cód. E6 / 17B43437E) | peça | 1 | 2.610,86 | 2.610,86 |
| VALOR SUBTOTAL DAS PEÇAS PARA EVAPORADORAS CASSETE – VRF HITACHI |  |  |  | -- | 21.222,61 |
| PEÇAS PARA EVAPORADORAS PISO TETO - VRF HITACHI |  |  |  |  |  |
| Peças para equipamentos evaporadoras tipo PISO TETO - HITACHI |  |  |  |  |  |
| 71 | Trocador de calor (cód. C1 / C15627C) | peça | 1 | 842,50 | 842,50 |
| 72 | Válvula de expansão eletrônica (cód. C2.1 / 17F04392B) | peça | 1 | 568,50 | 568,50 |
| 73 | Sensor de temperatura – linha de gás (cód. C3 / 17B42635B) | peça | 15 | 167,50 | 2.512,50 |
| 74 | Sensor de temperatura – linha de líquido (cód. C3 / 17B42636B) | peça | 15 | 169,50 | 2.542,50 |
| 75 | Bobina Solenóide (cód. C2.2 / 17F04390E) | peça | 2 | 637,50 | 1.275,00 |
| 76 | Termistor insuflamento (cód. E7 / 17B24598J) | peça | 5 | 75,42 | 377,10 |
| 77 | Termistor retorno (cód. E7 / 17B24598A) | peça | 5 | 103,61 | 518,05 |
| 78 | Receptor de sinal (cód. E4 / PCALHP1) | peça | 2 | 495,00 | 990,00 |
| 79 | Controle remoto (cód. E3 / PCLH3B) | peça | 1 | 290,00 | 290,00 |
| 80 | Motor Sweep (cód. E5 / 17F09581A) | peça | 1 | 137,65 | 137,65 |
| 81 | Motor DC 80W (cód. V1.1 / 17B43637A) | peça | 1 | 1.254,50 | 1.254,50 |
| 82 | Rotor do ventilador (cód. V1.3 / 17A22760A) | peça | 1 | 1.363,50 | 1.363,50 |
| 83 | Filtro de ar (cód. V4 / 17B43561A) | peça | 1 | 362,50 | 362,50 |
| VALOR SUBTOTAL DAS PEÇAS PARA EVAPORADORAS PISO TETO – VRF HITACHI |  |  |  | -- | 13.034,30 |

| PEÇAS PARA EVAPORADORAS HI-WALL - VRF HITACHI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peças para equipamentos evaporadoras tipo HI-WALL - HITACHI |  |  |  |  |  |
| 84 | Trocador de calor (cód. 1 / JB0037785A) | peça | 1 | 1.758,50 | 1.758,50 |
| 85 | Placa receptor de sinais (cód. 7 / JB0029613A) | peça | 1 | 629,50 | 629,50 |
| 86 | Controle remoto (cód. 12 / JB0034847A) | peça | 1 | 340,00 | 340,00 |
| 87 | Rotor tangencial (cód. 21 / JB0034774A) | peça | 1 | 1.077,50 | 1.077,50 |
| 88 | Motor rotor tangencial (cód. 25 / RRMB4238) | peça | 1 | 714,50 | 714,50 |
| 89 | Motor do defletor (cód. 32 / RRMN4332) | peça | 1 | 64,98 | 64,98 |
| 90 | Termistor (cód. E5 / RREL5331) | peça | 5 | 63,28 | 316,40 |
| VALOR SUBTOTAL DAS PEÇAS PARA EVAPORADORAS HI-WALL – VRF HITACHI |  |  |  | -- | 4.901,38 |

| VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO – 30 MESES |  |
| --- | --- |
| VALOR SUBTOTAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (30 MESES) | 203.600,00 |
| VALOR SUBTOTAL DOS SERVIÇOS EVENTUAIS ESTIMADOS (30 MESES) | 7.525,00 |
| VALOR SUBTOTAL DAS PEÇAS PARA CONDENSADORAS VRF HITACHI (30 MESES) | 69.776,54 |
| VALOR SUBTOTAL DAS PEÇAS PARA EVAPORADORAS CASSETE – VRF HITACHI (30 MESES) | 21.222,61 |
| VALOR SUBTOTAL DAS PEÇAS PARA EVAPORADORAS PISO TETO – VRF HITACHI (30 MESES) | 13.034,30 |
| VALOR SUBTOTAL DAS PEÇAS PARA EVAPORADORAS HI-WALL – VRF HITACHI (30 MESES) | 4.901,38 |
| VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITÁVEL (CONTRATAÇÃO 30 MESES) | 320.059,83 |

ANEXO VI – DO MODO DE DISPUTA NA SESSÃO DE LANCES

| GRUPO 01 (ÚNICO) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade Estimada (30 meses) | Valor Máximo Unitário (R$) | Valor Máximo Contratual (R$) |
| 1 | PREÇO DA CONFECÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC), referente aos equipamento listados na tabela do ANEXO I, com fornecimento de responsável técnico habilitado, bem como de instrumentos de medição, materiais, peças e componentes a serem utilizados na execução dos serviços, quando necessário. | Unidade | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | PREÇO DA CHAMADA TÉCNICA, para manutenção corretiva de evaporadora ou condensadora, independente da marca do equipamento, conforme rotina de manutenção do item 8. | Unidade | 40 | 390,00 | 15.600,00 |
| 3 | PREÇO DA VISITA para manutenção preventiva a cada 10 meses (higienização dos equipamentos), conforme rotina de manutenção do item 10.14. | Unidade | 3 | 52.000,00 | 156.000,00 |
| 4 | PREÇO DA VISITA para manutenção preventiva a cada 15 meses (sistema elétrico), conforme rotina de manutenção do item 10.14. | Unidade | 2 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| VALOR SUBTOTAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  | -- | 203.600,00 |

| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade Estimada (30 meses) | Valor Máximo Unitário (R$) |  | Valor Máximo Contratual (R$) |  |
| 5 | Instalação de unidade evaporadora do sistema VRF HITACHI | Unidade | 2 | 1.875,00 |  | 3.750,00 |  |
| 6 | Remoção de unidade evaporadora do sistema VRF HITACHI | Unidade | 2 | 500,00 |  | 1.000,00 |  |
| 7 | Instalação de unidade condensadora do sistema VRF HITACHI | Unidade | 1 | 2.075,00 |  | 2.075,00 |  |
| 8 | Remoção de unidade condensadora do sistema VRF HITACHI | Unidade | 1 | 700,00 |  | 700,00 |  |
| VALOR SUBTOTAL DOS SERVIÇOS EVENTUAIS ESTIMADOS |  |  |  | -- |  | 7.525,00 |  |
| PEÇAS PARA CONDENSADORAS - VRF HITACHI |  |  |  |  |  |  |  |
| Peças para equipamentos condensadoras de ar - HITACHI |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade Estimada (30 meses) | Valor Máximo Unitário (R$) |  | Valor Máximo Contratual (R$) |  |
| 9 | Conjunto de peças para condensadoras VRF HITACHI, relacionadas nos itens 09 ao 58 do Anexo V. As quantidades de peças constantes do Anexo V são estimadas para o consumo durante a execução do contrato para 30 (trinta) meses. Após a sessão de lances deverá ser encaminhada a proposta com os preços unitários dos itens, conforme modelo constante do Anexo V. | peça | 1 | 69.776,54 | 69.776,54 |  |  |
| VALOR SUBTOTAL DAS PEÇAS PARA CONDENSADORAS VRF HITACHI |  |  |  | -- | 69.776,54 |  |  |

| PEÇAS PARA EVAPORADORAS CASSETE - VRF HITACHI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peças para equipamentos evaporadoras tipo CASSETE - HITACHI |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade Estimada (30 meses) | Valor Máximo Unitário (R$) |  | Valor Máximo Contratual (R$) |
| 10 | Conjunto de peças para evaporadora CASSETE VRF HITACHI, relacionadas nos itens 59 ao 70 do Anexo V. As quantidades de peças constantes do Anexo V são estimadas para o consumo durante a execução do contrato para 30 (trinta) meses. Após a sessão de lances deverá ser encaminhada a proposta com os preços unitários dos itens, conforme modelo constante do Anexo V. | peça | 1 | 21.222,61 | 21.222,61 |  |
| VALOR SUBTOTAL DAS PEÇAS PARA EVAPORADORAS CASSETE – VRF HITACHI |  |  |  | -- | 21.222,61 |  |

| PEÇAS PARA EVAPORADORAS PISO TETO - VRF HITACHI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peças para equipamentos evaporadoras tipo PISO TETO - HITACHI |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade Estimada (30 meses) | Valor Máximo Unitário (R$) |  | Valor Máximo Contratual (R$) |
| 11 | Conjunto de peças para evaporadora PISO TETO - HITACHI, relacionadas nos itens 71 ao 83 do Anexo V. As quantidades de peças constantes do Anexo V são estimadas para o consumo durante a execução do contrato para 30 (trinta) meses. Após a sessão de lances deverá ser encaminhada a proposta com os preços unitários dos itens, conforme modelo constante do Anexo V. | peça | 1 | 13.034,30 | 13.034,30 |  |
| VALOR SUBTOTAL DAS PEÇAS PARA EVAPORADORAS PISO TETO – VRF HITACHI |  |  |  | -- | 13.034,30 |  |

| PEÇAS PARA EVAPORADORAS HI-WALL - VRF HITACHI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peças para equipamentos evaporadoras tipo HI-WALL - HITACHI |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade Estimada (30 meses) | Valor Máximo Unitário (R$) |  | Valor Máximo Contratual (R$) |
| 12 | Conjunto de peças para evaporadora PISO TETO - HITACHI, relacionadas nos itens 84 ao 90 do Anexo V. As quantidades de peças constantes do Anexo V são estimadas para o consumo durante a execução do contrato para 30 (trinta) meses. Após a sessão de lances deverá ser encaminhada a proposta com os preços unitários dos itens, conforme modelo constante do Anexo V. | peça | 1 | 4.901,38 | 4.901,38 |  |
| VALOR SUBTOTAL DAS PEÇAS PARA EVAPORADORAS HI-WALL – VRF HITACHI |  |  |  | -- | 4.901,38 |  |

- ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

(substitui a certidão de vistoria)

A empresa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x,  inscrita no CNPJ sob o nº .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, por meio de seu representante legal .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, DECLARA, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais inerentes ao cumprimento das obrigações objeto do Pregão Eletrônico nº 03/2020 e que se responsabiliza por todas as conseqüências que poderão advir, mesmo durante a execução do contrato, do não conhecimento detalhado do escopo desta licitação.

_______________, ____ de ________ de 2020.

_______________________________________

Assinatura do Representante Legal

Identificação (nome por extenso)

CPF e RG

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO

A empresa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x,  inscrita no CNPJ sob o nº .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, por meio de seu representante legal .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, DECLARA, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 03/2020, não haver no seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

_______________, ____ de ________ de 2020.

_______________________________________

Assinatura do Representante Legal

Identificação (nome por extenso)

CPF e RG