PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS (PBS)

IDENTIFICAÇÃO	
UNIDADE SOLICITANTE:	Núcleo de Saúde e Programas Assistenciais	
RESPONSÁVEL:	José Carlos de Souza Melo	
E-MAIL:	gab_saude@trt24.jus.br	
RAMAL	1806	
DATA	17.03.2023	

DISCRIMINAÇÃO	
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	

1*	
Medicamentos	Aquisição de medicamentos para uso do Núcleo de Saúde e Programas Assistenciais (NSPAS).	

2*	
Produtos hospitalares	Aquisição de produtos hospitalares para uso do Núcleo de Saúde e Programas Assistenciais (NSPAS).	

3*	Produtos odontológicos	Aquisição de produtos odontológicos para uso do Núcleo de Saúde e Programas Assistenciais (NSPAS).	
* Descritivos ao final do documento.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA MELO
17/03/2023 16:48

Valor global estimado: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

VALOR ESTIMADO

JUSTIFICATIVA:
A aquisição de medicamentos e produtos hospitalares faz-se necessária para a reposição de estoque, para que sejam realizados corretamente os serviços do NSPAS, sem prejuízo ao atendimento dos beneficiários, sobretudo em casos de urgência/emergência.
A presente contratação alinha-se ao Planejamento Estratégico deste Tribunal, no sentido de propiciar condições corretas para que as ações que buscam garantir a atenção integral à saúde dos magistrados e servidores do TRT da 24ª Região (RA nº 66/2021) possam ser realizadas em conformidade com as exigências sanitárias e técnicas específicas.
Enfatiza-se a possível retomada dos atendimentos odontológicos, com a necessidade de aquisição de novos produtos tendo em vista o longo período de inatividade do consultório devido à pandemia de covid-19.
As especificações técnicas e os quantitativos dos produtos foram determinados a partir da experiência da unidade em seu atendimento médico e de enfermagem, considerando os possíveis casos de urgência e emergência, e também os atendimentos relacionados aos programas de saúde desenvolvidos. Para os itens odontológicos, foi feita uma previsão com base nas atividades propostas para a retomada dos atendimentos.
A contratação ocorrerá nos termos da Lei nº 14.133/21.

JUSTIFICATIVA E OBSERVAÇÕES

APROVAÇÃO	
UNIDADE RESPONSÁVEL:		
NOME DO RESPONSÁVEL:		
DATA APROVAÇÃO:		

RAMAL:		
E-MAIL:		

MEDICAMENTOS
ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	
1	1	Bisnaga	Acetonida de Triancinolona 10 mg – bisnaga com 10g	
2	2	Bisnaga	Aciclovir 50 mg – creme - bisnaga com 10g	
3	2	Caixa	Ácido Mefenâmico 500 mg – caixa com 24 comprimidos	
4	5	Ampola	Adrenalina / epinefrina – Ampola de 1ml com 1 mg	
5	20	Ampola	Água Destilada – Ampola com 10ml	
6	5	Ampola	Aminofilina – Ampola com 10ml	

7	
60	Sachê duplo	Bicarbonato de Sódio 2,31 g/ Ácido Cítrico (anidro) 2,19g / Carbonato de Sódio 0,50 g – sachê duplo / sabor tradicional	
8	2	Caixa	Brometo de N-Butilescopolamina – Dipirona Sódica – solução injetável – caixa com 3 ampolas de 5 ml	
9	1	Frasco	Bromidrato de Fenoterol 5 mg – solução oral – frasco com 20 ml	
10	2	Caixa	Bromoprida 10 mg - Caixa com 20 cápsulas	
11	2	Caixa	Captopril / Caixa com 30 Comprimidos de 25mg	
12	1	Frasco	Cetorolaco de Trometamina 0,4% - Solução Oftálmica Estéril - frasco conta-gotas com 5 ml	
13	5	Caixa	Cloreto de Cetilperidínia / Benzocaina – Antiséptico Orofaríngeo / Caixa com 12 pastilhas	
14	5	Ampola	Cloridrato de Lidocaína a 2% sem vasoconstritor – frasco de 5 ml	
15	3	Ampola	Cloridrato de metoclopramida – ampola com 2 ml	
16	4	Frasco	Cloridrato de Metoclopramida 4 mg/ml - frasco conta-gotas com 10ml	
17	10	Ampola	Cloridrato de Prometazina – ampola com 2 ml	
18	2	Caixa	Cloridrato de Prometazina 25 mg – caixa com 20 comprimidos	
19	2	Bisnaga	Dexpantenol pomada 30 g	
20	5	Ampola	Diclofenaco Sódico 75 mg – ampola com 3ml	
21	2	Caixa	Diclofenaco Sódico 50mg - Caixa com 20 comprimidos	
22	2	Caixa	Dimenidrato / Vitamina B6 - Caixa com 20 comprimidos de 50 mg	

23	
10	
Ampola	Dimenidrinato, cloridrato de piridoxina, glicose, frutose. Solução injetável de 3 mg/ml (dimenidrinato) + 5 mg/ml (cloridrato de piridoxina) + 100 mg/ml (glicose) + 100mg/ml (frutose)	
24	5	Caixa	Dipirona / Citrato de Orfenadrina /Cafeína - Caixa com 50 comprimidos	
25	2	Frasco	Dipirona / Citrato de Orfenadrina /Cafeína - frasco (gotas) 15 ml	
26	15	Ampolas	Dipirona Sódica - solução injetável / ampola com 2 ml	
27	8	Frasco	Dipirona Sódica - solução oral gotas / Frasco com 10 ml	
28	1	Frasco	Hidróxido de Alumínio / Hidróxido de Magnésio/ Dimeticona – suspensão
- frasco com 240 ml – sabor de fruta	

29	1	Frasco	Lidocaína / Sulfato de Neomicina / Hialuronidase - Gotas/ Frasco com 8ml	
30	1	Caixa	Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg – caixa com 20 comprimidos	
31	2	Caixa	Mucato de Isometepteno / Dipirona Sódica / Cafeína Anidra – caixa com 20 comprimidos	
32	2	Frasco	Mucato de Isometepteno / Dipirona Sódica / Cafeína Anidra – frasco com 15 ml	
33	1	Caixa	Nifedipina 10 mg – caixa com 30 comprimidos	
34	4	Frasco	Paracetamol 200 mg – solução oral - frasco gotas com 15 ml	
35	10	Caixa	Paracetamol 750 mg -Caixa com 20 comprimidos	
36	3	Unidade	Solu-cortef – Succinato de Hidrocortisona. Corticóide 500 mg – caixa com frasco ampola e diluente	
37	2	Bisnaga	Sulfato de neomicina – pomada - bisnaga com 15 g	

HOSPITALARES
ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	
1	1	Caixa	Agulha descartável esterilizada, para medicação injetável (25x08), caixa com 100 unidades.	
2	10	Frasco	Álcool a 70 % - frasco com 1000 ml	

3	

3	

Unidade	Aparelho de Pressão - Faixa de medição: 6 mmHg a 304 mmHg; Divisão de Escala: 2 mmHg; Precisão: ± 3 mmHg; Livre de látex; Acompanha Braçadeira adulto (25 a 34cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente; Pera insufladora; Tubo; Certificado de calibração INMETRO e Registro na Anvisa; Manual e Garantia; Com design exclusivo com integração de múltiplas braçadeiras
- resistente a quedas ( até 76 cm) e mantenha-se calibrados; Design ergonômico que permite trabalhar com mão direita ou esquerda; Manômetro com giro de 360° para fácil visualização com anel de borracha para proteção; com garantia de calibração por 5 anos; atenda as normas da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos; Braçadeira com selo INMETRO.	
4	60	Unidade	Atadura de crepe com 10 cm –13 fios - rolo com 1,80m	
5	2	Frasco	Clorexidina 0,2% 100ml - Solução antisséptica aquosa	
6	7	Frasco	Clorexidina 2% - Solução antisséptica degermante. Frasco com 100ml	
7	30	Unidade	Coletor de material perfuro cortante com capacidade útil de 3 litros – caixa com 10 unidades	
8	4	Caixa	Curativo Antisséptico, aderente, flexível, com furos – Caixa com 40 unidades	

9	
5	
Galão	Desinfetante Hospitalar para superfícies fixas composto de peróxido de hidrogênio 15% p/p, amina óxida, álcool etoxilado, polydisperse H1, hidróxido de sódio, isotiazolina e água - galão com 5 litros.	

10	

20	

Unidade	Dispositivo para infusão intravenosa Scalp nº. 21. Produto estéril.
Embalado unitariamente em blister. Pronto para o uso. Esterilizado por óxido de etileno. Apirogênico.Não contém látex. Asas de empunhadura/fixação. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico.
Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores. Paredes finas	
11	20	Unidade	Dispositivo para infusão intravenosa Scalp nº. 23. Produto estéril.
Embalado unitariamente em blister. Pronto para o uso. Esterilizado por	

			óxido de etileno. Apirogênico.Não contém látex. Asas de empunhadura/fixação. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico.
Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores. Paredes finas	

12	
2	
Unidade	ESTADIÔMETRO DIGITAL- -Faixa de Medição: 30 (mínimo) a 200 cm (mínimo), -Unidade: cm ou polegadas, -Tela : LCD, -Precisão: +- 1cm,
-Tempo de resultado da avaliação: 2 segundos. -Alimentação: Pilhas AA ou carregamento via USB.	

13	

3	

Unidade	Estetoscópio - Com molas duplas reforçadas com camada dupla de metal; Auscultador em aço inox com melhor qualidade na resposta das frequências, com graves e agudos bem definidos; Revestimento anti-frio; Comprimento total de 78 cm; Livre de látex. Oliva em nano silicone.
Acompanhado com 01 Par de Oliva macia e 01 Membrana do diafragma; Acabamento da haste polido, com 2 anos de garantia; Com registro na ANVISA.	
14	1	Caixa	Fio de sutura mononylon preto com agulha 2 cm tipo triangular cortante
6.0 – caixa com 24 envelopes	
16	5	Unidade	Luva cirúrgica látex estéril nº. 8,0	

17	

1	

Caixa	Luva de Procedimento Nitrílica Sem Talco - tamanho G: Luvas de segurança para proteção das mãos confeccionadas em borracha nitrílica, superfícies lisas, pontas dos dedos texturizadas, sem pó, livres de látex, ambidestras, com bainha, não estéreis e de uso único. caixa com 100 unidades	

18	

2	

Caixa	Luva de Procedimento Nitrílica Sem Talco - tamanho M: Luvas de segurança para proteção das mãos confeccionadas em borracha nitrílica, superfícies lisas, pontas dos dedos texturizadas, sem pó, livres de látex, ambidestras, com bainha, não estéreis e de uso único. caixa com 100 unidades	

19	

10	

Caixa	Luva de Procedimento Nitrílica Sem Talco - tamanho P: Luvas de segurança para proteção das mãos confeccionadas em borracha nitrílica, superfícies lisas, pontas dos dedos texturizadas, sem pó, livres de látex, ambidestras, com bainha, não estéreis e de uso único. caixa com 100 unidades	

20	

500	

Unidade	Máscara de proteção N95/PFF2 Sem válvula - Fabricada em não tecido 100% polipropileno; com um par de elásticos para fixação com tamanho mínimo de 28 cm; com adaptador nasal em tira de material moldável na parte externa/frontal medindo aproximadamente 8 cm para maior conforto do profissional; adaptável a diferentes tipos de rosto que não permita a entrada lateral de ar; para uso em ambiente com risco de contaminação e com proteção ao bacilo da tuberculose; apresentação em material que garanta a integridade do produto. Não estéril. Testada dermatologicamente. Seis camadas.Duas tiras de elástico para fixação.
Clipe nasal. Aprovada pelo INMETRO. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) e com aprovação do Ministério da Saúde, na cor azul. Proteção de profissionais da saúde em procedimentos que haja emissão de partículas ou vapores nocivos. Descartável e de uso único.	
21	2	Frasco	Sabonete líquido para lavagem de mãos, bactericida, neutro, sem perfume, frasco refil com 1 litro	

22	
2	
Caixa	Seringa descartável de 10 ml, Luer Lock, transparente, atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos, estéril, apirogênica, cilindro com anel de retenção, siliconada com registro na Anvisa – 50 unidade	

23	
3	
Caixa	Seringa descartável de 5 ml, Luer Lock, transparente, atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos, estéril, apirogênica, cilindro com anel de retenção, siliconada e com agulha 25x7 com capa de	

			segurança (para evitar acidente), com registro na Anvisa – 50 unidade	

24	
1	
Caixa	Seringa descartável de 50 ml, Luer Lock, transparente, atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos, estéril, apirogênica, cilindro com anel de retenção, siliconada com registro na Anvisa – 50 unidade	
25	6	Frasco	Solução de Cloreto de Sódio a 0,9% / estéril e apirogênica – Frasco com 100ml	
26	10	Frasco	Solução de Cloreto de Sódio a 0,9% / estéril e apirogênica – Frasco com 250ml	
27	5	Frasco	Solução Isotônica de Glicose a 5 % / estéril e apirogênica – Frasco com 250ml	
28	2	Unidade	Sonda endotraqueal aramada, em PVC, com balão, nº 7,5	
29	2	Unidade	Sonda endotraqueal aramada, em PVC, com balão, nº 8,0	

ODONTOLÓGICOS
ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	
1	1	Unidade	Ácido fosfórico a 37%, usado para condicionamento de superfície dental	

2	

1	

Unidade	Adesivo Fotopolimerizável de 5ª geração, com sistema adesivo de frasco único para adesão com a técnica úmida (condicionamento ácido total de esmalte e dentina). Primer e adesivo em um só frasco, sistema que contém carga nanoparticulada (10% em peso) e solvente de água e álcool.	

3	
1	
Caixa	Agulhas gengivais estéreis, atóxicas e apirogênicas, de metal de alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. Com bisel trifacetado, paredes da agulha ultrafinas e siliconizadas. Comprimento: - Longa: 30mm	
4	1	Unidade	Anestésico tópico em gel à base de benzocaína 20%, contendo 200mg/g de benzocaína, sabor tutti-frutti.	

5	

3	

Unidade	Aplicador descartável, indicado para transferência e aplicação de soluções ou produtos de uso odontológico em gengiva, dentes ou preparos cavitários. Permite a dobra em dois pontos, para alcançar angulações superiores a 180°. Embalagem com 100 unidades, tamanho regular.	

6	
600	
Unidade	Avental descartável, na cor branca, gramatura 50 g/m², com abotoamento frontal e manga comprida, tamanho GG.
Produto confeccionado em não tecido 100% polipropileno, hipoalergênico e que não libera fiapos, com registro na Anvisa.	
7	600	Unidade	Babador na cor branca, com fitilho, gramatura: 40g/m², descartável, impermeável, em não tecido 100% polipropileno, tamanho 45x50cm.	
8	10	Unidade	Bicarbonato de sódio Indicado para profilaxia bucal e remoção da placa bacteriana, granulação extra-fina, natural, embalagem com 250g.	

9	
1	
Unidade	Cimento de obturação provisória a base de óxido de zinco, de endurecimento rápido na cavidade oral e com vedação hermética. Embalagem com 01 frasco de 25 g.	
10	1	kit	Cimento de Zinco: - pó com partículas uniformes, ultrafinas; líquido límpido, incolor, viscoso. Indicado para fixação de incrustações, coroas e	

			pontes, forração de cavidades e restaurações provisórias. Cor 1 - Clara. Kit contendo frasco com 28g e frasco com 10 ml .	

11	
20	
Unidade	Digluconato de Clorexidina 0,12% = Antisséptico Bucal Sem álcool. Ação antibacteriana prolongada. Fórmula à base de Gluconato de Clorhexidina 0,12%.. Embalagem de 250 ml.	

12	
10	
Rolo	Fio dental formado por monocabos de polipropileno torcidos (garantindo resistência à ruptura), cera microcristalina, cristais de menta e edulcorante. Rolo com 500 metros.	
13	2	Frasco	Flúor gel para uso profissional, tixotrópico, fluoreto fosfatado acidulado 1,23%. Frasco com 200 ml.	
14	10	Pacote	Guardanapo de papel, folha dupla, tamanho grande (aproximadamente 31,8 x 32,8 cm), cor branca. Pacote com 50 guardanapos.	

15	

1	

Kit	Ionômero de vidro para restauração com tripla presa: auto, foto e reação redox e liberação de flúor Pó, contendo vidro de fluoralumino silicato, persulfato de potássio e ácido ascórbico microencapsulados e pigmentos; Líquido, contendo copolímeros do ácido policarboxílico HEMA e fotoiniciadores; Primer, contendo copolímeros do ácido policarboxílico, HEMA, etanol e fotoiniciadores; Glaze, contendo Bis-GMA e TEGDMA. Apresentação: Kit contendo Pó (frasco com 9g); Líquido (frasco com 8ml); Primer (frasco com 6,5ml); Glaze (frasco com 6,5ml).
Cor A3.	

16	

20	

Seringa	Resina fotopolimerizável microhíbrida para restaurações anteriores e posteriores, composta por matriz orgânica Bis-GMA e TEGDMA, parte inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 66% em volume, tamanho médio das partículas e 0,6 micrometros.
Seringa com 4 g na cor A2	

17	

1	

Seringa	Resina fotopolimerizável microhíbrida para restaurações anteriores e posteriores, composta por matriz orgânica Bis-GMA e TEGDMA, parte inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 66% em volume, tamanho médio das partículas e 0,6 micrometros.
Seringa com 4 g na cor UD	

18	
20	
Pacote	Rolete de algodão, produzido com fibras 100% naturais, formato cilíndrico Pacote com 100 unidades.	

19	
1	
Caixa	Solução anestésica estéril injetável de cloridrato de prilocaína 3% (30 mg/ml) em associação com felipressina 0,03UI/ml. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada.