PROJETO BÁSICO

- DO OBJETO

  - Contratação de empresa(s) especializada(s) de serviços de engenharia ou arquitetura para a elaboração de projetos executivos, caderno de encargos (especificações, orçamento), cronogramas (físico-financeiro e descritivo) e investigações com parecer técnico destinados à reforma do imóvel que abriga o edifício-sede deste Tribunal, conforme as especificações e condições constantes do Edital, do Projeto Básico (PB) e Anexos, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mão de obra necessários, ferramental, equipamentos, assistência técnica, administração, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convenções coletivas do trabalho e sentenças normativas, tributos e seguros.

    - Local e endereço do imóvel para execução dos serviços de investigação e elaboração de projetos executivos: Edifício-sede do TRT 24ª Região, Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208 - CEP: 79031-908 - Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), Campo Grande/MS.

  - Os projetos executivos e pareceres técnicos resultantes desta contratação visam atender decisão judicial para reparar danos e imperfeições ocorridas durante o prazo de garantia quinquenal da obra, conforme cópia da documentação da ação judicializada constante em anexo ao Edital.

  - As empresas participantes do certame comprometem-se a manter condutas compatíveis com os princípios da moralidade e da probidade administrativa, em especial face ao disposto no art. 5º, inc. IV, da Lei nº 12.846/2013, que dispõe constituir atos lesivos à Administração Pública:

    - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

    - impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

    - afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

    - fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

    - criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

    - obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

    - manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

- DA VISTORIA

  - A vistoria poderá ser realizada até o último dia anterior à licitação e ser agendada com antecedência por meio do telefone (67) 3316-1854 ou por e-mail nmp@trt24.jus.br, momento em que será indicado um responsável para o acompanhamento.

  - Poderá a licitante interessada em participar do certame, em substituição à Certidão de Vistoria, declarar que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais inerentes ao cumprimento das obrigações do objeto, responsabilizando-se pela falta de informação que prejudique sua proposta, conforme modelo Anexo ao Edital.

  - Para a vistoria, o representante legal deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato.

  - A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório.

- DA CONTRATAÇÃO

  - A contratação dar-se-á mediante a formalização de contrato entre este Tribunal e a(s) licitante(s) vencedora(s), conforme minuta Anexa ao Edital, pelo regime de execução de empreitada por Preço Global, para cada um dos grupos (grupo 1 e grupo 2).

  - A vigência desta contratação terá início na data de sua assinatura e seu término com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem concluídas no prazo de 10 (dez) meses (grupo 1 - entrega 1) e no prazo de 39 (trinta e nove) meses (grupo 2 - entrega 2).

    - Considera-se data da assinatura aquela constante do instrumento ou a da aposição da última assinatura eletrônica se mais recente.

  - A empresa deverá declarar, antes da efetivação da contratação, de acordo com a Resolução nº 310, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de 24 de setembro de 2021, as seguintes condições:

    - Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 04/2016;

    - Não ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto:

      - Nos artigos 1º, 3º (inciso IV), 7º (inciso XXXIII) e 170 da Constituição Federal de 1988;

      - Nos artigo 149, 203 e 207 do Código Penal Brasileiro;

      - No Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo);

      - Nas Convenções da OIT nº 29 e nº 105;

      - No Capítulo IV do Título III (Da Proteção do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT);

      - Nos arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho;

      - No Decreto nº 6.481/2008, o qual trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação.

  - Durante a vigência da contratação, será permitida a alteração da razão social, a fusão, a cisão, a incorporação, desde que sejam mantidas as condições estabelecidas no contrato original, sem prejuízo às responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execução, devendo a CONTRATADA encaminhar cópia autenticada do registro da alteração no respectivo órgão, observadas as condições a seguir:

    - No caso de alteração que possa repercutir na execução do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE cópia autenticada do referido instrumento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecução parcial;

    - No caso de fusão, cisão e incorporação, comprovar as mesmas qualificações exigidas para fins de habilitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do registro das alterações, sob pena de aplicação de rescisão contratual e demais penalidades decorrentes da inexecução total.

  - Será considerada prática de Nepotismo caso a pessoa jurídica CONTRATADA tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, nos termos do art. 2º da Resolução CNJ nº 7/2005, atualizada com a redação dada pela  Resolução nº 229/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

  - Não será mantido o presente instrumento, caso a licitante vencedora venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRT da 24ª Região, nos termos do art. 3º da Resolução nº CNJ 07/2005, atualizada com a redação dada pela Resolução nº 09/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

  - Aplicam-se as regras dos subitens 3.5 e 3.6 também às empresas subcontratadas. Nesse caso, as subcontratadas deverão apresentar declaração de não haver no seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades do TRT da 24ª Região situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação (Declaração de inexistência de vínculo empregatício, conforme modelo constante em anexo do Edital).

  - Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste Projeto Básico e como se nele transcritos estivessem, os documentos a seguir mencionados:

      - Edital de licitação;

      - Caderno de Encargos (Memorial Descritivo com Especificações de Serviços);

      - Projetos de arquitetura e detalhamentos;

      - Peças judiciais relacionadas à execução de atividades contratadas (pareceres e projetos executivos);

      - o Caderno Geral de Encargos (CGE), do Banco do Brasil - Edição 1995, Partes I, II e III, de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no Cartório de Títulos e Documentos do 2º Ofício de Brasília, Capital Federal, sob o número 218504, do qual a CONTRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em arquivos eletrônicos.

      - Os cadernos técnicos, manuais e composições analíticas do sistema SINAPI, disponibilizadas, para consulta e aplicação nesta contratação, pela página eletrônica da Caixa Econômica Federal. (endereço eletrônico: https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/referencias-precos-insumos/Paginas/default.aspx).

      - Modelo de Livro de Ordem.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será permitida a subempreita total dos serviços. Todavia, considerando-se a complexidade dos projetos da reforma, será permitido fazê-la até o percentual de 70% (setenta por cento) do valor global do contrato, mediante a autorização prévia do CONTRATANTE, permanecendo a CONTRATADA responsável direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.

  - No caso de subcontratação, deverá ser dada preferência a microempresa ou de empresa de pequeno porte, nas parcelas subcontratadas com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do art. 48, II, da Lei Complementar nº 147, de 2014. Não sendo possível atender o disposto neste subitem, a contratada deverá comprovar o motivo.

  - É de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento à eventual subcontratada, bem como todas as responsabilidades legais e as decorrentes desta contratação.

  - As atividades passíveis de subcontratação, conforme constantes nas tabelas de descrição das atividades (entrega 1 e entrega 2), observada a limitação do subitem 4.1, são as seguintes:

GRUPO 1 - ENTREGA 1

      - Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC);

      - Projeto de Canteiro de Obras, Sinalizações e Proteções para fachadas e circulações de pessoas, materiais e veículos;

      - Plano de Trabalho prevendo movimentação vertical e horizontal de materiais, entulhos e pessoas;

      - Investigações com emissão de parecer técnico (inclusive ART ou RRT) a respeito das condições de elementos estruturais em concreto armado (lajes, pilares e vigas) de áreas afetadas por infiltrações e deformações em lajes de concreto armado. Caso aplicável, retirada de testemunhos para avaliação e apresentação de projeto executivo de reforço estrutural;

      - Investigações com emissão de parecer técnico (inclusive ART ou RRT) a respeito das condições estruturais de áreas afetadas por recalques diferenciais de solos/estruturas. Caso aplicável, apresentação de plano de inspeção de acompanhamento;

      - Projeto executivo de impermeabilização em lajes e juntas de dilatação (horizontais e verticais);

      - Elaboração do caderno de encargos (especificação, orçamento) e cronograma (físico-financeiro e descritivo).

GRUPO 2 - ENTREGA 2

      - Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC);

      - Projeto de Canteiro de Obras, Sinalizações e Proteções para fachadas e circulações de pessoas, materiais e veículos;

      - Plano de Trabalho prevendo movimentação vertical e horizontal de materiais, entulhos e pessoas;

      - Projeto executivo para tratamento de trincas em estruturas e elementos de fechamento (alvenaria);

      - Projeto executivo para substituição de rufos oxidados conjuntamente com os condutores metálicos do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas- SPDA;

      - Projeto executivo de vedação de esquadrias;

      - Projeto executivo de substituição do revestimento em alumínio composto das fachadas prediais, inclusive com investigação e avaliação da estrutura metálica de suporte;

      - Projeto executivo de substituição de revestimentos de piso deteriorados (lajes e espelho d’água);

      - Elaboração do caderno de encargos (especificação, orçamento) e cronograma (físico-financeiro e descritivo).

  - As informações relativas às empresas subcontratadas deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO com antecedência de 5 (cinco) dias úteis do início do serviço previsto na etapa do cronograma, e por escrito para aprovação, observado sempre o limite autorizado.

  - A regularidade jurídica, fiscal, previdenciária e trabalhista da subcontratada deverá ser comprovada mediante a apresentação dos documentos exigidos para habilitação da CONTRATADA constante do Edital.

  - Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação e por todos os danos decorrentes do serviço subcontratado.

  - Deverá ser apresentada a listagem de profissionais que integrarão a equipe técnica, conforme Anexo II (Modelo de indicação dos integrantes da equipe técnica).

  - Será solicitada a apresentação da ART ou RRT entre a CONTRATADA e a subcontradada, relativas às respectivas atividades técnicas a serem realizadas.

    - A documentação citada neste subitem será dispensada nos casos de serviços para os quais não se exige a ART ou RRT, devendo a subcontratada apresentar declaração da sua não exigência.

- DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo de execução dos serviços está compreendido no prazo de vigência desta contratação, conforme subitem 3.2 deste Projeto Básico.

  - Após a assinatura do contrato a CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do contrato, no prazo de 2 (dois) dias consecutivos, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução dos serviços do(s) respectivo(s) responsável (eis) técnico(s), bem como o Visto de atuação profissional, quando não se tratar de empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de Mato Grosso do Sul.

    - A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução do objeto contratado deverá conter no mínimo uma das seguintes atividades técnicas referentes a elaboração de projetos executivos, caderno de encargos (especificações, orçamento), cronogramas (físico-financeiro e descritivo) e investigações com parecer técnico, par ao edifício-sede em Campo Grande/MS:

      - Execução;

      - Coordenação;

      - Supervisão.

  - A Ordem de Início dos Serviços será emitida em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução dos serviços do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s) pelo serviço.

  - Os serviços deverão ser efetivamente iniciados no prazo máximo de 3 (três) dias consecutivos contados da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços.

  - O prazo para a conclusão da execução dos serviços objeto da contratação será de no máximo de 30 (trinta) dias consecutivos para a entrega 1 e 90 (noventa) dias consecutivos para a entrega 2, contados do início efetivo da execução dos serviços que, por sua vez, observará os prazos a que se referem os itens 5.3 e 5.4.

    - O prazo estabelecido para a entrega dos serviços ficará suspenso durante todo o período de análise e verificação pelo Fiscal do contrato.

    - O prazo de análise da Fiscalização do TRT será de no máximo 5 (cinco) dias úteis.

  - As reuniões para esclarecimentos durante a execução do serviço deverão ser realizadas em horário de funcionamento do CONTRATANTE (de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00) e observarão, rigorosamente, os prazos e as quantidades previstas.

  - No período de recesso forense (20 de dezembro a 06 de janeiro), havendo eventual necessidade de reuniões para esclarecimentos, deverão ser efetuadas nos horários das 13h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, e das 08h00 às 12h00 nos dias 24 e 31 de dezembro, caso sejam dias úteis.

  - A eventual alteração de horário de execução do serviço poderá ser solicitada à FISCALIZAÇÃO, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, desde que não haja ônus para o CONTRATANTE. A análise e deferimento da solicitação será apreciada pela Administração do Tribunal e respondida em até 2 (dois) dias úteis, por meio da FISCALIZAÇÃO.

  - O cronograma físico-financeiro da execução é formado por 1 (uma) etapa para a entrega 1 (grupo 1) e por 3 (três) etapas para a entrega 2 (grupo 2), sendo que cada etapa corresponde a um mês, assim entendido o período de 30 (trinta) dias consecutivos.

    - Para o grupo 1, o serviço de assistência técnica e acompanhamento dos projetos executivos somente será concluído após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório da execução da reforma projetada e orçada (previsão de início em outubro/2022 e término em fevereiro/2023).

    - Para o grupo 2, o serviço de assistência técnica e acompanhamento dos projetos executivos somente será concluído após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório da execução da reforma projetada e orçada (previsão de início em julho/2024 e término em julho/2025).

  - Para efeito de contagem do prazo, considerar-se-á como data da finalização do objeto contratual, a data da comunicação escrita da CONTRATADA da conclusão dos serviços, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos para a entrega 1 e no prazo de 90 (noventa) dias consecutivos para a entrega 2, as quais se referem ao item 5.5.

  - A CONTRATADA executará o serviço dentro do prazo máximo fixado, obrigando-se, ao término desse prazo, realizar sua entrega inteiramente concluída.

  - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

    - Unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificação do projeto ou das especificações, em razão de fato técnico superveniente, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

    - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

    - Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

    - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;

    - Omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

  - No caso previsto no subitem 5.12.2, ficará a cargo da CONTRATADA comprovar a ocorrência superveniente de fatos excepcionais ou imprevisíveis, devendo formular requerimento de prorrogação dos prazos de início de etapas de execução, de conclusão ou de entrega dos serviços, contemporâneo às ocorrências.

  - A suspensão temporária do contrato poderá ocorrer quando, por questão de força maior, houver interrupção, por um período superior a 90 (noventa) dias, da liberação da dotação orçamentária e/ou de recursos financeiros.

  - Nos casos em que os prazos contratuais terminarem em feriados, sábados ou domingos (ou seja, dia não útil), ficam expressamente postergados para o dia útil subsequente.

- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A contratada deverá:

    - Elaborar todos os projetos executivos e demais peças técnicas, obedecendo às legislações municipal, estadual e federal referentes às edificações e meio ambiente e às Normas Técnicas vigentes pertinentes ao objeto deste contrato (ABNT, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionárias de Água, Energia elétrica, Esgoto, Telefonia, etc.);

    - Providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao objeto do contrato e às especialidades pertinentes;

    - Participar das reuniões agendadas pela fiscalização (na quantidade estabelecida neste Projeto Básico) na sala de reuniões do Gabinete de Manutenção e Projetos (GMP) do TRT 24ª Região, localizada na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, 3º andar, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), Campo Grande-MS, com o Fiscal do contrato. Complementarmente, poderá ser utilizado o recurso de videoconferência, sempre que permitido pela Fiscalização. A primeira reunião dar-se-á 1 (um) dia após a entrega das ARTs/RRTs para apresentação, à Fiscalização, dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos. As demais reuniões ocorrerão, contadas da primeira reunião, a cada 7 (sete) dias consecutivos, podendo, a critério da Fiscalização, ser modificadas. Respeitadas as quantidades previstas, podem ocorrer reuniões com freqüência semanal maior ou menor. Cada reunião terá duração máxima de 2 (duas) horas.

  - Todos os projetos, inspeções, orçamentos e demais peças técnicas deverão seguir as orientações do Caderno de Encargos (Anexo I) deste Projeto Básico.

  - A compatibilização entre os projetos executivos desenvolvidos deverá ser feita pela Contratada (especificações, normas técnicas e demais elementos técnicos relativos aos projetos), conforme descrito a seguir:

| ENTREGA 1 Arquitetura e Canteiros de Obras Arquitetura e Sinalizações e Proteções Arquitetura e Movimentação Vertical e Horizontal Arquitetura e Estrutural Arquitetura e Fundações/Solos Arquitetura e Impermeabilizações Estrutural e Impermeabilizações | ENTREGA 2 Arquitetura e Canteiros de Obras Arquitetura e Sinalizações e Proteções Arquitetura e Movimentação Vertical e Horizontal Arquitetura e Estrutural Arquitetura e Alvenarias Arquitetura e Instalações de SPDA Arquitetura e Esquadrias Arquitetura e Revestimento ACM de fachada Estrutural e Revestimento ACM de fachada Arquitetura e Revestimentos de Piso |
| --- | --- |

- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA

  - Quando o serviço estiver integralmente concluído, de perfeito acordo com o previsto neste Projeto Básico, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, em 3 (três) vias de igual teor, todas elas assinadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

  - A emissão do Termo de Recebimento Provisório somente ocorrerá depois de satisfeitas as seguintes condições:

    - a conclusão dos serviços aditados, se houver;

    - a entrega ao CONTRATANTE do caderno técnico contendo:

      - todos os projetos executivos, planos de trabalhos, pareceres técnicos, caderno de encargos, cronogramas e demais peças técnicas, em meio digital em formato DWG, DOC, XLS e uma cópia impressa;

  - Estabelece-se o prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório, para observação de eventuais vícios ocultos decorrentes dos serviços realizados.

    - Todos os vícios ocultos, identificados neste prazo, deverão ser corrigidos em prazo que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias consecutivos contados da notificação à CONTRATADA.

  - O Recebimento Definitivo Final dar-se-á por Comissão ou servidor a ser designado pelo CONTRATANTE, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalizado em 3 (três) vias, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei nº 8.666/1993.

  - No período de reparação obrigatória dos serviços realizados, serão executados os trabalhos de ajustes e correções verificadas pela fiscalização, correndo à conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes dessa atividade.

  - O prazo para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo Final será de 90 (noventa) dias consecutivos contados da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório, ressalvada a ocorrência de casos excepcionais devidamente justificados e previstos neste instrumento, no edital ou no contrato, nos termos do artigo 73, § 3º da Lei nº 8.666/1993.

  - Dada a natureza dos projetos, eventuais vícios ocultos poderão ser identificados, após a emissão do termo de recebimento definitivo. Neste caso, a CONTRATADA deverá efetuar as devidas correções, sem qualquer custo adicional ao CONTRATANTE, em prazo que não poderá ser superior a 5 (cinco) dias úteis contados da notificação à CONTRATADA.

- DA SUSTENTABILIDADE

  - Em atendimento à Resolução CSJT nº 310, de 24 de setembro de 2021, que aprovou o Guia de Contratações Sustentáveis, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente no que tange a obras e serviços de engenharia, bem como no gerenciamento de resíduos da construção civil e nos resíduos em que se aplique a logística reversa.

  - De acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, cabe observar a necessidade de priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para a execução dos serviços.

- DOS DEVERES DO CONTRATANTE

  - O CONTRATANTE deverá:

    - Informar à CONTRATADA, após a expedição a assinatura do contrato, o nome do Fiscal da Contratação, telefone e o endereço de e-mail para contato;

    - Fornecer as orientações, dados e informações técnicas de sua responsabilidade, necessárias à prestação dos serviços contratados, inclusive procedimentos executivos e especificações técnicas, e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento adequado do contrato;

    - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva realização dos serviços executados por meio de representante designado, denominado fiscal de contrato;

    - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o ateste das respectivas notas fiscais/faturas, nos prazos e condições estabelecidos em contrato;

    - Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando cabíveis;

    - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações;

    - Realizar a fiscalização dos serviços sem prejuízo da total responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros;

    - Autorizar o início da prestação dos serviços pela CONTRATADA, mediante a emissão da respectiva Ordem de Início dos Serviços, que se dará após a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional responsável técnico;

    - Receber os serviços mediante a emissão de termos circunstanciados e em conformidade com as condições estabelecidas neste Projeto Básico e com a legislação vigente;

    - Fiscalizar a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA por ocasião da licitação.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA ficará obrigada a:

    - Respeitar rigorosamente às disposições contratuais no que se refere a todos os seus empregados utilizados na realização dos serviços a legislação vigente, responsabilizando-se pelos créditos de qualquer natureza, decorrentes das relações de trabalho;

    - Manter, no local dos serviços ou nas dependências da Contratada, o Livro de Ordem (antigo Diário de Obra), no qual constarão todas as ocorrências relativas a prestação do serviço, tais como serviços realizados, solicitações de alterações e decisões tomadas;

    - Providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao objeto da contratação, às especialidades pertinentes e aos projetos complementares (caso necessário), nos termos da Lei nº 6.496/1977 e da Lei nº 12.378/2010, bem como efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

    - Apresentar à FISCALIZAÇÃO, depois de concluídos os serviços e antes da solicitação de emissão do “Termo de Recebimento Provisório”, todos os materiais técnicos mais atualizados, tais como desenhos, pranchas, detalhamentos, especificações, e demais peças técnicas, denominado de Caderno Técnico. Todos estes itens devem ser fornecidos por meio de uma cópia impressa de todo o material mais atualizado e um “Pen-Drive USB” com os respectivos arquivos digitais, em extensão DWG, DOC e XLS, ou similares;

    - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

    - Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas subcontratadas.

    - A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as plantas, os projetos e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e aprovados pelas autoridades competentes, bem como as cláusulas deste contrato.

  - O uso indevido de marcas e de patentes, na execução dos serviços, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá comunicar formalmente, por escrito e em via impressa, qualquer alteração do domicílio empresarial.

  - A CONTRATADA deverá informar por escrito quaisquer alterações de telefone (fixo ou celular) e de e-mail da empresa, sendo que facultativamente esta informação poderá ser feita por meio eletrônico (e-mail, SMS ou Whatsapp) encaminhado exclusivamente ao endereço de e-mail ou telefone indicados pelo Gestor ou Fiscal do contrato.

  - A CONTRATADA responderá pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos na via pública.

  - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos ou decorrentes deste contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

  - Considerar-se-á válida e eficaz a correspondência enviada ao último endereço da CONTRATADA informado oficialmente e, em eventual devolução de correspondência, a fluência do prazo terá início a partir do primeiro dia útil subsequente, da fracassada tentativa de entrega, pelos Correios, da correspondência.

- DAS DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÃO

  - Para efeito da interpretação de divergências, fica estabelecido que:

    - Em caso de divergência entre o Contrato e este Projeto Básico, prevalecerá sempre o primeiro;

    - Em caso de divergência entre o Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) e o presente Projeto Básico, prevalecerá sempre este último;

# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas inerentes à presente contratação correrão à conta do orçamento do CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0054 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho), na Natureza de Despesa nº 339039 (Serviços – Pessoa Jurídica).

- DO VALOR DO SERVIÇO

  - O valor global orçado pelo TRT da 24ª Região para a realização dos serviços é de R$ 307.450,00 (trezentos e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), considerando-se os dois grupos (entrega 1 e entrega 2).

    - O preço máximo de cada uma das propostas (grupo 1 e grupo 2) não deverá exceder o valor orçado pelo Tribunal, conforme tabelas abaixo.

    - O preço máximo unitário de cada serviço não poderá ultrapassar aqueles constantes das tabelas abaixo.

    - Deverão ser apresentadas propostas independentes para cada um dos grupos.

| Planilha de Quantitativos e Preços Unitários Grupo 1 – Entrega 1 Prazo de entrega em 30 dias consecutivos a partir do efetivo início de serviços |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação | Quant. | Unidade | Preço Unitário do Item (R$) | Preço Total do Item (R$) |
| 1 | Coordenação de equipe e compatibilização técnica de projetos executivos e demais atividades técnicas | 1 | Unid. | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | Unid. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | Projeto de Canteiro de Obras, Sinalizações e Proteções para fachadas e circulações de pessoas, materiais e veículos | 1 | Unid. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | Plano de Trabalho prevendo movimentação vertical e horizontal de materiais, entulhos e pessoas | 1 | Unid. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5 | Investigações com emissão de parecer técnico (inclusive ART ou RRT) a respeito das condições de elementos estruturais em concreto armado (lajes, pilares e vigas) de áreas afetadas por infiltrações e deformações em lajes de concreto armado. Caso aplicável, retirada de testemunhos para avaliação e apresentação de projeto executivo de reforço estrutural. | 1 | Unid. | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6 | Investigações com emissão de parecer técnico (inclusive ART ou RRT) a respeito das condições estruturais de áreas afetadas por recalques diferenciais de solos/estruturas. Caso aplicável, apresentação de plano de inspeção de acompanhamento. | 1 | Unid. | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 7 | Projeto executivo de impermeabilização em lajes e juntas de dilatação (horizontais e verticais) | 1 | Unid. | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 8 | Elaboração do caderno de encargos (especificação, orçamento) e cronograma (físico-financeiro e descritivo) | 1 | Unid. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 9 | Reuniões técnicas, considerando em média, dois responsáveis técnicos da Contratada por reunião, com duração máxima de 2 (duas) horas. | 6 | Unid. | 900,00 | 5.400,00 |
| 10 | Assistência técnica e acompanhamento dos projetos executivos (até o recebimento provisório da reforma projetada) | 1 | Unid. | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Preço Total Global do Grupo 1 |  |  |  |  | 147.200,00 |

| Planilha de Quantitativos e Preços Unitários Grupo 2 – Entrega 2 Prazo de entrega em 90 dias consecutivos a partir do efetivo início de serviços |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação | Quant. | Unidade | Preço Unitário do Item (R$) | Preço Total do Item (R$) |
| 11 | Coordenação de equipe e compatibilização técnica de projetos executivos e demais atividades técnicas | 1 | Unid. | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12 | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | 1 | Unid. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13 | Projeto de Canteiro de Obras, Sinalizações e Proteções para fachadas e circulações de pessoas, materiais e veículos | 1 | Unid. | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 14 | Plano de Trabalho prevendo movimentação vertical e horizontal de materiais, entulhos e pessoas | 1 | Unid. | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 15 | Projeto executivo para tratamento de trincas em estruturas e elementos de fechamento (alvenaria) | 1 | Unid. | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 16 | Projeto executivo para substituição de rufos oxidados conjuntamente com os condutores metálicos do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas- SPDA | 1 | Unid. | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 17 | Projeto executivo de vedação de esquadrias | 1 | Unid. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18 | Projeto executivo de substituição do revestimento em alumínio composto das fachadas prediais, inclusive com investigação e avaliação da estrutura metálica de suporte | 1 | Unid. | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 19 | Projeto executivo de substituição de revestimentos de piso deteriorados (lajes e espelho d’água) | 1 | Unid. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 20 | Elaboração do caderno de encargos (especificação, orçamento) e cronograma (físico-financeiro e descritivo) | 1 | Unid. | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 21 | Reuniões técnicas, considerando em média, dois responsáveis técnicos da Contratada por reunião, com duração máxima de 2 (duas) horas. | 15 | Unid. | 900,00 | 13.500,00 |
| 22 | Assistência técnica e acompanhamento dos projetos executivos (até o recebimento provisório da reforma projetada) | 1 | Unid. | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Preço Total Global do Grupo 2 |  |  |  |  | 160.250,00 |

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - As medições serão realizadas a cada etapa composta de período de 30 (trinta) dias consecutivos, inteiramente concluídas, conforme cronograma físico-financeiro.

    - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalização;

    - A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão respeitar as planilhas do orçamento e o cronograma físico-financeiro;

    - O pagamento ocorrerá somente após a conclusão de cada etapa do serviço, conforme definido no cronograma físico-financeiro.

  - As medições serão realizadas após a entrega dos serviços abaixo detalhados (cronograma físico-financeiro):

|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Grupo 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mês 1 (etapa 1) | Mês 2 (etapa 2) | Mês 3 (etapa 3) | Após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório da execução da reforma projetada e orçada (previsão de início em outubro/2022 e término em fevereiro/2023) |
| Grupo 1 – Entrega 1 | 100% do somatório dos itens 1 a 9 | --- | --- | 100% do item 10 |
| Valor Total | R$ 134.200,00 | --- | --- | R$ 13.000,00 |

|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Grupo 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mês 1 (etapa 1) | Mês 2 (etapa 2) | Mês 3 (etapa 3) | Após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório da execução da reforma projetada e orçada (previsão de início em julho/2024 e término em julho/2025) |
| Grupo 2 – Entrega 2 | 30% do somatório dos itens 11 a 21 | 30% do somatório dos itens 11 a 21 | 40% do somatório dos itens 11 a 21 | 100% do item 22 |
| Valor Total | R$ 39.975,00 | R$ 39.975,00 | R$ 53.300,00 | R$ 27.000,00 |

  - Os pagamentos correspondentes serão efetuados mensalmente pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos após o término de cada etapa, com recebimento e a liquidação da nota fiscal/fatura, com base nas medições referentes aos serviços executados e previstos nas etapas do cronograma físico-financeiro.

    - Observar a necessidade de ser apresentado o Livro de Ordem (Diário de Obras) referente ao período, conforme modelo constante deste Projeto Básico.

  - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

    - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará, em até 5 (cinco) dias, a medição prévia das atividades executadas no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada;

    - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades previstas para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

    - O CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas.

      - Consideram-se serviços executados aqueles que estiverem rigorosamente correspondendo ao especificado neste Projeto Básico e suas respectivas modificações aprovadas pelo CONTRATANTE.

    - A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas.

    - Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá, em até 5 (cinco) dias, a Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

    - As condições estabelecidas nos subitens 14.4.1 a 14.4.5 correspondem ao recebimento provisório de cada etapa, que será realizado pelo Fiscal do Contrato.

    - O recebimento definitivo de cada etapa e a liquidação da Nota Fiscal/Fatura dar-se-á pelo Gestor do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, ficando, porém, condicionado à verificação da conformidade com as atividades efetivamente executadas, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

      - Da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on line ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no edital.

    - O recebimento definitivo de cada etapa refere-se aos pagamentos. O recebimento definitivo final do serviço dar-se-á conforme estabelecido no item 7.

    - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

    - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

    - Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Quando cabível, sobre o valor faturado será retido na fonte o correspondente ao imposto sobre a renda, à contribuição social sobre o lucro líquido, à contribuição para a Seguridade Social - COFINS e à contribuição para o PIS/PASEP, conforme disposição legal. Os impostos a serem retidos deverão ser especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a IN SRF nº 480/2004, alterada pela IN da SRF nº 1.234/2012.

  - Caso a CONTRATADA seja empresa optante pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, para não sofrer a retenção na fonte dos valores acima citados, deverá apresentar, para fins de comprovação da condição de optante, a declaração de opção pelo SIMPLES, conforme disposição legal.

- DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

  - No caso de eventual atraso de pagamento, ocasionado por negligência por parte do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato não seja decorrente de força maior, o valor devido será acrescido de atualização financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido para pagamento até a data de efetiva quitação, calculado conforme taxa SELIC, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) 365

AF = I x N x VP

Onde:

I 	= Índice de atualização financeira;

TX 	= Percentual da taxa de juros de mora anual;

AF	= Atualização financeira;

N	= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP	= Valor da parcela (etapa) em atraso.

  - A mesma fórmula será aplicada no caso de ressarcimento de valor recebido a mais pela CONTRATADA.

- DO REAJUSTE DE PREÇOS

  - Desde que solicitado formalmente pela CONTRATADA ou indicado pelo CONTRATANTE, incidirá no contrato o reajuste de preços, que será calculado com base no Índice Nacional da Construção Civil - INCC-DI (índice da FGV com período de coleta de dados entre o 1º e o último dia do mês de referência), ou o índice que vier a substituí-lo ou que venha a ser criado para a localidade de Campo Grande - MS.

  - Conforme disposto na Lei Federal nº 10.192/2001 e no Decreto Federal nº 1.054/1994, os preços contratuais poderão ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índices indicados neste instrumento, com base na seguinte fórmula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data limite para apresentação da proposta:

R=VI−IoIo

onde:

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual do fornecimento, obra e/ou reforma e/ou serviço a ser reajustado, referente às etapas não executadas até a periodicidade considerada;

Io = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação;

I = índice relativo à data do reajuste.

  - A data-base para aplicação do reajuste observará:

    - Nos casos de serviços constantes na planilha CONTRATADA inicial, será considerada a data da apresentação da proposta da CONTRATADA.

    - Nos casos de serviços não constantes na planilha CONTRATADA inicial, será considerada a data da apresentação da proposta da CONTRATADA para estes serviços adicionais.

- DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

  - Poderá ser admitida atualização do valor contratado, desde que justificável, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993.

  - As eventuais solicitações deverão se fazer acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprovação dos preços praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasião da licitação.

- DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

  - Em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE designará, por meio de Portaria, servidor(es) para a gestão e a fiscalização da contratação, bem como, se necessário, servidor(es) para auxílio na fiscalização.

  - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

  - O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

  - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas os seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. A inclusão de eventual despesa não prevista no cronograma físico-financeiro deverá ser precedida, obrigatoriamente, de expressa e formal autorização do Ordenador de Despesas do CONTRATANTE, mediante formalização de aditamento contratual.

  - A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades que delimitam as suas obrigações e estabelecem as suas prerrogativas:

    - Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nas especificações, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

    - Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA no que diz respeito à adequada e integral prestação dos serviços e ao pleno atendimento às normas de fiscalização, segurança e saúde do trabalho;

    - Paralisar a execução ou solicitar a reexecução de qualquer serviço que não seja realizado em conformidade com as especificações, normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

    - Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

      - Caso os ajustes referidos neste subitem impliquem em alteração dos itens e/ou valores do cronograma físico-financeiro, esta alteração deverá ser precedida, obrigatoriamente, de expressa e formal autorização do Ordenador de Despesas do CONTRATANTE, e formalizada mediante regular Termo Aditivo.

    - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços prestados, verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar, para pagamento, as faturas emitidas pela CONTRATADA;

    - Promover reuniões periódicas para análise e discussão sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;

    - Acompanhar a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA, a qual deverá ser certificada nos autos, quando da época do pagamento, mediante a juntada do documento extraído do SICAF ou de todas as certidões devidamente válidas.

  - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a CONTRATADA deverá apresentar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 30º (trigésimo) dia do mês seguinte ao da prestação dos serviços:

    - Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União;

    - Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;

    - Certidão de regularidade do FGTS – CRF;

    - Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.

  - Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificada a existência de registros impeditivos da contratação, sob pena de inabilitação, mediante consulta ao:

    - SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/1993;

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (Lei nº 8.429/1992);

    - Cadastro Nacional das Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (Lei nº 12.846/2013);

    - Cadastro de licitantes inidôneas, mantido pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/1992.

  - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, por intermédio da fiscalização do contrato, que promoverá todas as tratativas necessárias com o representante da CONTRATADA, pertinentes à execução do contrato.

- DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZAÇÃO

  - Durante a prestação dos serviços objeto do contrato a CONTRATADA deve obedecer às normas e condições de fiscalização do CONTRATANTE.

  - a CONTRATADA deverá manter, desde o início dos serviços até o término do contrato, no exercício da fiscalização, um profissional habilitado com formação específica na área de Engenharia Civil.

  - O CONTRATANTE será representado, no local da realização dos serviços ou em suas próprias dependências, por seus Fiscais. Poderá, ainda, autorizar a participação de terceiros no local de execução ou em suas próprias dependências, de modo que possam realizar vistorias e que subsidiem a fiscalização com informações técnicas especializadas necessárias para que se possa aferir a realização das etapas do objeto, em consonância ao permitido no artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.

  - Os representantes da Fiscalização (ou seja, Fiscal do Contrato ou seu Substituto) deverão dirigir as suas determinações e instruções diretamente ao responsável técnico da CONTRATADA ou ao seu preposto, sendo vedado ao CONTRATANTE e aos seus representantes exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA ou seus subcontratados.

  - A comunicação entre a Fiscalização e a CONTRATADA será realizada mediante correspondência oficial, admitindo-se como tal, também, a utilização de correio eletrônico, como meio de agilizar a troca de informações.

  - Quando não mencionado outro prazo a CONTRATADA deverá responder às solicitações e prestar os esclarecimentos ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias úteis.

  - A Fiscalização deverá confirmar ou retificar os registros realizados pela CONTRATADA no Livro de Ordem (antigo Diário de Obra).

  - O Livro de Ordem deve observar os seguintes requisitos:

    - Ser composto dos documentos necessários para realização e pagamento das medições;

    - Deverá ser preenchido diariamente;

    - Deve registrar as ocorrências, dúvidas e questionamento, bem como os serviços executados, as decisões tomadas e as alterações realizadas;

    - O responsável técnico da CONTRATADA, que acompanhará a execução dos serviços, deverá assinar o Livro de Ordem (Diário de Obra) diariamente.

  - Nenhum trabalho adicional ou modificação das especificações e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem que haja conhecimento prévio da Fiscalização e a regular tramitação de alteração contratual justificada (mediante elaboração de termos aditivos), respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no Contrato.

  - Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação de especificações, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como na condução dos trabalhos não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestação dos serviços.

  - A Fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou empresas e profissionais subcontratados.

  - A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, documentos que comprovem a manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, bem como aqueles que comprovem a regularidade de situação dos seus empregados e dos empregados de suas subcontratadas envolvidos com a prestação dos serviços.

  - A obrigação que tem o CONTRATANTE de acompanhar e de fiscalizar a realização dos serviços em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quer motivados por sua culpa ou dolo, ou pela falta de recolhimentos fiscais, trabalhistas ou previdenciários incidentes sobre o contrato firmado ou ainda resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica a co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

  - A ocorrência de obstáculos ou imprevistos, durante a execução dos serviços, obrigará a CONTRATADA a fazer comunicação escrita dos fatos, cabendo à fiscalização sobre eles opinar e à autoridade competente do CONTRATANTE tomar a decisão final.

  - A Fiscalização, diante de qualquer evento que configure negligência, imperícia ou imprudência na execução do Contrato, comunicará à CONTRATADA para as providências.

  - Compete à Fiscalização resolver as dúvidas e os problemas expostos pela CONTRATADA, considerando que:

    - Anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

    - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

  - A CONTRATADA poderá discordar de qualquer ato da fiscalização do CONTRATANTE, devendo manifestar-se, por escrito, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da ocorrência do ato questionado, caracterizando assim uma “divergência”.

  - Recebida a “divergência” pela Fiscalização, esta, no prazo de 3 (três) dias úteis, manterá ou reconsiderará a decisão.

  - Mantida a “divergência”, a CONTRATADA terá a faculdade de opor defesa prévia à Diretoria-Geral do CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da divulgação da decisão, que terá o mesmo prazo para apreciar a matéria e resolver a pendência.

  - A existência de uma “divergência” não poderá, em nenhuma hipótese, justificar a paralisação, pela CONTRATADA, dos serviços que lhes foram adjudicados, ressalvada a etapa de serviço que deu origem à questão.

  - O(s) profissional(is) indicado(s) pela CONTRATADA para fins de comprovação da qualificação técnica deverá(ão) participar da realização dos serviços desta contratação, admitindo-se a substituição do(s) mesmo(s) somente por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificações exigidas e por motivos relevantes, justificáveis pelo proponente sob a avaliação do CONTRATANTE.

  - A ação ou a omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade pela má execução do objeto desta contratação.

- DAS PENALIDADES

  - Pela inexecução, erro de execução, imperfeição, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a ampla defesa, segundo a natureza e a gravidade da falta:

    - Advertência, nos casos previstos no subitem 20.9;

    - Multa de 10% (dez por cento), em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, aplicada sobre o maior valor apurado entre duas possibilidades: 1) o objeto da inadimplência, ou 2) o somatório das medições ainda não pagas, observado o subitem 20.10;

    - Multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

    - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

  - Pelo atraso referente a entrega total do objeto contratado:

    - A ser realizada na etapa 1 do Grupo 1, a CONTRATADA estará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do somatório das medições ainda não pagas, por dia que ultrapassar o respectivo prazo;

    - A ser realizada na etapa 2 do Grupo 2, a CONTRATADA estará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do somatório das medições ainda não pagas, por dia que ultrapassar o respectivo prazo.

  - Pelo atraso referente as entregas previstas nos itens 7.3 e 7.7, a CONTRATADA estará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento), aplicado sobre o valor total do contrato, por dia que ultrapassar o respectivo prazo.

  - A multa pelo atraso na entrega do serviço será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do objeto, o que não impedirá, a critério do CONTRATANTE, a aplicação das demais sanções legais cabíveis.

  - As multas por inexecução parcial ou total do objeto poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções, bem como com a multa pelo atraso na entrega dos serviços.

  - Ocorrendo atraso na entrega dos serviços ou no caso de aplicação de multa por inexecução parcial ou total, o valor da multa será preventivamente retido do pagamento e concedido prazos para defesa prévia e recurso, observando-se as disposições contidas nos artigos 87, § 2º e 109, inciso I, alínea “f”, da Lei nº 8.666/1993.

  - Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicação da multa, o valor correspondente será imediatamente recolhido à conta do Tesouro Nacional. Em não havendo retenção de pagamento, será emitida a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o recolhimento, por parte da empresa, à conta do Tesouro Nacional. Nacional. Caso haja acolhimento ou provimento parcial, o valor retido será devolvido à empresa.

  - A atuação irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigações assumidas, acarretará a anotação das penalidades aplicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na página eletrônica do CONTRATANTE (opção “Transparência”) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, conforme o art. 43, do Decreto nº 8.420/15.

  - ADVERTÊNCIA

    - A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

      - O descumprimento das obrigações editalícias ou contratuais que não acarretem prejuízos para o CONTRATANTE;

      - A omissão da CONTRATADA quanto às correções solicitadas pela Fiscalização;

      - A reincidência da CONTRATADA em falhas apontadas pela Fiscalização, com ou sem prejuízos para o CONTRATANTE.

  - MULTA

    - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

    - A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao CONTRATANTE serão executados de acordo com a regra disposta no subitem 20.6 e, em último caso, cobrados direta ou judicialmente.

  - SUSPENSÃO

    - A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, poderá ser aplicada quando ocorrer:

      - A apresentação de documentos falsos ou falsificados;

      - A retirada da proposta, após a fase de habilitação, sem que a Comissão de Licitação tenha aceito as justificativas apresentadas;

      - A recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;

      - A reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados, acarretando prejuízo ao CONTRATANTE;

      - O atraso, injustificado, na execução e na conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato;

      - A reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou de multa;

      - Irregularidades que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando a frustração da licitação ou a rescisão contratual;

      - Ações com o intuito de tumultuar as licitações ou de prejudicar a execução do contrato;

      - A prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o CONTRATANTE;

      - A condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

  - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

    - A declaração de inidoneidade poderá ser aplicada quando constatada a má-fé, a ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, quando houver a evidência de atuação com interesses escusos, reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

- DAS DEFESAS PRÉVIAS E DOS RECURSOS

  - As defesas e recursos contra punições impostas à CONTRATADA serão regidos pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei nº 8.666/1993, e poderão ser enviados por e-mail, exclusivamente ao endereço mencionado no ofício de notificação, sem prejuízo do encaminhamento dos originais no prazo legal estabelecido.

  - A utilização de e-mail para apresentação de defesa prévia e recurso administrativo não exime a contratada de protocolizar diretamente os originais no Tribunal, ou de providenciar o encaminhamento dos originais (em papel) via Correios, ambos no prazo de até 5 (cinco) dias após o término do prazo legal para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo.

  - O não envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos daqueles apresentados por e-mail, acarreta o não conhecimento da manifestação administrativa apresentada por correio eletrônico.

- DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO (TERMOS ADITIVOS)

  - O contrato poderá ser alterado nas hipóteses do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, observado no que couber os procedimentos padronizados pelo Decreto nº 7.983/2013.

  - As alterações de projeto, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e planilhas orçamentárias serão justificadas por escrito e previamente autorizadas pela autoridade competente.

  - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993.

  - As supressões, os acréscimos ou as modificações que resultarem em serviços complementares ou extraordinários serão objeto de termos aditivos ao contrato, respeitada a limitação fixada no subitem anterior e observado o disposto no Capítulo III do Decreto nº 7.983/2013.

  - Os preços unitários dos acréscimos de serviços e quantitativos (aditamentos) observarão a regra do artigo 15 do Decreto nº 7.983/2013, cuja formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo CONTRATANTE, na forma prevista no Capítulo II e observado o disposto no art. 14 do referido Decreto, e mantidos os limites do previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

  - Nos casos de serviços constantes na planilha de referência da Administração e na planilha CONTRATADA, os custos do orçamento de referência da Administração serão apurados de acordo com os valores do orçamento de referência estipulados neste edital, bem como os custos da planilha da CONTRATADA serão apurados no contrato.

  - Nos casos de serviços não constantes na planilha da CONTRATADA, o custo do orçamento de referência da Administração para aditamentos será apurado utilizando-se a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal, para a mesma data do orçamento-base (original) de referência da Administração ou, caso inexistente, será apurado pela utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor, ou em pesquisa de mercado atestada pela Administração.

  - A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência estimado pelo CONTRATANTE não poderá ser reduzida em favor da contratada em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - A participação nesta Compra Pública implica no conhecimento integral dos termos e condições nela inseridos, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

  - As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência.

  - As partes envolvidas se comprometem a observar as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes forem confiados em razão desta avença, em especial quanto à finalidade, boa-fé e interesse público na utilização de informações pessoais para consecução dos fins a que se propõe o presente contrato.

- Campo Grande/MS, 24 de junho de 2022.

- AMON MICAEL FERNANDES FLORES

- Chefe do Gabinete de Manutenção e Projetos

- Aprovado por:

- GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

- Secretário Administrativo

ANEXO I

CADERNO DE ENCARGOS

1 - INTRODUÇÃO

- O objeto da presente diretriz é a definição da metodologia e plano de trabalho para elaboração de Caderno de Encargos, referente ao edifício sede deste Tribunal, localizado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, em Campo Grande/MS, a fim de definir todas as instalações técnicas de:

- GRUPO 1 – ENTREGA 1

- Coordenação de equipe e compatibilização técnica de projetos executivos e demais atividades técnicas

- Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)

- Projeto de Canteiro de Obras, Sinalizações e Proteções para fachadas e circulações de pessoas, materiais e veículos

- Plano de Trabalho prevendo movimentação vertical e horizontal de materiais, entulhos e pessoas

- Investigações com emissão de parecer técnico (inclusive ART ou RRT) a respeito das condições de elementos estruturais em concreto armado (lajes, pilares e vigas) de áreas afetadas por infiltrações e deformações em lajes de concreto armado. Caso aplicável, retirada de testemunhos para avaliação e apresentação de projeto executivo de reforço estrutural.

- Investigações com emissão de parecer técnico (inclusive ART ou RRT) a respeito das condições estruturais de áreas afetadas por recalques diferenciais de solos/estruturas. Caso aplicável, apresentação de plano de inspeção de acompanhamento.

- Projeto executivo de impermeabilização em lajes e juntas de dilatação (horizontais e verticais)

- Elaboração do caderno de encargos (especificação, orçamento) e cronograma (físico-financeiro e descritivo)

- 6 (seis) reuniões técnicas, considerando em média, dois responsáveis técnicos da Contratada por reunião, com duração máxima de 2 (duas) horas.

- Assistência técnica e acompanhamento dos projetos executivos (até o recebimento provisório da reforma projetada)

- GRUPO 2 – ENTREGA 2

- Coordenação de equipe e compatibilização técnica de projetos executivos e demais atividades técnicas

- Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)

- Projeto de Canteiro de Obras, Sinalizações e Proteções para fachadas e circulações de pessoas, materiais e veículos

- Plano de Trabalho prevendo movimentação vertical e horizontal de materiais, entulhos e pessoas

- Projeto executivo para tratamento de trincas em estruturas e elementos de fechamento (alvenaria)

- Projeto executivo para substituição de rufos oxidados conjuntamente com os condutores metálicos do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas- SPDA

- Projeto executivo de vedação de esquadrias

- Projeto executivo de substituição do revestimento em alumínio composto das fachadas prediais, inclusive com investigação e avaliação da estrutura metálica de suporte

- Projeto executivo de substituição de revestimentos de piso deteriorados (lajes e espelho d’água)

- Elaboração do caderno de encargos (especificação, orçamento) e cronograma (físico-financeiro e descritivo)

- 15 (quinze) reuniões técnicas, considerando em média, dois responsáveis técnicos da Contratada por reunião, com duração máxima de 2 (duas) horas.

- Assistência técnica e acompanhamento dos projetos executivos (até o recebimento provisório da reforma projetada)

- 2 - DISPOSIÇÕES GERAIS

- O Caderno de Encargos deverá ser elaborado de forma detalhada, de modo a não deixar dúvidas quanto à qualidade e segurança dos futuros projetos executivos, obras e serviços a serem implementados.

- Todos os trabalhos deverão obedecer rigorosamente:

- Às normas da ABNT, INMETRO e ANVISA;

- Às disposições legais da União, do Governo do Mato Grosso do Sul e do município;

- Aos regulamentos das empresas concessionárias;

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas brasileiras.

- O caderno de encargos a ser elaborado deverá definir todas as premissas para os projetos executivos a serem elaborados detalhando a metodologia e composição dos elementos abaixo relacionados, possibilitando a perfeita execução das obras.

- O Caderno de Especificações tem por objetivo:

- caracterizar as condições de execução e o padrão de acabamento para cada tipo de serviço;

- indicar os locais de aplicação de cada um dos tipos de serviço.

3 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Texto no qual se fixam todas as regras e condições que se devem seguir para a execução da obra ou serviço de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o modo como serão executados cada um dos serviços apontando, também, os critérios para a sua medição. (IBRAOP)

A especificação técnica dos materiais, abaixo anexada, a serem considerados nos projetos de arquitetura é apenas balizadora, uma vez que poderá haver alteração imposta pelas premissas de projeto, novas tecnologias ou sugestão do projetista, ressalvando a necessidade de aprovação pela Engenharia do TRT.

As especificações dos materiais dos projetos executivos serão de responsabilidade do projetista. Indicar quando possível três fabricantes similares dos materiais e equipamentos apresentados, incluindo modelo, referência e demais informações para caracterização.

Deverão ser apresentadas mais de uma especificação (preferencialmente com certificação técnica) para cada tipo de material, resguardada a similaridade destes. Por similaridade, entende-se aquele produto ou material que atende aos requisitos de desempenho, rendimento, acabamento, utilização e cotação equivalentes ao especificado.

A CONTRATANTE poderá alterar as especificações dos projetos complementares, em época oportuna e em conjunto com a empresa CONTRATADA, a fim de ajustar o preço final apresentado na planilha de orçamento em função da disponibilidade financeira.

3.1 – PROJETO DE ARQUITETURA (BRASIL)

Deve-se adotar a especificação prevista no anteprojeto.

3.2 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (SEAP)

FUNDAÇÕES

I. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de especificações de materiais, equipamentos e serviços referentes ao projeto de Fundações.

II. Especificações

Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto de Fundações, as especificações deverão discriminar as características necessárias e suficientes as desempenho requerido.

Além da definição das condições de acesso à obra, da indicação dos cuidados com construções vizinhas e dos tratamentos a serem realizados nos taludes de escavação, as especificações deverão conter, basicamente, as características abaixo discriminadas, quando procedentes.

II.1 Fundações Diretas

- local;

- tipo;

- método de escavação;

- método de rebaixamento do lençol freático (se necessário);

- tensões admissíveis nas cotas de assentamento;

- características de compactação de eventuais aterros e reaterros.

II.2 Fundações Profundas

II.2.1 Fundação por estacas

- local;

- tipo;

- método executivo;

- tipo de escavação para execução dos blocos de coroamento;

- método de rebaixamento do lençol freático (se necessário);

- dimensões das estacas;

- carga de trabalho;

- materiais utilizados;

- sistemas auxiliares necessários para a cravação das estacas;

- seqüência de operações de execução do estaqueamento;

- características físico-químicas dos elementos auxiliares para perfuração (estacas escavadas);

- períodos de execução e intervalos de tempo máximos entre operações sucessivas (escavação, limpeza e concretagem);

- tolerâncias quanto à locação, verticalidade e outras durante a execução ou escavação da estaca;

- freqüência da amostragem dos materiais componentes das estacas, e tipos de ensaios;

- condições de execução e quantidade das provas de carga, em função do volume de serviço;

- negas e critérios para sua determinação (estacas cravadas).

ESTRUTURA (SEAP)

I. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de especificações de materiais, equipamentos e serviços referentes ao projeto de Estruturas de Concreto.

II. Especificações

Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto, as especificações deverão discriminar as características necessárias e suficientes ao desempenho requerido.

As especificações deverão conter, basicamente, as características abaixo discriminadas, quando procedentes.

II.1 Concreto armado

- local;

- finalidade;

- resistência características (fck) requerida;

- cor e textura, quando aparente;

- tipo de tratamento de juntas de concretagem;

- tolerância executiva admissíveis.

II.2 Fôrmas

- tipo;

- características do material;

- dimensões;

- possibilidade de reaproveitamento;

- modulação dos painéis e das peças de montagem (tirantes, parafusos, pregos e outras);

- proteções e cuidados executivos.

II.3 Aço

- tipo;

- bitolas;

- emendas;

- fixadores e espaçadores;

- proteções e cuidados executivos.

3.3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SEAP)

I. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços referentes ao projeto de Instalações Elétricas.

II. Especificações

As especificações deverão satisfazer às Normas Brasileiras aplicáveis e, na falta destas, às normas internacionais IEC e ISO.

Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto, as especificações deverão discriminar as características necessárias e suficientes ao desempenho requerido.

As especificações deverão conter, basicamente, as características abaixo discriminadas, quando procedentes.

II.1 Caixa de Passagem

- material (tipo e espessura);

- formato e dimensões;

- tipo de instalação;

- acabamento;

- furação (tamanho e localização dos furos);

- outros dados.

II.2 Conduletes

- material do corpo;

- tipo e modelo;

- rosca das entradas (bitola, tipo e localização);

- tipo de tampa.

II.3 Condutores

II.3.1 Fios e Cabos

- condutor (material e formação);

- material isolante;

- têmpera;

- blindagem;

- classe de tensão;

- cores;

- formação do cabo;

- seção da parte condutora;

- capa protetora.

II.3.2 “Bus-way”/“Bus-duct”

- material das barras condutoras;

- capacidade condutiva (intensidade nominal);

- nível de curto-circuito;

- classe de tensão;

- número de condutores;

- freqüência nominal;

- peças e acessórios necessários às derivações;

- material e grau de proteção do invólucro;

- isolação das barras condutoras (tipo de isolante);

- montagem das canalizações;

- comprimento dos elementos.

II.3.3 Acessórios para Amarração e Marcação

- tipo;

- material;

- tensão de isolamento.

II.4 Chaves

- tensão nominal;

- corrente nominal;

- corrente momentânea;

- número de pólos;

- bloqueios;

- material e grau de proteção;

- tipo de interrupção (com ou sem carga);

- freqüência nominal;

- nível de curto-circuito;

- acessórios e outros componentes;

- material e grau de proteção do invólucro;

- porta-fusíveis.

II.5 Eletrodutos

- material (tipo, tratamento, costura);

- bitola nominal;

- tipo de rosca;

- classe;

- comprimento de peça.

II.5.1 Acessórios dos Eletrodutos

a) Conectores para eletrodutos flexíveis

- material;

- rosca;

- forma.

b) Luvas

- material (tipo e tratamento);

- bitolas;

- rosca.

c) Buchas e Arruelas

- material (tipo e tratamento);

- bitolas;

- roscas.

d) Outros (braçadeiras, buchas de redução, grampos “U”, uniões, prensa- cabos, uniduts)

- material (tipo e tratamento);

- bitolas;

- rosca (onde cabível).

II.6 Leitos para Cabos, Eletrocalhas e Perfilados

- material;

- forma;

- tipo e dimensões dos elementos construtivos;

- comprimento e largura;

- acessórios.

II.7 Canaletas para Piso

- material;

- tipo de canaleta e acessórios;

- dimensões.

II.8 Eletrodos de Aterramento

- material (núcleo e capa);

- diâmetro;

- comprimento;

- espessura do recobrimento de cobre.

II.9 Interruptores

- tipo;

- número de pólos;

- acionamento;

- corrente nominal;

- tensão nominal;

- acabamento.

II.10 Espelhos ou Placas

- material;

- acabamento;

- dimensão.

II.11 Fita Isolante

- tipo;

- material;

- cores.

II.12 Isoladores

- tipo;

- material isolante;

- dimensões;

- tensão.

II.13 Lâmpadas

- tipo;

- potência nominal;

- tensão nominal;

- bulbo;

- soquete;

- cor;

- fluxo luminoso;

- posição de funcionamento.

II.14 Luminárias

- tipo;

- aplicação;

- material;

- corpo;

- soquete;

- acabamento;

- fixação;

- tipo de lâmpada que se adapta;

- fiação;

- refletor;

- difusor refrator;

- altura de montagem;

- juntas vedadoras;

- lentes;

- tipo de instalação;

- dispositivo de articulação.

II.14.1 Materiais de Fixação

- destinação;

- material;

- estabilidade física;

- estabilidade mecânica;

- resistência mecânica;

- resistência às intempéries;

- tipo.

II.14.2 Materiais para Pintura

- tipo;

- material;

- aplicação;

- acabamento.

II.14.3 Reatores

- tipo;

- potência;

- fator de potência;

- tensão;

- tipo de partida.

II.15 Pára-raios

- tipo;

- material;

- classe de tensão;

- tensão nominal;

- instalação;

- freqüência;

- capacidade de descarga nominal;

- tensão disruptiva de impulso;

- tensão disruptiva a surto de manobra;

- acessórios (conectores, eletrodo, cabo de descida e outros).

II.16 Tomadas

- tipo;

- material;

- tensão nominal;

- capacidade nominal;

- instalação;

- contatos.

II.17 Fusíveis

- tipo;

- tensão de serviço;

- capacidade nominal;

- classe de tensão.

II.18 Conectores e Terminais

- material;

- tipo;

- aplicação;

- bitola;

- acessórios (trilhos, placas de extremidade, identificações).

II.19 Transformador de Distribuição

a) Características Técnicas

- potência nominal;

- número de fases;

- freqüência nominal;

- tensão nominal primária e derivações;

- polaridade;

- elevação de temperatura admissível;

- rendimento;

- perdas;

- regulação;

- nível de ruído;

- corrente de excitação;

- nível de isolamento do primário;

- tipo de ligação dos enrolamentos primários;

- tensão nominal secundária;

- nível de isolamento do secundário;

- tipo de ligação dos enrolamentos secundários;

- deslocamento angular;

- tensão de curto-circuito, a 75ºC, na derivação mais alta.

b) Condições Locais

- altitude acima do nível do mar;

- temperatura ambiente, máxima e mínima;

- umidade relativa média;

- condições especiais do ambiente.

c) Características Construtivas

- execução apropriada para instalação em local abrigado, ou exposto ao tempo;

- resfriamento natural ou com ventilação forçada;

- refrigerado a líquido (tipo do líquido) ou a seco (tipo da impregnação);

- localização das buchas isolantes do primário, do secundário e do neutro;

- tipo de conectores;

- comutador de derivações para operação sem carga ou com carga;

- outras eventuais particularidades.

d) Acessórios

- conforme item 9 da NBR 5356.

e) Deverão ser atendidas as exigências das Normas NBR 5356 e NBR 5380.

II.20 Transformador de Potencial

a) Características Técnicas

- nível de isolamento;

- nível de impulso;

- tensão nominal primária;

- tensão nominal secundária;

- freqüência nominal;

- carga nominal;

- classe de exatidão.

b) Condições Locais

- conforme item 2.19 b)

c) Características Construtivas

- construção a seco, com encapsulamento a vácuo em massa isolante.

d) Acessórios

- caixa de terminais secundários;

- terminal para aterramento;

- placa de identificação.

e) Deverão ser atendidas as exigências das Normas NBR 5364 e NBR 5402

II.21 Transformador de Corrente

a) Características Técnicas

- corrente nominal primária;

- relação nominal;

- nível de isolamento;

- nível de impulso;

- freqüência nominal;

- carga nominal;

- classe de exatidão;

- fator de sobrecorrente nominal;

- fator térmico nominal;

- corrente térmica nominal;

- corrente dinâmica nominal;

- quantidade de núcleos.

b) Condições Locais

- conforme item 2.19 b)

c) Características Construtivas

- construção a seco com encapsulamento em massa isolante;

- tipo construtivo;

- tipo de conectores do primário.

d) Acessórios

- caixas de terminais secundários;

- terminal de aterramento;

- placa de identificação.

e) Deverão ser atendidas as exigências das Normas NBR 5364 e NBR 5402.

II.22 Disjuntor M T (1 a 25 kV)

a) Características Técnicas

- tensão nominal;

- nível de impulso;

- freqüência nominal;

- corrente nominal;

- capacidade de ruptura simétrica;

- número de pólos;

- tensão de comando.

b) Condições Locais

- conforme item 2.19 b.

c) Características Construtivas

- execução apropriada para instalação em local abrigado ou exposto ao tempo;

- montagem fixa ou extraível;

- meio de extinção;

- tipo de mecanismo de operação;

- tipo de acionamento;

- tipo de conectores.

d) Acessórios

- relês de sobrecorrentes;

- relê de subtensão;

- contatos auxiliares;

- carrinho com rodas e trilho;

- indicador de posição “aberto” e “fechado”;

- indicador de estado de carregamento das molas;

- chave seletora de comando “local” e “remoto”;

- chave ou botoeira de comando local;

- dispositivo de antibombeamento;

- placa de identificação e características;

- terminal para aterramento.

e) Deverão ser atendidas as exigências da Norma NBR 7118.

II.23 Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV)

a) Características Técnicas

- tensão nominal;

- nível de impulso à terra e entre pólos;

- nível de impulso através de distância de isolamento;

- corrente nominal;

- corrente de curta duração;

- corrente dinâmica;

- número de pólos;

- tensão auxiliar, no caso de acionamento motorizado.

b) Características Construtivas

- operação sem ou com carga;

- execução apropriada para instalação em local abrigado ou exposto ao tempo;

- com ou sem faca de terra;

- tipo de acionamento;

- lado de montagem do comando manual.

c) Acessórios

- contatos auxiliares;

- terminal de aterramento;

- placa de identificação.

d) Deverão ser atendidas as exigências da Norma NBR 6935.

II.24 Cubículo Blindado de Média Tensão

a) Características Técnicas

- sistema: número de fase e ligação do neutro;

- tensão nominal;

- freqüência nominal;

- corrente nominal;

- corrente de curto-circuito;

- nível de isolamento;

- nível de impulso;

- ensaio de tensão aplicada (em 60 Hz durante 1 minuto);

- tensão dos circuitos auxiliares para sinalização e controle;

- tensão de serviços auxiliares para iluminação e aquecimento.

b) Condições Locais

- conforme item 2.19 b.

c) Características Construtivas

- construção em perfis e chapas de aço (espessura mínima a ser especificada);

- execução para instalação em local abrigado ou exposto ao tempo;

- intertravamentos com a porta;

- tipo de construção; compartimento único ou celas metálicas separadas e independentes entre si (“metal clad”) ou

(“metal enclosed”);

- localização dos pontos de entrada e saída dos condutores de energia, de controle e de serviços auxiliares;

- tipo e localização de acessos;

- dimensões aproximadas ou limitações do espaço disponível;

- detalhes dos barramentos e barra de terra;

- qualidade e cor de pintura.

d) Acessórios

- chumbadores e ferragens de fixação;

- placas de identificação e de características;

- placa de advertência.

e) Deverão ser atendidas as exigências da Norma NBR 5414, onde aplicável, IEC-298 ou ANSI C 37.20.

f) Discriminação dos principais equipamentos do cubículo

- relação dos principais componentes do cubículo com as respectivas especificações.

g) Diagrama

- anexar o diagrama unifilar do cubículo.

II.25 Quadro de Distribuição de Luz

a) Características Técnicas

- corrente nominal;

- tensão nominal;

- corrente de curto-circuito;

- número de fases;

- corrente nominal do disjuntor geral;

- quantidade, número de pólos, corrente nominal e capacidade de ruptura dos disjuntores de saída.

b) Condições Locais

- conforme item 2.19 b.

c) Características Construtivas

- execução apropriada para instalação em local abrigado ou exposto ao tempo;

- tipo de montagem: embutida em alvenaria ou sobreposta;

- construção em chapa de aço, indicando espessura mínima;

- espaço interno suficiente para curvatura do cabo (indicar o raio mínimo);

- porta frontal provida de trinco e fechadura;

- tampa interna, cobrindo os barramentos e outras partes vivas, deixando aparentes somente as alavancas dos disjuntores;

- distância mínima de 25 mm entre a tampa e as partes vivas;

- plaquetas de identificação dos circuitos;

- barramento de cobre dimensionado para corrente nominal e de curto-circuito, rigidamente fixado;

- barra de terra para conexões de aterramento;

- pintura das chapas de aço após tratamento de limpeza e preparo de superfícies.

d) Deverão ser atendidas as exigências do artigo 384 da Norma NEC.

e) Diagrama

- anexar o diagrama trifilar, com indicação dos valores das cargas dos circuitos, sua distribuição pelos barramentos, e os valores nominais dos disjuntores, incluindo os de reserva.

II.26 Sistema Ininterrupto de Energia:

- Potência nominal;

- Tensão de entrada C.A.;

- Freqüência de entrada;

- Tensão de saída C.A.;

- Frequência de saída;

- Forma de onda;

- Sobrecarga;

- Tempo de transferência;

- “By-pass” estático: Sim/Não;

- Nível de ruído;

- Indicações de “status” e falhas;

- interface inteligente.

II.27 Estabilizador de Tensão

- Potência nominal;

- Tensão de entrada C.A.;

- Freqüência de entrada;

- Tensão de saída C.A.;

- Freqüência de saída;

- Sobrecarga;

- Nível de ruído;

- Indicações de “status” e falhas.

II.28 Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)

- Número de fases;

- Esquema de ligação;

- Tensão nominal máxima;

- Corrente de surto máxima;

3.4 - CIRCUITO FECHADO DE TV

I. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de especificações de materiais, equipamentos e serviços referentes ao projeto de sistema de Circuito Fechado de Televisão.

II. Especificações

Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto, as especificações deverão discriminar as características necessárias e suficientes ao desempenho requerido.

As especificações deverão conter, basicamente, as características abaixo discriminadas, quando procedentes.

II.1 Objetivas

- local;

- finalidade;

- tipo ou modelo;

- comprimento focal;

- máxima abertura relativa;

- tamanho de imagem;

- campo de visualização angular:

- horizontal,

- vertical;

- controle de foco;

- controle de íris;

- compensação automática de luz;

- controle de foco;

- sensibilidade;

- opcionais;

- alimentação;

- condições ambientais.

II.2 Câmeras

- local;

- finalidade;

- tipo de modelo;

- características do tubo;

- características de sincronismo;

- saída e vídeo;

- seletor de sensibilidade;

- resolução horizontal;

- controle de luz;

- iluminação mínima;

- correção de gama;

- opcionais;

- condições ambientais;

- características de alimentação;

- características construtivas da caixa.

II.3 Monitores

- local;

- finalidade;

- tipo de modelo;

- resolução horizontal;

- resposta de freqüência de vídeo;

- características de áudio;

- dimensões;

- configuração;

- características de alimentação;

- tipo de montagem;

- sincronismo externo;

- condições ambientais;

- facilidades.

II.4 Panoramizador

- local;

- finalidade;

- tipo de modelo;

- funções;

- velocidade de rotação;

- ângulo de rotação;

- consumo de força;

- características de montagem;

- controle;

- condições ambientais.

II.5 Unidade de Controle Remoto

- local;

- finalidade;

- tipo de modelo;

- controles:

- câmera,

- panoramizador horizontal,

- panoramizador vertical,

- foco,

- “zoom”,

- íris,

- outros;

- características de sistema de alimentação;

- condições ambientais.

II.6 Equipamentos Complementares

- caixa de relês;

- sequenciador automático;

- gerador de caracteres (data/hora);

- gerador e distribuidor de pulsos;

- amplificador distribuidor de vídeo;

- caixa de junção;

- compensador de perda nos cabos;

- suportes para câmeras;

- outros.

II.7 Cabos Coaxiais

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material de capa;

- diâmetro externo;

- características de blindagem (material, formação);

- características do dielétrico (diâmetro, material);

- características do condutor central (material, formação).

II.8 Cabos de Controle

- local;

- finalidade;

- tipo;

- diâmetro externo;

- características do condutor (material, formação, acabamento);

- capa;

- isolamento;

- características elétricas.

II.9 Eletrodutos e Eletrocalhas

- material (tipo e tratamento);

- dimensões;

- classe;

- comprimento de peça.

3.5 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (SEAP)

I. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de especificações de materiais, equipamentos e serviços referentes ao projeto do Sistema de Cabeamento Estruturado (SCE).

II. Especificações

Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto, as especificações deverão discriminar as características necessárias e suficientes ao desempenho requerido.

As especificações deverão conter, basicamente, as características abaixo discriminadas:

II.1 Cabos

- condutor (material e formação);

- material isolante;

- têmpera;

- blindagem;

- classe de tensão;

- cores;

- formação do cabo;

- seção da parte condutora;

- capa protetora;

- categoria.

II.2 Terminais e Conectores

- material;

- tipo;

- aplicação;

- bitola;

- categoria;

- acessórios (trilhos, identificações).

II.3 Caixas de Passagem de Saída

- material;

- formato e dimensões;

- tipo de instalação;

- acabamento;

- furação (tamanho e localização dos furos).

II.4 Eletrodutos/Eletrocalhas

- material (tipo e tratamento);

- dimensões;

- classe;

- comprimento de peça.

II.5 Tomadas

- categoria de transmissão;

- blindagem;

- passagem;

- categoria;

- tipo;

- código.

II.6 Painel de Distribuição

- posição de montagem;

- configuração;

- sistema para fixação dos cabos;

- número de coluna;

- quantidade de blocos por coluna.

II.7 Switches e Hub’s

- n.º de entradas e saídas;

- tipo de montagem;

- modelo.

II.8 Conversor Ótico

- montagem;

- tipo;

- modelo.

3.6 - PROJETO EXECUTIVO DE SEGURANÇA PREDIAL (BRASIL)

I - Especificações dos materiais a serem empregados nas instalações

I.1 - Especificação para tubos eletrodutos, dutos, eletrocalhas e acessórios

I.1.1 - Tubulações embutidas em alvenaria ou concreto

I.1.2 - Tubulações aparentes

I.1.3 - Tubulações subterrâneas

I.1.4 - Dutos de piso

I.1.5 - Eletrocalhas, bandejas e leitos para cabos

I.2 - Tomadas diversas

I.3 - Especificação para condutores elétricos, sinal e de comunicação

I.3.1 – Cabos de RF

I.3.2 - Cabos para instrumentação

I.3.3 - Cabos UTP

I.3.4 - Cabos polarizados

I.3.5 – Fibras Óticas

I.4 - Conectores

I.5 – Pontos de ligação de Câmeras, detectores, sensores, leitoras, etc.

I.6 – Racks e Bastidores metálicos

I.7 – Sistema de captação e imagens

I.8 – Sistema de Gerenciamento de Imagens

I.9 – Sistema de armazenamento de imagens

I.10 – Sistemas de detecção e gerenciamento de intrusão

I.11 – Sistema de gerenciamento e controle de acesso.

I.12 – Especificação de fontes de alimentação;

I.13 - Especificação de sistema de relógio de ponto eletrônico

I.14 – Demais materiais, equipamentos e sistemas exigidos nos projetos

II - Descrição detalhada dos serviços a executar incluindo:

II.1 – Técnicas e métodos de execução

II.2 – Uso de ferramentas especiais e instrumentos de aferição de qualidade dos serviços executados

II.3 – Normas e cuidados especiais na execução dos serviços visando garantir a integridade dos materiais e a segurança do trabalhador.

III - Considerações gerais

III.1 – Considerações gerais sobre as instalações e sistemas

III.2 – Garantias dos materiais e serviços executados

III.3 - Garantia dos equipamentos e sistemas fornecidos.

III.4 – Testes de aferição de funcionalidade e desempenho de materiais serviços equipamentos e sistemas.

3.7 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (SEAP)

I. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços referentes ao projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio.

II. Especificações

Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto, as especificações deverão discriminar as características necessárias e suficientes ao desempenho requerido.

As especificações deverão conter, basicamente, as características abaixo discriminadas, quando procedentes.

II.1 Extintores

- local;

- finalidade;

- tipo e modelo;

- capacidade;

- material;

- acabamento;

- elementos componentes e acessórios.

II.2 Pintura

- local;

- finalidade;

- classificação das tintas a serem usadas quanto às superfícies a serem pintadas;

- cores de identificação das tubulações pintadas;

- espessura da película e características da aplicação.

II.3 Sinalização

- local;

- finalidade;

- tipo;

- dimensões;

- cores.

3.8 - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA, ESGOTO) E ÁGUAS PLUVIAIS (SEAP)

ÁGUA FRIA

I. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos referentes ao projeto de Instalações Hidráulicas de Água Fria.

II. Especificações

Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto, as especificações deverão discriminar as características necessárias e suficientes ao desempenho requerido.

As especificações deverão conter, basicamente, as características abaixo discriminadas, quando procedentes.

II.1 Tubos

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material e tipo construtivo;

- classe ou espessura da parede;

- acabamento;

- tipo de extremidade;

- diâmetro nominal (Φ);

- comprimento específico ou médio.

II.2 Suportes

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material;

- dimensões;

- acabamento;

- características das fixações.

II.3 Conexões

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material e tipo construtivo;

- classe ou espessura da parede;

- acabamento;

- tipo de extremidade;

- diâmetro nominal (Φ).

II.4 Válvulas e Registros

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material básico do corpo e mecanismo interno;

- tipos de haste, castelo, tampa, disco e outros;

- classe;

- tipo de extremidade;

- acabamento;

- elementos componentes;

- condições especiais necessárias.

II.5 Bombas Hidráulicas e Acionadores

II.5.1 Bombas Hidráulicas

- local;

- finalidade;

- características do líquido e finalidade;

- tipo de bomba;

- vazão;

- altura manométrica, de sucção, de recalque e total;

- NPSH (Net Positive Suction Head) - disponível;

- material básico (carcaça, rotor, eixo).

II.5.2 Acionadores

- local;

- finalidade;

- tipo;

- alimentação;

- proteção e isolamento.

II.6 Aparelhos Sanitários

- local;

- finalidade;

- tipo de aparelho e classificação;

- dimensões e forma;

- material e tipo construtivo;

- acabamento;

- condições especiais necessárias;

- elementos componentes.

II.7 Acessórios Sanitários (Torneiras, Tubos de Ligação, Aparelho Misturador e Outros)

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material e tipo de fabricação;

- dimensões físicas e forma;

- tipo de acabamento;

- elementos componentes do acessório;

- condições especiais necessárias.

II.8 Instrumentação (Manômetro, Medidor de Nível e Outros)

- local;

- finalidade;

- tipo;

- dimensões físicas e forma;

- faixa de operação e tolerâncias;

- tipo de acabamento;

- elementos componentes;

- condições especiais necessárias.

II.9 Tanque de Pressão

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material;

- pressão de serviço;

- capacidade;

- acabamento;

- elementos componentes;

- condições especiais necessárias.

II.10 Pintura

- local;

- finalidade;

- classificação das tintas a serem usadas quanto às superfícies a serem pintadas;

- cores de identificação das tubulações pintadas;

- espessura de película e características da aplicação.

II.11 Proteção contra Corrosão

- local;

- finalidade;

- tipo;

- características.

ESGOTOS SANITÁRIOS (SEAP)

I. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos referentes ao projeto de Instalações Hidráulicas de Esgotos Sanitários.

II. Especificações

Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto, as especificações deverão discriminar as características necessárias e suficientes ao desempenho requerido.

As especificações deverão conter, basicamente, as características abaixo discriminadas, quando procedentes.

II.1 Tubos

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material e tipo construtivo;

- classe ou espessura da parede;

- acabamento;

- tipo de extremidade;

- diâmetro nominal (Φ);

- comprimento específico ou médio.

II.2 Suportes

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material;

- dimensões;

- acabamento;

- características das fixações.

II.3 Conexões

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material e tipo construtivo;

- classe ou espessura da parede;

- acabamento;

- tipo de extremidade;

- diâmetro nominal (Φ).

II.4 Válvulas e Registros

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material básico do corpo e mecanismo interno;

- tipos de haste, castelo, tampa, disco e outros;

- classe;

- tipo de extremidade;

- acabamento;

- elementos componentes;

- condições especiais necessárias.

II.5 Bombas Hidráulicas e Acionadores

II.5.1 Bombas Hidráulicas

- local;

- finalidade;

- tipo de bomba;

- vazão;

- altura manométrica, de sucção, de recalque e total;

- NPSH (Net Positive Suction Head) disponível;

- material básico (carcaça, rotor, eixo, gaxeta, selo).

II.5.2 Acionadores

- local;

- finalidade;

- tipo;

- alimentação;

- proteção e isolamento.

II.6 Aparelhos Sanitários

- local;

- finalidade;

- tipo de aparelho e classificação;

- dimensões e forma;

- material e tipo construtivo;

- acabamento;

- condições especiais necessárias;

- elementos componentes.

II.7 Acessórios (Caixa Sifonada, Ralos, Grelhas e Outros)

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material e tipo de fabricação;

- dimensões físicas e forma;

- tipo de acabamento;

- elementos componentes do acessório;

- condições especiais necessárias.

II.8 Instrumentação

- local;

- finalidade;

- tipo;

- dimensões físicas e forma;

- faixa de operação e tolerâncias;

- tipo de acabamento;

- elementos componentes;

- condições especiais necessárias.

II.9 Fossas Sépticas, Sumidouros e Filtros

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material construtivo;

- dimensões físicas e forma;

- elementos componentes e acessórios.

II.10 Pintura

- local;

- finalidade;

- classificação das tintas a serem usadas quanto às superfícies a serem pintadas;

- cores de identificação das tubulações pintadas;

- espessura da película e características da aplicação.

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (SEAP)

I. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de especificações de materiais, equipamentos e serviços referentes ao projeto de Instalações Hidráulicas de Drenagem de Águas Pluviais.

II. Especificações

Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto, as especificações deverão discriminar as características necessárias e suficientes ao desempenho requerido.

As especificações deverão conter, basicamente, as características abaixo discriminadas, quando procedentes.

II.1 Tubos

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material e tipo construtivo;

- classe ou espessura da parede;

- acabamento;

- tipos de extremidades;

- diâmetro nominal (Φ);

- comprimento específico ou médio.

II.2 Suportes

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material;

- dimensões;

- acabamento;

- características das fixações.

II.3 Conexões

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material e tipo construtivo;

- classe ou espessura da parede;

- acabamento;

- tipo de extremidade;

- diâmetro nominal (Φ).

II.4 Válvulas e Registros

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material básico do corpo e mecanismo interno;

- tipos de haste, castelo, tampa, disco e outros;

- classe;

- tipos de extremidades;

- acabamento;

- elementos componentes;

- condições especiais necessárias.

II.5 Bombas Hidráulicas e Acionadores

II.5.1 Bombas hidráulicas

- local;

- finalidade;

- tipo de bomba;

- vazão;

- altura manométrica, de sucção, de recalque e total;

- NPSH (Net Positive Suction Head) disponível;

- material básico (carcaça, rotor, eixo, gaxeta, selo).

II.5.2 Acionadores

- local;

- finalidade;

- tipo;

- alimentação;

- proteção e isolamento.

II.6 Calhas

- local;

- finalidade;

- dimensões físicas;

- forma;

- material;

- características físicas;

- elementos acessórios.

II.7 Acessórios (Grelhas, Grades e Outros)

- local;

- finalidade;

- tipo;

- material e tipo construtivo;

- dimensões físicas e forma;

- tipo de acabamento;

- elementos componentes do acessório;

- condições especiais necessárias.

II.8 Instrumentação (Manômetro, Medidor de Nível e Outros)

- local;

- finalidade;

- tipo;

- dimensões físicas e forma;

- faixa de operação e tolerâncias;

- tipo de acabamento;

- elementos componentes;

- condições especiais necessárias.

II.9 Pintura

- local;

- finalidade;

- classificação das tintas a serem usadas quanto às superfícies a serem pintadas;

- cores de identificação das tubulações pintadas;

- espessura da película e características da aplicação.

II.10 Proteção contra Corrosão

- local;

- finalidade;

- tipo;

- características.

CLIMATIZAÇÃO (SEAP)

I. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de especificações de materiais, equipamentos e serviços referentes ao projeto de Instalações de Ar Condicionado.

II. Especificações

Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto, as especificações deverão discriminar as características necessárias e suficientes ao desempenho requerido. Tratando-se de fornecimento de equipamentos, as especificações deverão conter os requisitos gerais e as características básicas abaixo discriminados.

II.1 Requisitos Gerais

- relacionar os documentos a serem entregues pelo fabricante;

- definir os limites de fornecimento;

- definir responsabilidades do fabricante quanto à garantia, montagem, pré-operação e outras, mesmo nos casos de fornecimento de componentes e/ou instalação do conjunto por terceiros (subcontratada);

- definir as características do processo de fabricação e montagem;

- definir as características de funcionamento, fatores de segurança, proteção e outras;

- definir a inspeção a que será submetido o equipamento;

- definir condições de entrega (local, tipo de embalagem e outros);

- definir peças sobressalentes a serem adquiridas juntamente com o equipamento.

II.2 Condicionadores de expansão direta

- local;

- quantidades;

- tipo e dados dimensionais;

- tipo construtivo do gabinete;

- tipo e quantidade de compressores;

- tipo de gás refrigerante utilizado (não utilizar refrigerante do grupo dos CFC);

- tipo(s) de ventilador(es);

- tipo e forma de acionamento;

- tipo e forma construtiva do evaporador, com detalhes da bandeja de recolhimento de água condensada para evitar formação de cultivo de bactérias;

- tipo e forma construtiva do condensador;

- tipo e quantidade de compressores;

- elementos constituintes e complementares de circuito frigorífico;

- sistema de proteção e segurança interna dos componentes;

- tipo e dimensões dos filtros de ar (indicar eficiência mínima);

- potência consumida, voltagem e freqüência dos equipamentos elétricos (indicar grau de proteção das carcaças dos motores);

- componentes do quadro elétrico.

II.3 Equipamento para aquecimento e/ou umidificação do ar

- local;

- quantidade;

- tipo e dados dimensionais;

- características dos componentes;

- forma de controle.

II.4 Tubulações

II.4.1 Tubos e conexões

- material construtivo;

- classe;

- dimensões;

- acabamento.

II.4.2 Acessórios para registros, flanges e purgadores

- material construtivo;

- tipo;

- classe de pressão.

II.4.3 Acessórios para ligações flexíveis e suportes

- material construtivo;

- tipo;

- forma de fixação.

II.4.4 Isolamento térmico

- material;

- espessura;

- forma de aplicação;

- acabamento.

II.4.5 Controles

- local;

- sistema adotado (elétrico, eletrônico ou pneumático);

- designação de função (termostato, umidostato, pressostato e outros);

- tipo de ação (“on-off”, proporcional e outros).

No caso de instrumentação pneumática deverão ser dadas ainda as características da unidade de ar comprimido com:

- capacidade;

- pressão de trabalho;

- potência;

- relação de acessórios (secador de ar, válvulas de alívio e segurança, estações reguladoras de pressão, materiais empregados na tubulação de distribuição de ar comprimido).

II.4.6 Quadros elétricos

- local;

- tipo construtivo do gabinete, com indicação do grau de proteção;

- relação e tipo dos componentes internos;

- forma de interligação elétrica entre componentes;

- forma de aterramento do quadro;

- forma de proteção e sinalização elétrica dos circuitos internos e dos equipamentos elétricos;

- número mínimo de manobras em plena carga das chaves elétricas;

- tensão de alimentação elétrica;

- tensão de comando e sinalização;

- tipo de tratamento e acabamento do gabinete.

3.9 INVESTIGAÇÃO

3.9.1 Investigação das instalações hidrossanitárias e águas pluviais:

3.9.1.1 ÁGUA FRIA

- Identificar e verificar o funcionamento das prumadas existentes

- Identificar e verificar os ramais de cada banheiro e/ou copas (registros, torneiras, válvulas de descarga, entre outros)

- Prever a substituição das bombas de recalque

- Verificar o funcionamento da cisterna e caixa-d’água (bóia, válvula, ladrão, tubulação de limpeza e vazamentos)

- Verificar o impacto da criação de novos banheiros no sistema de água fria

3.9.1.2 ESGOTO

- Identificar e verificar o funcionamento das prumadas existentes

- Identificar e verificar os ramais de esgoto (primário e secundário) de cada banheiro e/ou copas (registros, torneiras, válvulas de descarga, entre outros)

- Identificar e verificar o funcionamento de todos os fechos hídricos e das tubulações de ventilação

- Identificar e verificar o funcionamento de todas as caixas (gordura, passagem e séptica), bóias e válvulas-crivo

- Prever a substituição das bombas de esgoto

- Verificar o impacto da criação de novos banheiros no sistema de esgoto

3.9.1.2 ÁGUA PLUVIAL

- Identificar e verificar o funcionamento dos tubos de queda

- Identificar e verificar as caixas de areia

- Identificar e verificar o funcionamento de rufos, calhas e pingadeiras quanto ao caimento, estanqueidade e condições físicas (ferrugem, deformações, fixação e emendas)

- Identificar e verificar o funcionamento dos ralos (entupimento, qualidade e existência de grelhas e bocais)

- Verificar o impacto da criação de novas áreas cobertas no sistema de drenagem de água pluvial

3.9.2 Investigação da instalações elétricas:

3.9.2.1 ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS

- Identificar e verificar se o cabeamento atende as novas demandas quanto à preservação, dimensionamento e proteção

- Identificar e verificar a prumada horizontal localizada no subsolo (entre a subestação e os shaft’s)

3.9.2.2 SUBESTAÇÃO

- Inspecionar todos os equipamentos de alta tensão (ex: transformador, chave seccionadora, disjuntor, TC, TP, etc.) identificando os equipamentos e componentes a serem substituídos

- Inspecionar o sistema de aterramento e pára-raios

- Inspecionar os quadros de energia de baixa tensão

3.9.2.3 GERADOR

- Inspecionar o gerador de emergência (elétrica e mecânica)

- Inspecionar os cabos de alimentação entre a subestação e gerador

- Inspecionar a instalação civil onde o gerador está instalado

- Analisar o sistema de funcionamento do gerador

3.9.2.4 ALIMENTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO

- Inspecionar poste localizado na calçada frontal (cruzeta, chave seccionadora e muflas)

- Inspecionar cabos e tubulação localizados no poste e subterrâneo (do poste até a subestação)

3.9.2.5 Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas (SPDA)

- Inspecionar pára-raios localizados na cobertura

- Inspecionar cabos de interligação entre o pára-raios e o aterramento (estado de conservação, conexões e fixação)

- Inspecionar a malha de aterramento

- Realizar inspeção geral em todas as conexões do SPDA (solda isotérmica, terminais, bornes, etc)

3.9.3 Estrutura de concreto armado

3.9.3.1 FUNDAÇÕES

- Investigar as fundações existentes quanto à sua locação e tipo (direta ou indireta)

- Pesquisar a taxa de resistência do solo local

3.9.3.2 ESTRUTURA

- Investigar a resistência de pilares, vigas e lajes (ex: teste de esclerometria ou retirada de amostra do elemento estrutural tipo testemunho ou pesquisa com o autor do projeto estrutural)

- Investigar a taxa de armadura da laje na projeção da ampliação

3.9.4 Incêndio e Pânico

Verificar junto aos técnicos do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) quais as adaptações necessárias para a aprovação do Plano de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico (PSCIP), conforme Lei Estadual nº 4.335 de 10/04/2013.

3.9.5 Projeto de Arquitetura

Consultar junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) os índices urbanísticos exigidos na região e demais exigências legais impostas pelo órgão (SEMADUR, SEMADES, PLANURB, etc.) para a aprovação do projeto arquitetônico

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BALIZADORA

| DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |
| --- | --- |
| 1 - Requisitos gerais para o canteiro e administração da obra |  |
| Andaime de madeira | Descrição: Andaimes para usos diversos em regiões entre 1,50m e 6,00m de altura aproximadamente construído com largura mínima de 90cm, com guarda-corpo a 90cm do piso da plataforma, incluído montagem e desmontagem. Pode ser feito todo em madeira, madeira e aço ou só aço, obedecendo as normas de segurança (NR 18 – 18.15/portaria 3.214-1978 e NBR 6494-1990) Critério de medição: medir área de parede acima de 1,50m de altura. Local: geral. |
| Técnico – especialidade (Engenharia ou Arquitetura) | Descrição: o responsável técnico pela obra deve estar na obra no mínimo 6 horas por semana, todas as semanas, comprovado pela assinatura no livro de obra. |
| Placa da obra | Descrição: Placa para construção 2,00x1,50m em chapa de aço galvanizado 1,10 mm de espessura, montada em peças de madeira, apoiada em pontaletes interligados com 3 linhas de sarrafos. A placa deve ser pintada com esmalte sintético na face principal e ser executada conforme lay out apresentado pela fiscalização. O madeiramento receberá pintura na cor branca. Placa para reforma, ampliação ou modernização 1,50x1,00m em chapa de aço galvanizado 1,10 mm de espessura, montada em estrutura de madeira ou em estrutura pré existente. A placa deve ser pintada com esmalte sintético na face principal e ser executada conforme lay out apresentado pela fiscalização. Se apoiar em madeiramento este deverá receber pintura na cor branca. Local: geral. |
| Documentação final como construído “as built” | Descrição: documentação as built - deverá ser entregue uma cópia impressa de todos projetos atualizados e um disco ótico (CD-ROM ou DVD-ROM) com os respectivos arquivos digitais. Não existindo mudanças na documentação original a documentação como construído poderá ser substituído por uma declaração relatando este fato. Local: geral. |
| Projetos estrutural | Descrição: O Projeto complementar estrutural deve ter profissional responsável com a devida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e seguir as Normas e Legislação relativas à matéria. O projeto estrutural deve estar compatibilizado com os demais projetos complementares e com o projeto arquitetônico. Os desenhos e documentos pertinentes deverão respeitar as normas técnicas vigentes (ABNT), e conterão, no mínimo, as seguintes informações: -identificação do Contratante; -identificação da Contratada e do autor do projeto; -identificação da edificação: nome e localização; -identificação do projeto: etapa, especialidade/área técnica; -identificação do documento: título, data de emissão. Local: geral. |
| Projetos elétrico | Descrição: O Projeto complementar elétrico deve ter profissional responsável com a devida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e seguir as Normas e Legislação relativas à matéria. O projeto elétrico deve estar compatibilizado com os demais projetos complementares e com o projeto arquitetônico. Os desenhos e documentos pertinentes deverão respeitar as normas técnicas vigentes (ABNT), e conterão, no mínimo, as seguintes informações: -identificação do Contratante; -identificação da Contratada e do autor do projeto; -identificação da edificação: nome e localização; -identificação do projeto: etapa, especialidade/área técnica; -identificação do documento: título, data de emissão. O projeto elétrico deve fazer dimensionamento das cargas e avaliação da necessidade de instalar um transformador. Se detectar a necessidade deste, o seu dimensionamento deve obedecer também as Normas Técnicas; Local: geral. |
| Projetos hidrossanitário, impermeabilizações e pluvial | Descrição: O Projeto complementar hidrossanitário e pluvial deve ter profissional responsável com a devida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e seguir as Normas e Legislação relativas à matéria. O projeto hidrossanitário e pluvial deve estar compatibilizado com os demais projetos complementares e com o projeto arquitetônico. Os desenhos e documentos pertinentes deverão respeitar as normas técnicas vigentes (ABNT), e conterão, no mínimo, as seguintes informações: -identificação do Contratante; -identificação da Contratada e do autor do projeto; -identificação da edificação: nome e localização; -identificação do projeto: etapa, especialidade/área técnica; -identificação do documento: título, data de emissão. Local: geral. |
| Projetos específicos: projeto de incêndio, projeto de tráfego de dados, projeto de CFTV, projeto de ar condicionado, projeto de alarme, projeto de paisagismo. | Descrição: Os Projetos complementares executivos específicos devem ter profissional responsável com as devidas ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica). Os desenhos e documentos pertinentes deverão respeitar as normas técnicas vigentes (ABNT), e conterão, no mínimo, as seguintes informações: -identificação do Contratante; -identificação da Contratada e do autor do projeto; -identificação da edificação: nome e localização; -identificação do projeto: etapa, especialidade/área técnica; -identificação do documento: título, data de emissão. Local: geral. |
| 2 - Materiais básicos, serviços preliminares e infra-estrutura |  |
| Materiais básicos |  |
| a) Areia | Descrição: Areia - deverá ser quartoza, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outro sais deliqüescentes. Classifica-se a areias em: - Areia grossa: aquela que passa na peneira 4,8 mm (ABNT) e fica retida na peneira 2,4 mm (ABNT), com dimensão máxima característica de 4,8 mm. - Areia média: aquela que passa na peneira 2,4 mm (ABNT) e fica retida na peneira 0,6 mm (ABNT), com dimensão máxima característica de 2,4 mm. - Areia fina: aquela que passa na peneira ABNT 0,6 mm e fica retida na peneira ABNT 0,075 mm, com dimensão máxima característica de 1,2 mm. Local: geral. |
| b) Brita | Descrição: Brita - material obtido pela trituração de rocha calcítica, retida na peneira 4,8 mm, caracterizada pela seguinte classificação: - Brita 0 (zero): diâmetro variando de 4,8 a 9,5 mm; - Brita 1 ou 19 mm: diâmetro variando de 9,5 a 19 mm; - Brita 2 ou 32 mm: diâmetro variando de 19 a 38 mm; - Brita 3 ou 38 mm: diâmetro variando de 38 a 76 mm; Obs.: O uso de materiais provenientes de outros tipos de rocha só será aceito após ensaio dos materiais e justificativa técnica que comprove a equivalência do material alternativo em relação ao material especificado. Local: geral. |
| c) Água | Descrição: a Água deverá ser potável, limpa e isenta de ácidos, óleos, alcalis, siltes, açucares, materiais orgânicos e outras substâncias agressivas ao concreto e que possam ocasionar alterações na pega do cimento. Considera-se como quantidades máximas de matérias sólidas em suspensão e sulfatos, o equivalente a 2.000 mg/l e 50%, pH entre 5,8 e 8,0. Local: geral. |
| d) Cimento | Descrição: o Cimento a ser utilizado deverá ser de fabricação recente, e com característica de inviolabilidade e indeteriorabilidade. Fabricante: Itaú, Votoran, Cauê ou similar. Local: geral. |
| e) Cal hidratada | Descrição: Cal - para utilização em argamassas de assentamento de alvenaria e revestimento de alvenaria de elevação (rebocos) deverão ser preferencialmente usados produtos industrializados com características homogêneas de composição e granulometria. Fabricante: Itaú, Votoran, Ical ou similar. Local: geral. |
| f) Aço | Descrição: Aço - barras retas com comprimento de 12m, nas bitolas e especificações constantes em projeto. Fabricante: Gerdau, Belgo ou similar. Local: geral. |
| g) Terra para aterro | Descrição: o Solo não poderá conter turfas ou materiais de origem orgânica em quantidades notadamente excessivas. Local: geral. |
| Aterro | Descrição: a superfície deve estar limpa, sem vegetação e sem entulhos. O material de aterro deve ser solo arenoso, sem matéria orgânica, pedras e entulhos. Deve ser feita em camadas sucessivas de 30 cm, devidamente molhadas e apiloadas energicamente. Local: área a construir como reaterros de valas e aterro entre baldrames. |
| Tapume | Descrição: Tapume - frontal de 2,20m de altura em chapas fechadas de madeira 6,00mm ou material alternativo com mesma resistência física, tipo chapas fechadas de aço. Será definido em projeto o tipo de fechamento dos espaços para abrigo provisório e medido em m². Local: área abrangente do canteiro de obras, necessariamente em todo o terreno do terreno, exceto em condições especiais a ser definida pelo NMP. |
| Depósito de materiais (coberto e segurança) ou caçamba (para materiais tipo areia e pedra) | Descrição: Depósito - deverá ser estanque a fim de abrigar perfeitamente os materiais utilizados durante a obra. Os entulhos deverão ser acondicionados em local próprio para posterior remoção. Local: a ser definido em conjunto com representante do TRT. * Se não houver espaço no pátio interno, os materiais tipo pedra e areia, bem como os entulhos provenientes da obra, deverão ser estocados em caçambas estacionadas na rua. Observar a legislação de trânsito e de acondicionamento de caçambas. |
| Demolição / entulho NBR 5682 (1977) Cancelada, serve apenas de referencial | Descrição: Demolir – antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgoto. Cuidar para não danificar as instalações que serão preservadas em casos de reformas. Os materiais de demolição deverão ser encaminhados para caçamba, ou local provisório predeterminado para posterior retirada. Deverão ser descartados em local próprio determinado pela municipalidade. Local: diversos. |
| Retirada | Descrição: Retirar – os materiais a retirar deverão ser preservados, retirados com cuidado para serem reaproveitados. Ficarão depositados em local predeterminado pelo TRT. Local: diversos. |
| 3 - Concreto e componentes para estrutura |  |
| Formas para concreto | Descrição: Fôrmas- poderão ser tábuas e/ou compensados, sarrafos, caibros em madeira maciça, com espessuras definidas conforme conveniência de execução. No caso de concreto aparente, deve-se utilizar fôrmas com superfície lisa, tipo laminado, com aplicação de desmoldante. Aceita-se também material alternativo como aço, PVC, alumínio entre outros. Local: geral. |
| Passeio em concreto | Descrição: Calçada- concreto com fck = 13,5 MPa, controle C, incluindo preparo da caixa, e=4 cm. Local: passeio público, acesso ao prédio e calçada perimetral ao prédio. |
| Lastro de concreto | Descrição: Lastro - contra -piso não estrutural impermeabilizado. Espessura 6cm., Local: base para piso cerâmico. |
| Vergas pré-fabricadas | Descrição: - As vergas e contravergas terão a largura máxima inferior a do tijolo e altura de 12 cm, com armadura mínima de 2 Ø 8,0mm ou 4 Ø 6,3mm e estribos Ø 4,2mm a cada 20 cm. Pode-se utilizar vigas pré-moldadas treliçadas tipo trilho de laje, desde que atendam aos requisitos necessários especificados em projeto. - As peças pré-moldadas em concreto armado devem ter a superfície satisfatoriamente lisas e regulares, sem saliências, “bicheiras” ou armaduras expostas. Local: janela e portas. |
| Broca / estacas | Descrição: Broca / estacas - em concreto conforme dimensionamento. Local: estrutura do prédio. |
| 4 - Vedações internas, externas e divisórias |  |
| Alvenaria tijolo comum 5,7x9x19cm a chato – 9cm , junta de 12mm | Descrição: -os Tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados. Apresentarão faces planas e arestas vivas. Porosidade especifica inferior a 20%. Obs.: o uso de materiais alternativos só será aceito após ensaios de caracterização dos materiais e justificativa técnica que comprove a equivalência do material similar em relação ao material especificado. Tijolo barro: dimensões mínimas: 5,7x9x19cm. +/- 3mm -Argamassa: 1:2:8 (cimento, cal hidratada, areia) Junta de assentamento: 12 mm +/- 5mm. -Execução: as faces das vigas e pilares devem estar chapiscados a pelo menos 3 dias para melhorar aderência. Local: encunhamentos e muros de arrimo. |
| Alvenaria tijolo 8 furos 19x19x19cm espelho – 9cm , junta de 15mm. | Descrição: -Os Tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados. Apresentarão faces planas e arestas vivas. Porosidade especifica inferior a 20%. Obs.: o uso de materiais alternativos só será aceito após ensaios de caracterização dos materiais e justificativa técnica que comprove a equivalência do material similar em relação ao material especificado. Tijolo barro: dimensões mínimas: 0,19x0,19x0,05m. +/- 3mm Argamassa: 1:2:8 (cimento, cal hidratada, areia) Junta de assentamento: 15 mm +/- 5mm. Local: geral. |
| Parede de gesso acartonado tipo simples | Descrição: Parede Espessura da parede = 78mm Espessura da estrutura (largura dos montantes) = 48mm Espaçamento entre montantes = 400mm Tipo e quantidade de placa do lado interno = ST ; e= 1x15,00mm Tipo e quantidade de placa do lado externo = ST ; e= 1x15,00mm Peso 26 Kg/m² Resistência ao fogo com chapa ST 30 minutos. Isolamento acústico 35/37 Rw (dB) sem isolamento Isolamento acústico 43/45 Rw (dB) com isolamento Isolamento acústico somente na sala de audiência. Lã de vidro com espessura de 50mm. Fabricante: Lafarge Gypsum, Knauf, Placo ou similar. Local: paredes secas internas ao prédio. |
| 5 - Componentes metálicos |  |
| Escada de ferro em perfis cantoneira | Descrição: Escada - Chumbagem e acabamento, de escada de ferro em perfis L, tipo cantoneira (abas iguais) 1”x1/8”; degraus em ferro redondo maciço ½”; suportes de 17cm de comprimento (afastar escada da parede), fixados à parede com parafusos bucha nº 10 sem pintura e sem fundo, conforme projeto. Dimensões = 0,50x4,0 m. Local: a ser especificado |
| 6 - Cobertura, impermeabilização e isolamento térmico |  |
| 6.1 Estrutura |  |
| Estrutura metálica leve vão até 7,0m. | Descrição: Estrutura metálica leve em terças 100mmx40mmx20mm chapa nº 11 ou similar, devidamente projetada e aprovada com antecedência pela fiscalização, com pintura anti-oxidante e pintura esmalte. Local: conforme projeto |
| Estrutura metálica para cobertura em telha metálica | Descrição: Estrutura metálica em perfil “C” 100mmx40mmx20mm chapa nº 11 ou similar, para vãos de até 20m, espaçamento entre tesouras até 5m, com montagem, sem lanternim, conforme dimensionamento estrutural. O espaçamento máximo entre terças deve ser de 90cm, otimizando o dimensionamento. A estrutura deve ser composta de tesouras e terças, soldadas e montadas conforme normas técnicas e projeto estrutural, com especificação do tipo de aço e da pintura antioxidante . Local: conforme projeto |
| Reforço em estrutura metálica para cobertura em telha metálica | Descrição: Reforço em estrutura metálica em perfil “C” 100mmx40mmx20mm chapa nº 11, ou similar, diminuindo o espaçamento entre terças para no máximo 90cm, otimizando o dimensionamento. A estrutura deve ser verificada quanto a segurança de seus componentes, tesouras, terças, contraventamentos, parafusos e soldas e reforçadas conforme normas técnicas e projeto estrutural, com especificação do tipo de aço e da pintura antioxidante. Local: conforme projeto |
| 6.2 Cobertura |  |
| Telha sanduíche de aço Galvaniz trapezoidal com miolo em poliuretano expandido de 30mm. | Descrição: Telha - Fornecimento e colocação de telha sanduíche em aço galvanizado trapezoidal espessura=0,43mm, com acessórios para fixação de telha de aço galvanizada: gancho, arruela, borracha e miolo em poliuretano expandido de 30mm de espessura. Telhas inteiras, sem emendas, inclinação mínima 15% cobrimento longitudinal mínimo 15cm e transversal mínimo 2,5 ondas TCPO (171m), fixação c/ gancho na parte alta da onda a cada 1m. Local: Cobertura do prédio principal |
| Telha de aço Galvaniz. trapezoidal. | Descrição: Telha - Fornecimento e colocação de telha de aço galvanizado trapezoidal espessura=0,5mm, com acessórios para fixação de telha de aço galvanizada: gancho, arruela, borracha. Telhas inteiras, sem emendas, inclinação mínima 15% cobrimento longitudinal mínimo 15cm e transversal mínimo 2,5 ondas TCPO (171m), fixação c/ gancho na parte alta da onda a cada 1m. Local: conforme projeto |
| Cumeeira em aço Galvaniz. trapezoidal | Descrição: Cumeeira aço. Fornecimento e colocação. galvanizado trapezoidal espessura=0,5mm, com acessórios para fixação. Local: Cobertura do prédio principal. Obs.: Na intersecção entre rufos / telhas e cumeeira / cumeeira as chapas devem ter o mesmo perfil (desenho) das telhas permitindo encaixe perfeito. |
| Rufos telha/parede | Descrição: Rufo - chapa de aço galvanizada n.º 26, e=0,50mm, com fixação de rebites, desenvolvimento conforme necessidade de projeto. Deve-se usar as chapas zincadas (CZ), com baixo teor de carbono revestida em ambas as faces de uma camada de zinco, aplicada por imersão ou por eletroposição com adição de cobre, tipo C, para condições mais severas. Local: Cobertura do prédio principal. Obs.: Os rufos devem ter o mesmo perfil (desenho) das telhas permitindo encaixe perfeito. |
| Rufos pingadeira ou topo de platibanda/muros | Descrição: Rufo - chapa de aço galvanizada n.º 26, e=0,50mm, com fixação de rebites, desenvolvimento conforme necessidade de projeto. Deve-se usar as chapas zincadas (CZ), com baixo teor de carbono revestida em ambas as faces de uma camada de zinco, aplicada por imersão ou por eletroposição com adição de cobre, tipo C, para condições mais severas. Local: Cobertura do prédio principal. |
| Calhas em chapa | Descrição: Calha - chapa de aço galvanizada n.º 24, e=0,65mm, com fixação de rebites, desenvolvimento conforme necessidade de projeto. Deve-se usar as chapas zincadas (CZ), com baixo teor de carbono revestida em ambas as faces de uma camada de zinco, aplicada por imersão ou por eletroposição com adição de cobre, tipo C, para condições mais severas. Local: Cobertura do prédio principal . |
| Rufos pingadeira L | Descrição: Rufo - chapa de aço galvanizada n.º 24, e=0,50mm, com fixação de rebites, desenvolvimento conforme necessidade de projeto. Deve-se usar as chapas zincadas (CZ), com baixo teor de carbono revestida em ambas as faces de uma camada de zinco, aplicada por imersão ou por eletroposição com adição de cobre, tipo C, para condições mais severas. Local: conforme projeto |
| 6.3 Impermeabilização. |  |
| Impermeabilização de alvenaria de Embasamento | Descrição: Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa 1:3, espessura mínima de 2 cm, dotada de aditivo impermeabilizante, aplicadas até 1,00m acima do piso. Também usada p/ impermeabilizar topo de platibanda ou parede úmidas. Local: conforme projeto |
| Impermeabilização com manta asfáltica e proteção mecânica | Descrição: Impermeabilização com aplicação de tinta betuminosa (primer), manta asfáltica de 3mm e proteção mecânica de 3cm, traço 1:7. Fabricante de manta e/ou primer: Viapol/Torodin, Denver Global, Vedacit/Otto Baumgart ou similar. Local: conforme projeto |
| Emulsão acrílica | Descrição: Impermeabilização com emulsão acrílica branca em 6 camadas cruzadas. Fabricante: Igolflex ou similar. Local: conforme projeto |
| Regularização impermeabilizada | Descrição: Regularização - argamassa sarrafeada 1:5 com aditivo impermeabilizante espessura média de 6,0 cm, com inclinação mínima de 1% para perímetro lateral da cobertura, onde serão escoadas por extravasor. Fabricante: Local: conforme projeto |
| Proteção mecânica (4cm) | Descrição: Proteção mecânica com argamassa sarrafeada 1:5 com espessura=3,0 cm e juntas de dilatação a cada 3,50m (quadros de 2mx2m). Local: diversos. |
| 7 - Janelas, portas e vidros |  |
| Porta lisa de madeira: 60x210cm – banheiro – Abrir | Descrição: Porta lisa de madeira para pintura, 60x210cm, espessura 3,50cm, para banheiros, semi-oca em compensado, com portal, guarnições e ferragens, assentada com espuma de poliuretano ou método tradicional, mediante aprovação da fiscalização. Fabricante: Sincol (Pluma), Pormade ou similar. Referência: Porta semi-oca para pintura Cor: natural (recebe pintura nos acabamentos). Local: conforme projeto Sendo: Descrição: Batente para pintura, espessura 3,50cm, largura da parede. Fabricante: Sincol, Pormade ou similar. Referência: madeira tipo mogno, cerejeira ou similar. Cor: natural. Descrição: Guarnição para pintura, espessura 5,0cm x 1,0cm. Fabricante: diversos mediante aprovação. Referência: madeira tipo peroba ou similar. Cor: natural. Descrição: Dobradiças 3 x 3 ½”, sem anéis, conjunto com 03 un. Fabricante: Papaiz, Aliança ou similar. Referência: Cor: latão cromado. Descrição: Fechadura para banheiro, tipo alavanca fechada. Fabricante: Papaiz, Yale/La Fonte ou similar. Referência: 357 – E200 - MZ270 – CR – EXT.3270 N2. 457 – E202 - MZ270 – CR – INT.3270 N4. 557 – E203 - MZ271 – CR – WC.3270 N5. Cor: cromada |
| Porta lisa de madeira: 80x210cm - abrir | Descrição: Porta lisa de madeira para pintura, 80x210cm, espessura 3,50cm, semi-oca em compensado, com portal, guarnições e ferragens, assentada com espuma de poliuretano ou método tradicional, mediante aprovação da fiscalização. Fabricante: Sincol (Pluma), Pormade ou similar. Referência: Porta semi-oca para pintura Cor: natural. (recebe pintura em acabamentos). Local: conforme projeto Sendo: Descrição: Batente para pintura, espessura 3,50cm, largura da parede. Fabricante: diversos mediante aprovação. Referência: madeira tipo mogno, cerejeira ou similar. Cor: natural. Descrição: Guarnição para pintura, espessura 5,0cm x 1,0cm. Fabricante: diversos mediante aprovação. Referência: madeira tipo peroba ou similar. Cor: natural. Descrição: Dobradiças 3 x 3 ½”, sem anéis, conjunto com 3 un. Fabricante: Papaiz, Aliança ou similar. Referência: Cor: latão cromado. Descrição: Fechadura com tambor, sendo maçaneta tipo alavanca fechada. Fabricante: Papaiz, Yale/La Fonte ou similar. Referência: MZ271 –R61 3400 CR – EXT. MZ271 –R66 5400 CR – WC. Cor: cromada. |
| Porta lisa de madeira: 90x210cm - correr | Descrição: Porta de correr, lisa em madeira para pintura, 90x210cm, espessura 3,50cm, semi-oca em compensado, com portal, guarnições e ferragens, assentada com espuma de poliuretano ou método tradicional, mediante aprovação da fiscalização. Fabricante: Sincol (Pluma), Pormade ou similar. Referência: Porta semi-oca para pintura Cor: natural. (recebe pintura em acabamentos). Local: conforme projeto Sendo: Descrição: Batente para pintura, espessura 3,50cm, largura da parede. Fabricante: Sincol, Pormade ou similar. Referência: madeira tipo mogno, cerejeira ou similar. Cor: natural. Descrição: Guarnição para pintura, espessura 5,0cm x 1,0cm. Fabricante: diversos mediante aprovação. Referência: madeira tipo peroba ou similar. Cor: natural. Descrição: Trilho e ferragens de 1ª qualidade. Fabricante: Papaiz, Aliança ou similar. Referência: Cor: latão cromado. Descrição: Fechadura com tambor, sendo puxador tipo barra reta vertical de alavanca fechada. Fabricante: Papaiz, Yale/La Fonte ou similar. Referência: 357 – E200 - MZ270 – CR – EXT.3270 N2. 457 – E202 - MZ270 – CR – INT.3270 N4. 557 – E203 - MZ271 – CR – WC.3270 N5. Cor: cromada. |
| Porta lisa de madeira: 90x210cm - abrir | Descrição: Porta de abrir, lisa em madeira para pintura, 90x210cm, espessura 3,50cm, semi-oca compensada, com portal, guarnições e ferragens, assentada com espuma de poliuretano ou método tradicional, mediante aprovação da fiscalização. Fabricante: Sincol (Pluma), Pormade ou similar. Referência: Porta semi-oca para pintura Cor: natural. (recebe pintura em acabamentos). Local: conforme projeto Sendo: Descrição: Batente para pintura, espessura 3,50cm, largura da parede. Fabricante: diversos mediante aprovação. Referência: madeira tipo mogno, cerejeira ou similar. Cor: natural. Descrição: Guarnição para pintura, espessura 5,0cm x 1,0cm. Fabricante: diversos mediante aprovação. Referência: madeira tipo peroba ou similar. Cor: natural. Descrição: Dobradiças e ferragens de 1ª qualidade. Fabricante: Papaiz, Aliança ou similar. Referência: Cor: latão cromado. Descrição: Fechadura com tambor, sendo puxador tipo barra reta vertical de alavanca fechada. Fabricante: Papaiz, Yale/La Fonte ou similar. Referência: MZ271 –R61 3400 CR – EXT. MZ271 –R66 5400 CR – WC. Cor: cromada. |
| Porta lisa 90x160 - banheiro - revestida com fórmica | Descrição: Porta lisa 90x160 - banheiro – completa revestida com laminado plástico (tipo fórmica), inclusive dobradiças, fechadura tarjeta livre/ocupado e batentes de alumínio. Cor: branca. Local: conforme projeto Sendo: Descrição: Dobradiças 3 ½”, com anéis. Conjunto com 03 un. Referência: 3.1/2” x 3”. Cor: cromado. Fabricante: Papaiz, Aliança ou similar. Descrição: Fechadura interna tipo tarjeta livre/ocupado Referência: Cor: cromada Fabricante: Papaiz, Yale/La Fonte ou similar. |
| Janela em vidro temperado liso incolor 8mm e 10mm | Descrição: Vidro temperado liso incolor 8mm e 10mm respectivamente, tipo janela, dimensões conforme projeto. Incluir acessórios de fixação e caixilhos em alumínio e/ou aço inox. Fornecimento e colocação. Cor: incolor Fabricante do vidro: Blindex, Temperlândia ou similar. Local: conforme projeto |
| Vidro temperado 8mm e 10mm | Descrição: Vidro temperado liso incolor 8mm e 10mm, tipo janela, dimensões conforme projeto. Incluir acessórios de fixação e caixilhos em alumínio e/ou aço inox. Fornecimento e colocação. Cor: incolor Fabricante do vidro: Blindex, Temperlândia ou similar. Local: conforme projeto |
| Porta de correr de 2 folhas em vidro temperado 10,0mm NBR 7199 (2016) | Descrição: Porta de correr de 2 folhas em vidro temperado 10,0mm, inclusive ferragens, com adesivo imitação de jateado, em duas faixas de 10cm de largura espaçadas de 5cm. Puxador, espessura de 40mm, comprimento de 800mm cromado; Fornecimento e colocação. Cor: incolor Fabricante do vidro: Blindex, Temperlândia ou similar. Local: conforme projeto |
| Porta de uma ou duas folhas de abrir em vidro temperado 10,0mm | Descrição: Porta de uma ou duas folhas de abrir em vidro temperado 10,0mm, inclusive ferragens e mola, adesivo imitação de jateado, em duas faixas de 10cm de largura espaçadas de 5cm. Puxador, espessura de 40mm, comprimento de 800mm cromado. Fornecimento e colocação. Cor: incolor Fabricante do vidro: Blindex, Temperlândia ou similar. Local: conforme projeto |
| Mola para porta vidro | Descrição: Mola de piso para porta de vidro, colocada. Cor: inox. Local: conforme projeto |
| Mola tipo fecha porta | Descrição: Mola tipo fecha porta, colocada. Cor: a ser definida pela Fiscalização Local: conforme projeto |
| Vidro cristal comum 4 mm | Descrição: Vidro cristal comum 4 mm, colocado com baguetes, duas demãos de massa, dimensões conforme projeto. Cor: incolor Local: esquadrias de alumínio exceto lavatórios |
| 8 - Acabamentos |  |
| Chapisco | Descrição: Chapisco - em parede com argamassa 1:3 espessura 5mm. Local: diversos. |
| Reboco / emboço | Descrição: Emboço - tipo paulista em parede com argamassa 1:2:8 espessura 20mm. Local: diversos. |
| Emassamento de parede interna / teto com massa corrida à base de PVA | Descrição: Emassamento de parede interna/teto com massa corrida à base de PVA, 2 demãos Fabricante: Coral, Suvinil ou similar. Local: paredes internas e tetos. |
| Emassamento de esquadria de madeira | Descrição: Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida p/ madeira duas demãos. Fabricante: Coral, Suvinil ou similar. Local: portas, batentes e guarnições de madeira internos ao prédio. |
| Pintura esmalte em esquadria madeira | Descrição: Pintura esmalte em esquadria madeira duas demãos sem massa corrida Fabricante: Coral, Suvinil ou similar. Local: portas, batentes e guarnições de madeira internos ao prédio . |
| Pintura esmalte esquadria ferro | Descrição: Pintura esmalte em esquadria de ferro duas demãos com fundo tipo zarcão. Fabricante: Coral, Suvinil ou similar. Local: conforme projeto |
| Pintura látex PVA parede interna ou teto | Descrição: Pintura látex PVA parede interna ou teto, 3 demãos, sem massa corrida com selador PVA. Fabricante: Coral, Suvinil ou similar. Local: tetos de gesso ou laje. |
| Pintura com látex acrílico em paredes Externas | Descrição: Pintura látex acrílico em paredes externas, 2 demãos, sem massa corrida com selador acrílico. Fabricante: Coral, Suvinil ou similar. Local: muros internos e paredes internas. |
| Revestimento texturizado em parede interna ou externa de alta camada | Descrição: Revestimento texturizado em parede interna ou externa de alta camada (grafiato), com seladora. Fabricante: Ibratin, Kresil ou similar. Local: conforme projeto |
| Pintura acrílica sobre revestimento arranhado (grafiato) | Descrição:Pintura acrílica, 2 demãos, sobre revestimento arranhado (grafiato) Referência: Permacryl Fabricante: Ibratin, Suvinil, Kresil ou similar. Local: conforme projeto |
| Regularização | Descrição: Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso, traço 1:3, espessura 3 cm. Fabricante: Local: sobre contrapiso de áreas cobertas. |
| Piso cerâmico esmaltado | Descrição: Piso cerâmico esmaltado com dimensões entre 30x30cm e 50x50cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante. O piso deve ser do tipo A extra, PEI5. Rodapé do mesmo material com 8cm sendo a face superior retirada da face abaulada do piso. Fabricante: Portobello, Cecrisa/Portinari, Eliane ou similar. Referência: piso Eliane 31x31 Cargo Plus Gray A ou similar. Local: conforme projeto |
| Piso cerâmico antiderrapente | Descrição: Piso cerâmico antiderrapante com dimensões entre 30x30cm e 50x50cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante. O piso deve ser do tipo A extra, PEI5. Rodapé do mesmo material com 8cm sendo a face superior retirada da face abaulada do piso. Fabricante: Portobello, Cecrisa/Portinari, Eliane ou similar. Local: hall de entrada do prédio principal. |
| Porcelanato | Descrição: Piso em Porcelanato até 45x45 cm, com rejunte. Assentamento de rodapé 8 cm de porcelanato, com argamassa pré-fabricada, rejuntado. Fornecimento e assentamento. Cor: a definir pela fiscalização Fabricante: Portobello, Cecrisa/Portinari ou similar. Local: não utilizado Obs.: sendo o polido no interior e o porcelanato tipo antiderrapante no hall de entrada. |
| Rodapé porcelanato | Descrição: Rodapé em porcelanato (mesmo tipo do piso) -10x100mm fixada em alvenaria com argamassa. Fabricante: Portobello, Cecrisa/Portinari ou similar. Local: não utilizado. |
| Peitoril em granito | Descrição: Peitoril em granito polido, com bordas arredondadas, espessura 25mm a 30mm e largura até 16cm, para paredes de 14cm acabada, com execução de pingadeira na face inferior de 2,5 a 3,0 cm com friso inferior de 5,0mm com cantos e arestas arredondadas. Cor: cinza prata. Local: todas as janelas da obra. |
| Soleira de granito | Descrição: Soleira de granito polido 2,5 a 3,0cm, largura 14,0 cm e 16,0 cm para as portas voltadas para o exterior (coberto) , assentada com argamassa e rejunte pré-fabricado. Cor: cinza prata do mesmo tipo de pedra do peitoril. Local: Hall de entrada, portas com mudança de piso e portas voltadas para o exterior. |
| Assentamento de azulejos com argamassa colante Rejuntado | Descrição: Azulejo dimensões mínimas de 25 cm, assente com argamassa colante rejuntado, rejunte pré-fabricado, inclusive acabamento em cantoneira de alumínio para quinas internas. Fabricante: Eliane, Portobello, Cecrisa/Portinari ou similar. Cor: branca Referência: (Linha Apis White, tipo A ) ou similar Local: todos os lavatórios e copa. Sendo: Descrição: Argamassa de assentamento Referência: (Ligamax) Fabricante: Eliane, Quartzolit, Votomassa ou similar. Descrição: Rejunte Referência: (Junta Plus fina (3mm)) Cor: branca Fabricante: Eliane, Quartzolit ou similar. |
| Piso Tátil | Descrição: Piso tátil assentado com argamassa de cimento, nas cores amarela e vermelha, conforme projeto. Dimensões mínimas de 25cm x 25cm. Fabricante: Local: calçada frontal, lateral e acesso ao prédio. |
| Rodapé MDF | Descrição: Rodapé em madeira MDF de (18x60x2.100)mm fixada em gesso acartonado e/ou fixação em alvenaria. Fabricante: Durafloor/Duratex, Poliface ou similar. Local: tablado. |
| Revestimento laminado para piso | Descrição: Piso – Revestimento laminado para piso, para uso em áreas de alto tráfego (linha Pro). Fabricante: Durafloor/Duratex, Poliface ou similar. Local: tablado. |
| Piso elevado de material plástico | Descrição: Piso elevado em plástico de engenharia em polipropileno (material termoplástico) atendendo as normas ABNT 11802, ASTM E0662-21AE01, ABNT-NBR 9442/2019 quanto a classificação de flamabilidade, e isento de gases tóxicos quando em presença de chama. O piso será fornecido em painéis com modulação de 50cmx50cm. Os cabeamentos de rede elétrica e estruturado deverão passar por baixo das placas do piso, devendo possuir altura de tráfego de cabos e eletrodutos com no mínimo 40mmx160mm As placas devem conter saídas (pontos) de tomada elétrica e de alimentação de lógica. O revestimento aplicado deverá permitir o remanejamento de suas placas, inclusive daquelas com caixas de tomada sem a necessidade de compra de novos revestimentos e ou inutilização dos existentes. A montagem das placas deve ser feita sobre manta de polietileno de alta densidade, com características antichama e antiestática, com no mínimo 2,0 mm de espessura. Revestimento em Resina Fenólica (Fórmica), antiderrapante, antialérgica, com resistência ao alto tráfego, em placas de 500X500mm modulada e colada ao piso elevado, na cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Referência: Wirefloor Acabamento: fórmica em placas. Fabricante: Remaster ou similar. Local: não utilizado. |
| Tampas de acesso as caixas de piso | Descrição: Caixas de passagem - deverão ser de Nylon 66 com fibra de vidro e V.0. (anti-chamas), com alta resistência mecânica e isolação elétrica nas opções Retangular basculante 180mm x 186mm e ou redondas 6 polegadas. Local: conforme projeto. |
| Forro de gesso | Descrição: Foro em gesso, espessura (entre 5 e 7cm) e formato a serem definidos pela fiscalização. Cor: branco Fabricante: Local: lavatórios e copa. |
| Moldura de gesso | Descrição: Moldura em gesso. Espessura (entre 5 e 7cm) e formato a serem definidos pela fiscalização. Cor: branco Fabricante: Local: onde existir forro em gesso.. |
| Forro termo acústico | Descrição: Forros minerais com controle acústico, redução de ruído, isolamento térmico e proteção ao fogo. Produzidos por meio de fibra mineral branca, com compostos naturais, os forros devem possuir alta performance. Incluem-se forro e estrutura de fixação. Cor: branco Fabricante: AMF ou similar. Local: prédio principal. |
| 9 - Complementação da obra |  |
| Confecção e instalação- bicicletário | Descrição: Bicicletário em chapa para 6 bicicletas.º18, pintura com duas demãos, fundo zarcão, conforme projeto. Confecção e instalação. Local: calçada frontal (ver projeto). |
| Confecção e instalação de lixeira | Descrição: Lixeira em chapa nº18, chapas laterais perfuradas, dobradiças, puxador, parafusos de fixação e pintura com duas demãos, fundo zarcão, conforme projeto. Confecção e instalação. Local: frente (ver projeto). |
| Balcão adaptado | Descrição: Balcão adaptado instalação com execução balcão adaptado para PNE , conforme projeto. Local: atendimento. |
| Ar split | Descrição: Split - Instalação de condensadora e evaporadora de ar condicionado do tipo split, com gás refrigerante ecológico e compressor do tipo inverter (selo Procel A). Local: a decidir conforme projeto. |
| Rack fechado de 24U | Descrição: Rack - Para acomodação e fechamento da cabeação horizontal, serão utilizados 1 Rack’s padrão “19”, com altura de 24U , 570mm de profundidade, contendo porta frontal de aço-acrílico, com fechadura, 2º plano de montagem, guia horizontal de cabos, régua com tomadas polarizadas, unidade de ventilação com 2 ventiladores e demais acessórios para instalação completa. Nos Rack’s padrão serão instalados os seguintes materiais para a interligação da cabeação horizontal com o restante do sistema horizontal, os quantitativos dos materiais deverão ser tecnicamente o suficiente para as quantidades de pontos projetados; -Patch panel de 24 portas RJ-45 8 VIAS, Categoria 6. -Patch cords na categoria 6 em cabo flexível UTP, 4 pares de 1,5 m com conectores RJ-45 nas extremidades, para as conexões entre o patch panel e o equipamento ativo HUB, de nosso fornecimento. -Bloco de distribuição “110 IDC” de 200 pares para interface cabo telefônico CI 50 x100 pares de interligação DG aos Rack’s. -Conectores de 5 pares para o bloco de distribuição 100 IDC 1; -Cabo híbrido 1 par com conector RJ-45, 8 vias, em um lado e 110 IDC 1 par, no outro, o cabo deve ter cor distinta da do Patch Cords; Local: sala interna ao prédio. |
| Cabo UTP | Descrição: Cabo de par trançado do tipo UTP (Unshielded Twisted Pair), Categoria 6. Deve ser composto por 4 pares confeccionados com condutores sólidos de cobre, com bitola 24 AWG. Deve possuir capa externa em PVC não propagante à chama tipo CMR. Atender integralmente aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2 nos parâmetros: Perda de Inserção, NEXT, PS NEXT, ACR, PS ACR, ELFEXT, PS ELFEXT, Perda de Retorno, Atraso de Propagação e variação do Atraso de Propagação. Deve ser acondicionado em caixas de papelão visando facilitar o seu manuseio. Apresentar certificação internacional UL. Possuir diâmetro externo nominal de no máximo 6,5mm. Local: abaixo do piso elevado e até CPD. |
| Patch Panel 24 Posições | Descrição: Painel de conexão com 24 portas do tipo RJ45 fêmea Categoria 6. Deve ser confeccionado em chapa de alumínio com proteção contra corrosão e pintura de alta resistência na cor preta. Possuir suporte traseiro para abraçadeiras, possibilitando a amarração e organização de cabos. Deve possuir largura de 19”, para fixação em rack, e altura de 1U (44,5mm). Apresentar conectores com corpo em material termoplástico de alto impacto e não propagante à chama. Deve possuir conectores com terminais de conexão padrão 110/IDC, para condutores de 22 a 26 AWG. Apresentar certificação internacional UL. Atender integralmente aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2 nos parâmetros: Perda de Inserção, NEXT, PS NEXT, ACR, PS ACR, ELFEXT, PS ELFEXT, Perda de Retorno, Atraso de Propagação e variação do Atraso de Propagação. Deverá ser fornecido com etiquetas apropriadas para identificação das 24 portas. Local: junto ao rack. |
| Adapter Cable RJ45 – RJ45 | Descrição: Cordão de manobra confeccionado com cabo UTP flexível Categoria 6, e com conectores RJ45 macho de alta performance em ambas as extremidades. Possuir capas termoplásticas inseridas sobre os conectores RJ45 macho, dificultando eventuais desconexões acidentais. Deve ser disponibilizado em cor única no comprimento de 2,5 metros. Apresentar certificação internacional UL. Atender integralmente aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2 nos parâmetros: Perda de Inserção, NEXT, PS NEXT, ACR, PS ACR, ELFEXT, PS ELFEXT, Perda de Retorno, Atraso de Propagação e variação do Atraso de Propagação. Estes adapter cables devem, obrigatoriamente, ser montados e testados em fábrica. Local: junto as caixas de saídas de piso. |
| RJ45 Fêmea | Descrição: RJ45 fêmea Categoria 6. Apresentar conectores com corpo em material termoplástico de alto impacto e não propagante à chama. Deve possuir conectores com terminais de conexão padrão 110/IDC, para condutores de 22 a 26 AWG. Apresentar certificação internacional UL. Atender integralmente aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2 nos parâmetros: Perda de Inserção, NEXT, PS NEXT, ACR, PS ACR, ELFEXT, PS ELFEXT, Perda de Retorno, Atraso de Propagação e variação do Atraso de Propagação. Deverá ser fornecido com etiquetas apropriadas para identificação. Cada ponto técnico de saída do piso devem conter até 4 (quatro) tomadas RJ45 fêmea, posicionados conforme projeto do piso elevado. Local: junto as caixas de saídas de piso e ao rack. |
| 10 - Instalações elétricas |  |
| Eletrodutos; Canaletas; Caixas e quadros em chapa de aço; Interruptores e tomadas; Transformadores; e Luminárias. | Descrição: Acessórios - os materiais, equipamentos e demais acessórios deverão ser especificados em projeto, obedecendo as diretrizes constantes no Memorial Descritivo do Caderno de Encargos, com a devida aprovação da fiscalização. Os espelhos das tomadas devem ser identificados com material adesivo próprio para este fim, contendo as seguintes informações: tensão(V) / circuito(n) / QDLT(n). Os quadros de distribuição devem ter os circuitos perfeitamente identificados com legendas afixadas internamente ao quadro. Fabricantes: Interruptores e tomadas – Pial Legrand (Silentoque), Siemens, Tramontina (piso) ou conforme padrão no prédio existente. Luminárias – conforme padrão no prédio existente. Local: diversos (ver projetos) |
| Caixa 4X2 e 4X4 de embutir para interruptores e tomadas | Descrição: Caixa de embutir para alvenaria; feito de material plástico de alta resistência mecânica; com "orelhas" para fixação do espelho feitas de aço, com tratamento para não enferrujar. Modelo de referência: Pial Legrand 6890 14/15. Local: diversos (ver projetos) |
| Disjuntor termomagnético tripolar, bipolar e monopolar | Descrição: Disjuntor termomagnético tripolar/bipolar/monopolar de 690 Volts, na corrente especificada em projeto/planilha Fabricante: Siemens, Pial Legrand ou similar. Local: ver projetos |
| Cabos | Descrição: Cabo extraflexível classe 5; condutor de cobre têmpera mole; dupla camada de isolação; camada interna de composto termoplástico de PVC sem chumbo cor branca; camada externa de composto termoplástico de PVC sem chumbo cor externa conforme lista de materiais; extradeslizante; selo INMETRO e ISO 9001; embalado em caixa de papelão que facilite a retirada e uso do cabo; medida 1 x medida em mm²; cor externa conforme lista de materiais. Modelo de referência SuperasticFlex Prysmian Pirelli Fabricante: Pirelli (Prysmian), Lousano ou similar. Local: ver projetos |
| Fita isolante | Descrição: Fita isolante para até 750 V Fabricante: 3M, Pirelli, Prysmian ou similar. Local: diversos |
| Fita autofusão | Descrição: Fita a base de EPR, medidas 0,76mm X 19mm Fabricante: 3M, Pirelli, Prysmian ou similar. Local: diversos |
| Cabeamento de energia apropriado para piso elevado | Descrição: Cabeamento - Nas áreas de piso elevado a cabeação elétrica deverá ser toda modular, com a utilização de dutos com blindagem metálica flexível e fornecida montada em fabrica, utilizando-se conectores polarizados e de engate rápido para as conexões padrão; Deverão ser instaladas caixas de tomadas padrão de energia para o atendimento das estações de trabalho e Rack de Equipamentos. O sistema de energia elétrica modular deverá ser composto por 9 cabos, sendo: 3 circuitos compostos de fase, neutro e terra de 2,5 mm², acondicionados em dutos com blindagem metálica flexível, dispensando o uso de eletrodutos e ou eletrocalhas metálicas, propiciando isolação à interferência eletromagnética EMI (eletromagnetic Interference) e RF (Radio Freqüência). Os condutores do sistema modular deverão ser de engate rápido e polarizados, sendo que a solução elétrica das tomadas contempla pontos e circuitos diferenciados conforme a necessidade do projeto ou carga elétrica, inclusive pontos com necessidade de tensão de 220 Volts. Cada caixa de distribuição de energia deverá ser composta por 04 tomadas 2P+T NEMA 5-15R alimentadas por circuitos independentes sendo 4 tomadas estabilizadas pino chato, podendo ser cada tomada alimentada por energia estabilizada ou comum independentemente uma das outras. Cada posto de trabalho, deverá ser atendido por uma caixa de piso, além daquelas que deverão ser distribuídas conforme projeto. Os plugs de tomadas de cada circuito deverão ser identificados por cor ou por processo serigráfico, a fim de facilitar a sua identificação. Caso seja usada etiqueta, esta deverá ter a mesma garantia ofertada na rede elétrica e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. As caixas de tomadas deverão possibilitar que se trabalhe com a tampa fechada, mesmo com os pinos conectados a fim de preservar a conexão e de possíveis acidentes dos usuários. As tomadas elétricas utilizadas nas caixas de piso devem ser homologadas pelo INMETRO, atendendo a NBR 14136. Os cabos de conexão deverão montados mantendo a blindagem metálica ao longo de toda sua extensão não sendo permitido a interrupção desta blindagem mesmo no acoplamento da caixa de tomadas. É vedada a utilização de emendas plásticas ou de compressão na blindagem eletromagnética dos cabos elétricos sendo obrigatórias todas a conexões elétricas principalmente do fio Terra, ser fixado por meio de processo mecânico, climpado, prensado ou parafusado. É obrigatório que as caixas de conexão tenham identificação de circuitos elétricos (Ex. C1/C2/C3), para permitir o perfeito balanceamento das cargas ao longo da rede de alimentadores elétricos. É mandatário que as caixas elétricas de piso possam ser acessadas e mantidas independentes das placas de piso elevado, permitindo facilidade no remanejamento e acesso aos pontos elétricos e lógicos. As caixas elétricas deverão conter 04 orifícios para acomodação de conectores RJ 45 fêmea da rede estruturada. Local: conforme projetos |
| Cabeamento de energia apropriado para piso elevado (continuação) | Descrição: A energia estabilizada, para efeito de dimensionamento dos circuitos de alimentação, nos pontos de utilização deverá ser considerada uma carga de 300 VA por ponto (CPU, monitor e impressora jato de tinta), e não mais que 06 (seis) pontos por circuito. A alimentação elétrica das impressoras laser será feita a partir do quadro de energia de uso geral, porém, o condutor terra a ser utilizado deverá ser o do quadro de energia estabilizada. A potência a ser considerada por impressora a ser instalada, deverá ser de 1.500 VA. A potência a ser considerada para as tomadas de uso geral, com exceção daquelas exclusivas para as impressoras laser, é de 300VA. O número de disjuntores e o dimensionamento da infra-estrutura de eletrocalha e eletrodutos a serem instalados, serão avaliados em função do projeto apresentado pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Local: diversos |
| 11 - Instalações hidráulicas e sanitárias |  |
| Registros gaveta | Descrição: Registro de gaveta 3/4”, com canopla acoplada. Fabricante: Deca, Docol ou similar. Referência: (Targa) Cor: cromado Local: diversos |
| Registros pressão | Descrição: Registro de pressão 3/4”, com canopla acoplada. Fabricante: Deca, Docol ou similar. Referência: (Targa) Cor: cromado Local: diversos |
| Tubos de PVC Água fria soldável 25mm | Descrição: Tubulações e acessórios nos diâmetros descritos em projeto. Fabricante: Tigre, Akros/Fortilit ou similar. Local: diversos |
| Tubos de PVC esgoto série normal 40,50,75,100mm | Descrição: Tubulações e acessórios nos diâmetros descritos em projeto. Fabricante: Tigre, Akros/Fortilit ou similar. Local: diversos |
| Caixa sifonada | Descrição: Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha e porta-grelha cromados Fabricante: Tigre, Akros/Fortilit ou similar. Local: diversos |
| Exaustor | Descrição: Exaustor de parede/ teto. Fabricante: Cor: a ser definida pela Fiscalização. Local: não utilizado. |
| Barra de apoio metálica para banheiro adaptado | Descrição: Barra de apoio 80 cm, metálica revestida em PVC. Fabricante: Docol, Deca ou similar. Cor: Branca Local: lavatórios. |
| Bacia de louça com caixa acoplada | Descrição: Bacia de louça com caixa acoplada colocada com anel de vedação, acessórios de fixação, assento plástico e engate flexível cromado. Fabricante: Deca, Celite ou similar. Referência: Linha Vogue Plus CP525 ou similar. Cor: Branco Gelo Local: lavatórios Sendo: Descrição: Assento para Vaso Sanitário. Fabricante: Deca, Celite ou similar. Cor: Branco Gelo. Referência: Linha Vogue Plus AP50 plástico ou similar. Descrição: Vedação. Fabricante: Deca, Celite ou similar. Referência: anel de vedação. Descrição: Ligação Flexível 1/2”x40cm Cor: Cromado Fabricante: Oriente, Deca ou similar. |
| Bancadas em granito | Descrição: bancada em granito - peças cinza polido, frontão, bordas arredondadas, conforme existente no local (que está quebrada), assentadas com argamassa e rejunte pré-fabricados. Local: lavatórios do público (trocador de bebês), e áreas de serviços. |
| Lavatório de louça de embutir (cuba) | Descrição: Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira pressão e acessórios: sifão cromado, válvula cromada e engate flexível cromada, sem a bancada. Fabricante: Deca, Celite ou similar. Referência: Cor: Branca Local: não utilizados. Sendo: Descrição: Torneira para Lavatório. Fabricante: Oriente, Deca, Docol ou similar. Referência: (Linha Milano Luxo 1192 C53). Cor: Cromado. Descrição: Sifão para Lavatório de 1”x1.1/2”. Fabricante: Oriente, Deca, Docol ou similar. Referência: 1680. Cor: Cromado. Descrição: Válvula para lavatório. Fabricante: Oriente, Deca, Docol ou similar. Referência: 1603. Cor: Cromado. Descrição: Ligação Flexível 1/2”x40cm. Fabricante: Oriente, Deca, Docol ou similar. Cor: Cromado. |
| Mictório de louça com sifão | Descrição: Mictório de louça pequeno com sifão medidas aproximadamente 0,29x0,48x0,23cm, com acessórios de fixação, inclusive engate flexível. Fabricante: Deca, Celite ou similar. Referência: M715 GE-17. Cor: Branca. Local: lavatório do Juiz. Sendo: Descrição: Ligação Flexível 1/2”x40cm. Fabricante: Oriente, Deca, Docol ou similar. Cor: Cromado. |
| Cuba de aço inoxidável 400x340x125mm Completa | Descrição: Cuba de aço inoxidável 400x340x125mm incluso material e mão de obra para fixação de cuba no tampo. Incluir sifão e válvula cromados para cozinha e torneira de parede. Fabricante: Strake, Tramontina ou similar. Referência: Cor: Cromado. Local: conforme projeto Sendo: Descrição: Sifão para cozinha de 1.1/2”x1.1/2”. Fabricante: Oriente, Deca, Docol ou similar. Referência: 1680. Cor: Cromado. Descrição: Válvula para cozinha (tipo americana). Fabricante: Oriente, Deca, Docol ou similar. Referência: 1622. Cor: Cromado. Descrição: Torneira para cozinha de parede. Fabricante: Oriente, Deca, Docol ou similar. Referência: (Linha Milano Luxo 1861 C53). Cor: Cromado. |
| Pertences para banheiro em plástico cromado com 5 peças (porta-papel toalha, papeleira, saboneteira, cabide e argola) | Descrição: Porta-papel toalha interfolheado, plástico ou metálico. Fabricante: Referência: Cor: branca. Local: lavatórios. Descrição: Papeleira. Fabricante: Moldenox, Brinox, Expambox ou similar. Referência: 114 RSL. Cor: Cromado. Local: lavatórios. Descrição: Saboneteira. Fabricante: Moldenox, Brinox, Expambox ou similar. Referência: 110 RSL. Cor: cromado. Local: lavatórios. Descrição: Cabide tipo argola. Fabricante: Moldenox, Brinox, Expambox ou similar. Referência: Lin106 RSL. Cor: Cromado. Local: lavatórios. Descrição: Cabide duplo. Fabricante: Moldenox, Brinox, Expambox ou similar. Referência: Lin109 RSL. Cor: Cromado. Local: lavatórios. |
| Espelho 4mm | Descrição: Espelho 4mm instalado com garra francesa, para banheiros, com, no mínimo, 4 pontos de fixação e demais acessórios. Dimensões 50x80cm. Local: lavatórios |
| Lavatório de louça com meia coluna suspensa completo | Descrição: Lavatório de louça com meia coluna suspensa. com torneira simples, válvula, sifão e engate flexível cromados. Fabricante: Deca, Celite ou similar. Referência: Cor: Branca. Local: Wc PNE Sendo: Descrição: Torneira para Lavatório. Fabricante: Oriente, Deca, Docol ou similar. Referência: Linha Milano Luxo 1192 C53. Cor: Cromado. Descrição: Sifão para Lavatório de 1”x1.1/2”. Fabricante: Oriente, Deca, Docol ou similar. Referência: 1680. Cor: Cromado. Descrição: Válvula para lavatório. Fabricante: Oriente, Deca, Docol ou similar. Referência: 1603. Cor: Cromado. Descrição: Ligação Flexível 1/2”x40cm. Cor: Cromado. Fabricante: Oriente, Deca, Docol ou similar. |
| Tubos de PVC esgoto Ponta e bolsa 100mm | Descrição: Tubulações e acessórios para esgoto em PVC branco de 100mm. Fabricante: Tigre, Akros/Fortilit ou similar. Local: ver projeto |
| Grelha | Descrição: Grelha e acessórios para caixas de passagem de escoamento de águas pluviais. Fabricante: Local: Pátio |
| 12 - Limpeza final e entrega da obra |  |

4 – ORÇAMENTO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS):

Deverá ser fornecido orçamento detalhado elaborado em planilha do Microsoft Office (ou similar compatível), apresentados em material impresso e meio digital, disponibilizando inclusive todas as composições empregadas no orçamento (seguindo o sistema SINAPI-CEF e, na sua ausência, no sistema TCPO/PINI).

Planilha de composição de custos

A planilha de custos e serviços sintetiza o orçamento e deve conter, no mínimo:

- Discriminação de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário (material e mão-de-obra) e custo parcial (Planilha 1);

- Custo total orçado, representado pela soma dos custos parciais de cada mão-de-obra e/ou material (sem BDI) (Planilha 1);

- Composição de custos unitários de materiais, mão-de-obra e serviços com indicação da fonte consultada (item do SINAPI) para obtenção dos valores dos insumos (Planilha 2);

- Os valores orçados (insumos, composições de custos e serviços) deverão ser consultados no SINAPI-CEF, indicando-se o mês de referência empregado (especificando-se o código consultado ao lado de cada insumo e/ou composição).

- Caso o valor do insumo não conste no SINAPI, deverão ser adotados os seguintes valores, na seqüência abaixo especificada:

1 – outras referências de órgãos públicos;

2 – literatura técnica especializada, tal como da Editora PINI – regional MS (especificar dados bibliográficos da edição consultada);

3 – consulta aos valores de mercado (anexar os orçamentos (no mínimo 3) na memória de cálculo).

- Leis Sociais: utilizar os valores publicados no SINAPI-CEF, na tabela mensal de data mais próxima da elaboração da planilha orçamentária, tanto para trabalhadores horistas como mensalistas.

- Nome completo do responsável técnico, seu número de registro no CREA-MS ou CAU/MS e assinatura, declarando expressamente a compatibilidade dos quantitativos e dos custos das planilhas orçamentárias com os quantitativos dos projetos de engenharia e os custos aferidos no sistema SINAPI, conforme dispõe o Decreto Federal nº 7.983/2013.

- Recolhimento de ART / RRT com campo de atividade específica para orçamento.

Modelo de planilhas a serem apresentadas

Planilha 1 – Serviços (PQCU)

| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. |  | CUSTO TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mat. | MDO | Mat. | MDO |
| 1 | Estrutura |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Bloco de concreto |  |  |  |  | xx,xx | xx,xx |
| 1.2 | Viga |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Pilar |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) Sub-Total: |  |  |  |  | 00,00 | 00,00 |
| 2 | Alvenaria |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Alvenaria tijolo 8 furos ½ vez |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Chapisco |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Emboço |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Reboco |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Sub-Total: |  |  |  |  | 00,00 | 00,00 |
|  | (1+2) Total: |  |  |  |  | 00,00 | 00,00 |

Mat. – Materiais / MDO – Mão-de-obra

Planilha 2 - Composição de Custos Unitários (PCCU)

| SERVIÇO | UNIDADE | COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE | CUSTO UNIT. |  | CUSTO TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mat. | MDO | Mat. | MDO |
| Bloco de concreto |  |  |  |  |  |  |
| Insumo 1 (fonte consultada – código do SINAPI) |  |  |  |  |  |  |
| Insumo 2 (fonte consultada) |  |  |  |  |  |  |
| Insumo 3 (fonte consultada) |  |  |  |  |  |  |
| Leis Sociais |  |  |  |  |  |  |
| Total da composição: |  |  |  |  | xx,xx | xx,xx |

Mat. – Materiais / MDO – Mão-de-obra

Obra: ______________________

Prazo de execução: ____ dias

Cronograma físico-financeiro / TRT 24ª Região (modelo exemplificativo)

CRONOGRAMA DESCRITIVO (modelo exemplificativo)

Obra: reforma do imóvel que abriga o edifício-sede deste Tribunal, localizado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), Campo Grande/MS, conforme as especificações e condições constantes deste Projeto Básico (PB) e seus anexos.

Descrição:

ETAPA nº _____

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Consumo – 12,71%

Total – 7,74%                                                                                                 		R$ 3.996,25

MOVIMENTO DE TERRA

Transporte – 11,56%

Total – 0,95%                                                                                                    		R$ 111,88

FUNDAÇÕES

Armação e concreto – 100,00%

Apiloamento, lastro e formas – 14,82%

Total – 57,80%                                                                                             		R$ 12.877,08

ESTRUTURA

Forma fundação – 100,00%

Armadura – 25,00%

Concreto – 24,21%

Total – 16,15%                                                                                             		R$ 10.317,89

IMPERMEABILIZAÇÕES

Impermeabilizações em baldrames – 93,63%

Total – 15,13 %                                                                                                 		R$ 497,13

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS

Abertura de valas – 50,00%

Tubos e conexões – 25,08%

Total – 19,53%                                                                                              		R$ 4.220,88

ADMINISTRAÇÃO

Engenheiro ou arquiteto – 12,50%

Mestre de obras 12,50%

Apontarife 12,50%

Total – 12,50%                                                                                             		R$ 11.262,80

Total geral da etapa nº _____                                                                               		R$ 43.283,91

Total geral da etapas nº  c/ BDI (______%)                                                   		R$ 54.299,66

5- PROGRAMA BÁSICO DOS PROJETOS

1. DEFINIÇÃO E OBJETIVO

Projeto Executivo é o conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras objeto do contrato (SEAP), de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a Lei Federal nº. 8.666/93 (art. 6º, inciso X) e suas alterações.

O presente documento tem por objetivo definir os parâmetros básicos que orientarão os serviços relativos à elaboração das especificações técnicas complementares (a especificação técnica dos principais materiais a serem considerados nos projetos de arquitetura serão fornecidas pelo TRT, conforme padrão já adotado) e do desenvolvimento e execução plena dos projetos executivos pertinentes à reforma do imóvel que abriga o edifício-sede deste Tribunal, localizado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), Campo Grande/MS, conforme as especificações e condições constantes deste Projeto Básico (PB) e seus anexos.

2. ANTEPROJETO

O anteprojeto, anexo, é o parâmetro para dar ao PROPONENTE LICITANTE o conceito do trabalho objeto da licitação, de modo que sua proposta seja calçada no conhecimento das grandezas e complexidades envolvidas em cada uma das etapas nos desenvolvimentos dos projetos executivos.

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Os trabalhos a serem desenvolvidos consistem em:

- Coordenação de equipe e compatibilização técnica de projetos executivos e demais atividades técnicas.

- Projeto de demolições e retiradas, indicando-se os locais de intervenção, bem como a circulação dos resíduos, transporte horizontal e vertical, armazenamento temporário no canteiro de obras e separação de materiais, quando aplicável.

- Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) – proveniente das demolições e retiradas necessárias para refazimento de serviços, conforme projetos executivos.

– Investigação estrutural nas regiões que sofreram infiltrações pluviais e das regiões com evidencia de recalque solo/estruturas. Caso necessário, deverão ser indicados projetos de reforço estrutural e/ou plano de acompanhamento estrutural;

– Projeto executivo de arquitetura, especificamente para substituição do revestimento em alumínio composto das fachadas prediais e substituição de revestimentos de piso deteriorados (lajes e espelho d’água).

– Projeto executivo de impermeabilização em lajes e juntas de dilatação (horizontais e verticais).

- Projeto executivo de vedação de esquadrias, no que se refere as portas, janelas e fachadas envidraçadas em pele de vidro;

- Projeto executivo para tratamento de trincas em estruturas e elementos de fechamento (alvenaria);

Projeto executivo para substituição de rufos oxidados conjuntamente com os condutores metálicos do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas- SPDA

– Elaboração do caderno de encargos (especificação e orçamento), cronogramas (físico-financeiro e descritivo). Ainda devem estar incluídas todas as plantas, cortes, elevações, detalhamentos, memorial de cálculo, dimensionamento, memorial de quantitativos e memorial descritivo de especificações (materiais, equipamentos, métodos e sistemas).

– Assistência técnica e acompanhamento dos projetos (até o recebimento provisório da obra). Durante a execução da obra, deve ser prestado assistência técnica e acompanhamento dos projetos, visando:

- participação em reuniões técnicas, para esclarecimento de dúvidas sobre os projetos bem como eventuais complementações;

- auxiliar no exame e na aprovação de detalhamentos de fabricação, assentamento, montagem de componentes manufaturados ou industrializados;

- substituição de desenhos e especificações, sempre que solicitado, necessário e justificado.

4. PREMISSAS BÁSICAS

4.1 	O objetivo é a reforma do imóvel que abriga o edifício-sede deste Tribunal, localizado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), Campo Grande/MS, conforme as especificações e condições constantes deste Projeto Básico (PB) e seus anexos.

4.2	 	Será encargo da CONTRATADA o gerenciamento e a compatibilização do projeto de arquitetura com os demais projetos complementares executivos elencados no escopo dos serviços (item 3).

4.3 	Caso haja prejuízo ao TRT em decorrência da incompatibilidade entre os projetos, a responsabilidade recairá sobre a empresa CONTRATADA, ficando sob seu encargo a resolução dos problemas apontados, bem como os eventuais prejuízos que vierem ocasionar.

  - Até a conclusão de todos os projetos (arquitetura, fundações, estrutura, instalações etc.), os projetistas envolvidos com o empreendimento deverão estar disponíveis para participar de reuniões em Campo Grande – MS, com a equipe do CONTRATANTE, em freqüência que for necessária para o melhor desenvolvimento dos projetos. A convocação/participação em tais reuniões não redundará em custos adicionais para o TRT 24ª Região, sendo remunerados pela prestação de assistência técnica ao final da execução da obra e do recebimento provisório desta. Ainda, poderão ser utilizados os meios digitais de comunicação (telefonia, dados, mídias digitais, internet, teleconferência) para permitir maior agilidade nas entregas e respostas eventualmente necessárias ao desenvolvimento dos projetos e da execução da obra.

  - Será admitida a subcontratação dos serviços técnicos vinculados a esta licitação, desde que observada à responsabilidade técnica da CONTRATADA na entrega total do objeto desta licitação e mediante apresentação de cópia da ART devidamente recolhida, demonstrando o vínculo entre as partes (CONTRATADA e subcontratadas). Ainda, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da(s) subcontratada(s), bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto de cada subcontratação.

  - A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. Todos os trabalhos deverão, entre outros, obedecer rigorosamente:

- Às normas da ABNT;

- Às disposições legais da União, do Governo do Mato Grosso do Sul e do respectivo Município de implantação do empreendimento;

- Às disposições legais referentes ao meio ambiente e a acessibilidade predial;

- Às disposições normativas do CONFEA e CREA-MS ou do CAU/BR ou CAU/MS;

- Aos regulamentos das empresas concessionárias (água, energia elétrica, gás, lixo, telefonia, dados, entre outras);

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

4.7	A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE todas as plantas em duas vias impressas e uma mídia eletrônica, contendo todos os arquivos digitais, nos respectivos programas computacionais compatíveis com o AutoCAD 2000 ou superior e o pacote Microsoft Office 2003 ou inferior.

  - Mediante indicação da CONTRATANTE durante a execução do contrato, deverá ser considerada a possibilidade de futuras intervenções de reforma ou ampliações, preparando-se, nos projetos executivos, as infraestruturas (tubulações, quadros caixas de passagem, shafts verticais e horizontais, pisos elevados, etc.) com reserva técnica e posicionamentos físicos adequados.

  - A seqüência das atividades técnicas do projeto das edificações devem ser programadas cronologicamente, segundo critérios de coordenação e subordinação, de modo que a produção das informações possam ser acumuladas, detalhadas e articuladas progressivamente, até a conclusão dos projetos para execução.

  - A medição dos serviços se dará conforme descrito no Projeto Básico.

  - O prazo de conclusão dos serviços é aquele descrito no Projeto Básico. Para o pagamento final, o prazo está vinculado ao término da execução das obras e os respectivos recebimentos provisórios.

  - O prédio deve ser dotado de processos efetivos para operação, manutenção, conservação e limpeza de sua edificação predial e instalações, garantindo altos níveis de segurança e qualidade na infraestrutura e nos demais serviços envolvidos.

  - Observar a obrigatoriedade da adoção do Livro de Ordem de obras e serviços das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/CREA, conforme disposto na Resolução CONFEA nº 1.094/2017.

  - Em atendimento à Resolução CSJT nº 310, de 24 de setembro de 2021, que aprovou o Guia de Contratações Sustentáveis, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente no que tange a obras e serviços de engenharia, bem como no gerenciamento de resíduos da construção civil e nos resíduos em que se aplique a logística reversa.

    - De acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, cabe observar a necessidade de priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para a execução dos serviços.

    - Para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados os requisitos previstos na ABNT NBR 9050, dentre os quais: construção de rampas com inclinação adequada para acesso dos pedestres, adaptação de ambientes, mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e acessos.

    - Apresentação de documentação de Conformidade de Madeira utilizada na edificação ou no canteiro de obras. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC ou similar. Nos casos de madeira de origem nativa não certificada a sua procedência legal deve ser comprovada mediante apresentação, pelo fornecedor, da Autorização de Transporte DOF (Documento de Origem Florestal) expedido pelo IBAMA ou Guia Florestal (GF) emitida pela Secretaria de Meio Ambiente de âmbito estadual.

    - De acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, cabe observar os seguintes requisitos para a contratação pretendida:

      - Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para a execução dos serviços;

      - Apresentação de projeto para implantação de canteiro de obras organizado, com critérios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de água, o reaproveitamento da água de chuvas e dos resíduos sólidos produzidos e a separação dos não reutilizáveis para descarte;

      - Emprego de estruturas pré-moldadas fabricadas em material que permita a reutilização;

      - Apresentação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), de acordo com a Resolução 307, de 5 de julho de 2002 do CONAMA. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deve comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

      - Utilização, caso necessário, de andaimes e escoras preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização;

      - Previsão de espaço físico específico para a coleta e armazenamento de materiais recicláveis;

      - Preservação de espécies nativas e compensação da vegetação suprimida, se houver;

      - Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC;

      - Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referencial para eficiência econômica das seções dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

      - Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo;

      - Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;

      - Uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais;

      - Os materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços contratados devem observar os critérios de sustentabilidade constantes do item 1 do Guia de Contratações Sustentáveis da JT, quais sejam:

      - Deve ser dada preferência à aquisição de produtos constituídos, no todo ou em parte, por materiais reciclados, atóxicos, biodegradáveis, conforme ABNT NBR – 15.448-1 e 15.448-2;

      - Os produtos devem ser acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis, preferencialmente de papelão ou de plástico à base de etanol de cana-de-açúcar.

  - Para efeito da interpretação de divergências e de esclarecimento de prioridades, fica estabelecido que:

    - Em caso de divergência entre o Contrato e este Projeto Básico, prevalecerá sempre o primeiro;

    - Em caso de divergência entre o Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) e os desenhos do projeto arquitetônico, prevalecerá sempre o primeiro;

    - Em caso de divergência entre o Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) e os desenhos especializados - estrutural e instalações - prevalecerão sempre os últimos;

    - Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, o CONTRATANTE, sob consulta prévia, definirá a dimensão correta;

    - Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala (maior detalhamento);

    - Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

    - Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas do Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) ou deste Projeto Básico, será consultado previamente o CONTRATANTE, por meio da Fiscalização, que esclarecerá os casos apresentados;

    - Em caso de divergência entre o Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) e o presente Projeto Básico, prevalecerá sempre este último;

    - Em caso de divergência entre o projeto arquitetônico e os projetos especializados (estrutural e instalações), prevalecerão os projetos especializados.

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS:

Todas as soluções apresentadas deverão ser confirmadas pela Fiscalização, tendo em vista a disponibilidade orçamentária/financeira do empreendimento e as prioridades a serem definidas pela Fiscalização.

- Movimentação de terra (se necessário): cortes e aterros de terraplenagem, cotas de implantação, plantas, cortes longitudinais e transversais do lote de execução da obra.

- Fachada: Deve obedecer às especificações constantes no anteprojeto ou projeto arquitetônico.

- Cobertura/telhado: O telhado deverá ser em estrutura metálica e as telhas termo-acústicas. Deverão ser previstas/dimensionadas calhas (em concreto ou chapa galvanizada), rufos, pingadeiras e platibanda em todo o perímetro da edificação, ocultando o telhado.

- Acessibilidade: os ambientes (inclusive WC, portas, balcão de atendimento, sala de audiência, etc.) deverão ser acessíveis por portadores de necessidades especiais de locomoção, conforme normas e legislações vigentes.

- Paisagismo: Integrar o projeto de paisagismo com o de arquitetura, compatibilizando seus objetivos, funções e formas de utilização com os da edificação a fim de assegurar uma contribuição efetiva para sua implantação, acessos, ambientação e conforto. Utilizar elementos constituintes da vegetação autóctone (vegetação original e característica de uma região), por se adaptarem às condições ecológicas regionais, por sua adequação às características visuais da paisagem e mesmo pela maior facilidade de obtenção, com conseqüente diminuição dos custos de implantação e conservação; racionalizar a escolha da vegetação, por meio da adoção preferencial de espécies perenes, que não exijam cuidados excessivos.

- Impermeabilização: deverá ser previsto sistema de impermeabilização compatível com a localização e em todas as áreas passíveis de umidade: calhas, jardins, elementos estruturais e alvenaria.

- Sinalização: Conjunto de elementos gráficos que visa organizar e disciplinar a execução de sistemas de comunicação visual, de modo a orientar o usuário no espaço arquitetônico da edificação ou conjunto de edificações. Nas portas de vidro devem ser instaladas faixas adesivas como sinalização de segurança.

- Pisos e revestimentos: os pisos deverão ser adequados a cada ambiente, suportando as cargas verticais e a abrasão e agressões atmosféricas e ambientais decorrente do uso previsto, além de ter acabamentos de fácil limpeza e manutenção. Deve-se adotar a especificação prevista no anteprojeto. Prever piso tátil. Prever rampa de acesso à edificação e no piso elevado da sala de audiência.

- Fechamentos e vedações verticais: alvenarias, paredes de gesso acartonado (drywall), proteções para shaft externo (abrigo de condensadoras).

- Forros: Deve-se adotar a especificação prevista no anteprojeto.

- Esquadrias: Deverão ser especificadas as esquadrias padronizadas no anteprojeto. Portas internas de 90 cm. Janelas de alumínio. Vidro fosco no WC (sanitários).

- Isolamento térmico: Deverão ser previstos: brises, telhas e forros termo-acústicos.

- Vidros: todo o vidro aplicado nas portas deverá ser laminado ou temperado, com espessuras compatíveis com os respectivos vãos. Nas janelas poderão ser aplicados vidros comum, laminado ou temperado, com espessuras compatíveis com os respectivos vãos.

- Estrutura da edificação: Para suporte da cobertura será admitida a utilização de estruturas metálicas, bem como para fixação dos forros.

- Instalações elétricas: as áreas serão dotadas de iluminação e tomadas, sistema de aterramento, cabeamento estruturado, alarme, SPDA, CFTV, sonorização, controle de acesso e substituição de todas as bombas.

- Prevenção e combate a incêndio: deverão ser elaborados de maneira a oferecer proteção à vida humana, ao patrimônio público e aos bens produzidos. Aprovação dos projetos no Corpo de Bombeiros Militar, conforme legislação atual vigente.

- Instalações hidráulicas: O projeto deverá contemplar o escoamento das águas pluviais como calhas e galerias etc. Todas as tubulações que ficarem aparentes deverão ser identificadas, mediante pintura, pelas cores indicadas em normas. O sistema de descarga sanitária deverá ser por caixa acoplada. Deverá ser previsto dreno embutido na alvenaria para escoamento de água proveniente do ar condicionado (split).

- Climatização: Deverão ser previstas tubulações necessárias à instalação dos aparelhos de ar condicionado, os quais deverão ser dimensionados conforme o ambiente a ser refrigerado (volume do ambiente, layout, posição do sol, etc.). Os equipamentos externos deverão ser fixados nas paredes, mediante utilização de suporte metálico.

- Materiais e equipamentos: todos os materiais e equipamentos a serem empregados na edificação do prédio deverão ser novos, de boa qualidade e de uso consagrado no mercado. Sempre que possível, os materiais deverão ser incombustíveis.

- Técnicas e métodos de execução: sempre que houver necessidade ou relevância de ordem técnica, indicar a metodologia de execução e os padrões de controle e aferição da qualidade a serem observados durante a obra ou serviço específico.

- Análise de viabilidade técnica e econômica das soluções: sempre que houver relevância ou necessidade técnica na escolha da solução a ser adotada, poderá ser solicitado a análise de viabilidade contendo até 3 tipos diferentes de propostas a serem comparadas. Deverão ser apresentados, para cada proposta ou alternativa, os custos totais (implantação, operação, manutenção, descarte), pontos positivos, pontos negativos, entre outras informações relevantes para a escolha da solução a ser empregada.

5. ELEMENTOS TÉCNICOS MAIS USUAIS

| Especialidade | Elemento | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura e impermeabilização | Desenho | - Situação - Implantação com níveis - Plantas baixas e de cobertura - Cortes e elevações - Detalhes (que possam influir no valor do orçamento) - Espécies vegetais |
|  | Especificação | - Materiais, equipamentos, elementos, componentes e sistemas construtivos. Eventuais ajustes na especificação do anteprojeto |
| Estrutura/fundações | Desenho | - Planta baixa com lançamento da estrutura com cortes e elevações, se necessários - Locação, características e dimensões dos elementos de fundação |
|  | Especificação | - Materiais, componentes e sistemas construtivos, conforme detalhamento |
|  | Memorial | - Método construtivo - Cálculo do dimensionamento |
| Instalações elétricas, climatização, cabeamento estruturado, alarme, SPDA, CFTV, sonorização e controle de acesso | Desenho | - Planta baixa co marcação dos pontos, circuitos e tubulações - Diagrama unifilar - Planta baixa com marcação da tubulação (inclusive dreno para ar condicionado), prumadas e localização dos aparelhos de ar condicionado. - Esquema de distribuição vertical |
|  | Especificação | - Materiais - Equipamentos |
|  | Memorial | - Determinação do tipo de entrada de serviço - Cálculo do dimensionamento |
| Instalações hidrossanitárias, águas pluviais e prevenção e combate a Incêndio (exigidos pelo Corpo de Bombeiros Militar/MS) | Desenho | - Planta baixa com marcação da rede de tubulação (água, esgoto, águas pluviais e drenagem), prumadas e reservatório - Esquema de distribuição vertical - Planta baixa indicando tubulações, prumadas, reservatório, caixa de hidrante e/ou equipamentos (conforme o caso) |
|  | Especificação | - Materiais - Equipamentos |
|  | Memorial | - Cálculo do dimensionamento das tubulações e reservatório (quando houver) |

Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: (SEAP)

- providenciar perante o Conselho as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei Federal n.º 6496/77 e da Lei Federal nº 12.378/2010, contendo no mínimo o preenchimento dos campos de atividades técnicas de projeto, especificação e orçamento. Na atividade de projeto, deverá abarcar todas as especialidades para as quais estão sendo contratados.

- efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, durante todas as etapas, até o recebimento definitivo dos serviços.

Coordenação e Responsabilidade: (SEAP)

- Caberá a cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto específico correspondente. O Projeto completo, constituído por todos os projetos específicos devidamente harmonizados entre si, será coordenado pela CONTRATADA, de modo a promover ou facilitar as consultas e informações entre os autores do Projeto e solucionar as interferências entre os elementos dos diversos sistemas da edificação.

- A responsabilidade pela elaboração dos projetos será de profissionais legalmente habilitados pelo CREA ou CAU.

- O autor ou autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem os projetos específicos, indicando os números de inscrição e das ART’s/RRT’s efetuadas nos Órgãos de regulamentação profissional.

- O encaminhamento para aprovação formal nos diversos órgãos de fiscalização e controle, como Corpo de Bombeiros e entidades de proteção Sanitária e do Meio Ambiente será de responsabilidade da Contratada a introdução das modificações necessárias à sua aprovação. A aprovação do Projeto não eximirá os autores do Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais.

Aceitação e rejeição das atividades técnicas: (NBR 16636)

Os documentos técnicos (desenhos, textos) produzidos em cada etapa de elaboração dos projetos da edificação de seus elementos, instalações e componentes construtivos, devem ser submetidos à avaliação do CONTRATANTE dos serviços nas ocasiões pré-estabelecidas contratualmente ou mediante solicitação da equipe técnica de acompanhamento.

As avaliações do CONTRATANTE serão feitas em conformidade com as condições exigíveis estabelecidas previamente no edital e contrato específicos, na legislação pertinente, nas normas técnicas brasileiras e nos documentos técnicos aceitos nas etapas anteriores do projeto.

Os documentos técnicos (desenhos, textos) que forem rejeitados parcial ou totalmente devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação.

A aceitação, pelo CONTRATANTE, dos documentos técnicos (desenhos, textos) produzidos em cada etapa da elaboração dos projetos de edificação, elementos, instalações e componentes, dentro do prazo razoável, é condição indispensável para que seja iniciada a elaboração dos referentes à etapa subseqüente.

O CONTRATANTE deverá formalizar a aceitação dos documentos técnicos (desenhos, textos) correspondentes a cada etapa dos projetos.

A aceitação dos documentos técnicos (desenhos, textos) produzidos em cada atividade técnica específica do projeto não deve depender da avaliação das demais atividades.

Apresentação de Desenhos e Documentos (SEAP)

- Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), NBR 7191/1982 (Concreto), além das normas de desenho técnico.

- Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes informações:

- identificação do CONTRATANTE;

- identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro profissional e assinatura;

- identificação da edificação: nome e localização geográfica;

- identificação do projeto: etapa de projeto, especialidade/área técnica, codificação;

- identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão;

- demais dados pertinentes.

- A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em obediência a eventuais padrões previamente definidos pelo CONTRATANTE, tais como carimbos de pranchas e memoriais.

- A elaboração dos desenhos e documentos de projeto deverá empregar tecnologia digital e a entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverá ser realizada em mídia eletrônica, acompanhados de duas cópias em papel (em pranchas padronizadas A0 a A4), em conformidade com o Caderno de Encargos. Para os desenhos, empregar o software AutoCAD 2000 ou versão superior. Para os documentos, utilizar o software Microsoft Office 2003 ou versão similar. Os arquivos digitais entregues podem ser desenvolvidos em programas similares ou equivalentes, desde que os arquivos gerados sejam compatíveis com os softwares indicados. A compatibilidade citada trata da possibilidade de acesso aos arquivos para sua edição, visualização e impressão irrestritas.

- Apresentar todos os projetos com camadas de desenhos padronizados (layers), levando-se em conta os elementos e componentes arquitetônicos, a espessura das linhas e suas cores, de modo que se permita visualizar, editar e imprimir as pranchas de interesse, admitindo inclusive a sobreposição de diferentes projetos executivos (compatibilização de projetos).

6. ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS

PRODUTOS FINAIS ESPERADOS

a) Listagens dos desenhos de arquitetura e das demais disciplinas específicas

Observação: todas as escalas a seguir mencionadas são referenciais, devendo ser adequadas caso a caso.

b) Planta de Situação – escala 1:500 ou 1:1.000:

- cotas de afastamento do lote em relação aos limites da quadra;

- larguras de ruas e passeios;

- cotas de afastamentos e recuos das edificações com relação aos limites do terreno;

- orientação (Norte magnético ou verdadeiro);

- denominação de ruas e praças limítrofes;

- notas gerais;

- legendas e carimbo;

c) Planta de Implantação – escalas 1:200 ou 1:250:

- indicação do sistema de eixo de coordenadas do Projeto;

- orientação (Norte magnético ou verdadeiro);

- limites do terreno e indicação de logradouros adjacentes;

- vias de acesso;

- curvas de nível (anteriores e do projeto);

- pormenor das áreas ajardinadas, vias internas, estacionamentos, áreas cobertas e seus respectivos detalhes construtivos;

- indicação dos vários acessos (principal e secundários) previstos para o terreno e a edificação;

- cotas de nível do piso dos acessos;

- designação dos diversos edifícios (ou fases) previstos;

- cotas gerais;

- notas gerais;

- legendas e carimbo.

d) Planta(s) Baixa(s) do(s) pavimento(s) – escala 1:50:

- indicação de coordenadas de projeto;

- indicação dos elementos do sistema estrutural, com distinção gráfica entre estes e as vedações;

- indicação de cotas parciais entre coordenadas e cotas totais;

- cotas de desenho, em pormenor, dos locais que não serão desenhados em escala maior;

- indicação dos Cortes gerais, Fachadas, elevações parciais, detalhes e secções;

- indicação de níveis de pisos acabados e em osso;

- indicação da função e área de cada ambiente;

- localização e numeração de sanitários, escadas, rampas, balcões, divisórias, gradis, guarda-copos, corrimãos, esquadrias (de madeira, ferro, alumínio), armários, bancadas e outros que serão desenhados em escala maior;

- indicação do sentido de abertura das esquadrias;

- indicação de sancas, rebaixos e projeções;

- indicação de enchimentos, dutos e prumadas das instalações;

- indicação de soleiras e peitoris com especificação completa dos materiais;

- localização de fossas e sumidouros;

- indicação dos pontos de distribuição de água e esgoto, inclusive para jardins, filtros, bebedouros e caixas de incêndio;

- localização de torres de arrefecimento, fan-coils, se tratar de aparelhos individuais (de parede/janela);

- localização e dimensionamento dos vãos quando se tratar de aparelhos individuais (de parede/janela);

- detalhamento da fixação ou especificação dos elementos suportes;

- indicação dos quadros e caixas de distribuição das redes telefônica, elétrica, centrais de som, alarme, prumadas hidráulicas, etc.;

- paginação dos revestimentos quando houver necessidade;

- indicação da projeção dos reservatórios de água (inferior e superior), com respectivos acessos e capacidade em litros;

- uso das convenções oficiais, especialmente em casos de reforma;

- especificações gerais;

- notas gerais;

- tabelas com indicação de acabamentos, revestimentos e pisos;

- quadro de dimensionamento das esquadrias onde constem referências, dimensões, especificações e quantidades de cada uma;

- legendas e carimbo;

e) Planta de Cobertura – escala 1:100 ou 1:50:

- indicação do sistema de coordenadas do projeto;

- indicação dos planos de cobertura e de calhas, com respectivos sentidos de inclinação de escoamento das águas;

- indicação da posição e dimensionamento das calhas condutoras de água pluviais e destino;

- cortes e secções parciais em centímetros;

- indicação dos detalhes de cumeeiras, rufos, arremates e outros elementos;

- especificações dos materiais, dimensionamento da solução estrutural básica, elementos de impermeabilização e isolamento termo-acústico;

- orientação (Norte/Sul);

- notas gerais;

- legendas e carimbo.

f) Planta de Forro – escala 1:50 (quando necessário):

- indicação do sistema de coordenadas de projeto;

- desenho do forro, com indicação completa das luminárias, com indicação dos pontos de iluminação no teto;

- representação dos aerofusos, sancas com respectivas grelhas de insuflamento e retorno para sistema de ar-condicionado central, quando no forro;

- indicação dos pontos de instalações especiais, quando no forro;

- representação das paredes e divisórias;

- notas gerais;

- legendas e carimbo;

g) Cortes – escala 1:50 (quantidade compatível com a obra):

- indicação do sistema de coordenadas de projeto;

- distinção gráfica entre elementos da estrutura e vedações secionadas;

- indicação dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, aterros e desterros, e dos novos perfis longitudinais e transversais do terreno;

- nível dos pisos secionados (bruto e acabado);

- cotas verticais de piso, parciais e totais dos elementos secionados;

- notas gerais;

- legendas e carimbo;

h) Fachadas – escala 1:50:

Desenhos de todas as elevações externas da edificação, com representação gráfica e especificação completa dos materiais de revestimento (massa, referência, cor, dimensões), determinando o respectivo modo do assentamento e acabamento, contendo:

- indicação do sistema de coordenadas de projeto;

- desenho das fôrmas, quando utilizado concreto aparente;

- indicação e especificação completa de vidros, cristais, elementos vazados, brises e esquadrias;

- representação, numeração e sentido de abertura das esquadrias nas fachadas;

- representação da localização de aparelhos de ar-condicionado, quando forem individuais (de parede/janela);

- cotas parciais e totais dos componentes das fachadas;

- medidas em cotas de nível e também dos pavimentos;

- indicação das divisas do terreno;

- notas gerais;

- legendas e carimbo.

i) Detalhes de execução

i.1) Áreas molhadas:

- plantas com indicação de posição e referência completa de louças sanitárias, ferragens e acessórios, bem como balcões, armários, soleiras, frisos, divisórias e arremates;

- cortes na quantidade necessária, com cotas indicativas totais e parciais;

- detalhes de bancadas e outros elementos construtivos, com especificações de acabamentos, utilizando – se recursos de perspectivas, quando necessário.

i.2) Escadas e rampas:

- planta com dimensionamento de piso e patamares, representação e especificação completa de corrimão e revestimento de piso e espelhos;

- cortes na quantidade necessária, com cotas indicativas dos níveis, altura de espelhos, corrimãos e detalhes específicos, de acordo com o projeto.

i.3) Esquadrias:

i.3.1) esquadrias metálicas:

- elevação das esquadrias com representação das folhas e montantes (divisões e marcos), com cotas dos seus componentes e indicação dos elementos fixos e móveis;

- secções horizontais e verticais das esquadrias, com dimensões gerais dos seus componentes, definição de abertura, detalhes de vedação, de peitoris, de pingados, puxadores, peças de comando, especificação das ferragens (dobradiças, pinos, pivôs, fechaduras), vidros, painéis, etc.

i.3.2) esquadrias de madeira:

- elevações das esquadrias com representação das folhas e montantes, cotas gerais de seus componentes, indicação dos elementos fixos e móveis e tipos de acabamento;

- secções verticais e horizontais das esquadrias, onde constem especificação, montagem e detalhes de vedação, de peitoris, bem como indicação e detalhes de puxadores e peças de comando, especificação das ferragens, vidros, painéis.

j) Detalhes construtivos

São desenhos complementares em escalas ampliadas, necessários a melhor compreensão e execução da obra, tais como:

- os necessários à instalação de equipamentos;

- os de cobertura (rufos, calhas, telhas, etc.);

- impermeabilizações (arremates); *

- arremates de materiais (soleiras, peitoris, rodapés ou revestimentos);

- arremates de elementos (esquadrias, escadas, rampas com alvenarias e estruturas);

- arremates das alvenarias ou de outras partes com todos os elementos da construção;

- finalização de acabamentos e de equipamentos com todos os elementos da construção;

- demais detalhes, específicos de cada projeto, necessários à correta execução da obra e não especificados neste item.

* Havendo projeto ou consultoria específica de impermeabilização, os detalhes serão desenvolvidos por seus responsáveis, cabendo à empresa CONTRATADA a compatibilização destes com o projeto de arquitetura.

A apresentação dos detalhes construtivos constará de plantas, secções, elevações e perspectivas isométricas, nas escalas 1:20 , 1:10 , 1:5 , 1:2 e 1:1, em geral, complementando as próprias folhas de desenho de execução pertinentes ou eventualmente por meio de pranchas específicas.

k) Memória de quantitativos por prancha

Cada prancha apresentada deve identificar os elementos, contendo descrição, unidade de medição, quantidade utilizada, de modo a permitir a rápida visualização dos quantitativos totais.

DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DAS OBRAS E SERVIÇOS A SEREM PROJETADOS

6.1 – PROJETO DE ARQUITETURA (BRASIL / IAB-ES)

- Consiste na apresentação de desenhos relativos à Implantação e Locação, plantas de todos os pavimentos, inclusive cobertura, cortes, secções, fachadas, áreas molhadas, escadas, rampas, esquemas de esquadrias e forros.

- Sua apresentação deverá conter, no mínimo, os seguintes itens:

- Eixos e sistemas de coordenadas

- indicação de elementos estruturais

- locais de prumadas e barriletes

- identificação (nome, área e perímetro) e cotas de todos os ambientes e níveis

- indicação dos principais acabamentos (tabelas a parte)

- nas coberturas, indicação de caimentos, calhas, planos de cobertura, cumeeiras, pontos de descidas de águas pluviais

- plantas de forros e divisórias

- Projeto de lay-out

- Estudos de conforto ambiental

  - conforto térmico

  - iluminação

- Análise de compatibilização dos projetos e propostas de intervenções arquitetônicas afetas às áreas:

  - estrutura

  - instalações elétricas

  - instalações hidráulicas

  - prevenção e combate a incêndio

- climatização (deverá ficar definida a posição dos condensadores, dos evaporadores, dos equipamentos e sistema de drenagem, conforme o caso)

- Acessibilidade

- Projeto de paisagismo

- Projeto de programação visual externa/interna (piso tátil / braile)

  - Projeto de impermeabilização

  - Projeto de cobertura/telhado (calhas, rufos, pingadeiras, contra-rufos, lajes impermeabilizadas)

  - Detalhamentos (as especificações serão fornecidas pelo CONTRATANTE, conforme padrão existente no caderno de encargos)

| - Detalhes de instalações sanitárias | - Bicicletário |
| --- | --- |
| - Detalhes de esquadrias | - Escada da caixa d’água |
| - Detalhes de divisórias | - Acessos |
| - Paginação de forro | - Pavimentação |
| - Paginação de pisos/paredes | - Estacionamento |
| - Detalhes de encontro de pisos | - Rampas e escadas |
| - Detalhes da impermeabilização | - Arrimos e taludes |
| - Detalhes de pintura | - Fechamentos (elementos vazados, muros e grades) |
| - Detalhes de platibandas | - Detalhes de quebra-sóis |
| - Detalhes de rodapés e soleiras | - Mastros de bandeiras |

Será elaborado por profissional especializado no assunto, registrado no CREA-MS ou no CAU/MS e emitida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

6.2 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (SEAP)

6.2.1 - FUNDAÇÕES

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de Fundações.

2. PROJETO EXECUTIVO

Consiste no detalhamento completo das Fundações, concebida e dimensionada. Deverá conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessários à perfeita execução das fundações.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- plantas de locação dos pilares e respectivas cargas;

- planta de locação das estacas ou sapatas, com os detalhes construtivos e armações específicas;

- fôrmas das fundações, em escala adequada;

- fôrmas e armação, em escala adequada, das vigas de fundação, travamento, rigidez;

- fôrmas e armação, em escala adequada, dos blocos ou sapatas;

- relatório técnico, onde deverão ser apresentados: descrição detalhada das soluções, características das soluções e critérios de orientação do projeto estrutural, e detalhamento das definições do Projeto Básico.

Com exceção de casos muito complexos, os desenhos do projeto de Fundações normalmente são apresentados pelo autor do projeto estrutural.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si.

Construções Vizinhas

Na análise das fundações, deverá ser verificada a estabilidade das construções vizinhas, no seu aspecto de segurança, em função das condições de execução das fundações.

Será elaborado por profissional especializado no assunto, registrado no CREA-MS ou no CAU/MS e emitida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

3. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

Os projetos de Fundações deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 12131 - Estacas - Prova de carga estática - Método de ensaio

NBR 16903 - Solo - Prova de carga estática em fundação profunda

NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações - Procedimento

NBR 6489 - Prova de Carga Direta sobre o Terreno de Fundações - Procedimento

NBR 6502 - Rochas e Solos - Terminologia

NBR 8036 - Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para Fundações de Edifícios

NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA ou do Sistema CAU

6.2.2 – ESTRUTURA (SEAP)

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de Estruturas de Concreto.

2. CONDIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

2.1 Conhecer o projeto da arquitetura, assessorando o seu autor, com os seguintes objetivos:

- fornecer os subsídios necessários para que as alternativas de partido arquitetônico não venham a ser inviabilizadas, quer técnica, quer econômica, quer estaticamente, por fatores estruturais;

- fornecer o posicionamento e dimensões das peças estruturais que vierem a servir de condicionante na definição do anteprojeto de arquitetura;

- inteirar-se do projeto como um todo, estendendo a análise aos desenhos e especificações, e retirando os subsídios para o cálculo definitivo das ações atuantes na edificação.

Na etapa de projeto executivo o autor do projeto de arquitetura deverá ser alertado de eventuais acabamentos ou arremates incompatíveis com o tipo de estrutura obtido, notadamente no que se refere aos deslocamentos.

2.2 Conhecer as características do local da obra no tocante a:

- tipo e custo da mão-de-obra disponível;

- tipo e custo dos materiais disponíveis;

- disponibilidade de equipamentos;

- grau de conhecimento e uso de técnicas construtivas;

- agressividade do meio ambiente;

- posturas legais relativas à aprovação de desenhos e memoriais;

- condições relativas à micro-áreas:

- vias de acesso;

- dimensões do canteiro;

- topografia;

- subsolo.

2.3 Conhecer todas as instalações e utilidades a serem implantadas na edificação, que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento do esquema estrutural.

2.4 Conhecer a flexibilidade de utilização desejada no projeto arquitetônico, para que eventuais alterações de distribuição interna não venham a ser inviabilizadas por questões estruturais.

2.5 Conhecer as possibilidades futuras de ampliação de área e alteração de utilização da edificação.

2.6 Conhecer o prazo fixado para a execução da obra.

2.7 Analisar as sugestões do CONTRATANTE para utilização de materiais ou esquemas executivos.

2.8 Materiais

2.8.1 Concreto

O projeto deverá especificar a resistência característica mínima, necessária para atender a todas as fases de solicitação nas idades previstas para a sua ocorrência.

O concreto será escolhido de acordo com a natureza da obra, recomendando-se dosagens que obedeçam, no mínimo, aos valores de resistência característica fck de 15, 18, 20, 25, 30 e 35 MPa.

2.8.2 Aço

As barras de aço para concreto armado deverão satisfazer às prescrições da Norma NBR 6118 e disposições da EB-3 (NBR 7480).

3. PROJETO EXECUTIVO

Consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e dimensionada nas etapas anteriores. Deverá conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessários à perfeita execução da estrutura.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

desenhos de fôrmas contendo:

- planta em escala apropriada;

- cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura;

- detalhes de juntas, impermeabilizações, nichos, orifícios e embutidos;

- indicação, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com exceção do peso próprio;

- indicação da resistência características do concreto;

- indicação do esquema executivo obrigatório quando assim o sugerir o esquema estrutural;

- indicação das contraflechas.

desenhos de armações contendo:

- detalhamento, em escala apropriada, de todas as peças do esquema estrutural;

- especificação do tipo de aço;

- tabela e resumo de armação por folha de desenho.

Será elaborado por profissional especializado no assunto, registrado no CREA-MS ou no CAU/MS e emitida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

4. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

Os projetos de Estruturas de Concreto deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado Procedimento

NBR 6120 - Cargas para Cálculo de Estruturas de Edificações - Procedimento

NBR 6123 - Forças devidas ao vento em Edificações - Procedimento

NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico.

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA ou do Sistema CAU;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos.

6.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SEAP)

OBSERVAÇÕES:

1) Os condensadores de ar condicionado Split não deverão estar localizados no telhado.

2) As tubulações de entrada, caixas de passagem e quadros de distribuição devem apresentar folga mínima de 50% para futuras necessidades não previstas.

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de Instalações Elétricas.

2. CONDIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

2.1 Obter os projetos de arquitetura, estrutura e instalações a fim de integrar e harmonizar o projeto de instalações elétricas com os demais sistemas.

2.2 Obter, junto à concessionária, informações quanto à disponibilidade e características da energia elétrica no local da edificação, bem como todos os regulamentos, requisitos e padrões exigidos para as instalações elétricas.

2.3 Obter informações com relação às atividades e tipo de utilização dos espaços da edificação, bem como conhecer a localização e características dos aparelhos elétricos.

2.4 Definir claramente os níveis de tensão a serem adotados, visando a intercambiabilidade dos componentes, padronização de materiais e segurança e confiabilidade na operação e manutenção das instalações elétricas.

2.5 Considerar no desenvolvimento do projeto a determinação dos seguintes sistemas e conceitos geralmente presentes na edificação:

- entrada e medição de energia;

- distribuição em média-tensão (quando for o caso);

- distribuição em baixa tensão;

- distribuição em tensão estabilizada;

- iluminação e tomadas;

- aterramento;

- proteção contra choques elétricos;

- proteção contra descargas elétricas atmosféricas;

- proteção contra sobretensões;

- fontes de emergência;

- fator de potência da carga instalada;

- fator de demanda e fator de carga.

2.6 Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:

- utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis com o custo de instalação do sistema;

- utilização de soluções que visem à segurança contra incêndio e proteção de pessoas e da instalação;

- previsão de reserva de capacidade para futuro aumento de utilização da eletricidade;

- flexibilidade da instalação, admitindo mudança de características e localização de aparelhos elétricos;

- simplicidade da instalação e facilidade de montagem sem prejuízo da qualidade;

- facilidade de acesso para manutenção e previsão de espaço para expansões dos sistemas;

- padronização da instalação, materiais e equipamentos visando facilidades na montagem, manutenção e estoque de peças de reposição;

- especificação de materiais, serviços e equipamentos que possibilitem a competição de mercado.

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Deverão ser observadas as seguintes condições específicas:

3.1 Entrada e Medição de Energia

3.1.1 Considerar que o projeto de entrada, medição e proteção deve atender ao nível de tensão de fornecimento de energia, bem como aos requisitos e padrões exigidos pela empresa concessionária de energia elétrica local.

3.1.2 Dimensionar os condutores de entrada, observando as exigências da concessionária de energia elétrica e levando em consideração a carga atual e futura na determinação da capacidade de corrente, devendo ser também consideradas a queda de tensão e a capacidade de suportar os efeitos térmicos e dinâmicos da corrente de curto-circuito, até sua eliminação pela intervenção dos dispositivos de proteção.

3.1.3 Prover os condutores de entrada de dispositivos que permitam seu desligamento da fonte de energia elétrica em local acessível. Sua capacidade deverá ser adequada à corrente de plena carga e será compatível com a corrente de curto circuito.

3.1.4 Se a entrada for derivada de um sistema com neutro aterrado, considerar que o condutor neutro aterrado deverá ser instalado até o equipamento de entrada, mesmo que não seja necessário para a alimentação das cargas.

3.1.5 Considerar que a rede de entrada em média tensão deverá ser, obrigatoriamente, subterrânea quando o posto de entrada for cubículo blindado. Caso a construção seja em alvenaria, a rede de entrada poderá ser tanto subterrânea como aérea, de acordo com as normas da concessionária local.

3.1.6 Se projetados cabos unipolares nos ramais de entrada, recomenda-se prever um cabo adicional para reserva.

3.2 Instalações Elétricas em Baixa Tensão

3.2.1 Introdução

3.2.1.1 Considerar que o projeto de instalações em baixa tensão (igual ou inferior a 1 kV), deve ser elaborado observando-se as exigências da Norma NBR 5410.

3.2.1.2 A concepção do sistema elétrico em baixa tensão sempre que possível deverá atender a requisitos de padronização, intercambiabilidade, redução de itens para manutenção e, otimização de custos de implantação e de reposição de componentes.

3.2.1.3 Os níveis de tensão adotados deverão sempre ser compatíveis com a importância e características técnicas das cargas.

3.2.2 Quadros de Distribuição

3.2.2.1 Introdução

Na configuração do sistema elétrico estabelecer níveis de proteção e seccionamento dos circuitos, principiando-se sempre de quadros principais de distribuição geral e derivando-se para quadros de distribuição secundários e, sempre que possível, próximos aos respectivos centros de carga, ou seja, uma posição cujos circuitos de saída não excedam 40 m.

Centralizar os dispositivos de proteção dos circuitos alimentadores de iluminação e força em quadros de distribuição.

Todos os condutores vivos de alimentação de um circuito, devem ser seccionados, podendo ser utilizado disjuntores ou seccionadores sob carga com ou sem fusíveis.

Demais recomendações sobre seccionamento observar item 5.6 da Norma NBR 5410.

Seccionadores sob carga, sem fusíveis, podem ser usados desde que exista proteção a montante.

Projetar os quadros para uso em recintos de acesso geral. Recomenda-se proteção contra contatos involuntários com partes sob tensão.

Deverá constar nos quadros a indicação das seguintes características principais, marcadas de forma indelével:

- tensão de alimentação;

- corrente nominal;

- corrente de curto-circuito;

- número de fases;

- identificação do quadro.

Os quadros devem ser instalados em local de fácil acesso para operação e manutenção.

Prever, pelo menos, um quadro de distribuição para iluminação e aparelhos em cada pavimento da edificação.

Em edificações residenciais e de escritórios, prever, no mínimo, um quadro de distribuição em cada unidade autônoma.

3.2.2.2 Características Construtivas

Devem ser obedecidas as prescrições do item 6.5.7 da Norma NBR 5410 e as seguintes:

Os quadros serão de material incombustível e resistente à umidade. O grau de proteção do invólucro será adequado às condições do ambiente no local da instalação.

Prever espaço suficiente no interior do quadro para permitir a curvatura dos condutores de maior seção, de entrada ou de saída do quadro, com raio de curvatura não inferior ao valor mínimo recomendado pelo fabricante.

Prever tampas com rasgos para os compartimentos dos disjuntores, deixando aparentes somente as alavancas de operação.

Prever disjuntores de reserva, e espaços vazios para futura colocação de disjuntores na proporção de um para cada cinco disjuntores ativos.

Identificar todos os circuitos de forma indelével, por meio de plaquetas ou por outro processo.

Os barramentos serão de cobre, rigidamente fixados e identificados.

Os espaçamentos mínimos dos barramentos de fases diferentes, e entre barramentos e massa, não devem ser menores que os valores da tabela apresentada a seguir:

| Tensão Nominal | Entre barramentos de fases distintas |  | Entre Partes Vivas e Massa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Montagem sobre mesma superfície | Montagem sobre isoladores |  |
| até 125 V até 250 V até 600 V | 20mm 32mm 50mm | 13mm 20mm 25mm | 13mm 13mm 25mm |

Entre qualquer parte viva e a porta ou tampa, prever espaçamento mínimo não inferior a 25 mm, exceto se a espessura da chapa for igual ou maior que 2,6 mm ou se for revestida com material isolante; neste caso o espaçamento não deve ser inferior a 13 mm.

Prever, em todos os quadros, barra de aterramento, independente da barra do neutro.

A corrente nominal do barramento do quadro de distribuição não será inferior à capacidade mínima do alimentador necessário à alimentação das cargas, considerando-se as cargas inicialmente instaladas e as estimadas para instalação futura.

Dimensionar os barramentos para suportar os efeitos dinâmicos e térmicos da corrente de curto-circuito.

Dimensionar todos os dispositivos de proteção de acordo com as condições de carga e coordená-los com a seção dos condutores.

Os disjuntores terão capacidade de ruptura não inferior ao valor da corrente de curto-circuito trifásico simétrico eficaz, no quadro.

3.2.2.3 Quadro de Distribuição para Iluminação

O número total de disjuntores de proteção dos circuitos, derivados do quadro de distribuição para iluminação, não deve ultrapassar 42, contando-se cada disjuntor bipolar como dois unipolares e cada disjuntor tripolar como três unipolares.

Distribuir as cargas dos circuitos entre as barras de fase de modo a proporcionar balanceamento entre as fases.

A chave geral poderá ser disjuntor ou seccionador sob carga.

Disjuntores que não possuam características de compensação de temperatura, deverão, quando instalados em Quadros Elétricos com vários disjuntores, terem sua capacidade contínua de corrente reduzida a 80% da nominal ou a uma porcentagem determinada em curvas de variação de capacidade de corrente em função da temperatura ambiente, do respectivo disjuntor.

Prever, pelo menos, um quadro de distribuição para iluminação e aparelhos em cada pavimento da edificação.

Em edificações residenciais e de escritórios, prever, no mínimo, um quadro de distribuição em cada unidade autônoma.

3.2.3 Linhas Elétricas

3.2.3.1 Introdução

Na definição dos componentes e formas de instalação das linhas elétricas, deverão ser obedecidas as prescrições fundamentais contidas no item 6.2 da Norma NBR 5410, sendo necessária observância quanto as proteções contra:

- contatos diretos e indiretos;

- efeitos térmicos;

- sobrecorrentes;

- sobretensões.

As linhas elétricas deverão evitar riscos nos pontos não eletrificados da edificação e serão de fácil acesso. A especificação técnica deve apresentar características adequadas ao local onde estão instaladas.

Dimensionar os alimentadores, de modo a transmitir potência suficiente aos circuitos alimentados, bem como para atender a futuros aumentos de carga.

Considerar os fatores de demanda adequados, aplicados à potência total instalada, para estimativa da potência demandada no alimentador.

Condutores em paralelo podem ser usados, desde que sejam atendidas as condições do item 6.2.4.7 da Norma NBR 5410.

Poderão ser utilizados condutores de cobre ou de alumínio, sendo que, o uso de condutores de alumínio só é admitido nas condições estabelecidas nos itens 6.2.2.3.1 a 6.2.2.3.3 da Norma NBR 5410

Os condutores a serem empregados deverão possuir tensão nominal não superior a 0,6/1,0 kV.

Dimensionar o condutor neutro, considerando a maior carga ligada entre neutro e fase, de conformidade com os itens 6.2.5.2 e 6.2.5.3 da Norma NBR 5410.

Dimensionar o condutor neutro dos alimentadores que alimentam circuitos de lâmpadas de carga, para corrente igual à da fase.

Quando da utilização de condutores em paralelo em vários eletrodutos, cada eletroduto deverá conter 1 condutor de cada fase distinta mais o condutor neutro.

No dimensionamento das linhas elétricas deverão ser calculadas as seções pelos critérios de ampacidade, queda de tensão e curto-circuito, aplicando-se os fatores de agrupamento e temperatura apresentados no item 6.2.4 da Norma NBR 5410, e limitando-se a queda de tensão aos valores estipulados no item 6.2.6.1 da mesma Norma. Das seções encontradas, adotar aquela cujo valor for a maior.

Após definida a seção do condutor, por meio dos critérios determinados no item anterior desta prática, deverão ser efetuados os cálculos de coordenação entre condutor e dispositivo de proteção.

As condições a serem satisfeitas estão prescritas no item 5.3 da Norma NBR 5410, ou sejam, proteções contra sobrecargas, curto-circuitos, sobre-tensões e quedas e falta de tensão.

3.2.4 Condições Gerais de Instalação

3.2.4.1 Deverão ser atendidas as prescrições estabelecidas nos itens 6.2.8, 6.2.9 e 6.2.10 da Norma NBR 5410.

3.2.4.2 Não será aceita a utilização de eletrodutos de bitola menor do que 13 mm.

3.2.4.3 As linhas elétricas poderão ser instaladas em, eletrodutos, bandejas, escadas para cabos, calhas, espaços de construção e poços, canaletas, e demais prescrições do item 6.2.10 da Norma NBR 5410.

3.2.4.4 Adotando-se a maneira de instalar mais adequada, os procedimentos para projeto devem respeitar o especificado no item 6.2.10 da Norma NBR 5410.

3.2.4.5 Poderão ser instalados, a título de previsão de reserva, eletrodutos com bitolas superiores às necessárias para as bitolas iniciais dos condutores, ou eletrodutos vazios.

3.2.5 Sistemas de Iluminação e Tomadas

3.2.5.1 Introdução

O projeto de iluminação deverá abranger, onde cabível, os seguintes sistemas:

- iluminação geral de interiores;

- iluminação geral externa;

- iluminação específica;

- iluminação de emergência;

- iluminação de vigia (caso necessário);

- sinalização e luz de obstáculo (caso necessário).

O sistema de iluminação geral proporcionará nível de iluminância razoavelmente uniforme e adequado ao tipo de ocupação do local e à severidade das tarefas visuais previstas.

Prever, onde necessária, iluminação específica, entendendo-se, como tal, iluminação suplementar de pequenas áreas atendidas pela iluminação geral, ou iluminação própria de áreas não servidas pela iluminação geral. Como exemplo de iluminação específica podem ser mencionados locais especiais de trabalho, iluminação de fachadas e iluminação decorativa.

Nos edifícios de uso coletivo para indicação de saídas, escadas e corredores, prever sistemas de iluminação de emergência para manter um nível mínimo de iluminância, nos casos de falta de suprimento de energia elétrica no sistema geral.

O sistema de iluminação de vigia fornecerá um nível de iluminância suficiente para a circulação de pessoal de vigilância, podendo ou não ser separado do sistema de iluminação geral. Deverá ser dada preferência, tanto quanto possível, ao emprego de luz fluorescente.

O projeto de iluminação atenderá ao nível de iluminância necessário, e determinará o tipo de iluminação, número de lâmpadas por luminária, número e tipos de luminárias, detalhes de montagem, localização das luminárias, caixas de passagem e interruptores, caminhamento dos condutores e tipo para sua instalação.

Na seleção dos tipos de lâmpadas, reatores e luminárias, adotar aquelas cujas características proporcionem um maior rendimento, implicando em economia no uso da energia elétrica.

3.2.5.2 Iluminação Geral de Interiores

Para a determinação dos níveis de iluminância, deverão ser adotadas as recomendações previstas na Norma NBR ISO/CIE 8995-1.

A disposição e tipos de luminárias deverão ser definidos em conjunto com o arquiteto, visando harmonização com o projeto arquitetônico.

3.2.5.3 Iluminação Geral Externa

A iluminação geral externa atenderá às áreas tais como pátios, vias de acesso, jardins, e outros.

O tipo de iluminação, deverá ser harmonizado com o projeto urbanístico, de paisagismo e de comunicação visual.

Deverão ser atendidos os requisitos da Norma NBR 5101 no projeto de iluminação de vias de acesso.

3.2.5.4 Tomadas

As tomadas de uso geral deverão possuir circuitos independentes dos de iluminação, a fim de possibilitar uma alternativa de uso da energia elétrica, em caso de manutenção nas luminárias ou tomadas.

Tomadas de uso específico tais como para torneiras elétricas, chuveiros, aparelhos de ar condicionado, bem como para aparelhos automáticos tais como aquecedores de água, máquinas de lavar residenciais e similares, serão alimentadas através de circuitos individuais.

Na determinação da potência, deverão ser previstos os valores mínimos recomendados no item 4.2.1.2 da Norma NBR 5410, em que são estipulados valores mínimos para potência de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico.

Dispor, da forma mais uniforme possível, as tomadas de uso geral nas paredes, nos rodapés ou no piso, observadas as eventuais particularidades decorrentes das condições construtivas no local e da ocupação a que se destinam.

3.2.5.5 Condições Gerais de Instalação

Os circuitos de iluminação serão derivados dos quadros de distribuição ou de subdistribuição de luz.

Os circuitos deverão ser dimensionados conforme seção 4.3.3 desta Prática.

Prever, sempre que possível, uma capacidade de reserva de 20% de corrente nominal do circuito.

Os condutores dos circuitos terminais serão de cobre, com isolamento em PVC, classe de tensão mínima 750 V, com características antichama.

A instalação em interiores deverá utilizar eletrodutos rígidos embutidos, podendo ser utilizados nas áreas de serviço.

Em áreas externas, quando a instalação for subterrânea, prever eletrodutos de material resistente à corrosão, e a esforços mecânicos, conforme item 6.2.10.6 da Norma NBR 5410.

Todas as luminárias e tomadas deverão ser aterradas.

Nas salas o comando das luminárias será por meio de interruptores, o qual deverá interromper todas as fases.

Em áreas gerais, as luminárias poderão ser comandadas diretamente dos disjuntores.

3.2.6 Sistema de Força

3.2.6.1 O sistema de força abrange a alimentação, comando e supervisão de cargas motrizes, tais como, motobombas, elevadores, ar condicionado, ventilação, e outros semelhantes.

3.2.6.2 A instalação de motores deve seguir as prescrições do item 6.5.3 da Norma NBR 5410, e as recomendações desta prática, onde aplicáveis.

3.2.6.3 A alimentação elétrica de motores deverá originar-se no quadro principal de distribuição geral e, próximo ao centro de cargas deverão ser previstos quadros de força independentes dos quadros de iluminação.

3.2.6.4 No dimensionamento da instalação de motores, evitar perturbações nas linhas elétricas, motivadas por queda de tensão elevada. Consultar limitações impostas pelas concessionárias locais, quanto aos limites de queda de tensão e, limitações para a partida direta de motores.

3.2.6.5 Os limites de queda de tensão devem respeitar os valores do item 6.2.6.1 da Norma NBR 5410.

3.2.6.6 Quando necessário, utilizar dispositivos de partida que limitem a corrente absorvida durante a partida.

3.2.6.7 Deverão ser previstas proteções contra sobrecargas, curto-circuitos, sub-tensões e falta de fase.

3.2.6.8 As carcaças dos motores devem ser aterradas, por meio de conexão com a barra de terra do respectivo Quadro de Força.

3.2.7 Sistema de Aterramento

3.2.7.1 O sistema de aterramento deverá ser concebido, observando-se os esquemas de aterramento prescritos nos itens 4.2.2.2 e 6.4 da Norma NBR 5410.

3.2.7.2 A eficácia dos aterramentos deve satisfazer às

necessidades de segurança e funcionais da instalação elétrica e dos equipamentos associados.

3.2.7.3 O projeto de aterramento deverá considerar o possível aumento da resistência dos eletrodos de aterramento devido à corrosão.

3.2.7.4 Propiciar segurança ao ser humano, por meio do controle dos potenciais e da ligação à malha de aterramento de todas as partes metálicas não energizadas.

3.2.7.5 Possibilitar o escoamento para a terra das correntes resultantes do rompimento de isolação, devido a curto-circuito ou quanto a descargas atmosféricas e sobretensões de manobras.

3.2.7.6 Adotar o sistema TN conforme recomendação da Norma NBR 5410para o seccionamento automático da alimentação de um aparelho ou equipamento, após a ocorrência de uma falta de energia, visando impedir a permanência da tensão de contato por um período de tempo que resulte perigoso para as pessoas.

3.2.7.7 Considerar que, qualquer que seja o sistema da instalação fixa TN-C ou TN-S, os cabos flexíveis usados como ligações móveis devem possuir um condutor de proteção distinto do condutor neutro, ligado ao terminal de terra da tomada de corrente. A ligação deste condutor PE ao neutro deve ser efetuada dentro da instalação fixa.

3.2.7.8 Em locais onde exista risco de incêndio, as determinações do item 5.8.2 da Norma NBR 5410 devem ser obedecidas.

3.2.7.9 Para quaisquer obras civis de grande porte que disponham de subestações unitárias alimentando tanto equipamentos trifásicos pesados como ar condicionado central e elevadores, considerar que, para atender à exigência do item anterior, o condutor de proteção deverá ser derivado dos subquadros de distribuição, caracterizando assim um sistema TN.C.S.

3.2.7.10 Prever para a instalação de terra, em coordenação com os dispositivos de proteção, o limite das “tensões de contato” e de “passo” a valores não perigosos à segurança de serem humanos. Para isso será necessário atender às tensões máximas admissíveis a seguir indicadas:

Instalações de BT (≤ 1000 V.C.A.):

- Nas instalações onde todas as terras estiverem interligadas entre si, as tensões de contato e de passo máximas admissíveis em função dos tempos de intervenção das proteções serão as estabelecidas pela Norma NBR 5410.

- Nas tabelas 19 e 20 do item 5.1.3 da Norma NBR 5410define-se o tempo de duração máxima, para cada valor de tensão de contato, em que o dispositivo de proteção deve interromper a alimentação do circuito.

Instalações de M T (1.000 V.C.A ≤ 34,5 kV.C.A.):

As tensões admitidas são:

- 50 V - se não for prevista a eliminação rápida do defeito para terra;

- 75V - se não for prevista a eliminação do defeito para a terra dentro de 1 (um) segundo.

Instalações de A T ( ≥ 34,5 kV.C.A.)

As tensões admitidas são:

- 100V - quando não for prevista a eliminação rápida do defeito para a terra;

- 125V - quando for prevista a eliminação do defeito para a terra dentro de 1 (um) segundo;

- 250V - quando for prevista a eliminação do defeito para a terra dentro de 0,5 segundo.

3.2.7.11 Desenvolver o estudo da resistividade dos solos em relação aos sistemas de aterramento, adotando-se o método dos “quatro pontos” ou “método do Prof. F. Wenner” para obtenção dos valores.

3.2.7.12 Desenvolver o estudo da resistividade do subsolo (ρ2) para que, em conjunto com a resistividade do solo (ρ1) seja avaliado qual o melhor sistema de terra a ser utilizado, conforme recomendações do item 4.3.7.13 desta Prática.

3.2.7.13 Recomenda-se que na escolha do sistema de aterramento sejam levados em consideração os problemas de corrosão que possa sofrer. A escolha entre uma malha ou sistema de hastes é função direta da relação existente entre ρ1 e ρ2 .

3.2.7.14 Para ρ1/ ρ2 ligeiramente superior a 1 (um) recomenda-se o sistema de hastes interligadas entre si; para ρ1/ ρ2 ≤ 1 é recomendado utilizar um sistema de cabos mais horizontais conectados à malha, podendo ser complementada por hastes situadas na periferia para limitar o valor de tensão de passo.

3.2.7.15 Prever, de um modo geral, que a subestações serão interligadas ao sistema geral de terra somente quando não for difícil limitar a tensão de contato e a tensão de passo, para evitar a transferência de valores elevados destas ao restante do sistema.

3.2.7.16 Como bitola mínima dos cabos de cobre que constituem um sistema de aterramento para resistir a esforços mecânicos, recomenda-se o cabo de 70 mm².

3.2.7.17 A malha principal de aterramento e as interligações serão de cabo de cobre bitola mínima de 70 mm², enterrada a uma profundidade mínima de 600 mm abaixo do nível do solo.

As derivações da malha podem ser de bitola menor, mas não inferior a 10 mm².

3.2.7.18 Considerar que a Norma NBR 5410recomenda que, sempre que possível, os diversos elementos de eletrodo de aterramento sejam cravados a uma profundidade tal que atinjam terrenos permanentemente úmidos, desde que atendida a recomendação do item 4.3.7.17 desta Prática.

3.2.7.19 Proteger apropriadamente todos os edifícios e estruturas sujeitos a descargas atmosféricas. Considera-se que a proteção é eficaz quando o valor final da resistência de aterramento não exceder os seguintes valores:

- 10 ohms para pequenas construções;

- 5 ohms para médias e grandes construções.

3.2.7.20 Para a proteção contra os contatos acidentais das instalações elétricas internas, prever que todas as estruturas metálicas do prédio sejam interligadas com ligações equipotenciais.

3.2.7.21 O valor da resistência da instalação de terra deverá estar sempre contido na faixa de 5 a 10 ohms e nunca superior a 10 ohms.

3.2.7.22 Os elementos condutivos do sistema de dispersão (PE) serão de cobre, aço zincado ou alumínio e terão uma bitola mínima de acordo com a Norma NBR 5410.

3.2.7.23 Os equipamentos de M.T. serão sempre conectados ao sistema de terra por meio de dois elementos condutivos, dimensionados de acordo com o item 4.3.7 desta Prática.

3.2.7.24 Os equipamentos de BT serão conectados aos sistemas de terra com um elemento condutivo, dimensionado de acordo com o item 3.2.7.22.

3.2.7.25 Os quadros serão sempre providos de terminal de terra.

3.2.7.26 Os aparelhos de iluminação serão aterrados, utilizando para esta finalidade o condutor terra com seção idêntica à do condutor de fase.

3.2.7.27 Todas as estruturas metálicas fora do solo serão interligadas de maneira a garantir a equipotencialidade entre si. Assim, todas as partes metálicas serão interligadas por meio das tubulações ou de elementos condutivos equipotenciais ligados ao sistema geral de terra.

3.2.7.28 Todas as estruturas metálicas serão interligadas entre si e aterradas.

3.2.7.29 As estruturas metálicas enterradas, que não forem aterradas ao sistema geral, ficarão distanciadas do aterramento geral de pelo menos 6 m.

3.2.7.30 As instalações de terra poderão ser constituídas por hastes enterradas nos vértices dos prédios interligadas e distanciadas entre si cinco vezes o comprimento da haste, com um máximo de 2 5 m por um condutor em anel a 1 m de distância da face externa das fundações da estrutura.

3.2.7.31 Os ferros das fundações poderão ser considerados elementos de dispersão, mas não suficientemente garantidos; portanto, deverão ser interligados à malha ou anel de terra, conforme os itens 4.3.7.17 e 5.3.7.18 desta Prática.

3.2.7.32 Em locais de grande densidade populacional, as cercas metálicas deverão ser instaladas nas proximidades da área do sistema de terra, e interligadas com pelo menos a cada 20 m, bem como garantida a sua continuidade metálica.

3.2.7.33 As cercas metálicas afastadas não ficarão interligadas ao sistema geral de terra, para evitar tensões de contato elevadas, mas terão uma instalação própria de terra, executada com um condutor horizontal enterrado diretamente abaixo da cerca.

3.2.7.34 Todas as junções enterradas serão protegidas para evitar o contato com o solo (eletrólito), exceto quando as junções forem executadas com solda exotérmica.

3.2.7.35 Nas interligações de metais diferentes, tomar as precauções adequadas para evitar corrosão eletrolítica.

3.2.7.36 Prever instalação de dispositivo de proteção contra surtos (DPS) a ser aplicado nos quadros de distribuição, dimensionados conforme norma técnica.

3.2.8 Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas

3.2.8.1 A execução de projeto para proteção de estruturas contra as descargas atmosféricas deverá atender às prescrições da Norma NBR 5419, não sendo admitidos recursos artificiais destinados a aumentarem o raio de proteção.

3.2.8.2 No projeto das instalações de pára-raios constarão todos os elementos necessários ao seu completo atendimento, como os captores, descidas, localização dos eletrodos de terra, todas as ligações efetuadas, características dos materiais a empregar, bem como áreas de proteção estabelecidas, em plano vertical e horizontal.

3.2.8.3 O nível de proteção de um SPDA ou a exigência de implantá-lo deve ser determinado conforme “Método de Seleção do Nível de Proteção” - Anexo B da Norma NBR 5419.

3.2.8.4 Na definição do projeto consultar arquitetos e construtores, viabilizando o SPDA com o projeto arquitetônico.

3.2.8.5 O SPDA poderá ser projetado conforme os seguintes métodos, desde que se enquadre nas características construtivas da edificação e nos critérios da Norma NBR 5410:

- Franklin;

- Eletrogeométrico;

- Gaiola de Faraday.

3.2.8.6 Captores naturais podem ser utilizados desde que atendam as exigências da Norma NBR 5419.

3.2.8.7 Condutores de descida devem ser dispostos de maneira a possibilitar vários trajetos paralelos e com o menor comprimento possível.

3.2.8.8 A quantidade de descidas deve ser determinada em função do posicionamento dos captores e conforme item 5.1.2 da Norma NBR 5419.

3.2.8.9 Calhas ou tubos de água pluviais não devem servir como meio de instalação de condutores de descida.

3.2.8.10 Não executar emendas em cabos de descida externos, exceto se utilizar solda exotérmica, ou em conexões para medição conforme item 5.1.2.6 da Norma NBR 5419.

3.2.8.11 Condutores de descida naturais utilizando elementos estruturais serão admitidos, desde que atendam às prescrições do item 5.1.2.5 da Norma NBR 5419.

3.2.8.12 O sistema de aterramento deverá ser executado, podendo ser utilizado como eletrodos de aterramento:

- condutores em anel;

- hastes verticais ou inclinadas;

- condutores horizontais radiais;

- armações de aço das fundações.

3.2.8.13 A resistência de aterramento deverá ser da ordem de 10 Ω

3.2.8.14 No projeto do SPDA deverá ser efetuada a equalização de potencial, interligando o SPDA, a armação metálica da estrutura, instalações metálicas, as massas e o sistema elétrico, eletrônico e de telecomunicações, dentro do espaço a proteger.

3.2.8.15 Demais recomendações para equalização do potencial deverá estar conforme item 5.2.1 da Norma NBR 5419.

3.2.8.16 Estruturas especiais, como chaminés, estruturas contendo líquidos ou gases inflamáveis, antenas externas de televisão, deverão estar protegidas conforme requisitos complementares do Anexo A da Norma NBR 5419.

3.2.8.17 Considerar que nenhum ponto das edificações poderá ficar fora do campo de proteção dos pára-raios.

3.2.8.18 Será projetada, com hastes metálicas verticais ou pára-raios, a proteção contra as descargas atmosféricas nas edificações com cobertura não condutora, como cimento amianto, concreto armado, telha cerâmica, sendo vedado o uso, para este fim, da armação do concreto.

3.2.8.19 Quando o prédio for isolado da área protegida, e instalado sobre solo de alta resistividade, a instalação de terra poderá ser realizada em malha com dois anéis concêntricos interligados entre si ou com acréscimo de hastes verticais inclinadas para o extremo a 60º em relação à vertical.

3.2.8.20 Nos prédios de concreto armado poderão ser usados como condutores de descida os ferros de armação, desde que seja garantida a continuidade elétrica nas emendas, e que tenham pelo menos 8 mm de diâmetro.

3.2.8.21 Nas subestações secundárias de transformação e distribuição internas não existirão proteções especiais contra as descargas atmosféricas. Porém, todas as estruturas metálicas e as ferragens de concreto armado do prédio e das bases dos transformadores serão aterradas na malha de terra da subestação.

3.2.8.22 As subestações elétricas externas serão protegidas contra as descargas atmosféricas por pára-raios.

3.2.9 Redes para Sistema de Informática

3.2.9.1 Na instalação de rede de microcomputadores, deverão ser previstas as utilidades definidas a seguir:

3.2.9.2 Interligação para cabos de lógica a partir do CPD, ou servidor, até os microcomputadores, por meio de infraestrutura independente, podendo ser dutos ou eletrodutos metálicos.

3.2.9.3 Alimentação elétrica exclusiva em tensão estabilizada, derivada de Quadro Elétrico Específico, e circuitos parciais dimensionados para atenderem grupos de até 5 microcomputadores.

3.2.9.4 A alimentação elétrica em tensão estabilizada, poderá ser obtida mediante as alternativas:

- sistema ininterrupto de energia: equipamento que possibilita uma alimentação elétrica, com tensão e frequência dentro de faixas de tolerância especificadas, em regime permanente e transitório, com distorção e interrupção de alimentação dentro dos limites especificados, para a carga, Norma IEC-146-4, geralmente denominada por “No-Break”;

- estabilizador de tensão: possibilita alimentação elétrica com tensão e frequência dentro de faixas de tolerância especificadas, porém não ininterrupta.

3.2.9.5 As configurações básicas da alimentação elétrica em tensão estabilizada, deverão ser definidas em função do nível de confiabilidade e continuidade das informações, definindo-se:

- configuração 1: “no break” para servidores, CPD e rede de microcomputadores;

- configuração 2: “no break” para servidores e CPD; estabilizadores para rede de microcomputadores;

- configuração 3: estabilizadores para servidor e rede de microcomputadores.

3.2.9.6 Para aterramento do sistema de computadores deverá ser implantada malha de terra exclusiva, com equalização do potencial conforme previsto nesta prática e na Norma NBR 5419, a partir da qual serão conectados à terra, pisos elevados em CPD’s, “No break”, estabilizador, quadros elétricos, computadores e demais componentes do sistema.

3.3 Recomendações para Economia de Energia Elétrica

3.3.1 A concepção de projetos de instalações elétricas deverá atender a conceitos técnicos de forma a proporcionar um melhor aproveitamento, racionalização e economia no uso da energia elétrica.

3.3.2 Antes de iniciar qualquer projeto de instalações elétricas o autor do projeto deverá considerar a forma de faturamento de energia elétrica, função da tensão de fornecimento.

3.3.3 Para consumidores em média e alta tensão (maiores que 600 V) a concessionária estabelecerá o valor da demanda máxima a ser contratada.

3.3.4 Para gerenciamento da demanda e do consumo de energia deverão ser previstos equipamentos digitais controladores, de modo a desligar cargas para que a demanda máxima contratada não seja ultrapassada.

3.3.5 Em áreas onde se exige um alto nível de iluminância para atender tarefas especiais, poder-se-á optar por uma iluminação seletiva que proporcione um alta iluminância no plano de trabalho e um sistema de iluminação complementar com luminárias instaladas no teto.

3.3.6 As iluminâncias adequadas para cada área de trabalho em função da tarefa visual e do tipo de atividades desenvolvidas, deverão ser determinadas pela Norma NBR ISO/CIE 8995-1, que recomenda os valores mais convenientes.

3.3.7 Escolher um tipo de luminária de boa eficiência, que proporcione uma distribuição de luz adequada ao tipo de lâmpada utilizada e a tarefa a que se destina o local de trabalho a ser iluminado.

3.3.8 Selecionar equipamentos auxiliares como reatores, soquetes, condutores e outros de boa qualidade e compatíveis com o tipo de lâmpada e da luminária escolhidas.

Procurar selecionar reatores com alto fator de potência e eletrônicos, pois são os mais adequados em termos de conservação de energia.

3.3.9 Projetar sempre luminárias de alta eficiência e que sejam adequadas para aquele tipo de iluminação.

3.3.10 Procurar dotar os recintos de interruptores que possibilitam desligar a iluminação quando não for necessária, proporcionando economia de energia.

3.3.11 Em ambientes com pé direito muito alto verificar a possibilidade de rebaixar as luminárias, tomando cuidado com o ofuscamento.

3.3.12 Sempre que possível reduzir o número de lâmpadas a serem instaladas, de forma a diminuir a carga térmica e, conseqüentemente, o consumo de energia devido aos condicionadores de ar.

3.3.13 Evitar paredes, tetos e mobílias em cores escuras que exigem lâmpadas de maior potência para iluminação dos ambientes.

3.3.14 Sempre que possível, usar luminárias abertas a fim de melhorar o nível de iluminância.

3.315 Verificar a possibilidade de instalar interruptores temporizados para controle de iluminação em áreas externas, garagens, vitrines, letreiros e luminosos.

3.3.16 Para motores de indução trifásicos de até 100 kW, não normalmente disponíveis no mercado, poderá ser considerado que:

- se um motor opera com mais de 50% de sua potência nominal, o rendimento é muito próximo do máximo;

- se um motor opera com menos de 50% de sua potência nominal, o rendimento é bastante baixo;

- o rendimento máximo ocorre normalmente quando a sua carga é igual a 75% de sua potência nominal.

3.3.17 Sob o ponto de vista de conservação de energia, recomenda-se escolher um motor de indução de modo que seu carregamento seja igual ou maior a 75%.

3.3.18 Antes da seleção de determinado motor ou transformador, deverão ser considerados o custo inicial e o custo das perdas de energia ao longo do tempo.

3.3.19 Para se reduzir as perdas nos transformadores de alimentação, além da redução da corrente através da redução da carga, pode-se também alcançar a redução através do aumento do fator de potência da instalação.

3.3.20 Em condutores elétricos procurar sempre utilizar aqueles de mais baixa resistividade.

3.3.21 Recomenda-se reduzir ao máximo o comprimento dos condutores, principalmente em baixa tensão, de forma a reduzir as perdas ôhmicas por meio de sua resistência elétrica.

3.3.22 Uma carga indutiva não deverá operar subcarregada, ou seja, a sua potência de operação deverá estar próxima da potência nominal de plena carga. Deverá ser evitada a operação de uma carga indutiva em vazio (sem carga), mantendo sempre desligada da rede.

3.3.23 Instalar capacitores junto às cargas indutivas para compensar a corrente indutiva e assim elevar o fator de potência.

3.3.24 Distribuir as cargas entre os diversos circuitos, de modo que os carregamentos sejam homogêneos.

3.3.25 Os transformadores deverão ser instalados o mais próximo possível dos centros de carga.

3.3.26 Sempre que forem previstos capacitores procurar instalá-los junto às cargas indutivas, reduzindo as perdas no circuito de alimentação.

3.3.27 Normalmente uma instalação deverá operar com um fator de carga o mais próximo possível da unidade, para melhor rendimento elétrico e menor preço médio de kWh.

4. PROJETO EXECUTIVO

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o detalhamento das soluções de instalação, conexão e fixação de todos os componentes do sistema elétrico a ser implantado, incluindo os embutidos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- planta de situação geral, conforme projeto básico;

- planta e detalhes do local de entrada e medidores na escala especificada pela concessionária local;

- planta, corte, elevação da subestação, compreendendo a parte civil e a parte elétrica, na escala de 1:50;

- planta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala 1:50 e das áreas externas em escala adequada, indicando:

- localização dos pontos de consumo de energia elétrica com respectiva carga, seus comandos e identificação dos circuitos;

- detalhes dos quadros de distribuição e dos quadros gerais de entrada com as respectivas cargas;

- trajeto dos condutores, localização de caixas e suas dimensões;

- código de identificação de enfiação e tubulação que não permita dúvidas na fase de execução, adotando

critérios uniformes e seqüência lógica;

- desenho indicativo da divisão dos circuitos;

- definição de utilização dos aparelhos e respectivas cargas;

- previsão da carga dos circuitos e alimentação de instalações especiais;

- detalhes completos do projeto de aterramento e pára-raios;

- detalhes típicos específicos de todas as instalações de ligações de motores, luminárias, quadros e equipamentos elétricos e outros.

- legenda das convenções usadas;

- diagrama unifilar geral de toda a instalação e de cada quadro;

- esquema e prumadas.

- lista de equipamentos e materiais elétricos da instalação e respectivas quantidades;

- lista de cabos e circuitos, quando solicitada pelo CONTRATANTE;

- detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de todas as peças a serem embutidos ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas, para passagem e suporte da instalação;

- relatório técnico, quando solicitado.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados entre si.

Será elaborado por profissional especializado no assunto, registrado no CREA-MS ou no CAU/MS e emitida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

5. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

Os projetos de Instalações Elétricas deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 5101 - Iluminação Pública - Procedimento

NBR 5356 (1 ao 11) - Transformadores para Transmissão e Distribuição de Energia -Elétrica - Especificação

NBR 6855 - Transformadores de potencial indutivos

NBR 5410 - Execução de Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimento

NBR ISO/CIE 8995-1- Iluminação de ambientes de trabalho Parte 1: Interior

NBR 5419 - Proteção de Estruturas contra Descargas Elétricas atmosféricas - Procedimento

NBRIEC 60050 - Instalação Elétrica Predial - Terminologia

NBRIEC 61439-1 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Especificação

NBRNM IEC 60332-3 (10, 21, 22, 23, 24, 25) - Fios e Cabos Elétricos - Método de Ensaio

NBRIEC 62271 - Chave Seccionadora de Média Tensão

NBRIEC 62271- Disjuntores de alta-tensão

NBR 7285 - Cabos de Potência com Isolação Sólida Estruturada de Polietileno Termofixo para Tensões até 0,6 kV sem Cobertura - Especificação

NBR 9513 - Emendas para Cabos de Potência Isolados para Tensões até 750 V

NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA ou no Sistema CAU.

6.4 - CIRCUITO FECHADO DE TV

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de Instalações de Circuito Fechado de TV.

2. CONDIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

2.1 Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, de maneira a poder integrar e harmonizar o projeto da instalação de circuito fechado de TV com os demais sistemas.

2.2 Determinar, perante o CONTRATANTE, as áreas a serem vigiadas, o grau de detalhamento desejável para cada área, os pontos ou áreas específicas de vigilância constante e o grau de segurança de cada área.

2.3 Conhecer e determinar os seguintes condicionantes de projeto, para cada área:

- nível, variação e tipos de iluminação;

- relação de contraste;

- condições ambientais;

- nível médio de reflexão;

- fontes de ofuscamento;

- possibilidades de instalação e fixação das câmeras;

- facilidades de infra-estrutura.

2.4 Considerar que fontes luminosas ou reflexas, de acordo com sua intensidade, poderão inviabilizar o projeto e danificar o equipamento.

2.5 Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto;

- utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis com o custo de instalação do sistema;

- dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro de padrões disponíveis no mercado nacional;

- disposição dos componentes do sistema de modo a adequar a instalação ao desempenho dos equipamentos.

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Deverão ser observadas as seguintes condições específicas:

3.1 Definir o conjunto câmera-objetiva a partir da análise de características do local de instalação e do tipo de vigilância desejado.

3.2 Determinar o tipo de objetiva a ser utilizada a partir do conhecimento dos seguintes parâmetros:

- área de visualização, entendida como o campo angular horizontal e vertical de visualização que a objetiva terá que abranger, determinado a partir de um plano vertical, fixado no ponto ou área a ser observada;

- comprimento focal da objetiva, determinado pela relação entre a área de visualização e a sua distância da objetiva, observando, o grau de detalhamento e definição requeridos para os diversos pontos da área.

- abertura relativa da objetiva em função da área de visualização, da distância desta à objetiva e do nível de

iluminamento do ambiente.

- necessidade de controle de foco, manual ou remoto, entendido como o dispositivo da objetiva que ajusta o seu comprimento focal;

- definição da sensibilidade, controle automático de sensibilidade e correção gama da objetiva, determinados pelo nível de iluminamento, tipo de iluminação, nível médio de reflexão e ofuscamento.

- definição do controle de iluminação (íris) da objetiva, que poderá ser fixo, manual, remoto ou automático.

3.3 Determinar o tipo de câmera a ser utilizado a partir do conhecimento dos seguintes parâmetros:

- área de visualização;

- tipo de iluminação, natural ou artificial; se a iluminação for artificial deverá ser verificado o seu espectro de freqüência em relação à eficiência do tubo;

- nível mínimo de iluminação, a sua variação e o nível médio de reflexão para a determinação das características de sensibilidade e controle de ganho da câmera;

- diferença dos níveis de reflexão numa mesma área de visualização, definindo a relação de contraste;

- condições ambientais de instalação, como temperaturas máximas e mínimas, choque térmico, condições atmosféricas, interferências de campos eletromagnéticos, para a determinação do tipo de caixa da câmera.

3.4 Determinar o tipo de suporte das câmeras, fixo, pendente, contra a parede ou outro, a partir do conhecimento dos seguintes parâmetros:

- as condições mecânicas que poderão influenciar o desempenho do equipamento, como vibrações da estrutura e ação de ventos, e que poderão alterar a área de visualização ou mesmo danificar o equipamento;

- as soluções técnico-econômicas que melhor atendam às condições de instalação, campo de visualização e nível de segurança exigidos.

3.5 Determinar a disposição dos equipamentos na central de monitores, para atender às condições de conforto do operador.

3.6 Determinar as condições ambientais necessárias para operação dos equipamentos da central de monitores.

3.7 Determinar o tipo de cabo a ser utilizado na rede de distribuição de vídeo, em função da distância da central de monitores às câmeras e das atenuações total e em freqüência do cabo.

3.8 Para minimizar as atenuações total e em freqüência do cabo, deverá ser considerada a utilização de amplificadores de sinal de vídeo.

3.9 A determinação dos sensores e os tipos de ligação e alimentação deverão ser estudados caso a caso, podendo ser fotoelétrico, “Reep-Switch”, sensor de presença, chaves fim de curso e outros.

    - PROJETO EXECUTIVO

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o detalhamento das soluções de instalação, conexão e fixação de todos os componentes do sistema a ser implantado, de modo a facilitar o trabalho das equipes de montagem.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- plantas conforme projeto básico, com marcação das ampliações, cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessórios;

- detalhes de fixação das câmeras;

- esquemas de ligação dos equipamentos e fontes de alimentação;

- arranjo dos consoles da central de monitores;

- arranjo dos bastidores;

- lista detalhada de equipamentos e materiais da instalação e respectivas garantias;

- relatório técnico, incluindo memória de cálculo das objetivas e das linhas de transmissão.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto, para que fiquem perfeitamente harmonizados entre si.

Será elaborado por profissional especializado no assunto, registrado no CREA-MS ou no CAU/MS e emitida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

5. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

Os projetos de sistemas de Circuito Fechado de TV deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares.

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 5410 - Execução de Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimento

NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico

- Normas Estrangeiras:

“Electronic Industries Association” (EIA)

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA ou no Sistema CAU

6.5 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (SEAP)

OBSERVAÇÃO:

1) As tubulações de entrada, caixas de passagem e quadros de distribuição devem apresentar folga mínima de 50% para futuras necessidades não previstas.

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de Instalações de Sistema de Cabeamento Estruturado.

2. CONDIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

2.1 Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, a fim de integrar e harmonizar o projeto do Sistema de Cabeamento Estruturado (SCE) com os demais sistemas.

2.2 Conceber o sistema de SCE, de modo a obter uma rede de transmissão e processamento de informações que permita flexibilidade na definição de “layouts” dos equipamentos, velocidade de processamento e confiabilidade da instalação.

2.3 Definir, no âmbito das instalações, as áreas de implantação de servidores e equipamentos usuários (microcomputadores).

2.4 Definir o caminhamento principal dos cabos, prevendo espaços e infra-estruturas independentes, verificando e evitando os riscos de interferências eletromagnéticas.

2.5 Definir para os ambientes de trabalho, onde serão implantados os equipamentos usuários, a modulação das tomadas e/ou caixas de distribuição.

2.6 Projetar o Sistema de Cabeamento Estruturado para ter vida útil de, no mínimo, 10 anos.

2.7 No projeto do sistema de SCE deverá ser estabelecida a exigência de execução de testes com analisador de rede categoria 6 e de fornecimento do certificado correspondente pela empresa instaladora.

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Deverão ser observadas as seguintes condições específicas:

3.1 A configuração do Sistema de Cabeamento Estruturado deverá contemplar uma estrutura principal, ou seja, um cabeamento primário interligando o(s) servidor(es) aos equipamentos usuários (microcomputadores), localizados nos ambientes de trabalho.

O cabeamento primário deverá ser especificado de conformidade com as modernas tecnologias e com as particularidades específicas da rede a ser instalada, podendo-se utilizar:

- cabos de fibras óticas;

- cabos de cobre e par traçado, com ou sem blindagens.

3.2 Em local próximo aos agrupamentos de equipamentos usuários deverá ser previsto espaço adequado para a

instalação de:

- conversor ótico (nos casos onde sejam utilizados cabos de fibra ótica);

- patch panel;

- Switches e Hub’s.

3.3 O projeto deverá prever a conexão dos equipamentos usuários (microcomputadores) aos Switches ou Hub’s, por meio de cabos com condutor interno de cobre, em pares traçados, com ou sem blindagem e capa de PVC antichama, categoria 6, comprimento máximo de 100 m, adequados às redes de alta velocidade.

3.4 Para a instalação dos equipamentos usuários, deverá ser determinada a localização e a modulação das caixas de saída, de modo a atender ao “layout” de determinado ambiente de trabalho.

3.5 Para cada caixa de saída devera ser previsto um mínimo de 2 (dois) conectores de saída para dados, tipo RJ 45, em uma modulação de 2 caixas de saída para cada 10 m², aproximadamente.

3.6 A infra-estrutura para instalação dos cabos deverá ser totalmente independente e, quando necessárias, as curvas deverão ser de, no mínimo, 90º e raio de curvatura compatível com o diâmetro dos cabos.

3.7 Evitar a utilização plena da seção dos dutos ou eletrodutos, liberando sempre uma folga de 40% na ocupação da seção. Os raios de curvaturas deverão respeitar as limitações de curvatura dos cabos.

3.8 No espaço destinado à instalação dos Switches ou Hub’s, os equipamentos deverão ser dispostos de modo a facilitar o manuseio dos cordões de conexão.

3.9 Estabelecer codificação uniforme de cores nas terminações dos cabos.

3.10 Prever espaços e meios de acesso adequados para a monitoração e realização de testes no cabeamento e nos equipamentos.

3.11 A conexão dos cabos aos Switches ou Hub’s e demais equipamentos deverá obedecer à uma disposição organizada, de modo a evitar o cruzamento entre estes elementos.

3.12 Os cordões de conexão “patch cables”, previstos para as interligações do painel de distribuição aos Switches ou hub’s, deverão ter 1,5 m e, serão especificados para a mesma categoria de desempenho de transmissão ou maior que a prevista nos cabeamentos e conectores.

3.13 A rede de cabeamento estruturado deverá possibilitar a transmissão de dados, voz e imagem, bem como o atendimento das exigências de novas tecnologias, mudanças de “layout” ou expansão, definindo-se a implantação dos equipamentos usuários em função dos objetivos da instalação.

4. PROJETO EXECUTIVO

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o detalhamento das soluções de instalação, conexão e fixação de todos os componentes do sistema a ser implantado, incluindo os embutidos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- planta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala 1:50, complementando as informações do projeto básico e, caminhamento dos cabos de interligação e respectivas identificações;

- desenhos esquemáticos de interligação;

- diagramas de blocos;

- detalhamento da instalação de painéis, equipamentos e da infra-estrutura;

- identificação das tubulações e circuitos que não permita dúvidas na fase de execução, adotando critérios uniformes e seqüência lógica;

- detalhes do sistema de aterramento;

- legendas das convenções utilizadas;

- lista detalhada de equipamentos e materiais da instalação e respectivas garantias;

- detalhe de todos os furos necessários nos elementos estruturais e de todas as peças a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas, para passagem e suporte da instalação;

- relatório técnico, contendo especificação e quantitativo de materiais e equipamentos.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados entre si.

Será elaborado por profissional especializado no assunto, registrado no CREA-MS ou no CAU/MS e emitida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

5. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

Os projetos do Sistema de Cabeamento Estruturado deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 5410 - Execução de Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimento

NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA ou no Sistema CAU.

6.6 - PROJETO EXECUTIVO DE SEGURANÇA PREDIAL (BRASIL)

1– O projeto executivo de segurança predial compreende:

1.1 - Circuito fechado de TV

1.2 - Controle de acesso

1.3 - Detecção e alarme de intrusão

2 - O Caderno de encargos cuidará da definição da escala gráfica do projeto executivo das instalações de segurança predial e tratará dos seguintes elementos:

2.1 Normas;

2.2 Descrição pormenorizada dos sistemas;

2.3 Descrição detalhada dos serviços a executar

2.4 Especificações dos materiais a serem empregados nas instalações;

2.5 Considerações Gerais

2.6 Orçamento detalhado, incluindo todas as composições de preços.

3 - Normas

Indicação de todas as normas a serem obedecidas na execução do projeto e da obra.

4 - Descrição pormenorizada dos sistemas englobando:

4.1 Filosofia e arquitetura dos sistemas

4.2 Definição dos sistemas;

4.3 Definição dos subsistemas supervisionados;

4.4 Diagramas de princípio;

4.4 Especificações técnicas completas dos serviços e materiais;

4.5 Instalação

6.7 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (SEAP)

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio.

2. CONDIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

2.1 Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, a fim de integrar e harmonizar o projeto de Prevenção e Combate a Incêndio com os demais sistemas.

2.2 Considerar que os projetos de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio deverão ser elaborados de maneira a oferecer proteção à vida humana, ao patrimônio público e aos bens produzidos.

2.3 Conhecer e adotar as disposições da norma do Corpo de Bombeiros local e, se necessário, do Regulamento do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). O atendimento ao Regulamento do IRB ficará a critério do CONTRATANTE, que deverá definir os requisitos das instalações para assegurar a obtenção de descontos nos prêmios de seguros contra incêndios na edificação.

2.4 Estabelecer, perante o Corpo de Bombeiros e ao IRB, os critérios, parâmetros e documentação básica que deverão estar contidos no projeto das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio da edificação.

2.5 Considerar que as edificações deverão possuir, no mínimo, os dispositivos exigidos pelo INMETRO e Corpo de Bombeiros, os equipamentos necessários para combater o incêndio no seu início, e pessoal treinado para o seu uso correto.

2.6 Identificar a classe da edificação, para fins de proteção, de conformidade com o tipo de ocupação e finalidades, de conformidade com as normas do IRB.

2.7 Estabelecer, conforme cada caso, os dispositivos de prevenção e combate a incêndio que, para os efeitos desta Prática, são classificados em:

- sistema de proteção por extintores manuais;

- sistema de proteção por carretas;

- sistema de proteção por instalação sob comando semifixo, por hidrantes;

- sistema de proteção por instalação sob comando semifixo, por mangotinhos;

- sistema de sinalização e indicações específicas que facilitem as operações de combate a incêndio;

- portas corta-fogo;

- sistema de proteção contra incêndio por chuveiro automático;

- sistemas especiais;

- escadas de segurança;

- rota de fuga;

- iluminação de emergência.

2.8 Definir preliminarmente, em função da ocupação, natureza e características da edificação, os sistemas de proteção, a partir de critérios e parâmetros estabelecidos nas normas dos órgãos regulamentadores do sistema, pertinentes à localização pré-dimensionamento das tubulações, equipamentos e dispositivos.

2.9 A definição do CONTRATANTE referente à obtenção de descontos nos prêmios de seguros deverá ser efetuada com base em estudo técnico-econômico realizado com subsídios fornecidos pelo autor do projeto, de forma a determinar, no período de amortização do investimento, a diferença de custos entre as soluções alternativas para as Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio, concebidas em obediência às exigências do Corpo de Bombeiros e IRB.

2.10 Se necessário, o estudo técnico-econômico deverá também levar em conta a variação do valor dos descontos nos prêmios de seguros, determinados em função da classe de ocupação da edificação e das classes de proteção consideradas.

2.11 Quando os parâmetros de duas ou mais entidades responsáveis pela aprovação dos projetos forem discrepantes, o CONTRATANTE deverá optar pela alternativa que estabeleça os critérios mais rigorosos sob o ponto de vista técnico e que ofereça melhores condições de segurança à edificação e seus usuários.

2.12 Se na edificação houver áreas isoladas sujeitas a risco de incêndio, deverá ser prevista a proteção por unidades extintoras adequadas, independentes da proteção geral.

2.13 Deverão ser elaborados projetos especiais nos seguintes casos:

- instalação fixa de gás carbônico;

- instalação fixa de pó químico seco;

- instalação fixa de espuma;

- instalação fixa de halon;

- sistemas de detecção e alarme, Prática de Projeto de Instalações de Detecção e Alarme de Incêndio.

2.14 Adotar sempre que possível os seguintes critérios de projeto:

- utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis com o custo de instalação do sistema;

- dimensionamento dos equipamentos de sistema dentro dos padrões disponíveis no mercado nacional;

- disposição dos componentes do sistema de modo a:

- minimizar o tempo de resposta,

- minimizar a ocupação de espaços,

- adequar o sistema ao desempenho dos equipamentos.

2.15 Quando forem previstas aberturas ou peças embutidas em qualquer elemento de estrutura, o autor do projeto de estruturas será cientificado para efeito de verificação e inclusão no desenho de fôrmas.

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Deverão ser observadas as seguintes condições específicas:

3.1 Sistema de Proteção por Extintores Manuais

3.1.1 O número necessário, o tipo e a capacidade dos extintores para proteger o risco isolado serão função:

- da natureza do fogo a extinguir;

- da substância utilizada para a extinção do fogo;

- da quantidade dessa substância e sua correspondente unidade extintora;

- da classe ocupacional do risco isolado e de sua respectiva área.

3.1.2 Serão adotadas as seguintes classificações de incêndio, segundo o material a proteger, de acordo com o IRB e o Corpo de Bombeiros:

Classe A

Fogo em materiais combustíveis comuns, de fácil combustão, tais como madeira, pano, lixo, papéis, algodão e outros, onde o resfriamento pela água ou por solução que contenha água é o método adequado de extinção.

Classe B

Fogo em líquidos inflamáveis, tais como óleos, gasolinas, graxas, vernizes e outros, onde o abafamento é o melhor meio de extinção.

Classe C

Fogo em equipamentos elétricos energizados, tais como motores, aparelhos de ar condicionado, televisores, rádios e outros, onde o material extintor não deve ser condutor de eletricidade.

Classe D

Fogo em metais piróforos e suas ligas, tais como magnésio, potássio, alumínio e outros.

3.1.3 O tipo de agente extintor deverá ser determinado de acordo com o material a proteger, conforme tabela a seguir, de acordo com o IRB e o Corpo de Bombeiros:

| Substância (Agente Extintor) | Classe (Natureza do Fogo) |
| --- | --- |
| Água, espuma ou soluções do mesmo efeito | A |
| Espuma, gás carbônico, pó químico, compostos halogenados | B |
| Pó químico, gás carbônico, compostos halogenados | C |
| Compostos químicos especiais, limalha de ferro, sal-gema, areia e outros | D |

3.1.4 As unidades extintoras deverão conter no mínimo as quantidades das substâncias indicadas pelos órgãos regulamentadores.

3.1.5 A quantidade de unidades extintoras deverá ser determinada obedecendo aos parâmetros recomendados pelas normas, que, em princípio, dependem:

- da área máxima a ser protegida em cada unidade extintora;

- da distância máxima para o alcance do operador.

3.1.6 Os extintores deverão respeitar as exigências das Normas do INMETRO, quanto as suas características físicas e capacidade.

3.1.7 Os extintores deverão ser localizados e instalados de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros local e das normas específicas.

3.2 Sistema de Sinalização e Indicações de Operações de Combate a Incêndio

3.2.1 A sinalização dos equipamentos do sistema de prevenção e combate a incêndio, como círculos, setas e faixas, poderá ser de parede e de piso.

3.2.2 A sinalização aérea será obrigatória em todas as edificações.

3.2.3 A sinalização de piso será obrigatória nas edificações para atividades industriais, depósitos de manipulação de mercadorias, subsolos destinados a garagem e outros locais, conforme indicação das normas.

3.2.4 A sinalização de piso será opcional nas edificações destinadas a bazares, lojas, escolas, edifícios de apartamentos.

3.2.5 Todas as tubulações acessórios aparentes do sistema deverão ser pintados na cor vermelha.

4. PROJETO EXECUTIVO

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação de todos os componentes do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio a ser implantado, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- plantas de situação e de cada nível da edificação, conforme projeto básico, com indicação dos detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessórios;

- detalhes de execução ou instalação dos hidrantes, chuveiros automáticos, extintores, sinalizações, sala de bombas, reservatórios, abrigos e outros;

- detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e suporte da instalação, e das peças a ser embutidas;

- lista detalhada de materiais e equipamentos, contendo especificação e quantitativo;

- relatório técnico, quando solicitado.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si.

Será elaborado por profissional especializado no assunto, registrado no CREA-MS ou no CAU/MS e emitida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

5. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

Os projetos de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edifícios

NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos

NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico

NBR 12693 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio

- Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT:

NR 26 - Sinalização de Segurança

NR 23 - Proteção contra Incêndios

- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local

- Regulamento para a Concessão de Descontos aos Riscos de Incêndio do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB);

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA ou no Sistema CAU.

- Lei Estadual nº 4.335/2013 (Institui o Código de Segurança contra Incêndio, Pânico e outros Riscos, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul)

6.8 - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA, ESGOTO) E ÁGUAS PLUVIAIS (SEAP)

ÁGUA FRIA

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de Instalações de Água Fria.

2. CONDIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

2.1 Obter os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalações, a fim de integrar e harmonizar o projeto de Água Fria com os demais sistemas.

2.2 Obter perante as concessionárias locais, desenhos cadastrais e/ou de projeto das redes públicas de água potável da região onde será implantada a edificação.

2.3 Obter informações quanto às características do fornecimento e qualidade da água, bem como quanto à disponibilidade de vazão e pressão na rede da concessionária, considerando as condições atuais e futuras.

2.4 Obter desenhos de levantamentos planialtimétricos, plantas de situação e, quando necessário, as informações geotécnicas da área do projeto.

2.5 Conhecer o tipo e o número de usuários e de eventuais equipamentos, necessidades de demanda, bem como os turnos de trabalho e períodos de utilização dos pontos de consumo e dos equipamentos. Considerar as demandas de ampliações futuras.

2.6 Obter o arranjo geral dos equipamentos, com definições dos pontos de demanda e distribuições.

2.7 Determinar a quantidade de água para consumo diário e o volume de reservação de acordo com as recomendações do item 4.4.6 da Norma NBR 5626, exigências da concessionária local e legislação regional. Em caso de omissão ou falta destas, estimar os quantitativos em função dos valores médios regionais ou correlacionar com localidades semelhantes. Considerar no volume total de armazenamento a reserva de água para combate a incêndio (se houver).

2.8 Conceber o sistema de recebimento de água, considerando o consumo de água necessário para um determinado período, comparando-o com as características da rede da concessionária local e, em caso de inexistência ou insuficiência desta, prever outros sistemas de abastecimento ou de complementação, observando os aspectos técnico-econômicos.

2.9 Admitir que as edificações construídas em zonas servidas por sistema de abastecimento público de água deverão ligar-se obrigatoriamente a este, respeitando as exigências da concessionária local.

2.10 Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:

- utilização de soluções com custos de manutenção e operação compatíveis com o custo de instalação do sistema;

- preservação rigorosa da qualidade da água fornecida pela concessionária local;

- utilização de dispositivos que provoquem menor consumo de água, como caixas acopladas com duplo acionamento, torneiras de fechamento automático com controladores de vazão e aeradores, dimensionado com aproveitamento de água de chuva – sistema de reservatório e descarte de “First Flush” e outras soluções;

- Dreno embutido para ar condicionado – split ou de janela.

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Deverão ser observadas as seguintes condições específicas:

3.1 Alimentação

3.1.1 A ligação à rede pública será escolhida de modo a proporcionar o menor trajeto possível do alimentador, respeitando-se as exigências da concessionária local.

3.1.2 O alimentador será dimensionado a partir da pressão e vazão disponíveis na rede, de modo a atender à demanda necessária à reservação e ao consumo nos pontos de distribuição direta.

3.2 Reservatórios

3.2.1 Os reservatórios quanto à sua posição e finalidade serão classificados em:

- reservatório inferior;

- reservatório superior;

- reservatório intermediário.

3.2.2 O reservatório inferior será utilizado com a finalidade de reservar um volume parcial de água necessário ao consumo, quando não houver pressão contínua e suficiente para alimentação direta do reservatório superior. No caso da adoção de instalação hidropneumática, poderá ser utilizado somente o reservatório inferior, que deverá ter capacidade para o volume total de reservação previsto.

3.2.3 O reservatório superior será utilizado com a finalidade de proporcionar pressões adequadas à rede de distribuição e complementar o volume necessário de reservação de água, tendo sua capacidade mínima definida pelo item 4.4.6 da Norma NBR 5626 e por legislação regional. No caso de haver somente reservatório superior, este terá capacidade para o volume total de reservação previsto.

3.2.4 Os reservatórios intermediários serão utilizados quando a pressão estática na rede de distribuição ultrapassar o limite recomendado pelo item 4.4.21 da Norma NBR 5626.

3.2.5 A forma dos reservatórios deverá proporcionar máxima economia global em termos de fundação, estrutura, utilização da área, operação e sua conservação, interligação com o sistema de distribuição e estar harmonizado com o projeto de arquitetura.

3.2.6 No projeto dos reservatórios deverão ser observadas as seguintes condições:

- a tubulação de entrada e de saída de água somente poderá ser única quando devidamente justificada e em casos especiais de reservatórios elevados (chamados de sobra ou de jusante);

- prever dispositivo limitador do nível de água máximo, de maneira a impedir a perda de água por extravasamento;

- permitir fácil acesso a seu interior para serviços de limpeza e conservação;

- impedir o acesso ao seu interior de elementos que possam poluir ou contaminar as águas;

- prever extravasor dimensionado para possibilitar a descarga da vazão máxima que alimenta o reservatório;

- prever tubulação de limpeza situada abaixo do nível de água mínimo (saída de água para distribuição ou incêndio);

- não conectar a tubulação de limpeza e extravasão diretamente com a rede de esgotos, de águas pluviais ou qualquer outra fonte de possível contaminação;

- projetar a entrada e saída de água do reservatório de modo a proporcionar circulação adequada, garantindo a renovação do seu volume total e assegurando a potabilidade da água;

- prever, sempre que possível, duas células para possibilitar a manutenção sem interromper o fornecimento;

- prever um espaço livre acima do nível máximo de água, adequado para a ventilação do reservatório e colocação dos dispositivos hidráulicos e elétricos.

3.2.7 A cobertura dos reservatórios será opaca e contínua, de modo a não permitir a entrada de luz natural no seu interior de forma permanente.

3.2.8 Os reservatórios que não sejam de fabricação em série terão inclinação na superfície da laje do fundo, na direção da tubulação de limpeza.

3.2.9 Nos reservatórios inferiores que não apresentem possibilidade de instalação de tubulação de limpeza por gravidade, poderá ser adotada instalação elevatória, desde que haja um ramal especial para esta finalidade na tubulação de recalque.

3.2.10 Nos reservatórios com instalações elevatórias, serão previstos poços de sucção para as bombas. Neste caso, o volume útil a ser considerado para a reservação será o compreendido entre os níveis de água máximo e o nível determinado pela altura da lâmina de água situada acima do bocal de sucção, necessária à não formação de vórtice.

3.2.11 Poderão ser utilizados reservatórios pré-fabricados ou de fabricação normalizada, desde que satisfaçam às exigências desta Prática e do item 4.5.6 da Norma NBR 5626.

3.3 Rede de Distribuição

A rede de distribuição deverá atender às seguintes condições:

3.3.1 Todas as tubulações da instalação de água fria serão dimensionadas para funcionar como condutos forçados, definindo-se, para cada trecho, os parâmetros hidráulicos do escoamento (diâmetro, vazão, velocidade e perda de carga).

3.3.2 Na determinação das vazões máximas para dimensionamento dos diversos trechos da rede de água fria, durante o seu uso normal, será verificada a possibilidade de uso simultâneo dos pontos de consumo (aparelhos, equipamentos e outros).

3.3.3 Prever registros para bloqueio de fluxos d’água nos seguintes pontos:

- junto a aparelhos e dispositivos sujeitos a manutenção ou substituição como hidrômetros, torneiras de bóia, válvulas redutoras de pressão, bombas e outros;

- nas saídas de reservatórios, exceto no extravasor;

- nas colunas de distribuições;

- nos ramais de grupos de aparelhos e pontos de consumo;

- antes de cada válvula ou caixa de descarga;

- antes de pontos de consumo específicos, tais como bebedouros, filtros, mictórios e outros;

- em outro casos especiais (seccionamentos, isolamentos e outros).

3.3.4 Toda a instalação de água fria será projetada de modo a que as pressões estáticas e dinâmicas, bem como as sub-pressões, se situem dentro dos limites estabelecidos pelas normas, regulamentações, características e necessidades dos equipamentos e materiais das tubulações que forem especificados no projeto de edificação.

3.3.5 Os trechos horizontais longos das tubulações possuirão inclinação no sentido de favorecer o encaminhamento de ar para pontos altos.

3.3.6 Em pontos altos da rede de distribuição, quando da existência de sifões invertidos, serão colocados dispositivos para eliminação de ar.

3.3.7 Não serão permitidas tubulações solidárias a estruturas de concreto, exceto nas passagens das paredes e lajes dos reservatórios.

3.3.8 As passagens por meio de uma estrutura serão projetadas de modo a permitir a montagem e desmontagem das tubulações em qualquer ocasião, sem que seja necessário danificar esta estrutura.

3.3.9 A localização das tubulações será independente das estruturas e alvenarias, prevendo espaços livres verticais e horizontais para a sua passagem, com abertura para inspeções e substituições, podendo ser empregados forros ou paredes falsas para escondê-las.

3.3.10 Para as tubulações enterradas, o Autor do Projeto deverá verificar sua resistência quanto às cargas externas permanentes e eventuais a que estarão expostas e, se necessário, projetar reforços para garantir que as tubulações não sejam danificadas.

3.3.11 Os suportes para as tubulações suspensas serão posicionados e dimensionados de modo a não permitir a sua deformação física.

3.3.12 Deverão ser verificadas as dilatações térmicas das tubulações de PVC quando embutidas em alvenarias que recebem a incidência de raios solares com muita intensidade.

3.3.13 Nas juntas estruturais, as tubulações deverão ser projetadas para absorver eventuais deformações.

3.3.14 Quando forem utilizados aparelhos que poderão provocar retrossonagem, a rede de distribuição deverá ter um dispositivo apropriado do tipo quebrador de vácuo.

3.4 Instalações Elevatórias (quando forem necessárias)

As instalações elevatórias deverão atender às seguintes condições:

3.4.1 Prever pelo menos dois conjuntos moto-bombas, sendo um de reserva.

3.4.2 Prever abrigos para sua instalação, que deverão atender aos seguintes requisitos:

- · facilidade de acesso para as operações de comando de registros e de conservação;

- · ventilação adequada;

- · iluminação adequada para reparos e inspeções;

- · proteção contra enxurradas ou enchentes;

- · drenagem da água de respingos das bombas ou águas de limpeza;

- · dimensões adequadas para operação, inspeções e reparos.

3.4.3 A instalação elevatória deverá ter comando manual e automático.

3.4.4 O conjunto elevatório possuirá características tais que atendam às condições previstas de altura de sucção absoluta (NPSH), vazão, altura de recalque e tempo de funcionamento determinados.

3.4.5 A altura estática de sucção será de preferência negativa, ou seja, as bombas devem estar afogadas.

3.4.6 Prever, para o diâmetro da tubulação de sucção, um diâmetro nominal superior ao da tubulação de recalque, mantendo o coeficiente de segurança entre o NPSH disponível do sistema e o NPSH requerido da bomba.

Os valores das velocidades de sucção e de recalque devem ser fixados em função dos diâmetros e das descargas.

3.4.7 Serão instalados na linha de recalque, na saída das bombas, uma válvula de retenção e um registro de bloqueio, para cada unidade de recalque em separado. Recomenda-se a instalação de manômetro na linha de recalque.

3.4.8 Recomenda-se o uso de dispositivo de alarme para o caso de falhas na instalação.

3.4.9 Prever medidas para manter os ruídos e vibrações dentro de limites aceitáveis, específicos para cada caso, por meio de bases, juntas elásticas, braçadeiras e outros.

3.5 Condições Complementares

3.5.2 Os pontos de utilização instalados em áreas externas serão localizados de modo que possam ser facilmente usados e sejam devidamente protegidos da ação predatória de terceiros.

3.5.4 Prever a possibilidade de desmontagem dos equipamentos e dispositivos, para reparos ou substituições, sem que seja necessário danificar ou destruir parte das instalações.

3.5.5 Quando forem previstas aberturas ou peças embutidas em qualquer elemento de estrutura, o autor do projeto de estruturas será cientificado para efeito de verificação e inclusão no desenho de fôrmas.

4. PROJETO EXECUTIVO

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação de todos os componentes do sistema de água fria a ser implantado, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- planta de situação e de cada nível da edificação, conforme Projeto Básico, com a indicação de ampliações, cortes e detalhes;

- plantas dos conjuntos de sanitários ou ambientes com consumo de água, preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalações;

- isométrico dos sanitários e da rede geral;

- detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de todas as peças a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas, para passagem e suporte da instalação;

- lista detalhada de materiais e equipamentos;

- relatório técnico, quando solicitado.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si.

Será elaborado por profissional especializado no assunto, registrado no CREA-MS ou no CAU/MS e emitida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

5. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

Os projetos de Instalações Hidráulicas de Água Fria deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria - Procedimento

NBR 5648 - Tubo de PVC rígido para instalações prediais de Água Fria - Especificação

NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico

NBR 15527 - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis - Requisitos

- Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA ou no Sistema CAU.

ESGOTOS SANITÁRIOS (SEAP)

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de Instalações de Esgotos Sanitários.

2. CONDIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

2.1 Obter os projetos de arquitetura, estrutura e instalações, a fim de integrar e harmonizar o projeto de esgotos sanitários com os demais sistemas.

2.2 Conhecer o tipo e número de usuários e de eventuais equipamentos, necessidades de demanda, bem como turnos de trabalho e períodos de utilização dos equipamentos. Considerar as demandas de ampliações futuras.

2.3 Obter o arranjo geral dos equipamentos com definição dos pontos de contribuições.

2.4 Obter desenhos de levantamentos planialtimétricos, planta de situação e, quando necessário, informações geotécnicas.

2.5 Obter informações sobre a localização, diâmetro, cota e disponibilidade da rede coletora pública ou de outros prováveis e possíveis receptores de esgotos sanitários.

2.6 Adotar os seguintes critérios de projeto:

- permitir o rápido escoamento dos despejos;

- facilitar os serviços de desobstrução e limpeza sem que seja necessário danificar ou destruir parte das instalações, alvenarias e/ou estruturas;

- impedir a passagem de gases, animais e insetos ao interior da edificação;

- impedir a formação de depósitos de gases no interior das tubulações;

- impedir a contaminação da água para consumo;

- não interligar o sistema de esgotos sanitários com outros sistemas;

- prever coletor para a conexão das instalações de esgotos sanitários da edificação ao sistema público de coleta de esgotos sanitários, ou a eventual sistema particular, de conformidade com a Norma NBR 7229;

- sempre que possível, as tubulações não deverão ser embutidas nas alvenarias. Recomenda-se que as tubulações principais sejam aparentes, localizadas em poços ou dutos de tubulações, de modo a facilitar os serviços de manutenção.

2.7 Deverão ser elaborados projetos especiais nos seguintes casos:

- estação de tratamento de esgoto (exceto fossas sépticas, caixas separadoras e sumidouros);

- infra-estrutura relativa ao saneamento da área de implantação da edificação ou conjunto de edificações.

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Deverão ser obedecidas as seguintes condições específicas:

3.1 A determinação da contribuição de despejos e o dimensionamento da tubulação, trecho por trecho, deverão obedecer ao estipulado na Norma NBR 8160.

3.2 Afastamento de Despejos.

3.2.1 Se houver rede pública de esgotos sanitários, em condições de atendimento, as instalações de esgoto das edificações deverão ligar-se obrigatoriamente a ela, respeitando as exigências da concessionária.

3.2.2 No caso da rede pública ser constituída por um sistema unitário de esgotamento, recebendo esgotos e águas pluviais, a ligação da instalação de esgotos sanitários a essa rede será feita independentemente da ligação de águas pluviais.

3.2.3 Nas zonas desprovidas de rede pública de esgotos sanitários, os resíduos líquidos, sólidos ou em qualquer estado de agregação da matéria, provenientes de edificações, somente podem ser despejados em águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, após receberem tratamento que proporcionem a redução dos índices poluidores aos valores compatíveis com os corpos receptores, respeitada a legislação de proteção do meio ambiente.

3.2.4 No caso de lançamento dos esgotos sanitários em sistema receptor que não seja público, por inexistência deste, prever a possibilidade da futura ligação do coletor ao sistema público.

3.2.5 Admite-se o uso de instalações de tratamento constituídas por fossas sépticas e filtros biológicos em zonas desprovidas da rede de esgotos sanitários, desde que estes sejam projetados e executados em conformidade com a Norma NBR 7229.

3.3 Condução

3.3.1 A condução dos esgotos sanitários à rede pública ou ao sistema receptor será feita, sempre que possível, por gravidade.

3.3.2 No caso em que os esgotos não puderem ser escoados por gravidade, estes serão encaminhados a uma caixa coletora e então bombeados, obedecendo às seguintes condições:

- a caixa coletora será independente da caixa de drenagem de águas pluviais;

- instalar dispositivo de retenção de matéria sólida, grade ou cesto, na entrada da caixa coletora;

- a caixa coletora possuirá fechamento hermético quando se localizar em ambiente confinado;

- prover a caixa coletora de instalações de bombeamento, de pelo menos 2 (duas) unidades, sendo uma de reserva;

- as bombas serão de tipo apropriado para esgotos, de eixo vertical ou submersível, providas de válvula de retenção própria para cada unidade e de registros de fechamento e, de preferência, acionadas por motor elétrico;

- o comando das bombas será automático e deverá situar-se dentro do poço, em ponto onde a contribuição de entrada não provoque turbulência no nível de água, acarretando acionamentos indevidos;

- o volume da caixa, bem como as características das bombas deverão ser projetados para atender as vazões de contribuições e desnível a vencer;

- deverá ser prevista fonte de alimentação alternativa, além da fonte pública para as bombas, quando a situação assim exigir;

- recomenda-se a previsão de alarme, para acusar falhas no funcionamento do sistema;

- a tubulação de recalque será ligada à rede geral de esgotos sanitários, em ponto próprio para receber a descarga na vazão e pressão determinadas, por meio de caixa de inspeção especial ou por meio de junção de 45º, instalada em tubulação horizontal aparente com a derivação dirigida para cima.

3.3.3 As mudanças de níveis nas tubulações horizontais serão feitas por meio de conexão em 90º.

3.3.4 Prever peças adequadas de inspeção das tubulações aparentes ou embutidas, para fins de desobstrução, pelo menos nos seguintes lugares:

- nos pés dos tubos de queda (quando for o caso);

- nos ramais de esgoto e sub-ramais em trecho reto, a cada 15,00 m no máximo;

- antes das mudanças de nível ou de direção, quando não houver aparelho sanitário ou outra inspeção a montante situada em distância adequada.

3.3.5 As caixas de inspeção, coletoras e outras serão localizadas, de preferência, em áreas não edificadas e não deverão possuir reentrâncias ou cantos que possam servir para acúmulo ou deposição de materiais.

3.4 Coleta

3.4.1 Aparelhos sanitários e ralos não serão conectados diretamente em subcoletores que recebem despejos com detergentes, os quais possuirão ramais independentes para evitar o retorno de espumas.

3.4.2 Evitar, sempre que possível, a ligação dos ramais de descarga de aparelhos em desvios de tubos de queda; neste caso, os ramais possuirão coluna totalmente separada ou interligada abaixo do desvio.

3.4.3 Todos os ramais de descarga, se forem tubulações primárias, começarão em um sifão.

3.4.4 Os tanques e máquinas de lavagem de roupas e de pratos serão obrigatoriamente ligados à rede de esgotos por meio de fecho hídrico próprio, não sendo permitido o encaminhamento dos despejos às caixas sifonadas (ralos do piso).

3.4.5 Os ramais de descarga de máquinas de lavagem de pratos serão projetados em material resistente a temperaturas altas.

3.5 Condições Complementares

3.5.1 O sistema de ventilação referente à instalação predial de esgotos sanitários obedecerá rigorosamente à Norma NBR 8160.

3.5.2 É vedada a instalação de tubulação de esgoto em locais que possam apresentar risco de contaminação da água potável.

3.5.3 Verificar se eventuais despejos industriais podem trazer problemas às instalações prediais de esgotos sanitários; em caso positivo, o sistema deverá ser estudado independentemente.

3.5.4 Os ralos sifonados suscetíveis de pouco uso receberão, pelo menos, um ramal de descarga de lavatório ou bebedouro, com a finalidade de manter e renovar a água do respectivo fecho hídrico.

3.5.5 Quando forem previstas aberturas ou peças embutidas em qualquer elemento de estrutura, o autor do projeto de estruturas será cientificado para efeito de verificação e inclusão no desenho de fôrmas.

3.5.6 Os suportes para as tubulações suspensas serão posicionados e dimensionados de modo a não permitir a deformação física destas.

3.5.7 As tubulações devem ser instaladas de maneira tal que não sofram danos, causados pela movimentação da estrutura do prédio ou por outras solicitações mecânicas.

3.5.8 O autor do projeto deverá verificar as resistências das tubulações enterradas quanto a cargas externas, permanentes e eventuais, a que estarão expostas e, se necessário, projetar reforços para garantir que as tubulações não sejam danificadas.

4. PROJETO EXECUTIVO

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação de todos os componentes do sistema de esgotos sanitários a ser implantado, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- planta de situação e de cada nível da edificação, conforme Projeto Básico, com a indicação de cortes e detalhes;

- plantas dos conjuntos de sanitários ou ambientes com despejos de água, preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalações;

- detalhes de todas as caixas, peças de inspeção, instalações de bombeamento, montagem de equipamentos e outros que se fizerem necessários;

- detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de todas as peças a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas, para passagem e suporte da instalação;

- lista detalhada de materiais e equipamentos;

- relatório técnico, quando solicitado.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados entre si.

Será elaborado por profissional especializado no assunto, registrado no CREA-MS ou no CAU/MS e emitida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

5. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

Os projetos de Instalações Hidráulicas de Esgotos Sanitários deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 5688 - Tubo e Conexões de PVC Rígido para Esgoto Predial e Ventilação - Especificação

NBR 7229 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sépticos

NBR 7362 - Tubo de PVC Rígido com Junta Elástica, Coletor de Esgoto - Especificação

NBR 8160 - Instalações Prediais de Esgotos Sanitários

NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico

- Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA ou no Sistema CAU.

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (SEAP)

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de instalações de Drenagem de Águas Pluviais.

2. CONDIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

2.1 Obter os projetos de arquitetura, estrutura e instalações, a fim de integrar e harmonizar o projeto de drenagem com os demais sistemas.

2.2 Obter, perante as concessionárias locais, desenhos cadastrais e/ou de projeto das redes públicas de drenagem de águas pluviais da região onde deverá ser implantada a edificação.

2.3 Obter desenhos de levantamentos planialtimétricos e da plantas de situação, bem como, quando necessário, as informações geotécnicas da área do projeto.

2.4 Identificar e classificar as águas pluviais em:

- águas pluviais referentes às edificações e provenientes de coberturas, terraços, marquises e outros;

- águas pluviais externas, provenientes de áreas impermeáveis descobertas como pátios, quintais, ruas, estacionamentos e outros;

- águas pluviais de infiltração, provenientes de superfícies receptoras permeáveis como jardins, áreas não pavimentadas e outras.

2.5 Conhecer e delimitar as áreas de contribuição que receberão as chuvas e que terão que ser drenadas, por canalização ou por infiltração. Considerar as áreas de contribuição de ampliações futuras e as áreas externas que possam contribuir para a área do projeto.

2.6 Definir os pontos prováveis de lançamento das águas pluviais, em função do levantamento planialtimétrico da área e dos desenhos cadastrais da rede pública de drenagem de águas pluviais.

2.7 Definir as vazões de projeto que serão utilizadas para o dimensionamento da instalação de águas pluviais e drenagem, determinando:

- a intensidade pluviométrica, a partir da fixação da duração da precipitação e do período de retorno adequados para a região;

- a vazão do projeto para cada área de contribuição.

2.8 Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:

- garantir, de forma homogênea, a coleta de águas pluviais, acumuladas ou não, de todas as áreas atingidas pelas chuvas;

- conduzir as águas pluviais coletadas para fora dos limites da propriedade até um sistema público ou qualquer local legalmente permitido;

- não interligar o sistema de drenagem de águas pluviais com outros sistemas;

- permitir a limpeza e desobstrução de qualquer trecho da instalação, sem que seja necessário danificar ou destruir parte das instalações.

2.9 Deverão ser elaborados projetos especiais nos seguintes casos:

- infra-estrutura da área de implantação da edificação ou conjunto de edificações;

- rebaixamento do lençol d’água subterrâneo.

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Deverão ser observadas as seguintes condições específicas:

3.1 Determinação da Vazão

3.1.1 Para a determinação da intensidade pluviométrica, deverá ser utilizada a tabela da norma NBR 10844, Sistema de Recalque, respeitando as exigências dos órgãos locais. Para locais sem estudos pluviométricos, esta determinação deverá ter correlação com dados dos postos mais próximos que tenham regime meteorológico semelhante ao do local em questão.

3.1.2 O valor do período de retorno a ser adotado dependerá de análise econômica e de segurança, em consonância com as características da área a ser drenada.

3.2 Afastamento de Águas Pluviais

3.2.1 A partir do limite da propriedade onde serão previstas uma ou mais caixas de inspeção finais na rede interna, as águas pluviais serão lançadas de acordo com os métodos estabelecidos pelo órgão competente, por um dos seguintes meios:

- descarga no meio-fio da rua, por tubo ou canaleta instalada sob a calçada;

- ligação direta à boca-de-lobo, bueiro ou poço-de-visita;

- qualquer outro local legalmente permitido.

O projeto das instalações de águas pluviais e drenagem incluirá os trechos situados além da divisa de forma indicativa, exceto quando estes estiverem fora do escopo dos serviços.

3.2.2 No caso da rede pública constituir um sistema unitário de esgotamento, recebendo esgotos e águas pluviais, a ligação da instalação de águas pluviais a essa rede terá que ser feita independentemente da ligação dos esgotos.

Neste caso, deverá haver um sifão ou uma caixa sifonada no trecho final do condutor de águas pluviais, para vedar o acesso dos gases da rede pública ao interior do sistema.

3.3 Áreas de Contribuição

3.3.1 Em todos os pontos baixos das superfícies impermeáveis que recebam chuva será obrigatória a existência de pontos de coleta.

3.3.2 Todas as superfícies impermeáveis horizontais (lajes de cobertura, pátios, quintais e outros) deverão ter declividade que garanta o escoamento das águas pluviais até atingir os pontos de coleta, evitando o empoçamento.

3.3.3 No caso em que o projeto arquitetônico previr caimento livre das águas pluviais de coberturas planas ou inclinadas sem condutores verticais, deverão ser previstos elementos no piso para impedir empoçamentos e/ou erosão dos locais que circundam a edificação, como receptáculos, canaletas, drenos e outros.

3.3.4 Admite-se a drenagem de áreas reduzidas como coberturas de caixas de águas elevadas, poços de escadas e elevadores, balcões, jardineiras e outras por meio de buzinotes, desde que sua descarga não prejudique a circulação de pessoas ou acarrete outros efeitos indesejáveis.

3.3.5 As edificações situadas nas divisas ou alinhamentos de rua deverão ser providas de calhas e condutores verticais para escoamento das águas pluviais, quando a inclinação dos telhados orientar as águas para esta divisa.

3.3.6 Para a drenagem de áreas permeáveis, nas quais a infiltração das águas pluviais poderia ser prejudicial à edificação, ou onde o afastamento das águas superficiais deverá ser acelerado, serão previstos drenos para absorção da água, de tipo e dimensões adequadas, e seu encaminhamento à rede geral ou a outros pontos de lançamento possíveis.

3.3.7 Os taludes de corte ou aterro deverão apresentar elementos de proteção à erosão.

3.3.8 Quando existirem áreas de drenagem abaixo do nível da ligação na rede pública, as águas pluviais nelas acumuladas, provenientes de pátios baixos, rampas de acesso do subsolo, poços de ventilação e outros, deverão ser encaminhadas a uma ou mais caixas coletoras de águas pluviais.

3.3.9 As caixas coletoras mencionadas deverão atender às seguintes condições:

- ser independentes de caixas coletoras de esgotos;

- ser providas de instalações de bombeamento compostas cada uma de, pelo menos, 2 (duas) unidades, sendo uma de reserva;

- as bombas deverão ser de construção apropriada para água suja, de tipo vertical ou submersível, providas de válvula de retenção e de registros de fechamento, em separado para cada unidade; de preferência, serão acionadas por motor elétrico;

- o comando das bombas de águas pluviais será automático;

- recomenda-se a previsão de alarme, para acusar falhas no funcionamento do sistema;

- admite-se o lançamento à caixa coletora de águas pluviais, em ligação direta, das águas provenientes de extravasores e canalizações de limpeza de reservatórios de água potável enterrados;

- a canalização de recalque deverá ser ligada à rede geral de águas pluviais, em ponto próprio para receber a descarga na vazão e pressão determinadas por meio de caixa de inspeção especial ou por meio de junção de 45º, instalada em condutor horizontal aparente, com a derivação dirigida para cima.

3.4 Coleta e Condução de Águas Pluviais

Os elementos para coleta e condução de águas pluviais deverão atender às seguintes condições:

3.4.1 Coberturas Horizontais de Laje

- será dada preferência a soluções com desvio das águas pluviais e calhas coletoras;

- nas saídas laterais das águas pluviais, devem ser instaladas grelhas planas, colocadas oblíqua ou verticalmente;

- no dimensionamento dos bocais de saída das águas pluviais, deverão ser consideradas as formulações de escoamento adequadas.

3.4.2 Calhas e Rufos

- a conexão da calha ao condutor de saída será preferencialmente na sua parte inferior, por meio de funil ou caixa especial;

- nas saídas verticais, deverão ser previstos ralos hemisféricos e nas saídas horizontais grelhas planas, para evitar obstruções;

- as calhas deverão ser acessíveis ao pessoal de manutenção, em todos os pontos das linhas, para fins de limpeza e manutenção.

3.4.3 Condutores Verticais

- junto à extremidade inferior dos condutores verticais, deverão ser previstas caixas de captação visitáveis;

- deverão ser previstas peças de inspeção próximas e a montante das curvas de desvio, inclusive no pé da coluna, mesmo quando houver caixa de captação logo após a curva de saída;

- os condutores deverão ser colocados externamente ao edifício somente quando for previsto pelo projeto arquitetônico.

3.4.4 Condutores Horizontais

- a declividade mínima dos condutores deverá estar de conformidade com o item 5.7.1 da norma NBR 10844;

- as declividades máximas dos condutores não deverão ultrapassar valores que causem velocidades excessivas de escoamento a fim de evitar a erosão do tubo;

- a ligação de condutores verticais a tubos horizontais aparentes será feita por meio de curva de raio longo e junção de 45 graus, colocada, sempre que possível, com a derivação em posição horizontal.

3.5 Condições Complementares

3.5.1 Quando forem previstas aberturas ou peças embutidas em qualquer elemento de estrutura, o autor do projeto de estruturas será cientificado para efeito de verificação e inclusão no desenho de fôrmas.

3.5.2 O autor do projeto deverá verificar as resistências das tubulações enterradas quanto às cargas externas, permanentes e eventuais, a que estarão expostas, e, se necessário, projetar reforços para garantir que as tubulações não sejam danificadas.

3.5.3 Os suportes para as canalizações suspensas deverão ser posicionados e dimensionados de modo a não permitir sua deformação física.

4. PROJETO EXECUTIVO

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação de todos os componentes do sistema de Drenagem de Águas Pluviais a ser implantado, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- planta de situação, conforme projeto básico, com indicação das áreas a serem ampliadas ou detalhadas;

- cortes, indicando posicionamento definitivo dos condutores verticais;

- desenhos em escalas adequadas das instalações de bombeamento, drenos e caixas de inspeção, de areia e coletora, com indicação dos detalhes;

- desenhos, em escala adequada, de todas as ampliações ou detalhes, de caixas de inspeção, canaletas, ralos, sala de bombas, caixas coletoras, montagem de equipamentos, suportes, fixações e outros;

- desenho do esquema geral da instalação;

- lista detalhada de materiais e equipamentos;

- relatório técnico, quando solicitado.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados entre si.

Será elaborado por profissional especializado no assunto, registrado no CREA-MS ou no CAU/MS e emitida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

5. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

Os projetos de Instalações Hidráulicas de Drenagem de Águas Pluviais deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 5680 - Tubo de PVC Rígido, Dimensões - Padronização

NBR 9814 - Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário - Procedimento

NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico

NBR 5688 - Tubos de PVC Rígido para Instalações Prediais de Águas Pluviais - Especificação

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA ou no Sistema CAU.

CLIMATIZAÇÃO (SEAP)

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de Instalações de Ar Condicionado.

2. CONDIÇÕES GERAIS

O Projeto de Instalação de Sistema de Ar Condicionado é o conjunto de elementos gráficos, como memoriais,

desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar a instalação de sistemas de captação, tratamento e distribuição de ar condicionado em ambientes fechados da edificação.

O Sistema de Ar Condicionado é aquele que produz ar com condições de temperatura, umidade, movimentação e pureza simultaneamente mantidas sob controle.

O Sistema de Ar Condicionado para Conforto é aquele que produz ar condicionado para proporcionar conforto térmico aos usuários do ambiente beneficiado.

O Sistema de Ar Condicionado Especial é aquele que produz ar para proporcionar condições exigidas por processo industrial ou atividades especiais desenvolvidas no ambiente beneficiado.

A Qualidade de Ar Interior é o conjunto de providências tomadas no projeto visando melhorar a qualidade de ar interior dos edifícios providos de sistema de condicionamento do ar a fim de evitar a denominada “Síndrome de Edifícios Doentes”.

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

2.1 Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, de maneira a poder integrar e harmonizar o projeto de ar condicionado com os demais sistemas.

2.2 Conhecer as atividades previstas para cada ambiente, o tipo e número de usuários, o “layout” dos equipamentos e demais componentes do recinto, para adotar uma boa distribuição e movimentação do ar.

2.3 Conhecer as características do ar exterior a ser introduzido no sistema.

2.4 Adotar as temperaturas de bulbo seco e de bulbo úmido do ar exterior que servirão de base para o cálculo de

carga térmica.

2.5 Estabelecer as condições de temperatura e umidade que devem ser mantidas em cada ambiente por meio das recomendações da NBR 16401 (1 a 3), da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) e do CONTRATANTE.

2.6 Determinar as vazões de renovação de ar dos ambientes de acordo com as recomendações da ASHRAE (ASHRAE Standard 62-1989 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality)

2.7 Estabelecer as condições de pureza do ar que devem ser mantidas em cada ambiente, para efetuar a correta escolha do tipo e dimensionamento dos filtros do sistema.

2.8 Verificar a necessidade de zoneamento da edificação em função da incidência da insolação em horários diversos, a fim de permitir melhor controle das condições de cada ambiente.

2.9 Conhecer as fontes internas de calor e as respectivas fases de implantação, como equipamentos, iluminação, pessoas e outras, bem como as fontes externas, por meio dos elementos arquitetônicos da edificação, como a orientação geográfica, tipo de fachada, cobertura e outros.

2.10 Conhecer as vazões de ar exigidas pelos equipamentos providos de sistema de ventilação próprio.

2.11 Verificar a possibilidade de redução da carga térmica de resfriamento por isolamento térmico nas coberturas e proteção solar das fachadas, quer por soluções arquitetônicas, como vidros especiais, beirais e “brise-soleil”, quer por elementos de ambientação, como cortinas e persianas ou vegetação.

2.12 Determinar a carga térmica de aquecimento, quando for o caso, considerando as cargas internas favoráveis, a fim de minimizar o custo da instalação.

2.13 Verificar a disponibilidade de vapor e a conveniência da utilização nos sistemas de aquecimento, reaquecimento e umidificação, quando for o caso.

2.14 Conhecer as características da rede local de energia elétrica.

2.15 Conhecer os períodos de funcionamento do sistema e a necessidade de ligação a eventual gerador de emergência, no caso de falha de suprimento de energia elétrica.

2.16 Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:

· utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis com o custo de instalação do sistema;

· dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro dos padrões disponíveis no mercado nacional e internacional;

· adotar sistema de termoacumulação quando aplicável (justificar);

· disposição dos componentes do sistema de modo a:

- minimizar o tempo de resposta dos controles das condições ambientais,

- minimizar a ocupação de espaço,

- minimizar os ruídos nos ambientes;

· adequar a instalação ao desempenho dos equipamentos.

3. CONDIÇÕES COMPLEMENTARES

3.1 Verificar a necessidade de manter nos ambientes um determinado esquema de pressões, de modo a evitar a

contaminação de um ambiente com ar proveniente de outro.

3.2 Prever o fechamento permanente de quaisquer aberturas que não sejam as de saída livre de ar, quando

existirem, em especial as aberturas próximas das bocas de insuflamento, de modo a garantir uma boa distribuição de ar no ambiente.

3.3 No caso de ar condicionado especial, verificar perante o CONTRATANTE a necessidade de equipamentos de reserva.

3.4 No caso de sistema de expansão indireta, escolher o tipo de válvula motorizada (com três ou duas vias) em função das necessidades da instalação.

3.5 Prever a instalação de filtros adequados tanto para a tomada de ar exterior como para o ar a insuflar no ambiente, escolhidos em função do ar exterior e das condições estabelecidas para o ambiente.

3.6 Sempre que necessária, prever a instalação de “dampers” corta-fogo em obediência às normas de prevenção

e combate a incêndios e em conformidade com as necessidades do local.

3.7 Determinar o peso e as dimensões dos equipamentos para consideração no projeto da estrutura da edificação.

3.8 Definir a forma de controle das condições ambientais por meio do memorial descritivo, bem como indicar a localização dos sensores nos desenhos.

4. ESTUDO PRELIMINAR

Consiste na concepção do Sistema de Ar Condicionado, a partir das características arquitetônicas e de uso da adequação, consolidando definições preliminares quanto à localização e características técnicas dos equipamentos, pontos de consumo de utilidades e pré dimensionamento das redes de dutos.

A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas da solução, adotando-se a mais vantajosa para a edificação, considerando parâmetros técnicos de economia e conservação de energia.

Nesta etapa serão delineados todos os sistemas necessários ao uso da edificação, em atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condições de legislação, obedecidas as diretrizes de economia de energia e de redução de eventual impacto ambiental.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

· planta geral de cada nível da edificação, em escala adequada, contendo o caminhamento dos dutos de ar, a indicação das bocas de entrada e saída de ar; pontos de alimentação de força, água e vapor, quando existentes, com os respectivos consumos e pontos de dreno; localização dos componentes do sistema, como casa de máquinas e equipamentos, condicionadores e torre de resfriamento, com os respectivos pesos e outros elementos;

· representação isométrica esquemática da rede hidráulica e equipamentos interligados;

· relatório justificativo, quando for necessário.

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais sistemas, observando a não interferência entre elementos dos diversos projetos e a necessidade de acesso para inspeção e manutenção das instalações. Elaborar estudo técnico, a partir do projeto arquitetônico, estrutural e elétrico a serem elaborados para determinação da solução a adotar.

5. PROJETO BÁSICO

Consiste na definição, dimensionamento e representação de todos os seus componentes.

Executar o cálculo de carga térmica de cada ambiente ou setor, para determinar e quantificar os aparelhos de ar condicionado (tipo Split) e definir a setorização mais adequada. Deverá ser entregue com o projeto, a memória de cálculo.

O Projeto Básico conterá os itens descritos na Lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado de execução das instalações, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução.

Elaborar memorial descritivo com as especificações dos equipamentos, acessórios e materiais, e todos os parâmetros envolvidos de forma a permitir o correto orçamento do sistema projetado, bem como sua execução.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- planta de cada nível da edificação e cortes, preferencialmente em escala 1:50, contendo indicação dos dutos de insuflamento e retorno de ar, canalizações de água gelada e condensação, quanto a materiais, comprimentos e dimensões, com elevações; bocas de insuflamento e retorno; localização precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saídas de ar, pontos de consumo, interligações elétricas, comando e sinalização e outros elementos;

- desenhos do sistema de instalação de ar condicionado em representação isométrica, com a indicação de dimensões, diâmetros e comprimentos dos dutos e canalizações, vazões, pressões nos pontos principais ou críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e outros elementos.

- detalhes das salas para condicionadores e outros elementos;

- detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da instalação;

- orçamento detalhado das instalações baseado em quantitativos de materiais e fornecimento;

- relatório técnico, quando for necessário.

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais Instalações observando a não interferência entre elementos dos diversos projetos e a necessidade de acesso para inspeção e manutenção das instalações.

6. PROJETO EXECUTIVO

Consiste na complementação do Projeto Básico apresentando todos os detalhes de execução, montagem e instalação dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixação, apoio de dutos e tubulações, isolamento e outros.

Usualmente esta etapa de projeto é desenvolvida pela empresa CONTRATADA para a montagem da instalação. Elaborar o traçado das soluções para distribuição dos equipamentos, de forma a permitir a perfeita compreensão do sistema projetado.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- plantas de cada nível da edificação, conforme o projeto básico, com ampliações (quando necessárias), cortes e detalhes, indicação de tipos, modelos e fabricantes de todos os dispositivos, suportes e acessórios;

- detalhes da instalação de todos os equipamentos, com indicação dos modelos, capacidade e fabricantes;

- lista detalhada de materiais e equipamentos;

- relatório técnico, quando for necessário.

Os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto, para que fiquem perfeitamente harmonizados entre si.

7. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

Os projetos de Instalações de Ar Condicionado deverão atender também as seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 7256 - Tratamento de ar em Unidades Médico-Assistenciais

NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico

NBR 10080 - Instalação de Ar Condicionado para Salas de Computadores;

NBR 10780 - Equipamento de apoio no solo - Unidade móvel de ar-condicionado para aeronaves e hangares de manutenção.

NBR 16401-1 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 1: Projetos das instalações Parte 1: Projetos das instalações

NBR 16401-2 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 2: Parâmetros de conforto térmico

NBR 16401-3 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 3: Qualidade do ar interior

- Legislações do Ministério da Saúde e da ANVISA:

- Portaria nº 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998

- Resolução ANVISA - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003

- Resolução ANVISA - RE n º 176, de 24 de outubro de 2000

- Normas Estrangeiras:

Normas da ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers

Norma da SMACNA

“HVAC Systems Duct Design”;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA ou no Sistema CAU.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Caderno de Encargos para obra do prédio-sede do TRT em Campo Grande-MS. 2007.

IAB-ES. Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento do Espírito Santo. Tabela de Honorários de Arquiteto. 39p. 2002

IBRAOP. Orientação Técnica OT - IBR 001/2006. 9p.

SEAP. Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio. Manual de Obras Públicas-Edificações. Práticas de Projeto. 364p.

Normas Regulamentadoras do MTE (utilizar-se sempre as edições mais atualizadas ou vigentes)

NR-1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

NR-2 - INSPEÇÃO PRÉVIA (REVOGADA)

NR-3 - EMBARGO OU INTERDIÇÃO

NR-4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

NR-5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

NR-6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

NR-7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

NR-8 - EDIFICAÇÕES

NR-9 - AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS

NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

NR-11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

NR-12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

NR-13 - CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÕES E TANQUES METÁLICOS DE ARMAZENAMENTO

NR-14 - FORNOS

NR-15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

NR-16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS

NR-17 - ERGONOMIA

NR-18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

NR-19 - EXPLOSIVOS

NR-20 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

NR-21 - TRABALHOS A CÉU ABERTO

NR-22 - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO

NR-23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

NR-24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO

NR-25 - RESÍDUOS INDUSTRIAIS

NR-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

NR-27 - REGISTRO PROFISSIONAL DO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (REVOGADA)

NR-28 - FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES

NR-29 - NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PORTUÁRIO

NR-30 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

NR-31 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA

NR-32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

NR-33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS

NR-34 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E DESMONTE NAVAL

NR-35 - TRABALHO EM ALTURA

NR-36 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM EMPRESAS DE ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS

NR-37 - SEGURANÇA E SAÚDE EM PLATAFORMAS DE PETRÓLEO

Fonte: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs

Acesso em: 24/06/2022

ABREVIATURAS E SIGLAS

| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| --- | --- |
| ANSI | American National Standards Institute |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária |
| ART | Anotação de Responsabilidade Técnica |
| ASHRAE | American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers |
| BDI | Bonificação e Despesas Indiretas |
| C.A. | Corrente Alternada |
| CAU | Conselho de Arquitetura e Urbanismo |
| CEF | Caixa Econômica Federal |
| CFC | Cloro Flúor Carbono |
| CFTV | Circuito Fechado de Televisão |
| CLT | Consolidação das Leis Trabalhistas |
| CONFEA | Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia |
| CPD | Central de Processamento de Dados |
| CREA | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia |
| fck | Resistência Característica do Concreto à Compressão |
| IEC | International Electrotechnical Commiss |
| INMETRO | Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial |
| IRB | Instituto de Resseguros do Brasil |
| ISO | International Organization for Standardization |
| NBR | Denominação de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| NEC | National Electrical Code |
| NM | Norma Mercosul |
| NPSH | Net Positive Suction Head |
| QGDL | Quadro Geral de Distribuição Luz |
| SCE | Sistema de Cabeamento Estruturado |
| SINAPI | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil |
| SMACNA | Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association |
| SPDA | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas |
| TCPO | Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos |
| TRT | Tribunal Regional do Trabalho |
| TV | Televisão |
| UTP | Unshielded Twisted Pair |
| WC | Water Closet |

ANEXO II

MODELO DE INDICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA

(A SER INSERIDO NO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA)

___________________________________________________________________ (nome empresarial do licitante) inscrita no CNPJ sob o nº _________________________ com sede no endereço _______________________________________________________ (endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) __________________________________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade no ___________________________________ e do CPF/MF no _________________________________________, DECLARA, para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS Nº  ..../2022 que os profissionais abaixo relacionados, sob a Coordenação do primeiro, integram a Equipe Técnica desta empresa especializada em serviços de engenharia ou arquitetura para a elaboração de projetos executivos, caderno de encargos (especificações, orçamento), cronogramas (físico-financeiro e descritivo) e investigações com parecer técnico destinados à reforma do imóvel que abriga o edifício-sede deste Tribunal, localizado à rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), Campo Grande/MS, conforme as especificações e condições constantes deste Projeto Básico (PB) e seus anexos.

_____________________, _________ de _______________ de 2022.

___________________________________________

(assinatura do representante legal)

MODELO DE INDICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA

GRUPO 1 – ENTREGA 1

| Item | Especificação | Nome do Profissional Responsável | Título | CREA / CAU nº | Área de Atuação | Natureza da Relação Profissional (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coordenação de equipe e compatibilização técnica de projetos executivos e demais atividades técnicas |  |  |  |  |  |
| 2 | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) |  |  |  |  |  |
| 3 | Projeto de Canteiro de Obras, Sinalizações e Proteções para fachadas e circulações de pessoas, materiais e veículos |  |  |  |  |  |
| 4 | Plano de Trabalho prevendo movimentação vertical e horizontal de materiais, entulhos e pessoas |  |  |  |  |  |
| 5 | Investigações com emissão de parecer técnico (inclusive ART ou RRT) a respeito das condições de elementos estruturais em concreto armado (lajes, pilares e vigas) de áreas afetadas por infiltrações e deformações em lajes de concreto armado. Caso aplicável, retirada de testemunhos para avaliação e apresentação de projeto executivo de reforço estrutural. |  |  |  |  |  |
| 6 | Investigações com emissão de parecer técnico (inclusive ART ou RRT) a respeito das condições estruturais de áreas afetadas por recalques diferenciais de solos/estruturas. Caso aplicável, apresentação de plano de inspeção de acompanhamento. |  |  |  |  |  |
| 7 | Projeto executivo de impermeabilização em lajes e juntas de dilatação (horizontais e verticais) |  |  |  |  |  |
| 8 | Elaboração do caderno de encargos (especificação, orçamento) e cronograma (físico-financeiro e descritivo) |  |  |  |  |  |

* Sócio, empregado, Responsável Técnico da empresa ou subcontratado.

GRUPO 2 – ENTREGA 2

| Item | Especificação | Nome do Profissional Responsável | Título | CREA / CAU nº | Área de Atuação | Natureza da Relação Profissional (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coordenação de equipe e compatibilização técnica de projetos executivos e demais atividades técnicas |  |  |  |  |  |
| 2 | Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) |  |  |  |  |  |
| 3 | Projeto de Canteiro de Obras, Sinalizações e Proteções para fachadas e circulações de pessoas, materiais e veículos |  |  |  |  |  |
| 4 | Plano de Trabalho prevendo movimentação vertical e horizontal de materiais, entulhos e pessoas |  |  |  |  |  |
| 5 | Projeto executivo para tratamento de trincas em estruturas e elementos de fechamento (alvenaria) |  |  |  |  |  |
| 6 | Projeto executivo para substituição de rufos oxidados conjuntamente com os condutores metálicos do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas- SPDA |  |  |  |  |  |
| 7 | Projeto executivo de vedação de esquadrias |  |  |  |  |  |
| 8 | Projeto executivo de substituição do revestimento em alumínio composto das fachadas prediais |  |  |  |  |  |
| 9 | Projeto executivo de substituição de revestimentos de piso deteriorados (lajes e espelho d’água) |  |  |  |  |  |
| 10 | Elaboração do caderno de encargos (especificação, orçamento) e cronograma (físico-financeiro e descritivo) |  |  |  |  |  |

* Sócio, empregado, Responsável Técnico da empresa ou subcontratado.