ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE GESTÃO DE SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS (GGSPAS) DO TRT-24ª REGIÃO

A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças de reposição para os equipamentos médicos, faz-se necessária em razão do desgaste natural por utilização dos referidos equipamentos, bem como da necessidade de aferição anual ou recarga em alguns equipamentos específicos, como desfibrilador e cilindro de oxigênio. Enfatiza-se que os equipamentos em questão são indispensáveis para a prestação dos serviços médicos e de enfermagem do GGSPAS, incluindo urgências, emergências, prevenção, promoção de saúde e atenção à saúde ocupacional e integral de magistrados(as) e servidores(as).
Em relação aos equipamentos odontológicos, seguindo definição estratégica, a contratação não será feita no momento, de forma que este estudo restringe-se à contratação para manutenção e reposição de peças em equipamentos médicos.
Necessidade da contratação:
Tal contratação alinha-se ao Objetivo Estratégico previsto no Plano de Gestão para o biênio 2021/2022 (RA 151/2020), da atuação tática do eixo de atuação Pessoas; e à Resolução CNJ nº 207/2015, no sentido de propiciar condições corretas para que as ações que buscam garantir a atenção integral à saúde dos magistrados e servidores do TRT da 24ª Região sejam cumpridas em conformidade com as exigências técnicas específicas das áreas de medicina e enfermagem.
Referência a outros instrumentos de planejamento do TRT (se houver):
Deverão ser observadas as responsabilidades e especificações técnicas previstas no Projeto Básico desta contratação, elaborado em conformidade com a Lei nº 8.666/93.
Por oportuno, justifica-se a contratação com base na Lei nº 8.666/93 em função da especificidade do objeto frente às condições atuais de operacionalização pela Lei nº 14.133/21. Em estudo realizado conjuntamente com a Coordenadoria de Material e Logística, entendeu-se que, considerando a atual configuração do sistema eletrônico de contratações, não seria possível a agilidade necessária ao processo, visto que a presente contratação se baseia em uma combinação de valor de chamada técnica e de várias peças de equipamentos, peças estas que não serão necessariamente adquiridas, mas que servem de referência para a composição do preço. Considerando que a execução ocorrerá por demanda, a combinação de valor entre chamada técnica (peso 2) e peças (peso 3) tem por objetivo estabelecer um mecanismo de controle para que os preços das peças não sejam superiores aos de mercado quando da necessidade de fornecimento. Assim, não somente o valor da chamada técnica garante a vitória da empresa, mas também os preços praticados nas peças.
O serviço não possui natureza contínua e a contratação será vigente até o dia 31/12/2022.
Requisitos da contratação:

Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte:
ANO	PROCESSO	CHAMADA TÉCNICA MÉDICA (VALOR / UTILIZADO)	CHAMADA TÉCNICA MÉDICA (VALOR / ATUALIZADO)	PEÇA MÉDICO (VALOR UTILIZADO)	PEÇA MÉDICO (VALOR ATUALIZADO)
2019	1407/2019	1.200,00	1.432,36	2.466,00	2.943,50
2020	19539/2020	1.000,00	1.162,87	1.460,00	1.697,78

2021	16227/2021	1.000,00	1.091,87	3.719,98	4.061,72

Para a solução da demanda faz-se necessária a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças de reposição, para os equipamentos médicos. Trata-se de contrato específico, relativo a serviços prestados por técnicos especializados nos referidos equipamentos.
Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:
Tendo como base o histórico de anos anteriores, o desgaste natural e proveniente do uso contínuo dos equipamentos, bem como a proposta de atendimento para o ano de 2022 e os preços de mercado, as quantidades estimadas de chamadas técnicas e aquisição de peças de reposição estão previstas da seguinte forma:
Para equipamentos médicos: 09 (nove) chamadas técnicas. Previsão orçamentária para 2022 (SIGEO):
- Manutenção / serviço em equipamentos médicos: R$ 1.800,00
- Peças para reposição em equipamentos médicos: R$ 3.200,00
O pagamento será mensal, de acordo com as chamadas técnicas efetuadas e com a eventual substituição de peças.
Estimativas de preços ou preços referenciais:
A execução do serviço ocorrerá conforme demanda, a ser notificada pelo gestor ou fiscal do contrato, responsável por verificar, com o apoio da equipe, a necessidade de manutenção preventiva ou eventuais falhas nos equipamentos médicos.
Para garantir a qualidade e a garantia dos serviços, bem como prezar pela economicidade de recursos financeiros e de tempo, a mesma empresa deve realizar o serviço e fornecer as peças necessárias.
Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto:
Com base no estudo realizado, a contratação pleiteada é viável, necessária e adequada a esta Instituição. A Administração pugnará pelo binômio preço-qualidade, estabelecendo o julgamento pelo menor preço, sob a estrita obediência das condições pré- estabelecidas no Projeto Básico. Objetiva-se, assim, garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos do GGSPAS e evitar a interrupção das atividades por problemas técnicos, bem como despesas maiores, decorrentes de falta de manutenção preventiva.
Será observado o Regime de Execução Indireta, empreitada por preço unitário.
A execução do serviço ocorrerá conforme demanda, a ser notificada pelo gestor ou fiscal do contrato, responsável por verificar, com o apoio da equipe, a necessidade de manutenção preventiva ou eventuais falhas nos equipamentos médicos.
A despesa decorrente do objeto desta contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região destinado para 2022, com a seguinte identificação no SIGEO: 151252022000065 (Manutenção em equipamentos médicos - visita técnica); 151252022000070 (Peças para reposição em equipamentos médicos); do Programa de Trabalho 02.122.0571.4256.0054 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho) e na Natureza de Despesa nº 339030 (peças) e 339039 (chamadas técnicas).
Declaração da viabilidade ou não da contratação:
Nome: JOSÉ CARLOS DE SOUZA MELO

Telefone: (67) 3316-1806
E-mail: gab_saude@trt24.jus.br