ESTUDOS PRELIMINARES

1. OBJETIVO
O presente Estudo Técnico Preliminar destina-se a subsidiar processo para a contratação de empresa para implantação de uma usina solar fotovoltaica na Vara do Trabalho de Bataguassu/MS.

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Com a imposição de cortes orçamentários significativos no custeio da Justiça do Trabalho, é premente a necessidade de se tomar medidas administrativas para adequar os recursos disponíveis às demandas e gastos nos exercícios vindouros. Dessa forma, a geração de energia elétrica por meio de usinas solares fotovoltaicas é uma excelente alternativa para a redução dos custos com esse insumo. / Além disso, a produção de energia elétrica por meio de sistemas fotovoltaicos possui diversos benefícios ambientais, uma vez que a energia gerada provém de uma fonte limpa e renovável e possui impacto mínimo no ambiente em que são instaladas as centrais geradoras. / Após estudo prévio elaborado pelo Gabinete de Manutenção e Projetos acerca das localidades e situações mais vantajosas para a instalação de uma usina solar, e com base em aspectos e critérios de governança discutidos em reunião realizada na Diretoria-Geral em 13/09/2019, verificou-se que as localidades de Bataguassu e de Paranaíba possuem as condições mais favoráveis para a implantação de sistemas fotovoltaicos. / Das 4 (quatro) usinas fotovoltaicas construídas ou em fase final de construção neste Regional, 3 (três) delas têm a geração de energia destinada às unidades conectadas em baixa tensão, uma vez que essas têm o custo do quilowatt/hora mais elevado do que o das unidades ligadas em média tensão. / Todavia, para suprir a demanda de energia de todas as unidades em baixa tensão, é necessária a implantação de mais um sistema com capacidade nominal de 75 kWp (quilowatt-pico). Como os espaços disponíveis não comportam uma usina desse porte, será necessária a instalação de 2 (duas) usinas: uma com capacidade máxima de geração de 45kWp e outra de 30 kWp. / A energia gerada por essas usinas supriria a demanda das localidades em que seriam instaladas e ainda geraria excedente para a compensação por outras unidades consumidoras conectadas em baixa tensão.

REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO TRT
Atende ao OBJETIVO ESTRATÉGICO de Estruturação do Tribunal, que busca modernizar os recursos materiais e tecnológicos, objetivando à melhoria da qualidade de vida e do bem-estar social (público interno e externo); / Também está conectado aos VALORES INSTITUCIONAIS do órgão, em particular à Responsabilidade Socioambiental, que se traduz na atuação do Tribunal para garantir a cidadania e uma gestão ambiental mais responsável.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
SERVIÇOS NECESSÁRIOS: Para viabilizar a implantação dos sistemas fotovoltaicos é necessária a instalação de estrutura para acomodação das placas, por meio da contratação de empresa especializada na prestação desses serviços. / Concomitantemente, é necessária a contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto executivo e demais serviços de coordenação e compatibilização, acompanhamento técnico dos projetos, apoio técnico de fiscalização da execução e instalação do sistema fotovoltaico. / DA NATUREZA DO SERVIÇO: Não se trata de prestação de serviço de natureza contínua, porém de demanda certa. / PARCELAMENTO DO OBJETO: O objeto é composto por um único item: contratação de empresa de serviços de engenharia para instalação de estrutura de suporte de sistema fotovoltaico e demais serviços em obras civis e empresa especializada para a elaboração de projeto e instalação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica on-grid. / Verificou-se que a prática de mercado é bastante usual a contratação global do objeto, ou seja, projeto e execução. Dadas as experiências anteriores realizadas neste Tribunal, verificou-se também que há riscos de atrasos quando da contratação parcelada, o que neste caso, resultaria em atraso na produção de energia e consequentemente atraso na geração de benefício (economia de recursos financeiros oriundos da compensação de energia elétrica). / Segue orientações do TCU, a solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas: / 1) É tecnicamente viável dividir a solução? Sim, a exemplo do que foi realizado anteriormente. / 2) É economicamente viável dividir a solução? Não se pode afirmar, em razão de possíveis atrasos resultantes de diversas contratações correlacionadas. / 3) Não há perda de escala ao dividir a solução? Não, dado que o sistema a ser contratado não é de grande porte. / 4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução? Não se pode afirmar. / DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE: / De acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, cabe observar os seguintes requisitos para a contratação pretendida: / Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para a execução dos serviços; / Apresentação de projeto para implantação de canteiro de obras organizado, com critérios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de água, o reaproveitamento da água de chuvas e dos resíduos sólidos produzidos e a separação dos não reutilizáveis para descarte; / Emprego de estruturas pré-moldadas fabricadas em material que permita a reutilização; / Apresentação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), de acordo com a Resolução 307, de 5 de julho de 2002 do CONAMA. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deve comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004; / Utilização, caso necessário, de andaimes e escoras preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização; / Previsão de espaço físico específico para a coleta e armazenamento de materiais recicláveis; / Preservação de espécies nativas e compensação da vegetação suprimida, se houver; / Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC; / Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referencial para eficiência econômica das seções dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule. / DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE ACESSIBILIDADE: Ainda de acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados os requisitos previstos na ABNT NBR 9050, dentre os quais: construção de rampas com inclinação adequada para acesso de pedestres; adaptação de ambientes, mobiliário, portas e corredores nas dependências e acessos. / DA COTA EXCLUSIVA/PARCELAMENTO DO OBJETO PARA ME e EPP: Tendo em vista que o valor estimado para a contratação supera R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o processo seletivo não será destinado à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. / Não há necessidade de a Contratada promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas. Entretanto, será solicitado o acompanhamento da usina durante o período de 12 meses, a fim de vistoriar no local e remotamente o sistema instalado, auxiliando na identificação e correção de problemas. / A solução de mercado que atende aos requisitos especificados é a contratação de empresa especializada em projetos e execução de sistemas fotovoltaicos. Em razão da necessidade de se manter a área de estacionamento de veículos, será necessário contratar a instalação de uma estrutura de suporte das placas. Em geral, trata-se de empresas especializadas neste tipo de estrutura, de modo que poderão ser subcontratados estes serviços.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE
A contratação deste sistema fotovoltaico se baseia nas quatro unidades anteriormente contratadas neste Tribunal. Deste modo, percebeu-se a possibilidade de melhor avaliar a quantidade de equipamentos e materiais empregados. Registra-se que há preocupação que não haja qualquer extrapolação dos limites de atribuições profissionais, de modo que não se caracterize exercício ilegal da profissão específica deste tipo de sistema (Engenharia Elétrica e correlatos). / O sistema específico da unidade de Bataguassu comportará 3 equipamentos inversores de 15kWp (quilowatt-pico) contendo 150 placas fotovoltaicas. Cada placa apresenta área plana de aproximadamente 2m². Assim, o plano de fixação das placas ocupará aproximadamente 300m². / A quantidade de materiais do sistema metálico de fixação foi apurada baseando-se na taxa de utilização por área de fixação (unidades por metro quadrado). / Os cabos de interligação foram apurados por estimativas de distâncias percorridas entre as placas e as stringbox e destas até o abrigo de equipamentos inversores. / Demais serviços de adaptações em construção civil foram levantados por meio de plantas arquitetônicas, de modo a registrar todas as intervenções a serem realizadas.

LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR
Inicialmente, cabe ressaltar que, quanto às licitações já realizadas para a instalação de usinas fotovoltaicas no TRT, a metodologia anteriormente utilizada foi a de se contratar separadamente empresa para elaboração de projeto e empresa para instalação do sistema, uma vez que se tratava da primeira experiência nesse segmento e não se tinha conhecimento suficiente de todos os aspectos técnicos envolvidos na iniciativa. / Embora essa experiência tenha se mostrado exitosa, para o objeto atual entendeu-se pela viabilidade da contratação única, já considerando o avanço da matéria e os conhecimentos adquiridos com as experiências anteriores, que permitem definir com suficiente clareza o objeto a ser especificado e os parâmetros construtivos necessários. / Não obstante, a empresa a ser contratada deverá apresentar o projeto elétrico do sistema fotovoltaico, com todo o levantamento de materiais e equipamentos, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente às atividades técnicas de projeto, execução, especificação e orçamento. / Sobre a implantação de estrutura para acomodação do sistema fotovoltaico, a execução por meios próprios não é viável, haja vista ser necessário o emprego de máquinas e de mão de obra capacitada para a implantação de tal estrutura. / Quanto à elaboração do projeto e à instalação do sistema fotovoltaico em si, também é inviável a consecução por meios próprios, considerando não haver pessoal especializado na área de engenharia elétrica/de energia no Tribunal. / Desse modo, a realização das obras deverá ocorrer de modo indireto (por terceiros). / Em seguida, verifica-se sobre a necessidade de licitação ou se é possível adotar a dispensa (artigo 24 da Lei nº 8.666/93) ou a inexigibilidade do procedimento licitatório (artigo 25). / Verifica-se que ambas as hipóteses não se enquadram nos requisitos legais dos casos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. / Assim, faz-se necessário o procedimento licitatório. Como regra geral, deve-se primeiramente verificar a obrigatoriedade de adoção do pregão eletrônico (artigo 4º, Decreto Federal nº 5.450/2005 e artigo 1º do Decreto Federal nº 10.024/2019). / Desse modo, deve-se confirmar ou não o enquadramento do objeto pretendido com a definição de serviço comum (artigo 2º, Decreto Federal nº 5.450/2005 e artigo 3º do Decreto Federal nº 10.024/2019), sendo, neste caso, serviço comum de engenharia. / Não se pode enquadrar os aludidos serviços como sendo obra de engenharia, haja vista que a execução será realizada de modo que não haja aumento da área construída do imóvel, uma vez que as placas estarão dispostas de modo a permitir a passagem de água de chuva, não configurando assim aumento de área construída. / Não se pode enquadrar os aludidos serviços como sendo comuns de engenharia, uma vez que embora os padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, não é possível afirmar que as especificações sejam usuais do mercado. Se fosse o caso de se apenas contratar o serviço de fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico, sob telhado ou solo, não haveria maiores dificuldades às empresas especializadas deste segmento de mercado. / Entretanto, no caso em tela, pretende-se que seja instalado o sistema fotovoltaico sobre estrutura de suporte que virá a ser construída para esta finalidade específica. Ademais, essa estrutura permitirá o estacionamento de veículos em sua projeção. Ainda, outras adaptações de piso e alvenaria, bem como a construção de abrigo para equipamentos, aumentam a interdependência de atividades e por consequência a complexidade do objeto pretendido. Envolverá a provável utilização de empresas subcontratadas para confecção da estrutura pré-moldada de concreto. / O emprego de estrutura pré-moldada se afigura vantajosa sobre a possibilidade de se realizar no local (estrutura moldada in loco), haja vista a altura a ser instalada as placas (evitando-se sombreamento do prédio existente), a interrupção de circulação de pessoas e materiais, falta de espaço no terreno, tempo de conclusão do serviço, geração de resíduos e entulhos. / Assim, a complexidade do objeto advém do somatório de atividades a serem realizadas e dos riscos e interdependências geradas que não são usuais ao segmento de empresas fotovoltaicas. / Desse modo, principalmente por conta do limite de valores (estimado em aproximadamente R$ 350.000,00), risco de repetição do certame e celeridade na tramitação de prazos processuais, resta adotar a modalidade Tomada de Preços.

ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS
Adotou-se como parâmetro para estimativa de preços as contratações realizadas por meio dos processos administrativos 2174/2018, 5109/2018 e 5995/2018, haja vista a similaridade de objetos. / De acordo com os dados constantes dos referidos processos, a implantação de uma usina fotovoltaica de 75kWp, ou seja, com capacidade de geração de energia 40% maior que a de uma usina de 45kWp, foi estimada em R$ 600.000,00. Portanto, a estimativa de preços para as usinas pretendidas varia de R$ 250.000,000 a R$ 350.000,00. / Essa estimativa vai ao encontro da avaliação feita, ainda que de forma expedita, durante a reunião realizada em 13/09/2019, em que o custo de uma usina foi estimado entre R$ 200.000,00 e R$ 300.000,00, a depender da capacidade nominal de geração de energia, já incluída a estrutura de artefatos pré-moldados para suporte das placas fotovoltaicas e a própria instalação do sistema.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil; instalação de estrutura para suporte do sistema fotovoltaico; interligação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento (SPDA) e demais serviços em obras civis; contratação de empresa especializada na elaboração e execução de projeto de instalação de usina solar fotovoltaica; aprovação e efetivação do sistema perante a concessionária local de energia, bem como treinamento, manutenção e suporte técnico para os servidores da localidade.

Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto
Em relação ao sistema fotovoltaico, o objeto contempla a elaboração de projeto, o fornecimento dos equipamentos do sistema, sua instalação, aprovação perante a concessionária de energia, bem como treinamento, manutenção e suporte técnico. / É decorrente do próprio objeto que os serviços a serem contratados sejam prestados pela mesma empresa em relação a cada item, de forma a evitar problemas com garantia dos equipamentos e instalação, e para assegurar a efetiva responsabilização técnica quanto ao sistema instalado. / Como se verifica que provavelmente será necessária a contratação de empresa especializada em outros ramos de serviços de engenharia, a figura da subcontratação será permitida, mediante relação de serviços que poderão ser realizados por este dispositivo, a fim de garantir a ampliação da competitividade das empresas participantes da licitação.

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis
Estima-se que a produção de energia desta usina seja de 60% (45kWp / 75kWp) da média das outras usinas semelhantes instaladas, ou seja, 60% de 118.000kWh anuais. Assim, tem-se a estimativa de 70.000kWh por ano para a unidade de Bataguassu. / Considerando-se que a tarifa atual com tributos é de R$ 0,77 / kWh, tem-se um valor produzido de aproximadamente R$ 50.000,00 anuais. / Considerando-se o investimento inicial da ordem de R$ 350.000,00, estima-se que o empreendimento virá a se pagar em até 6 anos ou menos (a depender da taxa de juros média de reajustamento no período).

PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
Por se tratar de serviço em imóvel existentes, algumas adaptações deverão ser realizadas, principalmente no piso, no muro de fechamento, portão de entrada de veículos, pátio interno e padrão de entrada de energia elétrica.

ANÁLISE DE RISCOS

Licitação fracassada
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Dano	Atraso no cronograma de execução da obra
Ações previstas para reduzir ou eliminar riscos	- Realizar extensa pesquisa de mercado / - Especificações que garantam ampla concorrência
Ações de contingenciamento	Dar prazo adicional de 8 (oito) dias para apresentação de nova documentação
Responsáveis pela ação de contingenciamento	Gabinete de Manutenção e Projetos

Licitação deserta
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Dano	Atraso no cronograma de execução da obra
Ações previstas para reduzir ou eliminar riscos	- Realizar extensa pesquisa de mercado / - Especificações que garantam ampla concorrência
Ações de contingenciamento	Dispensa da licitação
Responsáveis pela ação de contingenciamento	Gabinete de Manutenção e Projetos

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Ante todo o exposto nos itens anteriores, declaramos que a contratação é tecnicamente viável.

Quadro 1 – Soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes, etc.) que atendem aos requisitos especificados
ALGUNS FORNECEDORES LOCAIS ENCONTRADOS
Gama G P Instalacoes Eletricas Ltda / CNPJ: 16.628.266/0001-13
Silis Tecnologia Ltda – Epp / CNPJ: 05.933.892/0001-05
NEXSOLAR SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA / CNPJ: 19.925.435/0001-75

# Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Nome: Mateus Cominetti / Telefone: 3316-1891 / E-mail: socioambiental@trt24.jus.br	Nome: Amon Micael F. Flores / Telefone: 3316-1859 / E-mail: nmp@trt24.jus.br

# Membros da Equipe de Fiscalização (sugestão):

Nome: Marcelo Antonio Nakao / Telefone: 3316-1804 / E-mail: spro@trt24.jus.br	Nome: Amon Micael F. Flores / Telefone: 3316-1859 / E-mail: nmp@trt24.jus.br